| Nazwa i adres Zamawiającego: |  |
| --- | --- |
| Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczą odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska | Tel.: +48 14 670 51 71 fax: +48 14 677 94 27 www.wodociagi.debickie.pl email: e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl link do BK2021: hhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | IS.261.4.2026 |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW

oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

o wartości poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnego z zasadą konkurencyjności.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zatwierdzam

Prokurent 		Prokurent

Zapytanie ofertowe zawiera 82 strony.

Dębica, 16.02.2026 r.

Zapytanie zawiera:

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Wzór umowy (WU). |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

zwane dalej Zamawiającym

- Oznaczenie Wykonawcy.

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

- Tryb udzielania zamówienia publicznego

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp - wyłączone jest spod stosowania ustawy Pzp;

  - Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnego 
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 z dnia 14 marca 2025 r., wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021-2027/9(2)) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/regulamin-zamowien-publicznych-w-wodociagach-debickich-sp-z-o-o-dla-zadan-wspofinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej/;

  - Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą IDW i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

  - Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Postępowanie prowadzone jest za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Numer ogłoszenia: 2026-109469-264941

  - Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.  tj.: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/ znajduje się przekierowanie/odesłanie do Bazy Konkurencyjności (BK2021): 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikował się za pomocą Bazy Konkurencyjności w godzinach pracy  Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. - to znaczy od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 7:00 do godziny 15:00, tak by Zamawiający mógł zapoznać się np. z treścią pytań. Wszelką korespondencję należy oznaczyć tytułem przetargu i znakiem sprawy.

  - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia akceptuje zasady korzystania z Bazy Konkurencyjności wskazane w Zapytaniu ofertowym. Korzystanie z Bazy jest bezpłatne.

- Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę Stacji Uzdatniania Wody oraz mobilnego agregatu na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Zamówienie podzielone jest na dwie części tj.:

- Część 1: Zakup, dostawa i montaż 1 szt. agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW.

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zakup, dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy czynnej w pracy ciągłej nie mniejszej niż 198 kW przeznaczonego do podtrzymania pracy Stacji Uzdatniania Wody, wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych branży elektrycznej niezbędnych do przyłączenia agregatu do instalacji elektroenergetycznej obiektu.

- Część 2: Zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego 30 [kVA] mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu

wyprodukowanego przed 2025 rokiem.

Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III Zapytania ofertowego – „Opis Przedmiotu Zamówienia”

  - Podwykonawstwo:

    - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Kody CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

31120000-3 - Generatory

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232200-4 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

48921000-0 – System automatyzacji

- Źródła finansowania zamówienia

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni stanowi realizację części Zadania nr 6 wchodzącego 
w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka 
i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24.

- Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia:

|  | Część 1 | Zakup, dostawa i montaż 1 szt. agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW. |
| --- | --- | --- |
|  | Część 2 | Zakup, dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni. |

Jeżeli w Zapytaniu ofertowym nie zostanie wyszczególnione, że dane postanowienie dotyczy wyłącznie jednej z części zamówienia, to należy przyjąć, że dotyczy odpowiednio każdej z części.

- Zamówienia uzupełniające/polegające na powtórzeniu

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/polegających na powtórzeniu.

- Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i inne

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki cywilne/konsorcja).

- Konflikt interesów i zgłaszanie nieprawidłowości

  - Zamawiający będzie podejmował środki aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie Wykonawców.

  - Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - W związku z powyższym Zamawiający zagwarantuje, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby, które nie wykazują powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, zapewniając tym samym bezstronność 
i obiektywizm.

  - W  związku z tym, że Przedmiot zamówienia w części realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne na podstawie zawartej  w dniu 5 sierpnia 2025 r. umowy nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 o dofinansowanie projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) udostępniła narzędzie  umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów w Programie FEnIKS.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/projekty-unijne/feniks/kontakt/

- Termin realizacji zamówienia

  - Termin wykonania zamówienia:

|  | Dla Części 1 | 8 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| --- | --- | --- |
|  | Dla Części 2 | 4 miesiące od daty zawarcia umowy |

  - Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 60 miesięcy.

  - Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Wizja lokalna

  - Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego.

  - Wykonawca może samodzielnie dokonać oględzin miejsca montażu agregatu na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie lub złożyć wniosek do Zamawiającego 
o zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej/oględzin w terenie. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż do połowy pierwotnie wyznaczonego terminu na składanie ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Warunki udziału:

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy

Dla części 1 zamówienia:

      - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym  gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące realizację układu zasilania rezerwowego (tj. alternatywnego źródła zasilania uruchamianego w przypadku zaniku zasilania podstawowego, w szczególności z agregatu prądotwórczego, drugiego przyłącza elektroenergetycznego, dodatkowego transformatora lub innego niezależnego źródła energii), o mocy nie mniejszej niż 150 kVA, wraz z modernizacją lub rozbudową rozdzielni nN oraz wykonaniem układu przełączania źródeł zasilania (automatycznego lub ręcznego) odpowiadające swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania dostaw, robót i odbiorców.

Dla części 2 zamówienia:

      - Zamawiający nie określa warunków dla tej części zamówienia.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osób

Dla części 1 zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że będzie dysponował:

      - co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń, posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy E1, D1 lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.), lub spełniającą/spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Osoba ta musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych,

Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika robót nad realizacją zadania.

Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 13.6.3 IDW. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Dla części 2 zamówienia:

      - Zamawiający nie określa warunków dla tej części zamówienia.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  - Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 13.1.4 nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co oznacza możliwość sumowania zasobów 
w tym zakresie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

  - Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza, w zakresie spełnienia warunków udziału dotyczącego osób, przedstawienia kwalifikacji zawodowych innych niż wyżej opisane (ze względu w jakich latach zostały one wydane), jednak zakres wykonywanych kwalifikacji zawodowych nie może różnić się od wymaganego warunku

  - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW;

    - Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolność techniczna lub zawodowa (pkt. 13.1.4.1), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zamówienie obejmujące realizację układu zasilania rezerwowego (tj. alternatywnego źródła zasilania uruchamianego w przypadku zaniku zasilania podstawowego, w szczególności z agregatu prądotwórczego, drugiego przyłącza elektroenergetycznego, dodatkowego transformatora lub innego niezależnego źródła energii), o mocy nie mniejszej niż 150 kVA, wraz z modernizacją lub rozbudową rozdzielni nN oraz wykonaniem układu przełączania źródeł zasilania (automatycznego lub ręcznego) zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW – dla części 1 zamówienia ;

    - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolność techniczna lub zawodowa (pkt. 13.1.4.3) - załącznik nr 4 do niniejszej IDW– dla części 1 zamówienia;

    - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do IDW) – jeśli dotyczy;

    - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do IDW) – jeśli dotyczy;

    - Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta agregatu prądotwórczego potwierdzające zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat liczony od 01 stycznia 2027 r.,

    - Katalogi zawierające parametry techniczne oferowanego sprzętu zgodnie wymaganiami w OPZ oraz zdjęcia lub wizualizację oferowanego sprzętu.

Wymienione powyżej oświadczenia i wykazy składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny - e-dowód).

Podstawy wykluczenia z postępowania:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907 z późn. zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.7.1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającej z tego, że Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia.

Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w pkt. 13.7.6 podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

    - jeżeli występuje konflikt interesów, o którym mowa w pkt 10 IDW, a którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

    - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

    - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

    - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych 13.7.1, 13.7.2 i 13.7.5 lub 13.7.7, 13.7.8, 13.7.10, 13.7.11, 13.7.12 i 13.7.13 jeżeli udowodni Zamawiającemu łączne spełnienie niżej wymienionych przesłanek:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności:

  - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

  - zreorganizował personel,

  - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

  - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

  - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 13.10.1 do 13.10.3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 
w pkt 13.10.1 do 13.10.3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje:

    - w przypadkach określonych w pkt 13.7.1 lit. a-g i pkt 13.7.2 na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadkach określonych w pkt 13.7.1 lit h i 13.7.2, gdy osoba, o której mowa w tych wykluczeniach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 13.7.1 lit. h na okres 
3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadku określonym w pkt 13.7.4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - w przypadkach, określonych w pkt 13.7.5 oraz 13.7.7, 13.7.8, 13.7.10 i 13.7.12 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadku określonym w pkt 13.7.11 na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadku, określonym w pkt. 13.7.13 na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadkach, określonych w pkt 13.7.6 i 13.7.9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

  - Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) (dalej ustawa sankcyjna):

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm). jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na list lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

    - Wykonawcę z państwa trzeciego, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do zamówień publicznych.

  - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 13.13.1, 13.13.2 i 13.13.3.

  - W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 13.13, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

  - Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW.

    - Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a zatem:

      - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne
 i ogólnodostępne bazy danych;

      - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych 
w pkt 13.16.2.1 powyżej;

    - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (załącznik nr 5a do IDW) – jeśli dotyczy;

Po otwarciu ofert:

    - Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otwarcia ofert, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, składa następujące podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia):

      - Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.) oraz o złożeniu niezależnej oferty z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do IDW).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
w zakresie pkt. 13.16.4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 13.6. i 13.16 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu trzeciego.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 13.16.2.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument dla podmiotów zagranicznych powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 13.16.2.1 lub  gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 14.2.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 13.1 -13.6 IDW.

  - Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 13.7-13.21 spełnione muszą być przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

  - W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

    - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

    - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

    - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

  - Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy musi wskazać 
w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać nazwę i adres Podwykonawcy, o ile są już znane. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi te punkty niewypełnione (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu
 z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Szczegółowe zapisy dotyczące Podwykonawców w szczególności zawierania umów oraz regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców określa Wzór Umowy.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w  pkt 13.1.4.1 i 13.1.4.2.).

  - W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  Wykonawcy, pkt 13.1.4.1 i 13.1.4.2 mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 16.3 niniejszego rozdziału IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczeń, o którym mowa w pkt. 13.6.4 i 13.6.5 składanych wraz z ofertą).

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

- Wadium

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| Dla części 1 | 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. |
| --- | --- |
| Dla części 2 | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla tej części zamówienia. |

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej 
z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. 
W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

  - Forma wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 98).

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 z dopiskiem wadium przetarg nr postępowania: IS.261.4.2026

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiający nie przyjmuje gotówki.

    - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

  - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w pkt. 17.7 IDW;

  - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

  - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

  - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

  - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

  - Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

  - Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

    - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą, unieważnieniu postępowania, wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 17.7,

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

    - Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, którego oferta została odrzucona, który nie złożył oferty,

    - jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Utrata wadium

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył środków dowodowych, oświadczeń wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wymagania podstawowe

    - Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na 1 lub 2 części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

    - Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Podwykonawca.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

    - Ofertę wraz z wszystkimi oświadczeniami i załącznikami opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Bazy konkurencyjności BK2021. Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

    - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą IDW.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

    - Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf.

    - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w IDW dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

    - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

    - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES.

    - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

    - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

    - W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Wykonawca, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Oferta może być również  edytowana – aby edytować ofertę należy ją najpierw wycofać. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

    - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

  - Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383) art. 297 § 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…), zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Zawartość oferty

    - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych,

    - Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

    - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy,

    - Wykaz robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie obejmujące realizację układu zasilania rezerwowego (tj. alternatywnego źródła zasilania uruchamianego w przypadku zaniku zasilania podstawowego, w szczególności z agregatu prądotwórczego, drugiego przyłącza elektroenergetycznego, dodatkowego transformatora lub innego niezależnego źródła energii), o mocy nie mniejszej niż 150 kVA, wraz z modernizacją lub rozbudową rozdzielni nN oraz wykonaniem układu przełączania źródeł zasilania (automatycznego lub ręcznego) zostało wykonane należycie, dotyczy części 1 zamówienia,

    - Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, dotyczy części 1 zamówienia,

    - Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy,

    - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o  braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW,

    - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów), według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,

    - stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 13.17.2.1 IDW,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 14 IDW,

    - Oświadczenie własne Wykonawcy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 17 IDW,

    - Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta agregatu prądotwórczego potwierdzające zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat liczony od 01 stycznia 2027 r.,

    - Katalogi zawierające parametry techniczne oferowanego sprzętu zgodnie wymaganiami w OPZ oraz zdjęcia lub wizualizację oferowanego sprzętu.

    - pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione 
w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

    - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy - rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

    - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

    - Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować do jednego pliku np. zip, o nazwie tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny załącznik.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzeżone części oferty. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca dołącza do jawnej części oferty.

    - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

      - podawanych na potrzeby otwarcia ofert;

      - które są jawne na mocy odrębnych przepisów;

      - ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/opisanie) przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone.

    - Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”, w związku z czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne.

    - Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa 
o ile zostaną wobec nich wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej.

- Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 11.03.2026 r. | do godz. | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w IDW dokumenty.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

  - O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

  - Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria BK2021, awaria Internetu, problemy techniczne związane np. z przeglądarką bądź podpisem.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, edycji i wycofania oferty w Bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją Bazy Konkurencyjności.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., 
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:

| do dnia | 11.03.2026 r. | do godz. | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |

  - W przypadku awarii Bazy Konkurencyjności, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na swojej stronie internetowej.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na swojej stronie internetowej https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/  informację o: nazwach albo imionach 
i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  cenach lub kosztach zawartych 
w ofertach. W Bazie Konkurencyjności informacja o złożonych ofertach dostępna jest w zakładce  Oferty. Ponadto Zamawiający przekazuje w/w informację Wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą e-mail.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do biegu terminu liczy się dzień złożenia oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- Sposób komunikacji i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń do upływu terminu składania ofert odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

a w przypadku awarii BK2021 oznaczającej niemożność komunikacji w BK2021 lub  jeśli liczba lub rozmiar plików, które Wykonawca zamierza dołączyć do oferty przekroczą techniczne możliwości BK2021 za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego na adres:
e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl,

  - Po upływie terminu składania ofert wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą e-mail  tj. na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie, a w przypadku Zamawiającego na adres:  e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl  z uwagi na brak takiej funkcjonalności w Bazie Konkurencyjności.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Bazy Konkurencyjności opisane zostały w Regulaminie korzystania z BK2021 dostępnego na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin.

  - W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 Zamawiający prosi o kontakt z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie merytorycznym – Łukasz Więcek

  - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Krzysztof Przybyłowicz, Natalia Pantoł.

- Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania ofertowego

  - Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego poprzez zadawanie pytań.

    - Wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy kierować na piśmie, wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

    - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 23.1.3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie, o którym mowa w pkt 23.1.2 wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 23.1.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 23.1.3.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania oraz przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku procedury, bez ujawniania źródła zapytania.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian Zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Wyjaśnienia są integralną częścią Zapytania ofertowego.

  - Zmiany w treści Zapytania ofertowego

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego.  Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (BK2021). W przypadku gdy zmiany treści Zapytania ofertowego są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmienionym Zapytaniem ofertowym i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą Zapytania ofertowego i przygotowanie oferty.

    - Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania oraz niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców ujawnionych w toku procedury.

    - Treść wszystkich dokumentów stanowiących Zapytanie ofertowe należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz.168).

  - Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

  - Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty. Podatek VAT winien być podany oddzielnie

  - w Formularzu Oferty. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT, na dzień wystawienia faktury VAT.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszego Zapytania ofertowego (tj. we Wzorze umowy).

  - Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w tym zakresie.

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Dla części 1 zamówienia:

    - Cena – 100% = 100 pkt.

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

C=  ---------------------------------------- x 100 pkt

cena ocenianej oferty

Dla części 2 zamówienia:

    - Cena – 100% = 100 pkt.

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

C=  ---------------------------------------- x 100 pkt

cena ocenianej oferty

Uwaga

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

    - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

- Tryb oceny ofert

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,

    - Zamawiający poprawi w tekście oferty:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie ujętym w pkt. 26.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek ujętych w pkt. 26.1.2., w terminie 3 dni roboczych od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego

Ocena zgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 26.3 niniejszej IDW.

  - Sprawdzanie wiarygodności ofert i treści

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji,

    - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona,

    - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Uzupełnienie oferty

  - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający może wezwać także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszym Zapytaniu ofertowym w sposób określony w pkt. 22.2.

- Oferta z rażąco niską ceną

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

    - Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

    - jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami w konsultacji z Wykonawcą nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści oświadczenia.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

  - Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

    - została złożona po terminie składania ofert;

    - jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;

    - Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie: oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

    - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, niepodlegające sprostowaniu;

    - Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

    - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert, w tym nie została złożona przez BK2021;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

    - Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł po terminie lub w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady 
i kryteria określone w Zapytaniu ofertowym.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania oraz zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

    - Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 
w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający opublikuje na stronie internetowej  postępowania oraz powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

  - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej lub formie elektronicznej,

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

- jest jawna i podlega udostępnieniu,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym,

- podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze umowy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej Zapytania ofertowego - Wzór umowy.

- Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia i o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przekazać:

Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy:

    - dokument pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

    - w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej);

    - złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę określoną we Wzorze umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,

    - złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z Wzoru umowy w sprawie zamówienia;

    - kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych kierownika robót;

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 34.1 IDW oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

  - W przypadku podpisania Umowy w formie pisemnej podpisanie nastąpi w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia środkiem ochrony prawnej jest informacja 
o czynności niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego.

  - Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej poinformować Zamawiającego o niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego  czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Zapytania ofertowego. Informacja powinna zawierać w szczególności opis czynności oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający unieważnia czynność wadliwą, powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

- Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 8 
do niniejszej IDW.

- Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 2a | Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 4. | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych robót dla części 1 zamówienia |
| 5. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia dla części 1 zamówienia |
| 6. | Załącznik nr 5 | Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia |
| 7. | Załącznik nr 5a | Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia |
| 8. | Załącznik nr 6 | Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby |
| 9. | Załącznik nr 7 | Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz o złożeniu niezależnej oferty |
| 10. | Załącznik nr 8 | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu ,,Inwestycja w wodę w mieście Dębica’’ |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 8 do IDW – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją projektu ,,Inwestycja w wodę w mieście Dębica’’

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

- Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych są:

- Beneficjent – „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica.

- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  , w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027) 
z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

- Minister Klimatu i Środowiska w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP)/ Instytucji wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów/działań , z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) , z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów/działań  na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w zakresie priorytetu I Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności i priorytetu II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR oraz priorytetu VIII Pomoc techniczna, zawartego w dniu 4 lipca 2023 r. 
z Ministrem Klimatu i Środowiska.

- Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności 
w celach związanych z realizacją projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, w tym: do celów bieżącego monitorowania, publikacji, sprawozdawczości, rozliczania rzeczowego i finansowego, realizacji działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych, weryfikacji, audytów oraz w celach archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych i prowadzenia rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

- Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

- Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów aktów prawa:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona),

- ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- Przygotowujemy i realizujemy umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

- Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

- dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,

- dane związane z zakresem uczestnictwa Państwa, jako osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,

- dane Państwa, jako osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,

- dane w postaci wizerunku i głosu Państwa, jako osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, wykonawców.

- Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach FEnIKS 2021-2027,

- Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej ,

- instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027,

- podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym,

- organom państwowym na podstawie i w granicach przepisów prawa,

- inne podmioty, którym dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym banki, podmioty przetwarzające.

- Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres realizacji umowy o dofinansowanie,

w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie , które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa 
w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

- prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),

- prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

- Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

- IOD Beneficjenta:

- Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica,

- elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl.

- IOD IZ:

- Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

- elektronicznie na adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

- IOD IP:

- Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

- elektronicznie na adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

- IOD IW:

- Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

- elektronicznie na adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

CZĘŚĆ II – Wzór umowy (WU)

WZÓR UMOWY

Część 1 zamówienia

UMOWA nr ………/……../2026

# sporządzona w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:

„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893, kapitał zakładowy: 43 748 000 PLN pokryty w całości, posiadającą numery NIP: 8720004272, REGON: 850489543, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentują:

Pan Mariusz Trojan - Prezes Zarządu

a,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

| § 1 | POSTANOWIENIA OGÓLNE |
| --- | --- |

  - Skróty

    - BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia,

    - KC – Kodeks Cywilny,

    - Pr Bud – Prawo budowlane,

    - Pzp – Prawo zamówień publicznych,

    - ZO – Zapytanie ofertowe,

    - OPZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

    - Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji Przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności:

- Projekt techniczny,

    - Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Części III ZO – OPZ i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

    - Dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

    - Kierownik robót - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego.

    - Konflikt interesów -  oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

    - Kontrakt – gdziekolwiek w dokumentacji użyto sformułowania Kontrakt – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.

    - Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania Przedmiotu umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy.

    - Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w ZO i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

    - Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu dokonywany przez Osobę pełniącą nadzór i Kierownika robót.

    - Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części dostaw i robót oraz ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie zrealizowanych dostaw oraz wykonanych robót budowlanych będących Przedmiotem umowy zgodnie z warunkami Umowy.

    - Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

    - Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

    - Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami ZO, 
w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy.

    - Osoba pełniąca nadzór – upoważniona przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania.

    - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

- zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

    - Projekt FEnIKS – Projekt „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet PENX.02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia na podstawie Umowy o dofinansowanie.

    - Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, sporządzany 
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. Dokument przygotowany przez Zamawiającego i Kierownika robót lub przedstawiciela Wykonawcy zawierający uzasadnienie techniczne i prawne zmian.

    - Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.

    - Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór dostaw i/lub robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.

    - Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości 
w robotach budowlanych i/lub dostawach zrealizowanych na podstawie Umowy.

    - Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości Przedmiotu umowy.

    - Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych i/lub dostawach zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.

    - Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca, czy Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

    - Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące Przedmiot umowy – plac budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

    - Teren prowadzenia robót – obszar wyznaczony przez Zamawiającego obejmujący Teren budowy

i obszar, po którym poruszać się mogą pracownicy i maszyny Wykonawcy.

    - Umowa o dofinansowanie – Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 z dnia 5 sierpnia 2025 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu FEnIKS.

    - Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część Przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

    - Wada – należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego i następnych przepisach działu II Rękojmia za wady.

    - Wada istotna - to takiego rodzaju wada, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku 
z przedmiotu robót i/lub dostaw, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.

    - Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową dostaw i robót budowlanych zgodnie z ZO i Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

    - Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie dostaw i robót budowlanych będących Przedmiotem umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy, czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

    - Zamówienia zamienne – zamówienia, które mogą być inicjowane przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót/dostaw/usług z zachowaniem procedur przewidzianych Umową skutkujących zmianą technologii/rozwiązań technicznych, zmianą Materiałów, urządzeń lub sprzętu, przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz ZO.

    - Zamówienia zaniechane – zamówienia wynikające z ustania potrzeby wykonywania części (niektórych elementów) prac na podstawie Dokumentacji projektowej oraz ZO.

    - Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we własnym zakresie), a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.

- Interpretacje

    - Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

    - Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

    - Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 4) lit. b) – d).

    - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa,

- Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści ZO,

- Dokumentacja projektowa,

- Oferta Wykonawcy wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

    - W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w pkt. 4) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu 
o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt. 4).

    - Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 
w języku polskim.

    - Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.

    - Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

    - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony zgodnie z postanowieniami  § 26 Umowy.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).

- Sposób komunikowania się Stron

    - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście 
(za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną na podane przez Strony w pkt. 5) adresy skrzynki e-doręczenia lub e-mail.

    - W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną na adres e-mail otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

    - Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania 
w formie pisemnej.

    - Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer.

    - Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Nazwa: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Telefon:	48 (14) 670 51 71

e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

Adres e-doręczenia: AE:PL-45897-48955-AHAAW-34

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………….

Adres:	……………………………….

Telefon:	……………………………….

e-mail:	……………………………….

Adres e-doręczenia: ……………………………….

    - Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

    - Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane 
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania.

- Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (jeśli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum – zapis usunąć)

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od dalszego pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich dostaw i robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

| § 2 | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

- W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak IS.261.4.2026 w wyniku wyboru Oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn.

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW

oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Część 1: Zakup, dostawa i montaż 1 szt. agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Części III ZO oraz Dokumentacji projektowej będących jego załącznikami.

- Przedmiot zamówienia Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW i mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni stanowi realizację części Zadania nr 6 wchodzącego w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka 
i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z zaleceniami Osoby pełniącej nadzór/Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i sztuką budowlaną, w terminie określonym Umową.

| § 3 | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- |

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania.

- Termin zakończenia ustala się na dzień: ………………………………….

- Termin zakończenia, o jakim mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy gotowość do Odbioru końcowego.

- Przedmiot dostawy (agregat) zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy na teren Stacji Uzdatniania Wody tj. na adres: Dębica (39-200), ul. Kwiatkowskiego 11, w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00 - 13.00, w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5 poniżej.

- Wykonawca przynajmniej na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą, o której mowa w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy w sposób określony §1 ust. 4. Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego.

| § 4 | PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY |
| --- | --- |

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy Dokumentację projektową, która szczegółowo określa Przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca zobowiązany będzie pobrać samodzielnie pełną dokumentację stanowiącą Opis Przedmiotu Zamówienia udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego oraz wykonać na własny koszt wydruk niezbędnej dokumentacji „roboczej”.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy po warunkiem spełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z § 16 Umowy.

| § 5 | ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W ZO |
| --- | --- |

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz ZO zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu Umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

| § 6 | OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |

      - Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:

- wprowadzenie i protokolarne/udostępnione przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,

- zapewnienie na swój koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę,

- terminowe przystępowanie do odbiorów,

- terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.

| § 7 | OBOWIĄZKI WYKONAWCY |
| --- | --- |

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie Przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 
z Umową, ZO, Dokumentacją projektową, Ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Osoby pełniącej nadzór/Zamawającego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- Media:

- dostarczenie energii elektrycznej, w tym uzyskanie pozwoleń na dokonanie podłączeń oraz uzgodnienie warunków przyłączenia, dostarczenie wody, odbioru ścieków oraz za dostawę 
i odbiór innych mediów oraz usług niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru końcowego;

- Teren budowy i Zaplecze budowy:

- przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym,

- zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizację i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów. Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji, likwidacji Zaplecza budowy i przywrócenia do stanu poprzedniego,

- oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i Terenu budowy,

- dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

- odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystości wjazdów i dojść na Teren budowy,

- utrzymanie czystości na terenach przyległych do Terenu budowy,

- uzyskanie zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem,

- zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakończenia robót,

- likwidację zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie przed przekazaniem obiektów do użytkowania,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy;

- Odpady:

- wywóz stali, złomu, gruzu, innych odpadów z rozbiórki i ewentualnego nadmiaru ziemi na składowisko oraz utylizację odpadów,

- zapewnienie transportu odpadów budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),

- przestrzeganie, jako wytwarzający odpady budowlane, przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025  r., poz. 647 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587  z późn. zm.)

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Rozpoczęcie robót:

- powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Osoby pełniącej nadzór i  Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie robót budowlanych, tj. przed przystąpieniem do robót, w trakcie postępu prac oraz na zakończenie realizacji robót;

- wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 16,

- przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru końcowego;

- Opracowania:

- Dokumentacja powykonawcza;

- Prace zabezpieczające:

- wykonanie prac zabezpieczających wynikających z konieczności wykonywania robót 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych,

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnienia wykopów 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 z  późn. zm.),

- zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg, elementów budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych elementów,

- usuwanie awarii powstałych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich kosztów 
z tym związanych. Prace wynikłe na skutek awarii muszą być wykonane bezzwłocznie, w czasie nie przekraczającym 7 godzin,

- zapewnienie odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy,

- zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów w niezbędnym zakresie, wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na Terenie budowy i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych,

- zapewnienie stałego dojazdu do Stacji Uzdatniania Wody,

- zapewnienie oświetlenia terenu, na którym będą wykonywane prace – jeśli będzie konieczne;

- Realizacja:

- przedkładanie Zamawiającemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, zestawienia propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie. W przypadku planowania wbudowania urządzeń/materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji projektowej (równoważnych), Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia ich równoważności w sposób opisany OPZ – Część III ZO. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie wstrzymaniem robót 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych dokumentów,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.,

- wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami terenu i zarządcami sieci 
i uzbrojenia terenu,

- zapewnienie niezbędnych nadzorów i odbiorów np. zakładu energetycznego, telekomunikacji, gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi,

- informowanie niezwłocznie Zamawiającego/ o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość dostaw i robót lub termin zakończenia przedmiotu zamówienia,

- uczestnictwo w organizowanych przez Osobę pełniącą nadzór spotkaniach w celu określenia postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca lub Zamawiający  będzie mógł wymagać zwołania takiego spotkania, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

- usunięcie wszelkich Wad i usterek stwierdzonych przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego 
w trakcie trwania dostaw i  robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy stosowanych urządzeń i Materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych Materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach 
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp. zgodnie 
z zaleceniami Zamawiającego/ Osoby pełniącej nadzór,

- pokrycie kosztów modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac, wyłącznie 
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zapewnienie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz jakości zastosowanych do robót Materiałów,

- zgłaszanie Osobie pełniącej nadzór/Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Osobę pełniącą nadzór /Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

- zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- umożliwienie wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Pr Bud oraz do udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą,

- Pracownicy Wykonawcy:

- wyposażenie przez cały okres budowy wszystkich pracowników budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

- bezwzględne dopilnowanie przez Kierownika robót, aby pracownicy Wykonawcy 
i Podwykonawcy nie przebywali na czynnych obiektach – poza wyznaczonym Terenem prowadzenia robót. Zamawiający nie stawia wymogu badań sanitarno – epidemiologiczne dla pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy wraz z maszynami zobligowani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonym Terenie prowadzenia robót,

- podejmowanie przez cały czas wszelkich rozsądnych środków ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób wyznaczonych przez Wykonawcę, przebywających na Terenie budowy, we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi.

- zawiadomienie o każdym wypadku Osobę pełniącą nadzór i Zamawiającego w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane – zgodnie z wykazem osób przedłożonym z Ofertą;

- Geodezja i geologia:

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej,

- zapewnienie obsługi geotechnicznej całości zamówienia,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- Zakończenie realizacji:

- opracowanie Dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w części III ZO - OPZ,

- przekazywanie projektantowi będącemu autorem Dokumentacji projektowej i Zamawiającemu danych technicznych urządzeń oraz informacji niezbędnych do procedur uzgodnieniowych 
z operatorem systemu dystrybucyjnego,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg Umowy,

- Serwisowanie i okres gwarancyjny: udział przeglądach gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej Umowy;

- Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztów (wycenionych 
w ramach oferty):

- wszystkie podatki, cła, ubezpieczenia, transport i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową,

- wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnętrzne,

- inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w ZO i Dokumentacji projektowej, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji lub zakończenia robót,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- szkody związane z realizacją Umowy od chwili protokolarnego przejęcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy,

- szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem umowy wobec osób trzecich, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia;

- Podwykonawcy:

- Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym:

- może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowanych Przedmiotu umowy z innym Wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego zgodnie z § 20,

- odpowiada przed Zamawiającym za Wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część Przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia 
i zaniedbania wszystkich Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

- w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione w cenie oferty i wartości Umowy.

- W związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie 
z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Wykonawcy upoważnione do tego  instytucje kontrolujące o złożenie wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów dotyczących Projektu. Wykonawca zobowiązuje się  udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim Konfliktom interesów oraz zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy oraz  przeciwdziałania zmowom przetargowym.

- W przypadku zidentyfikowania Konfliktu interesów lub podejrzenia Konfliktu interesów Wykonawca zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W zawiadomieniu Wykonawca wskazuje podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej Konfliktem interesów.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy do przestrzegania horyzontalnych polityk Unii Europejskiej, w tym w toku realizacji Umowy zapewni zgodność z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852) oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE, Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

- Ze względu na współfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja związana z realizacją inwestycji będzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów.

| § 8 | POTENCJAŁ WYKONAWCY |
| --- | --- |

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są aktualne na dzień zawarcia Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych dostaw i robót budowlanych przy uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznał się z ZO 
i Dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania robót. Umówione dostawy i roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie dostawy i  roboty objęte ZO 
i Dokumentacją projektową oraz wskazane przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego, a nie wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem określonym w § 12.

| § 9 | ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT |
| --- | --- |

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.418 z późn. zm.), obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

| § 10 | KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

  - Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Osoba pełniąca nadzór/Pracownik Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień)

  - W przypadku zmiany Osoby pełniącej nadzór/Pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże nową osobę sprawująca nadzór inwestorski. Zmiana w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

  - Funkcję Kierownika robót pełnił będzie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień)

  - W przypadku zmiany Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże osobę sprawująca funkcję Kierownika robót z zastrzeżeniem, zapisów ust. 5 – 7 niniejszego paragrafu.

  - Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Osobę pełniącą nadzór oraz niezależnie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Osobie pełniącej nadzór propozycje zmian, o których mowa w ust. 5 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.

  - Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.

  - Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
i w terminie przez niego wskazanym.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik robót fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.

  - Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- nie stosuje się do postanowień Umowy,

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo, z zastrzeżeniem trybu przewidzianego w ust. 5 i ust. 6.

  - Kierownik robót jest zobowiązany do stawiennictwa na Terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy robót z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

| § 11 | JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ |
| --- | --- |

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Pr Bud, wymaganiom ZO oraz Dokumentacji projektowej.

- Przed wbudowaniem Materiałów, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, Wykonawca przedkłada do zatwierdzenia przez Osobę pełniącą nadzór i Zamawiającego zestawienia propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie oraz na każde żądanie Zamawiającego lub Osoby pełniącej nadzór, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty zgodności, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na Terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

| § 12 | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- |

- Strony ustalają, że zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot umowy wynosi: …………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),

…………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………….).

- Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a także obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

| § 13 | PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA |
| --- | --- |

- Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą po zakończeniu realizacji całego przedmiotu zamówienia oraz jego odbiorze na podstawie Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane roboty wyłącznie 
w sytuacji, kiedy obie Strony uzgodnią to wcześniej. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1.

- Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury za wykonane dostawy i roboty narastająco z podziałem na elementy robót wskazane w Wykazie cen robót budowlanych po faktycznym wykonaniu dostaw i robót lub jej odpowiedniej części przez Wykonawcę. Wykonane roboty zostaną odebrane zgodnie 
z postanowieniami § 18 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający dokonywał będzie płatności za wykonane skończone/dostarczone odcinki/części elementów.

- Wszelkie urządzenia i wyposażenie dostarczone na Teren budowy nie mogą być przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej Umowy, potwierdzonego Protokołem końcowego odbioru.

- Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5 powyżej widnieje w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”). Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT.**

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się 
z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.**

- W przypadku gdy Wykonawca jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Strony uzgadniają, że za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wystawienia faktury przez Wykonawcę w KSeF.*

W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Strony uzgadniają, że faktury wystawione przez Wykonawcę będą dostarczane Zamawiającemu 
w formie elektronicznej na adres e-mail:  efaktury@wodociagi.debickie.pl lub papierowej na adres Zamawiającego wskazany §1 ust. 4 pkt. 5). W takim przypadku za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wpływu faktury do Zamawiającego.*

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgodnie z postanowieniami ust.10 przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

- Płatność będzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego roboty i dostawy  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem odbioru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 15 i 16.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane i dostawy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych na podstawie Umów o podwykonawstwo.

- Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, przedstawiona Zamawiającemu wraz:

- z protokołem Odbioru końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót lub dostaw budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone Protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

- z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty,

- kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa ust. 17, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 17 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w § 20 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne zwolnienia ze zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

- Rozliczenie końcowe traktuje się jako rozliczenie ostateczne.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 18 i 23.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

- Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 8720004272 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ………………………

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790) oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.).

| § 14 | SIŁA WYŻSZA |
| --- | --- |

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, 
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego.

| § 15 | BEZPIECZEŃSTWO |
| --- | --- |

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

| § 16 | UBEZPIECZENIE |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000 zł.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca.

- Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (-ów) ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy, polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

- W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie(-ę) dowodów(-u) wpłat(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust.1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów (y) i polis ubezpieczeniowych, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający 
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

| § 17 | KONTROLA JAKOŚCI |
| --- | --- |

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i Materiałów.

- Wykonawca przedłoży Osobie pełniącej nadzór kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu umowy powinny 
w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz ZO i Dokumentacji projektowej,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej w § 11 Umowy jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.

- Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia Materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w ust.7 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych w ZO i Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń w terminie wskazanym przez Osobę pełniącą nadzór, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.

- Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 17.

- W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiałów, które nie są zgodne z ust. 7, Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

- Materiały i roboty budowlane wskazane przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

- Badania określone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru wymagane próbki Materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót.

- Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

- Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w Dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami ZO 
i Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca. Jeśli zaś, wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne 
z wymaganiami ZO i Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

| § 18 | ODBIORY |
| --- | --- |

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę płatności częściowych,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy,

- Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Osoby pełniącej nadzór/Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Osobie pełniącej nadzór/Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku zakresu objętego pozwoleniem na budowę należy również dokonać wpisu do Dziennika budowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- W przypadku niezgłoszenia Osobie pełniącej nadzór/Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Gotowość do odbioru częściowego będzie zgłaszana pisemnie przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Osoby pełniącej nadzór/Zamawiającego.

- Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego, Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Odbioru częściowego dokona Osoba pełniąca nadzór w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca. Osoba pełniąca nadzór/Zamawiający dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, kart obmiarów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej, z czego sporządzony zostaje Protokół odbioru częściowego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowości Osobę pełniącą nadzór jeśli została ustanowiona.

- Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całego zakresu objętego Przedmiotem umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru jeżeli został ustanowiony i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał Przedmiot umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowód poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności Odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do Odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń. Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru końcowego, w terminie 
14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 15 lub 17 niniejszego paragrafu.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli Wady istotne nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad,

- jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania rzedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),

- jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od  Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

- Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego , który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.

- Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego robót.

- Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji za wady służy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości.

- Zamawiający wyznaczy Odbiór ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed końcem obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór ostateczny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 17.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru końcowego, Protokole odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi Go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy na koszt 
i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy bez potrzeby uzyskiwania upoważnienia sądowego. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Z odbioru usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół usunięcia wad w celu potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
w trakcie odbioru Wad.

| § 19 | RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI |
| --- | --- |

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu umowy na wykonane roboty budowlane, urządzenia (agregat prądotwórczy), instalacje i wyposażenie stanowiące Przedmiot umowy.

- Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje i urządzenia (agregat prądotwórczy) oraz wyposażenie stanowiące Przedmiot umowy, na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny (Kartę Gwarancyjną) zgodny z Załącznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- Termin usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wpływu na możliwość 
i bezpieczeństwo użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbędnego dla ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia Wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje:

- w przypadku Wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie Wad, a niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany urządzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania sądowego upoważnienia,

- w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt 
i niebezpieczeństwo.

- Zlecenie usunięcia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury.

- Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się 2 raz w całym okresie gwarancji i rękojmi: pierwszy po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia Odbioru końcowego i drugo na 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi.

- Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
W przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany bez jego udziału.

| § 20 | PODWYKONAWCY/jeżeli dotyczy/ |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(określić zakres rzeczowy i kwotę)

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno–organizacyjnego.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy, 
w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniającej wymagań określonych w ZO,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do Umowy, o której mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy ust. 3 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Przy rozliczeniu częściowym z każdą wystawioną fakturą częściową Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.

- Przed Odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych 
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.

- Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy uwierzytelnione protokoły odbioru w/w robót i faktury.

| § 21 | KARY UMOWNE |
| --- | --- |

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w czasie odbioru, bądź w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za inne niż określone w pkt. 1) i 2) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy /Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego 
w § 12 ust.1 Umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

- braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdy brak takiej zmiany.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw i robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego

w § 12 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, określonego w § 22 ust. 3.

- Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegają kumulowaniu.

| § 22 | ODSTĄPIENIE OD UMOWY |
| --- | --- |

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z Umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio do przyczyn odstąpienia od Umowy wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu realizacji Umowy określonego w § 3 ust. 2,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni,

- Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności: realizuje Umowę 
w sposób niezgodny ze złożoną Ofertą, Dokumentacją projektową, ZO, wykonuje roboty wadliwie, stosuje Materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń 
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych,

- Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej, stosownie do wymagań określonych w § 16,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców nie informując o tym Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec Podwykonawców,

- Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna,

- Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,

- Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę,

- Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych.

3.	Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4.	Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy strony dokonają następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczające, w razie braku takiego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru,

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy wraz 
z robotami zabezpieczającymi oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy,

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty tylko za Materiały wbudowane i urządzenia zamontowane. Pozostałe Materiały i urządzenia Wykonawca obowiązany jest usunąć z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu.

| § 23 | ZMIANY UMOWY |
| --- | --- |

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron, 
w formie aneksu do Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści wybranej Oferty w zakresie:

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego potwierdzonym pisemnie pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

- działaniem Siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót i dostaw lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu Przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,

- warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni – 
z wyłączeniem występowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca,

- warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych 
w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy itp.,

- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

- następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
w Dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,

- opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

- zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;

- zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy:

- w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 
w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

- w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 
w Dokumentacji projektowej wynikającej z odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

- w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu Umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w Ofercie i ZO, zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów, czy zmniejszenie kosztów eksploatacji;

- w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 
o zakres podany w Wykazie Cen robót budowlanych. Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwotę stanowiącą równowartość niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną w Wykazie cen robót budowlanych;

- w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w Ofercie;

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- w przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem nowszych technologii niż zakładane w Ofercie i Dokumentacji projektowej lub zwiększenia ilości elementów poza te przewidziane w Ofercie i Dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności dla kosztów eksploatacji;

- w przypadkach określonych w pkt 4) możliwa jest również, powiązana ze zmianą zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia;

- w przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie 
z postanowieniami § 24

- zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje Przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w ZO, według polityki kadrowej Wykonawcy;

- pozostałe zmiany:

- zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian Umowy o dofinansowanie;

- zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

- wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.

- Postanowienia określone pkt. 1), 4), 5) i 6) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednakże zgoda może być uwarunkowana akceptacją zmian przez Instytucje Wdrażającą, Pośredniczącą lub Zarządzającą. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- zmiany osób reprezentujących Strony,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 24	ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU

- Dostawy i Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji Przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od Przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie zmiany niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych, których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w Ofercie, jeśli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 23 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania wykonywania robót i dostaw w  przypadku konieczności ich ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 pkt. 4) lit. d.

- Zlecenie wykonywania/zaniechania robót, o których mowa w ust. 1 – 3 musi być poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

- Rozliczenie robót zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:

            - Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w Wykazie cen – załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu - cen nie wyższych od średnich  cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych 
w wydawnictwie branżowym np. „SEKOCENBUD” dla województwa podkarpackiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego;

            - szczegółowe kosztorysy zamówień zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca sporządza na własny koszt i podlegają sprawdzeniu przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

            - w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o Oferty lub faktury zakupu Osoba pełniąca nadzór lub Zamawiający ma możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych Ofert na materiały lub usługi. Jeżeli Oferty uzyskane przez Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego dla materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od Ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych w Ofertach uzyskanych Osobę pełniącą nadzór/Zamawiającego i w złożonej przez Wykonawcę wycenie;

            - w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1) – 3);

            - jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) – 3), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgodę;

            - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1) – 3) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych, zamiennych przed rozpoczęciem wykonywania tych robót.

| § 25 | POSTANOWIENIA KOŃCOWE |
| --- | --- |

- Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w pkt. 36 części I ZO – IDW – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

| § 26 | EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI |
| --- | --- |

- Umowę niniejszą sporządzono [w formie pisemnej w 3-ch jednobrzmiących, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy] / [w postaci elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych].*

- [Za datę zawarcia niniejszej Umowy w formie pisemnej uznaję się datę ………………………] / [Za datę zawarcia niniejszej Umowy w postaci elektronicznej uznaję się datę złożenia ostatniego podpisu elektronicznego].*

- Wykaz załączników do niniejszej Umowy:

- Oferta Wykonawcy,

- Wykaz cen,

- Zapytanie ofertowe,

- Dokumentacja projektowa (Projekt techniczny),

- Gwarancja Jakości,

- Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu  umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Z A M A W I A J Ą C Y								W Y K O N A W C A

*  - niepotrzebne skreślić

**  - dotyczy podatników podatku VAT

Załącznik nr 2 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2026 r.

Zamawiający:

Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Wykonawca:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Wykaz cen

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie agregatu prądotwórczego |  |
| 2 | Instalacja uziemienia |  |
| 3 | Posadowienie agregatu |  |
| 4 | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego |  |
| 5 | Modernizowane pole nr 9 rozdzielni głównej nN |  |
| 6 | Pomiary i dokumentacja powykonawcza |  |
| 7 | Razem netto: |  |
| 8 | Vat: |  |
| 9 | Razem brutto: |  |

      - Oświadczam, że wyceny oferty dokonano przyjmując poniższe dane wyjściowe do kosztorysowania:

- stawki robocizny kosztorysowej 	Rg = ............................... zł/r-g;

- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich 	Kp = .................. % od R+S;

- wskaźnik narzutów zysków 	Zysk  = .................................. % liczony od R+S+Kp;

- wskaźnika narzutów do zakupu materiałów 	Kz 	= ......... % liczonych od M.

Z A M A W I A J Ą C Y													W Y K O N A W C A

Załącznik nr 5 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2026 r.

Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy

……………………….. dnia ……………. 					                      	…………………….…………..

pieczęć firmowa

KARTA GWARANCYJNA

Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości

zgodnie z zapisami Umowy nr ………………………….. sporządzonej dnia ……………………………………… r.

- Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

- Data odbioru końcowego: ………………………………………………

(dzień, miesiąc, rok)

- Uprawniony z Gwarancji: Wodociągi Dębickie Spółka z o. o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 
39-200 Dębica, zwany również Zamawiającym.

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Karcie mają znaczenie nadane im w Umowie.

- Przedmiot Gwarancji Jakości

Niniejsza gwarancja obejmuje całość dostaw i robót objętych Umową zrealizowanych w ramach zamówienia na wykonanie Zadanie pn. „Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW i mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni” - Część 1: Zakup, dostawa i montaż 1 szt. agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW.

- Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego
dostawy i roboty objęte Przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową 
i Dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi 
w tym zakresie normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady dostaw i robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów wykonawczych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji

- Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie Wady robót i dostaw, które wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.

- Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady robót jak i dostaw, które ujawniły się po dacie Odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego, lecz, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad robót i dostaw, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.

- Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje Wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają 
w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych 
w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione, itp.

- Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarancji z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

- Ustala się, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Uprawnionego z Gwarancji (koszt dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Gwaranta) lub w serwisie wskazanym przez Gwaranta (obowiązek dostarczenia agregatu do serwisu i dostarczenia po naprawie do Uprawnionego z Gwarancji wraz z kosztami spoczywa po stronie Gwaranta).

- Termin obowiązywania Gwarancji

- Okres obowiązywania Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje, urządzenia, 
i wyposażenie wynosi: 60 miesięcy.

- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu w/w Gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji).

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym Wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia Wady do momentu jej usunięcia, a w przypadku Wad istotnych – okres gwarancji jakości dla tych usuniętych Wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia Wad.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić roszczeń wynikających z Gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował Wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają z dniem usunięcia Wady potwierdzonej protokolarnie.

- Obowiązki i uprawnienia stron

- Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Gwarancji Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

  - żądania usunięcia Wady a w przypadku gdy, dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od Wad;

  - wskazanie trybu usunięcia Wady/wymiany rzeczy na wolną od Wad, wg trybów wskazanych w rozdz. XI;

  - żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Uprawniony z Gwarancji lub osoby trzecie na skutek wystąpienia Wad;

  - żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania Wad/wymiany rzeczy na wolną od Wad; zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 3);

  - żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia Wad/wymianę rzeczy na wolne od Wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w ppkt.4).

- Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego usunięcia Wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od Wad;

- terminowego spełniania żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od Wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Uprawniony z Gwarancji  będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

- Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancji.

- Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a z protokołu wynika, że są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu stwierdzenia Wad) nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z Umowy.

- Gdy Wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Gwarant nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Uprawniony z Gwarancji ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze).

- W przypadku wystąpienia Wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Usunięcie wad w ramach wykonania zastępczego przez Uprawnionego z Gwarancji lub wyznaczony przez niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tej rzeczy.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do istnienia i zakresu Wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszt tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi stanowisko Uprawnionego z Gwarancji, wówczas Gwarant zobowiązany jest do zwrotu Uprawnionemu z Gwarancji całości kosztów wykonania ekspertyzy.

- Wezwanie do usunięcia wad

- W przypadku ujawnienia Wady, która wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Uprawniony 
z Gwarancji zawiadamia Gwaranta o Wadzie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robót budowlanych i 1 dnia roboczego od daty ujawnienia Wady urządzeń instalacji, wyposażenia, systemu.

- Równocześnie Zamawiający wezwie Gwaranta do usunięcia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie:

- dla robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 1,

- dla urządzeń, instalacji, wyposażenia, systemu, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 2.

- Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

- Tryb dla robot budowlanych

- Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie w terminie 7 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robót budowlanych.

- Informacja o dostrzeżonej wadzie powinna mieć formę pisemną, zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji rozdz. XV oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 2 dni robocze od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach.

- Istnienie Wady stwierdza się protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie Wad robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu 
z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień 
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta 
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia Wad.

- Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancji 
w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

- Tryb zwykły dla urządzeń, instalacji, wyposażenia, systemu

- Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o stwierdzonej awarii lub usterce urządzenia, instalacji, wyposażenia, systemu w terminie 1 dnia roboczego od momentu stwierdzenia Wady, zgodnie 
z zapisami dotyczącymi komunikacji rozdz. XIII.

- Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, do 24 godzin, liczonych od chwili zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego.

- Istnienie awarii lub usterki urządzenia, instalacji, wyposażenia, systemu stwierdza się protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. 
W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie awarii lub usterki przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać 
w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony  
z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego 
z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji 
w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia Wad.

- Jeżeli usunięcie awarii lub usterki urządzenia, urządzeń, instalacji, wyposażenia, systemu w ramach gwarancji trwa dłużej niż 5 dni roboczych od chwili powiadomienia Uprawniony z Gwarancji ma prawo żądać od Gwaranta dostarczenia urządzenia zastępczego (co najmniej tej samej klasy) na czas naprawy.

- Usunięcie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego 
z Gwarancji w terminie 3 dni lub innym obustronnie ustalonym od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia awarii lub usterki przez Gwaranta.

- Przeglądy gwarancyjne i serwisy

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie: pierwszy po upływie 12 miesięcy od daty Odbiory końcowego i drugi na 30 dni przed Odbiorem ostatecznym, a ich koszty obciążać będą 
w całości Gwaranta.

- Datę, godzinę i miejsca dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie ze sposobem Komunikacji określonym w rozdz. XIII.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Uprawnionego z Gwarancji oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności 
i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu przeglądu.

- Wymagane gwarancją niezbędne przeglądy serwisowe odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Uprawnionego z Gwarancji lub w serwisie wskazanym przez Gwaranta. Gwarant ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Uprawniony z Gwarancji w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.

- Komunikacja

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

- Komunikacja pomiędzy Stronami może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu. Ustalenia dokonane podczas rozmów telefonicznych lub przekazywanych faksem, strony potwierdzają niezwłocznie wiadomością e-mail na adres wskazany w pkt. 4 i 5 rozdziału XIII Karty Gwarancyjnej tj.

w tym samym lub następnym dniu roboczym po przeprowadzonej rozmowie/wysłania faksu. Doręczenia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za skuteczne w dniu otrzymania pisemnego potwierdzenia faktu ich otrzymania przesłanego drogą elektroniczną.

Potwierdzenie listem poleconym lub za pośrednictwem e-doręczeń wymagane jest wyłącznie w przypadku korespondencji o charakterze formalnym, w szczególności: wezwań, oświadczeń mogących rodzić odpowiedzialność Stron lub dokumentów wymagających podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Stron.

- Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysłać na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail]

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[adres Uprawnionego z Gwarancji, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego , adres e-mail]

- O zmianach danych adresowych, o których mowa w pkt. 4 i 5 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego z Gwarancji.

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z A M A W I A J Ą C Y								W Y K O N A W C A

Załącznik nr 6 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2026 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W  związku z podpisaniem w dniu 5 sierpnia 2025 r. umowy nr FENX.02.05-IW.01-0019/24
o dofinansowanie projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.05 „Woda do spożycia”, „Wodociągi Dębickie” Spółka z o.o. informuje:

- Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) udostępniła narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów w Programie FEnIKS.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w szczególności:

- za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub

- poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

- Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych (KPP)

Ponadto istnieje możliwość zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań podmiotu wdrażającego Projekt z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP).

Sygnały, zgłoszenia lub skargi mogą zostać przekazane przez osoby fizyczne (uczestników projektu lub ich pełnomocników i przedstawicieli), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, stronę społeczną (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą:

- poczty tradycyjnej – w postaci przesyłki listowej na adres: Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

- skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska, lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

- formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnym na stronie www.feniks.gov.pl ,

- mechanizmu sygnalistycznego rozumianym jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl,

- doręczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub kancelarii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

WZÓR UMOWY

Część 2 zamówienia

UMOWA nr ………/……../2026

# sporządzona w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:

„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893, kapitał zakładowy: 43 748 000 PLN pokryty w całości, posiadającą numery NIP: 8720004272, REGON: 850489543, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentują:

Pan Mariusz Trojan - Prezes Zarządu

a,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

| § 1 | POSTANOWIENIA OGÓLNE |
| --- | --- |

  - Skróty

    - KC – Kodeks Cywilny,

    - Pzp – Prawo zamówień publicznych,

    - ZO – Zapytanie ofertowe,

    - OPZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

    - Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Części III ZO – OPZ i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

    - Dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

    - Konflikt interesów -  oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

    - Kontrakt – gdziekolwiek w dokumentacji użyto sformułowania Kontrakt – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.

    - Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami ZO, w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy.

    - Osoba pełniąca nadzór – upoważniona przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania.

    - Projekt FEnIKS – Projekt „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet PENX.02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia na podstawie Umowy o dofinansowanie.

    - Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca, czy Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

    - Umowa o dofinansowanie – Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 z dnia 5 sierpnia 2025 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu FEnIKS.

    - Wada – należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego i następnych przepisach działu II Rękojmia za wady.

    - Wada istotna - to takiego rodzaju wada, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku 
z przedmiotu robót i/lub dostaw, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.

    - Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową dostaw i robót budowlanych zgodnie z ZO i Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

    - Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie dostaw i robót budowlanych będących Przedmiotem umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy, czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

  - Interpretacje

    - Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

    - Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

    - Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 4) lit. b) – c).

    - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa,

- Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści ZO,

- Oferta Wykonawcy wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

    - W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 4) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu 
o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 4).

    - Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 
w języku polskim.

    - Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.

    - Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

    - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony zgodnie z postanowieniami  § 10 Umowy.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 
z późn. zm.).

  - Sposób komunikowania się Stron

    - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście 
(za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną na podane przez Strony w pkt. 5) adresy skrzynki e-doręczenia lub e-mail.

    - W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną na adres e-mail otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

    - Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania 
w formie pisemnej.

    - Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer.

    - Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Nazwa: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Telefon:	48 (14) 670 51 71

e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

Adres e-doręczenia: AE:PL-45897-48955-AHAAW-34

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………….

Adres:	……………………………….

Telefon:	……………………………….

e-mail:	……………………………….

Adres e-doręczenia: ……………………………….

    - Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

    - Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane 
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania.

| §2 | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

- W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak IS.261.4.2026 w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn.

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW

oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni

Część 2: Zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Części III ZO.

- Przedmiot zamówienia Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW i mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni stanowi realizację części Zadania nr 6 wchodzącego w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami Osoby pełniącej nadzór/Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.

| § 3 | TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy w terminie: ……………………………….

Za datę realizacji Przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru agregatu.

- Dokładny termin dostawy oraz odbioru końcowego(dzień i godzinę) Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić 
z Zamawiającym na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą. Dokumenty, które mogą zostać wystawione dopiero po protokolarnym odbiorze agregatu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po odbiorze Przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie

3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy jest niezgodny 
z warunkami Umowy lub posiada Wady Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia Przedmiotu umowy.

- Czynności odbiorowe zostaną potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru.

- Po stwierdzeniu zgodności Przedmiotu umowy z Umową oraz przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji powykonawczej i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego podpisany zostanie przez Strony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowił będzie potwierdzenie należytego wykonania Umowy 
i podstawę do wystawienia faktury.

- Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. 
W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

| § 4 | WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

- Strony ustalają, że zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot umowy wynosi: …………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),

…………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………….).

- Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a także obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za Przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą po zakończeniu realizacji całego Przedmiotu zamówienia oraz jego odbiorze na podstawie Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

- Należność, o której mowa w ust. 1, zostanie uregulowana w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… w terminie do 30 od daty otrzymania zgodnie z postanowieniami ust. 9 przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5 powyżej widnieje w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”). Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT.**

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się

z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.**

- W przypadku gdy Wykonawca jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Strony uzgadniają, że za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wystawienia faktury przez Wykonawcę w KSeF.*

W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Strony uzgadniają, że faktury wystawione przez Wykonawcę będą dostarczane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail:  efaktury@wodociagi.debickie.pl lub papierowej na adres Zamawiającego wskazany §1 ust. 4 pkt. 5). W takim przypadku za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wpływu faktury do Zamawiającego.*

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

- Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 8720004272 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ………………………

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790) oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.).

| § 5 | KARY UMOWNE |
| --- | --- |

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania Umowy wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w czasie odbioru, bądź w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za inne niż określone w pkt. 1) i 2) nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego

w § 4 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, określonego w § 6 ust. 1.

| § 6 | ODSTĄPIENIE OD UMOWY |
| --- | --- |

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może dodatkowo odstąpić od Umowy, bądź jej części w każdej chwili w następujących przypadkach:

  - w razie zaniechania przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca nie dotrzymał warunków Umowy lub działał na szkodę Zamawiającego,

  - zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

- W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.

| § 7 | RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ SERWISY |
| --- | --- |

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady agregatu prądotwórczego stanowiącego Przedmiot umowy.

- Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na agregat prądotwórczy oraz wyposażenie stanowiące Przedmiot umowy, na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i złożoną Ofertą agregatu prądotwórczego.

- Termin usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez

Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wpływu na możliwość i bezpieczeństwo użytkowania agregatu oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbędnego dla ich usunięcia z zastrzeżeniem ust. 8.

- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 
w sposób zgodny z postanowieniami §1 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Ustala się, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia agregatu do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy).

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającego telefoniczne wsparcie techniczne.

- Wykonawca może wykonanie napraw gwarancyjnych zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.

- W przypadku nieusunięcia Wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje:

- w przypadku Wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie Wad, a niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany agregatu podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania sądowego upoważnienia,

- w przypadku Wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt 
i niebezpieczeństwo.

- Zlecenie usunięcia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji

na cały Przedmiot umowy wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury.

- Wymagane niezbędne przeglądy serwisowe, zgodnie z harmonogramem producenta agregatu, odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport agregatu do i z serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Zamawiający 
w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował Wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają z dniem usunięcia wady potwierdzonej protokolarnie.

| § 8 | ZMIANY UMOWY |
| --- | --- |

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron, 
w formie aneksu do Umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, 
w następujących przypadkach:

- zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które Strony Umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów,

- zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej w przypadku gdy:

- nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Przedmiot umowy zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych Umową,

- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,

- zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby,

- przejściowy brak agregatów, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku Przedmiotu umowy. Agregat zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od tego objętego Umową.

- Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt.3 i pkt. 5, nie mogą skutkować podwyższeniem ceny wskazanej 
w Ofercie.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

| § 9 | POSTANOWIENIA KOŃCOWE |
| --- | --- |

- W związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Wykonawcy upoważnione do tego  instytucje kontrolujące o złożenie wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów dotyczących Projektu. Wykonawca zobowiązuje się  udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim Konfliktom interesów oraz zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy oraz  przeciwdziałania zmowom przetargowym.

- W przypadku zidentyfikowania Konfliktu interesów lub podejrzenia Konfliktu interesów Wykonawca zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W zawiadomieniu Wykonawca wskazuje podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej Konfliktem interesów.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy do przestrzegania horyzontalnych polityk Unii Europejskiej, w tym w toku realizacji Umowy zapewni zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852) oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE, Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

- Ze względu na współfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja związana z realizacją inwestycji będzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w pkt. 36 części I ZO – IDW – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

| § 10 | EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI |
| --- | --- |

- Umowę niniejszą sporządzono [w formie pisemnej w 3-ch jednobrzmiących, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy] / [w postaci elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych].*

- [Za datę zawarcia niniejszej Umowy w formie pisemnej uznaję się datę ………………………] / [Za datę zawarcia niniejszej Umowy w postaci elektronicznej uznaję się datę złożenia ostatniego podpisu elektronicznego].*

- Wykaz załączników do niniejszej Umowy:

- Oferta Wykonawcy,

- Wykaz cen,

- Zapytanie ofertowe,

- Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu  umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA

*  - niepotrzebne skreślić

**  - dotyczy podatników podatku VAT

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

zwane dalej Zamawiającym.

- Przedmiot zamówienia

- Zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę Stacji Uzdatniania Wody oraz mobilnego agregatu na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni, wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej Zamawiającego.

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2025 rokiem.

- Część 1 - Zakup, dostawa i montaż 1 szt. agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW.

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zakup, termin do

1 szt. agregatu prądotwórczego o mocy czynnej w pracy ciągłej nie mniejszej niż 198 kW przeznaczonego do podtrzymania pracy Stacji Uzdatniania Wody, wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych branży elektrycznej niezbędnych do przyłączenia agregatu do instalacji elektroenergetycznej obiektu, w szczególności polegających na:

- wykonaniu fundamentu i posadowieniu agregatu,

- wykonaniu tras kablowych i linii zasilających,

- wykonaniu systemu uziemiającego i połączeń wyrównawczych,

- modernizacją rozdzielni głównej nN,

- montażu aparatury zabezpieczeniowej, pomiarowej i sterowniczej,

- wykonaniu układów sterowania i blokad,

- uruchomieniu instalacji,

- wykonaniu prób ruchowych i pomiarów,

- opracowaniu dokumentacji powykonawczej,

- przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z “Projektem technicznym podłączenia nowego agregatu prądotwórczego 250kVA na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówieni – zwany dalej Projektem technicznym.

Specyfikacja zespołu prądotwórczego:

- Parametry techniczne

Agregat prądotwórczy powinien zapewniać minimalną moc czynną w pracy ciągłej nie mniejszą niż 198 kW przy cosφ = 0,8.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu o większej mocy, pod warunkiem że nie spowoduje to konieczności istotnych zmian Projektu technicznego, w szczególności w zakresie kabli, zabezpieczeń oraz modernizowanego pola rozdzielni nN. Pracować w układzie trójfazowym. Napięcie wyjściowe agregatu musi wynosić 400/230 V, a częstotliwość pracy 50 Hz. Współczynnik mocy powinien wynosić cos φ=0,8.

Agregat powinien zapewniać czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa wynoszący minimum 10 godzin przy 75% obciążeniu.

- Zabezpieczenia

Agregat musi być wyposażony w system zabezpieczeń chroniących przed:

- zbyt wysoką temperaturą płynu chłodzącego,

- niskim ciśnieniem oleju,

- niskim poziomem płynu chłodzącego,

- nadmiernymi i zbyt niskimi obrotami silnika,

- przeciążeniem i zwarciem,

- odwrotną kolejnością faz,

- zapowietrzeniem układu paliwowego.

Dodatkowo na zewnątrz obudowy powinien znajdować się przycisk awaryjnego zatrzymania agregatu.

- Wymagania konstrukcyjne

Kontener lub obudowa powinny być wyposażone w niepalną izolację akustyczną.

Poziom hałasu agregatu musi być zgodny z Projektem techniczną i nie może przekraczać wartości określonych w Projekcie technicznym.

Pomiar hałasu należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 3744 lub równoważną.

Kontener lub obudowa powinny być malowana proszkowo oraz wyposażone w drzwi serwisowe po obu dłuższych bokach umożliwiające dostępu do podzespołów. Konstrukcja agregatu musi być wytrzymała i umożliwiać transport przy pomocy wózka widłowego, dźwigu lub HDS.

- Charakter pracy agregatu

Agregat prądotwórczy będzie wykorzystywany wyłącznie jako źródło rezerwowe w przypadku zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z Projektem technicznym.

Instalacja musi być wykonana w sposób uniemożliwiający technicznie i funkcjonalnie pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną operatora systemu dystrybucyjnego, w szczególności poprzez zastosowanie blokad mechanicznych, elektrycznych i logicznych przewidzianych w Projekcie technicznym.

Niedopuszczalne jest podanie napięcia z agregatu w kierunku sieci elektroenergetycznej.

- Silnik

Silnik agregatu musi być minimum sześciocylindrowy w układzie rzędowym, o minimalnej mocy mechanicznej 198 kW. Wymagany jest bezpośredni układ wtrysku paliwa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej oraz podgrzewanie bloku silnika sterowane automatycznie. Jednostka napędowa powinna być chłodzona cieczą (glikolem), wyposażona w suchy filtr powietrza oraz osłony elementów gorących i ruchomych. Silnik musi być zasilany z układu elektrycznego 24 V i automatyczną ładowarką buforową. Silnik musi spełniać obowiązujące na dzień dostawy wymagania w zakresie emisji spalin dla silników stosowanych w agregatach prądotwórczych.

- Prądnica

Prądnica musi być bezszczotkowa, synchroniczna, o min. klasie izolacji H i stopniu ochrony minimum IP23, wyposażona w automatyczną elektroniczną regulację napięcia (AVR). Połączenie między silnikiem a prądnicą powinno być realizowane za pomocą elastycznego sprzęgła zapewniającego niezawodną pracę układu napędowego.

- Układ sterowania

Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w sterownik z wyświetlaczem LCD w języku polskim, umożliwiający kontrolę podstawowych parametrów pracy, w tym: napięć, prądów, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, napięcia ładowania akumulatorów, poziomu paliwa, temperatury silnika, ciśnienia oleju oraz liczby motogodzin.

Sterownik powinien zapewniać możliwość komunikacji z układem automatyki realizowanym w rozdzielni głównej nN zgodnie z Projektem technicznym oraz umożliwiać zdalny monitoring i konfigurację parametrów pracy.

Sterownik musi być wyposażony w interfejsy komunikacyjne umożliwiające podłączenie modułów Ethernet oraz RS-485 oraz obsługę protokołu Modbus RTU lub równoważnego.

Panel operatorski powinien umożliwiać rejestrację alarmów, archiwizację zdarzeń oraz obsługę konfigurowalnych wejść i wyjść cyfrowych i analogowych, umożliwiających integrację z systemami nadrzędnymi Zamawiającego, jeżeli przewidziano to w Projekcie technicznym.

Sterownik agregatu musi zapewniać możliwość współpracy z projektowanym sterownikiem PLC zlokalizowanym w rozdzielni głównej nN, w szczególności poprzez udostępnienie sygnałów umożliwiających zdalny start i zatrzymanie agregatu oraz sygnałów potwierdzających gotowość agregatu do załączenia.

Sterownik musi umożliwiać sterowanie wyłącznikiem głównym agregatu zgodnie z Projektem technicznym.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu analizatora parametrów jakości energii elektrycznej agregatu prądotwórczego w rozdzielni głównej nN, zgodnie z Projektem technicznym.

- Normy i certyfikaty

Agregat prądotwórczy musi spełniać wymagania następujących dyrektyw i norm:

  - 2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa

  - 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

  - 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

  - PN-EN ISO 8528-13:2016-07 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi – pomiary drgań lub równoważną,

  - PN-EN ISO 3744:2011 – Akustyka – Pomiar hałasu emitowanego przez maszyny lub równoważną,

  - ISO 8528-1:2005 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi lub równoważny,

Zespół prądotwórczy musi spełniać obowiązujące przepisy Unii Europejskiej w zakresie norm emisji spalin Stage V.

Agregat musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie powyższych norm i dyrektyw.

- Gwarancja i serwis

Wykonawca musi zapewnić gwarancję na okres minimum 60 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w § 19 Wzoru umowy, które określają między innymi, że:

- czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,

- naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia agregatu do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy),

- wymagane niezbędne przeglądy serwisowe, zgodnie z harmonogramem producenta agregatu, odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport agregatu do i z serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Zamawiający  w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta agregatu prądotwórczego potwierdzające zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat liczony od 01 stycznia 2027 r.

- Dostawa.

Agregat należy dostarczyć na teren Stacji Uzdatniania Wody, pod adres ul. Kwiatkowskiego 11, „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o.,39-200 Dębica wraz z kompletną dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim.

- Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi w zakresie eksploatacji agregatu dla 6 pracowników Zamawiającego.

- Część 2 – Zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego 30 [kVA] mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni.

Specyfikacja agregatu prądotwórczego:

- Parametry techniczne:

  - Minimalna moc znamionowa - 30,0 kVA / 24,0 kW,

  - Napięcie [V] - 400/230,

  - Współczynnik mocy [cosՓ] – 0,8,

  - Częstotliwość [Hz] – 50,

  - Ilość faz – 3,

  - Rozruch silnika spalinowego – elektryczny,

  - Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa przy 75% mocy - Min 10 h,

  - Paliwo - Olej napędowy.

- Zabezpieczenia:

Agregat musi być wyposażony w system zabezpieczeń chroniących przed:

  - zbyt wysoką temperaturą płynu chłodzącego,

  - niskim ciśnieniem oleju,

  - niskim poziomem płynu chłodzącego,

  - za wysoką / za niską prędkością obrotową silnika.

Ponadto Agregat musi być wyposażony w:

  - główny wyłącznik,

  - zabezpieczenia zwarciowe,

  - RCD – wyłącznik różnicowoprądowy,

  - wyprowadzone zaciski uziemienia,

  - wyposażony w minimum wymiennie gniazda: 1 x 400V 63A, 1 x 400V 32A, 3 x 230v 16A ( IP gniazd minimum 65),

  - każde gniazdo zabezpieczone osobnym zabezpieczaniem,

  - posiadać stacyjkę na kluczyk wyłączający sterownik agregatu,

  - musi posiadać możliwość współpracy z układem SZR.

- Prądnica:

Prądnica musi być bezszczotkowa, synchroniczna, o min. klasie izolacji H i stopniu ochrony minimum IP23, wyposażona w automatyczną elektroniczną regulację napięcia (AVR). Połączenie między silnikiem a prądnicą powinno być realizowane za pomocą elastycznego sprzęgła zapewniającego niezawodną pracę układu napędowego.

- Wymagania konstrukcyjne:

Agregat musi być wyposażony w niepalną dodatkową zabudowę akustyczną i termiczną chroniącą przed opadami i temperaturą otoczenia. maks. poziom hałasu:  ≤ 70 dB(A) w odległości 7 m.

- Wymagania przyczepy agregatu:

Agregat powinien być zabudowany na homologowanej do przemieszczenia się po drogach publicznych przyczepie samochodowej wyposażonej w hamulec najazdowy, koło zapasowe oraz zestaw klinów pod koła. Max DMC przyczepy samochodowej 2000 kg.

- Normy i certyfikaty

Agregat prądotwórczy musi spełniać wymagania następujących dyrektyw i norm:

  - 2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa

  - 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

  - 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

  - PN-EN ISO 8528-13:2016-07 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi – pomiary drgań lub równoważną,

  - PN-EN ISO 3744:2011 – Akustyka – Pomiar hałasu emitowanego przez maszyny lub równoważną,

  - ISO 8528-1:2005 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi lub równoważny,

  - Zgodność z obowiązującymi przepisami UE w zakresie normy emisji spalin Stage V.

Agregat musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie powyższych norm i dyrektyw.

- Gwarancja i serwis

Wykonawca musi zapewnić gwarancję na okres minimum 60 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w § 7 Wzoru umowy, które określają między innymi, że:

- czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,

- naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia agregatu do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy),

- wymagane niezbędne przeglądy serwisowe, zgodnie z harmonogramem producenta agregatu, odbywać się będą w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi w ramach Gwarancji ich całkowity koszt tj. za dojazd, wyżywienie i noclegi serwisantów, transport agregatu do i z serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem serwisu. Zamawiający  w okresie Gwarancji ponosi wyłącznie koszt zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wymiany w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta agregatu prądotwórczego potwierdzające zapewnienie dostępności części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat liczony od 01 stycznia 2027 r.

- Dostawa

Agregat należy dostarczyć pod adres ul. Kosynierów Racławickich 35, „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o.,39-200 Dębica wraz z kompletną dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim.

- Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi w zakresie eksploatacji agregatu dla 6 pracowników Zamawiającego.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

31120000-3 - Generatory

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232200-4 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

48921000-0 – System automatyzacji

- Termin realizacji zamówienia:

  - Termin wykonania całości przedmiotu umowy:

|  | Dla Części 1 | 8 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| --- | --- | --- |
|  | Dla Części 2 | 4 miesiące od daty zawarcia umowy |

  - Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 60 miesięcy.

  - Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Informacje Podstawowe

  - Miejsca dostaw:

- Dla części 1 zamówienia: teren Stacji Uzdatniania Wody, adres: ul. Kwiatkowskiego 11, „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o., 39-200 Dębica.

- Dla części 2 zamówienia: ul. Kosynierów Racławickich 35, „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o., 39-200 Dębica.

  - Informacja o dofinansowaniu

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni stanowi realizację części Zadania nr 6 wchodzącego w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24.

- Cel zadania

Celem realizacji zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego podtrzymującego pracę SUW oraz mobilnego na potrzeby zasilania awaryjnego hydroforni jest zapewnienie ciągłości zasilania elektrycznego SUW oraz hydroforni w przypadku awarii sieci energetycznej.

- Zakres zadania (dotyczy części 1 zamówienia).

- W zakres robót wchodzą w szczególności:

- roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie trasy instalacji przez uprawnionego geodetę,

- zabezpieczenie terenu robót,

- roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- wykonanie wykopu  wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, oznakowaniem,

- wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy zgodnie z Projektem technicznym, w tym wykonanie wypoziomowanej płyty żelbetowej z zapewnieniem min. 150 mm przestrzeni wokół obrysu agregatu,

- przygotowanie przepustów rurowych dla kabli zasilających, sterowniczych i potrzeb własnych,

- montaż agregatu na stopach wibroizolacyjnych;

- roboty montażowe, ułożenie przewodów, wykonanie linii kablowych pomiędzy agregatem a rozdzielnią główną nN zgodnie z Projektem technicznym, w tym kabla zasilania rezerwowego, kabli potrzeb własnych oraz kabli, ułożonych w wykopie ziemnym w rurach osłonowych,

- wykonanie i włączenie systemu uziemiającego oraz połączeń wyrównawczych agregatu, fundamentu, rozdzielni oraz instalacji pomocniczych zgodnie z Projektem technicznym,

- roboty montażowe, ułożenie przewodów,

- wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną zgodnie 
z uzgodnieniami właścicieli sieci,

- wykonanie obsypki przewodów z zagęszczeniem warstw;

- włączenia kabli do istniejących instalacji zgodnie z Projektem technicznym,

- modernizację pola nr 9 rozdzielni głównej nN zgodnie z Projektem technicznym, obejmującą między innymi:

– dostosowanie pola nr 9 umożliwiające rozbudowę zgodnie z Projektem technicznym.

– montaż wyłącznika agregatu,

– przekładników prądowych,

– analizatora parametrów sieci,

– sterownika PLC wraz z zasilaniem,

– aparatury zabezpieczeniowej i sygnalizacyjnej,

– okablowania sterowniczego i zasilającego,

– integrację z istniejącą aparaturą rozdzielni.

- montaż dwóch taśm, ostrzegawczej i sygnalizacyjnej z wkładką metalową na trasie kabli,

- oznaczenie przebiegu kabli poprzez tabliczki orientacyjne,

- zaprogramowanie sterownika PLC zgodnie z Projektem technicznym oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnych plików źródłowych programu, konfiguracji sprzętowej i komunikacyjnej, wraz z dokumentacją opisową programu oraz pełnym dostępem administracyjnym do sterownika, obejmującym wszystkie hasła i poziomy uprawnień, umożliwiające samodzielną edycję i dalszy rozwój oprogramowania przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany,

- wykonanie prób ruchowych agregatu pod obciążeniem, w tym symulację zaniku napięcia sieci, prób przełączeń zasilania oraz powrotu na zasilanie podstawowe,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej, schematów jednokreskowych po realizacji, instrukcji obsługi agregatu, DTR urządzeń oraz protokołów rozruchowych,

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu oraz procedur uruchamiania agregatu,

- próby i pomiary opisane w Projekcie technicznym, w tym w szczególności próby rozruchowe agregatu, próby przełączeń zasilania przy zaniku napięcia sieci oraz powrocie zasilania podstawowego, test pracy pod obciążeniem, sprawdzenie działania blokad logicznych, pomiary rezystancji izolacji kabli, pomiary impedancji pętli zwarcia, pomiary uziemień ochronnych i roboczych, pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń ekwipotencjalnych, pomiary nastaw zabezpieczeń, zakończone sporządzeniem pisemnych protokołów z każdej próby i pomiaru podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń,

- odcięcie odcinków wyłączonych z eksploatacji,

- wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku,

- obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą,

- propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy,

- przekazywanie projektantowi i Zamawiającemu danych technicznych urządzeń oraz informacji niezbędnych do procedur uzgodnieniowych z operatorem systemu dystrybucyjnego,

- w przypadku zgłoszenia przez operatora systemu dystrybucyjnego wymagań skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w Projekcie technicznym:

  - zmian nieistotnych, niepowodujących zmian funkcji instalacji, parametrów technicznych agregatu ani zwiększenia zakresu robót, będą wprowadzane przez projektanta autora Projektu technicznego działającego na zlecenie Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji w ramach wynagrodzenia umownego,

  - zmian istotnych, powodujących zwiększenie zakresu robót, zmianę parametrów urządzeń, konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych lub instalacyjnych, będą realizowane na zgodnie z postanowieniami zapisów § 24 Wzoru umowy.

- wszystkie inne roboty, usługi i dostawy niezbędne do wykonania zamówienia nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z (dotyczy części 1 zamówienia):

- Projektem technicznym podłączenia nowego agregatu prądotwórczego 250kva na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy,

- Przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

- Dokumentacja powykonawcza (dotyczy części 1 zamówienia):

Dla części 1 zamówienia:

- Po wykonaniu robót, a przed odbiorem końcowym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawdzoną i zaakceptowaną przez Osobę pełniącą nadzór Dokumentację powykonawczą.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Klauzulowaną Inwentaryzację powykonawczą – 3 egz.,

- Klauzulowaną aktualizację mapy zasadniczej o nieczynne sieci elektroenergetyczne które zostaną wyłączone w ramach realizacji zadania – 1 egz.,

- CD inwentaryzacji powykonawczej w formacie dxf i pomiaru geodezyjnego w formacie shapefile  – 1 egz.,

- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń,

- Protokoły z prób ruchowych agregatu, prób przełączeń zasilania oraz testów pod obciążeniem,

- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej – 1 egz.,

- Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego (uzgodnienia skrzyżowań) – 1 egz.,

- Uzgodnienie inwentaryzacji powykonawczej z branżami (jeżeli jest wymagane),

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, wbudowanych materiałów,

- książkę gwarancyjną

- książkę serwisową

- instrukcję obsługi

- dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy,

- inne dokumenty - jeśli są wymagane przez Zamawiającego

- Inne dokumenty wymagane decyzjami/warunkami zawartymi w Projekcie technicznym.

- Forma dokumentacji powykonawczej:

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej dwa komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych na grzbiecie segregatora. Wewnątrz segregatorów powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy:

- dokumenty potwierdzające zgłoszenie robót budowlanych – jeśli dotyczy,

- projekty powykonawcze,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

- dokumenty: tj. decyzje administracyjne, oświadczenie Kierownika robót, protokoły prób, odbiorów itp,

- dokumentacja fotograficzna,

- deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,

- egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.), wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawarte w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne

Dla części 2 zamówienia:

- Po wykonaniu dostawy, a przed odbiorem końcowym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawdzoną i zaakceptowaną przez Osobę pełniącą nadzór Dokumentację powykonawczą.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Protokoły z prób ruchowych agregatu, prób przełączeń zasilania oraz testów pod obciążeniem,

- Dokumentację fotograficzną,

- Certyfikaty, deklaracje zgodności

- książkę gwarancyjną

- książkę serwisową

- instrukcję obsługi

- dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy,

- inne dokumenty - jeśli są wymagane przez Zamawiającego

- Forma dokumentacji powykonawczej:

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej dwa komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych na grzbiecie segregatora. Wewnątrz segregatorów powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy:

    - protokoły prób, odbiorów itp,

    - dokumentacja fotograficzna,

    - deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,

- egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (opinie itp.), wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

- Równoważność rozwiązań

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie:

- gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z Projektem technicznym (bez dokonywania zmian powodujących istotne odstępstwo od Projektu technicznego lub innych warunków);

- zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych i określonych w Zapytaniu ofertowym, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Projekcie technicznym  dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia i w Zapytaniu ofertowym określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Wykonawca, który ma zamiar zastosować materiały/urządzenia równoważne musi udowodnić stosownymi dokumentami i/lub badaniami, że te materiały/urządzenia spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie na etapie składania wniosków materiałowych.

- Uwaga dotycząca znaków towarowych i norm

- Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci Dostaw i Robót budowlanych, o określonej w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.

- Jeżeli jednak gdzieś w Zapytaniu ofertowym wraz z wszystkimi załącznikami zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i robót w zgodzie z Zapytaniem ofertowym i Projektem technicznym oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

- Wszelkie nazwy norm użyte w Projekcie technicznym należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne.

- Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za całość dostaw, robót i usług będących przedmiotem zamówienia.

- Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy i wszystko co jest konieczne dla właściwej, realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wszelkich wad.

- Rozliczenie wykonanej dostawy odbywać się będzie na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na warunkach określonych w Części II Wzór umowy.

- Płatności

- Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy.

- Odbiór

Wykonane dostawy i roboty podlegają stosownym odbiorom, na podstawie których będzie można udokumentować zakres, ilość, jakość i sposób ich realizacji. Dostawy i roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Zapytania ofertowego wraz z załącznikami jeżeli uzyskały pozytywną opinię Osoby pełniącej nadzór, ustanowionego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego w oparciu o komplet dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Przewidziane rodzaje odbiorów reguluje Wzór Umowy.

- Personel i pracownicy Wykonawcy (dotyczy części 1 zamówienia)

  - Kierownik robót jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej funkcji w okresie realizacji prac pod rygorem ich przerwania w sytuacji nieobecności. Z obowiązku powyższego wyłącza się uzasadnione usprawiedliwienia nieobecności.

  - Zamawiający wymaga, aby przez cały okres wykonania instalacji i montaż agregatu prądotwórczego  wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

  - Na obiekcie SUW obowiązuje „Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego” do zapisów, której należy się bezwzględnie stosować. – instrukcja stanowi załącznik niniejszego OPZ.

- Hierarchia ważności dokumentacji

- Umowa,

- Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego,

- Projekt techniczny (dotyczy części 1 zamówienia),

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

- Załączniki

  - Projekt techniczny podłączenia nowego agregatu prądotwórczego 250kva na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

  - Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”.

Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej