Załącznik nr 1

do Zaproszenia

do składania ofert

FORMULARZ OFERTY – II postępowanie

na realizację zadania pn.:

„Podniesienie efektywności energetycznej Szpitala Powiatowego w Brzezinach”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027 (EFRR)

PRIORYTET 2 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEGO ŁÓDZKIEGO

DZIAŁANIE FELD.02.02 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – ZIT ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

- Oferent

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….……………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………………………….……………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………..…………...………….

REGON: ……………………………………………………………………………………………..……………….

Dokument (wraz z podaniem kwoty gwarancyjnej) potwierdzający ubezpieczenie na okres realizacji zadania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z punktem VII podpunkt 3 Zaproszenia do składania ofert: ……………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………….

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………..……………

- Kryterium dostępu – doświadczenie Oferenta

Doświadczenie Oferenta

Proszę wypełnić tabelę

| Lp. | Nazwa inwestycji/Inwestor | Zakres wykonanych prac | Wartość brutto wykonanych prac | Termin wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie spełnienia kryterium zielonych zamówień

Proszę wypełnić tabelę

| Lp. | Wymaganie | Potwierdzić spełnienie wymagania TAK/ NIE | Nazwa lub numer certyfikatu lub innego dokumentu wraz z nazwą materiału, którego dotyczy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta spełnia kryteria zielonych zamówień poprzez zastosowanie materiałów i technologii przyjaznych środowisku, o niskim śladzie węglowym i wysokiej efektywności energetycznej, potwierdzone oznakowaniem ekologicznym (np. Ecolabel), certyfikatem lub innym dokumentem poświadczającym warunek. |  |  |

Uwaga: Spełnienie wymagania musi zostać potwierdzone dokumentem wskazanym w tabeli i załączonym do oferty.

- Wartość oferty

PAKIET A Termomodernizacja ścian zewnętrznych i termomodernizacja dachu.

Uwaga: W razie konieczności tabelę można zmodyfikować.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość / zakres | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Docieplanie ścian zewnętrznych ponad i poniżej gruntu. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osuszenie części ścian wewnętrznych (w razie konieczności). | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Docieplenie dachu oraz stropodachu. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana orynnowania, rur spustowych, obróbek blacharskich (w tym również na kominach). | mb/szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych (~124 sztuk, średnia dł. 160cm). | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji odgromowej. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. (5 sztuk) | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej | Patrz tabela poniżej |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

| Lp. | Stolarka okienna | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość zadania netto | Wartość zadania brutto | Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okna nr 1 szer. 230 cm x wys. 170 cm | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 2 szer. 236 cm x wys. 84 cm | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 3 szer. 86 cm x wys. 176 cm | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 4 szer. 84 cm x wys. 200 cm | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 5 116 cm x wys. 200 cm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 6 szer. 80 cm x wys. 115 cm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 7 470 cm x wys. 230 cm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 8 600 cm x wys. 200 cm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 9 szer. 80 cm x wys. 215 cm | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 10 szer. 180 cm x wys. 100 cm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 11 szer. 80 cm x wys. 50 cm | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Okna nr 12 szer. 235 cm x wys. 50 cm | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | 126 |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

PAKIET B Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU).

Uwaga: W razie konieczności tabelę można zmodyfikować.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość / zakres | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana lub modernizacja węzła cieplnego. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (CO), obejmująca m.in.: • wymianę grzejników (~170 sztuk), • montaż zaworów termostatycznych, • montaż automatycznych odpowietrzników. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej. | komplet |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

PAKIET C Modernizacja instalacji wentylacji/ klimatyzacji z odzyskiem ciepła.

Uwaga: W razie konieczności tabelę można zmodyfikować.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość / zakres | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana istniejących central wentylacyjnych na nowe o łącznej wydajności około 26 800 m3. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostosowanie i modernizacja kanałów wentylacyjnych w celu podłączenia do nowych central wentylacyjnych. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowanie w kanałach wentylacji wywiewnej czujek CO₂. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż wymiennika krzyżowego w celu odzysku ciepła. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej. | komplet |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

PAKIET D Wykonanie instalacji OZE, instalacja nowoczesnego systemu BMS.

Uwaga: W razie konieczności tabelę można zmodyfikować.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość / zakres | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montaż instalacji fotowoltaicznej - Moc projektowanej instalacji <50kWp +0/-1,2kW | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (BMS) umożliwiającego: • bieżący pomiar zużycia energii cieplnej i elektrycznej, • kontrolę i sterowanie pracą instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz central wentylacyjnych, • monitoring i regulację automatyki źródła ciepła. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej. | komplet |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

PAKIET E Modernizacja instalacji oświetleniowej i montaż czujników ruchu.

Uwaga: W razie konieczności tabelę można zmodyfikować.

| Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość / zakres | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne (LED), obejmująca korytarze, części wspólne oraz toalety dla odwiedzających. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż czujników ruchu w toaletach. | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej. | komplet |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……………………………………………………

- Dane i podpis/y osoby/osób reprezentujących Oferenta (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Podpisanie i złożenie niniejszej oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w Brzezinach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny.

Zamawiający informuje, że udział w realizacji Przedsięwzięcia wiąże się z możliwością wykorzystywania i przetwarzania danych Wykonawców oraz innych kontrahentów
w systemach Arachne i SKANER.