Parametry techniczne: Tilt Test do diagnostyki omdleń – Pakiet nr 2

Producent/Kraj: …………………………………………………………………………………………………………….………..

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………………………..……………….……

Rok produkcji min. 2025: ………………………………………………………………………………………………….………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary leża 1900 x 620 mm (szerokość 680 mm z szynami bocznymi) +/- 2% | TAK |  |
|  | Szyny boczne W standardzie, długość 1560 mm +/- 2% | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna w zakresie 730 – 930 mm +/- 2% | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia Elektryczna w zakresie minimum -20 do +74 stopni | TAK |  |
|  | Wycięcie Echo - wkładka 300 x 250 mm +/- 2% | TAK |  |
|  | Podnóżek z powierzchnią antypoślizgową, wymiary 490 x 320 z 15 mm +/- 2% | TAK |  |
|  | Wysuwane podparcie bezpieczeństwa oraz pas pacjenta 2200 x250 mm +/- 2% | TAK |  |
|  | Podparcie głowy Regulacja płynna minimum od 0 do 30 stopni | TAK |  |
|  | Tapicerka: odporna na mycie i dezynfekcję, kolorystyka: do wyboru | TAK |  |
|  | Sterowanie: Pedały nożne | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |