Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Aktualizacja i rozbudowa posiadanego przez szpital systemu nadzoru okołoporodowego Monako” wraz z nadzorem autorskim i serwisem na okres 36 m-cy tj od 01.06.2026 do 30.05.2029

## w ramach projektu „Rozwój usług cyfrowych i poprawa cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gliwicach” w ramach KPO na lata 2021-2026 DZIAŁANIE 1.1.2 „ Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

1. Informacje ogólne

Zamawiający posiada działający system  nadzoru okołoporodowego Monako. Wskazanie nazwy systemu ma na celu zapewnienie kompatybilności z wykorzystywanym rozwiązaniem i nie stanowi preferencji dla żadnego wykonawcy.

2. Istotne parametry systemu nadzoru okołoporodowego  Monako

a) Dostarczone oprogramowanie w języku polskim,

b) Kompatybilność wersji oprogramowania z posiadaną wersja oraz bazą danych (m. in. zapisów

KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako

c) Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru

okołoporodowego

3. Zakres prac:

a) Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania  systemu  MONAKO o standard HL7, pozwalający na komunikację z systemem szpitalnym produkcji Asseco Poland S.A  wraz z nadzorem autorskim i serwisem na 36 miesięcy

b) Reinstalacja oprogramowania systemowego Monako na stacjach monitorujących i podglądowych

(4 sztuki)

c) Modernizacja sieci systemowej - wymiana i programowanie punktów dostępowych (12 sztuk) w

tym switch – 1 szt

d)  Integracja z systemem  AMMS wraz z dostarczeniem wymaganych sterowników dla systemu AMMS

4. Dostarczenie sprzętu i licencji  :

- Punkty dostępowe AP – 12 sztuk

- Przełącznik sieciowy - 1 sztuka

Gwarancja min. 36 m-cy

### Dostarczenie licencji integracyjnej dla systemu AMMS, pozwalający na komunikację obustronną systemu MONAKO z systemem  AMMS łącznie z nadzorem autorskim na okres 36 m-cy

Wszystkie działania realizowane są w zakresie posiadanych przez Zamawiającego licencji.

5. Minimalne parametry techniczne:

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania systemu MONAKO o standard HL7, pozwalający na komunikację z systemem szpitalnym produkcji Asseco Poland S.A z nadzorem autorskim na 36 miesięcy | Tak |  |
| 2 | Reinstalacja oprogramowania systemowego Monako na stacjach monitorujących i podglądowych (4 sztuki) | Tak |  |
| 3 | oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 4 | kompatybilność wersji oprogramowania z posiadaną wersja oraz bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  |
| 5 | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego | Tak |  |
| 6 | Modernizacja sieci systemowej - wymiana i programowanie punktów dostępowych (12 sztuk) | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 7 | punkty dostępowe AP – 12 sztuk (podać nazwę producenta oraz model) Pasmo: 2,4 GHz Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1774 Mbit/s. Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3, WPA, WPA2. Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Obsługa PoE. Maksymalne zużycie mocy: 20 W | Tak |  |
| 8 | Przełącznik sieciowy - 1 sztuka (podać nazwę producenta oraz model) Montowalny w szafach przemysłowych o wysokość 1U Minimum 24 porty 1GbE PoE w standardzie 10/100/1000BASE-T Minimum 4 porty 10 GbE w standardzie SFP+ Przepustowość przełącznika minimum 95 Mpps Budżet mocy PoE: min. 370 W Class 4 PoE Zarządzanie za pomocą: chmury producenta, przeglądarki internetowej, protokołu SNMP | Tak |  |

Potwierdzam spełnienie zapisów Opisu przedmiotu zamówienia:

………...................................	                                        ………………………………………………..

Miejscowość, data				           ( pieczątka i podpis Wykonawcy/

osoby  uprawnianej do reprezentacji Wykonawcy )