Załącznik nr 4 do ZO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego systemu PACS INFINITT na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 01.05.2026 do dnia 30.04.2029 r.

## w ramach projektu „Rozwój usług cyfrowych i poprawa cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gliwicach” w ramach KPO na lata 2021-2026 DZIAŁANIE 1.1.2 „ Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

## 1. Informacje ogólne

- Zamawiający posiada działający system archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych PACS INFINITT.
Wskazanie nazwy systemu ma na celu zapewnienie kompatybilności z wykorzystywanym rozwiązaniem i nie stanowi preferencji dla żadnego wykonawcy.

- Zamawiający posiada następujące licencje/komponenty systemu:

  - INFINITT PACS Server / 1.000 images year x 3 lic.

  - INFINITT Netgate x 1 lic.

  - Radiologist WS BASIC (MiP/MPR/CD Burning) x 1 lic.

  - Baza danych Oracle x 1 lic.

- Lista urządzeń podpiętych do systemu PACS INFINITT

| Lp. | AETITLE | Adres IP | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eleva | DHCP | PHILIPS |
| 2 | Eleva_2 | DHCP | PHILIPS |
| 3 | RTG8167 | 172.20.1.53 | Siemens Luminos dRF Max |

## 2. Zakres usług serwisowych

- Zgłaszanie awarii:

  - przez elektroniczny system zgłoszeń udostępniony przez Wykonawcę,

  - e-mailowo

  - telefonicznie w dni robocze w godz. 8:00–16:00.

- Zasady przyjmowania zgłoszeń i czas reakcji naprawy

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia realizacji czynności serwisowych w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00 oraz przywrócenia pierwotnej funkcjonalności (czas naprawy) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00 od momentu zgłoszenia awarii urządzeń do Działu Obsługi Klienta, przy czym jeśli zgłoszenie następuje w dniu poprzedzającym dzień wolny  od pracy po godz. 15.00, czas naprawy liczony jest od następnego dnia roboczego; Helpdesk telefoniczny dostępny od poniedziałku do piątku w czasie godzin roboczych 8.00-16.00 /wyłączając dni ustawowo wolne od pracy/

- Zakres opieki serwisowej:

  - utrzymanie wszystkich elementów systemu w sprawnym działaniu,

  - wykonywanie niezbędnych napraw i czynności konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta,

  - zapewnienie zdalnej diagnozy i napraw.

  - Zapewnienie integracji z system AMMS

  - Zapewnienie przesyłu wyników/opisów badań diagnostycznych do EDM/AMMS

- Zdalny dostęp – Wykonawca przedstawi imienny wykaz osób uprawnionych do zdalnej obsługi.

Zasady dostępu zdalnego opisano w Załączniku nr 3

- Rejestr kontaktów – Wykonawca prowadzi rejestr obejmujący:

  - zgłoszenia i rozmowy telefoniczne,

  - korespondencję,

  - zmiany konfiguracji,

  - wykonane czynności serwisowe.

## 3. Nadzór autorski

### 3.1. Obsługa błędów i awarii

- Zgłaszanie błędów w oprogramowaniu odbywa się na zasadach opisanych w pkt 2.

- Wykonawca usuwa usterki i błędy oprogramowania w ramach obowiązujących czasów reakcji.

### 3.2. Aktualizacje i rozwój oprogramowania

- Wykonawca udostępnia i instaluje nowe wersje oprogramowania wydane przez producenta.

- Wykonawca odpowiada za pełne przeprowadzenie procesu aktualizacji, tak aby po jego zakończeniu system działał prawidłowo na wszystkich stanowiskach.

- Wykonawca zapewnia aktualizacje wynikające ze zmian:

  - przepisów prawa,

  - regulacji wydawanych przez NFZ, MZ i inne instytucje,

  - wymogów dotyczących zakresu i formatu danych przekazywanych do podmiotów zewnętrznych.

  - aktualizacje i wsparcie komponentów:

a) NFINITT PACS Server / 1.000 images year x 3

b) NFINITT Netgate x 1

c)Radiologist WS BASIC (MiP/MPR/CD Burning) x 1

d) Baza danych Oracle x 1

- W ramach umowy Wykonawca zapewnia rozwój oprogramowania zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.

### 3.3. Wsparcie i doradztwo

- Bieżące wsparcie dla działu IT Zamawiającego, w tym:

  - pomoc w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem,

  - zdalne wsparcie w diagnozie i konfiguracji,

  - doradztwo przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług IT.

- Nadzór nad bieżącą konfiguracją i eksploatacją systemu.

- Prowadzenie helpdesku dla użytkowników w zakresie obsługi oprogramowania – zgodnie z godzinami wskazanymi w części serwisowej.

### 3.4. Przeglądy

- Wykonawca przeprowadza coroczny zdalny lub lokalnie u klienta  przegląd konserwacyjny systemu.

- Przegląd potwierdzany jest protokołem przekazywanym Zamawiającemu.

### 3.5. Licencje

Wszystkie działania realizowane są w zakresie posiadanych przez Zamawiającego licencji.