ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I MAGAZYNU ENERGII

Inwestycja: 43-346 Bielsko-Biała ul. Konwojowa 57

dotyczy projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W KOLSATPOL”

Zamawiający:

KOLSATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ogrodników 2

43-346 Bielsko-Biała

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

KOLSATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ogrodników 2 43-346 Bielsko-Biała

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – od 01.06.2026 do 15.07.2026 r.

- Termin składania ofert:

Od 30.01.2026 do 16.02.2026 do godz 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 30% wagi oceny

- Okres gwarancji – 40% wagi oceny

- Termin realizacji zamówienia - 30% wagi oceny

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

Ad. 1  - Cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 30 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Okres gwarancji:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

Okres gwarancji oferty badanej
-----------------------------	x 40 = liczba punktów

Okres gwarancji najdłuższy

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną, konkretną wartość liczbową, wyrażoną w pełnych miesiącach.

Nie dopuszcza się:

- podawania okresu gwarancji w dniach, tygodniach ani innych jednostkach czasu,

- podawania okresów cząstkowych (np. ułamków miesiąca),

- wskazywania przedziałów czasowych (np. „od–do”),

- podawania więcej niż jednej wartości okresu gwarancji.

W przypadku podania okresu gwarancji w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres gwarancji”, bez możliwości uzupełnienia lub poprawy w tym zakresie.

Ad. 3  - Termin realizacji zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 30 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji zamówienia należy podać wyłącznie w pełnych tygodniach.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną, konkretną wartość liczbową, wyrażoną w tygodniach.

Nie dopuszcza się:

- podawania terminu realizacji w dniach, miesiącach ani innych jednostkach czasu,

- podawania okresów cząstkowych (np. ułamków tygodnia),

- wskazywania przedziałów czasowych (np. „od–do”),

- podawania więcej niż jednej wartości terminu realizacji.

W przypadku podania terminu realizacji w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, bez możliwości uzupełnienia lub poprawy w tym zakresie.

Termin realizacji zamówienia wskazany przez Wykonawcę musi obejmować rzeczywisty czas wykonania całości prac, w tym w szczególności:

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, zgłoszeń i decyzji administracyjnych (w tym m.in. do właściwych urzędów oraz operatora systemu dystrybucyjnego – TAURON),

- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej,

- dostawę i montaż przedmiotu zamówienia,

- przeprowadzenie odbiorów technicznych oraz ich formalne zgłoszenie,

- przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego, z obsługi systemu.

Termin realizacji powinien być realny i kompletny, obejmujący wszystkie etapy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami odbioru zamówienia.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego.

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

- Przedmiot Zamówienia:

- Montaż instalacji PV na dachu budynku o mocy do 49.97 kWp z magazynem energii od 71kWh do 72 kWh

| Moc generatora fotowoltaicznego | Nie mniej niż 49,50 kWp Nie więcej niż 49.97 kWp |
| --- | --- |
| Powierzchnia generatora fotowoltaicznego (orientacyjnie) | Około 226 m2 |
| Liczba modułów fotowoltaicznych (paneli) (orientacyjnie) | Do 119 szt. |
| Liczba falowników | 1 szt. |
| Lokalizacja paneli | na dachu budynku |

Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o projekt instalacji obejmujący swym zakresem montaż systemów fotowoltaicznych wraz z adaptacją istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z projektowaną instalacją fotowoltaiczną. Sposób montażu instalacji na dachu (pokryty membraną) do ustalenia pomiędzy Inwestorem a wykonawcą i zapisaniu tego w umowie na wykonanie prac.

Wykonanie stosownych sterowań dla sytuacji braku działania instalacji (zdalnie przez aplikację).

Zgłoszenie prac instalacyjnych do właściwych urzędów i jednostek (m.in. Tauron), uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń .Dodatkowo uzyskanie stosownych protokołów końcowych z Tauron, Straży Pożarnej i innych wymaganych do zakończenia procesu formalnego.

Do robót instalacyjnych należy:

- montaż elementów instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń magazynu energii w pomieszczeniu rozdzielni N/N na poziomie parteru biurowca. Wszystkie montaże w miejscach wyznaczonych w fazie projektowania.

- wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń,

- wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia , otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),

- podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem elektroenergetycznym inwestora,

- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- przekazanie stosownych atestów i certyfikatów na użyte materiały oraz urządzenia,

- opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,

przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.

WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DO SPEŁNIENIA:

- Mocowanie na konstrukcji tylko klejonej do membrany (nie rozwiązania balastowe)

- Obciążenie dachu: dla konstrukcji + panel – nie więcej niż 20kg/m2

- Włącznik p.poż. dla instalacji fotowoltaicznej

Informacje techniczne dotyczące instalacji

- Moc przyłączeniowa ok 1000  kW

- Moc zamówiona 191 kW

- Odległość falownika od miejsca wpięcia do sieci – ok 50m

- Kąt nachylenia dachu ok 3-5%

- Dach pokryty zostanie Membraną typu protan 1,5mm

- Zamawiający posiada już zgłoszenie prac do stosownego Urzędu Miasta

- Magazyn energii do zamontowania w pomieszczeniu rozdzielni N/N około 50m od paneli

- KODY CPV Zamówienia

45261215-4 Pokrywanie dachu panelami ogniw słonecznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09300000-2 Energia elektryczna cieplna, słoneczna i jądrowa

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

31430000-9 Akumulatory elektryczne

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto DAP Bielsko Biała (43-436), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita)  Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych- minimalnie 60 dni

11.	Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy na całość z opcją przedłużenia na kolejne okresy

12.          Czas podjazdu serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej – nie dłużej niż 12h

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w  12 elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych istotnych elementów oferty bądź załączników wykazanych w sekcji X jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia).

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.

Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Weryfikacja kryterium na podstawie wniesienia wadium w wysokości  3 000,00  zł 
(słownie: trzy  tysiące złotych 00/100) do dnia zakończenia przetargu.

Na konto BNP Paris Bank Polska S.A. nr 52 1600 1462 1087 0291 0000 0018
Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Weryfikacja kryterium na podstawie dołączenia opłaconej polisy OC na kwotę minimum  200 000,00  zł

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i nie zalega w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

(wymagane jest dołączenie zaświadczeń w formie załączników do zapytania)
Zamawiający wymaga, aby zaświadczenia były nie starsze niż 2 miesiące od dnia publikacji przetargu

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

2.	Urządzenie musi posiadać znak CE - Deklaracja zgodności WE

3.	Oferent oświadcza iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie dostawcy.

Zielone kryterium

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

- trwałość i naprawialność instalacji – oferent winien złożyć oświadczenie iż zastosowane urządzenie w okresie co najmniej 10 lat będzie trwale naprawialne a dostęp do części zastosowanych w nim nieograniczony

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- umowa zostanie podpisana wyłącznie z wykonawcą który na dzień jej podpisu nie będzie posiadał zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

- Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29. 1.2004 – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego oraz

    - polisy oc/potwierdzenia wpłaty wadium

    - Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami , składkami

    - Dokumentację techniczną

    - - karty techniczne dla wszystkich zaproponowanych rozwiązań,

    - -uzyski roczne przez okres 10 lat w kWh- podać planowane

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być dołączone w formacie PDF.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela

- Pan Klaudiusz Bartosik tel.: +48 605 263 853 e-mail: klaudiusz.bartosik@kolsatpol.com

- Pani Katarzyna Zalewska tel: + 48 726 263 853 e-mail: katarzyna.zalewska@kolsatpol.com

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/