Andrychów, dn. 13.03.2026 r.

Zamawiający:

BM RECYKLING SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Tkacka 30

34-120 Andrychów

NIP: 5512330453

REGON: 356687165

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2026

W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie nowej linii technologicznej pozwalającej na podniesienie wydajności sortowania i recykling bioodpadów” w ramach inwestycji A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, BM RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp z magazynem energii spełniającej poniższą specyfikację :

Minimalne parametry:

- dachowa instalacja fotowoltaiczna hybrydowa o mocy jednostkowej minimum 500 Wp i łącznej mocy 50 kWp;

- monokrystaliczne panele fotowoltaiczne wykonane w technologii N-type

- dedykowane złącza do instalacji fotowoltaicznej odporne na warunki atmosferyczne

- konstrukcja montażowa umożliwiająca zainstalowanie paneli fotowoltaicznych min. 15 cm od powierzchni dachu wykonana z aluminium ze względu na późniejsze zabezpieczenie ppoż. dachu budynku

- ilość linii połączeniowych (stringi) musi odpowiadać parametrom falownika i być zgodna ze skrajnymi warunkami pracy paneli i falownika , Oferent musi przedstawić wyliczenia ilości linii (stringów ) i uzasadnić wybór.

- magazyn energii elektrycznej o pojemności 100 kWh, przystosowany do pracy w temperaturach od -20 do 55.

- falownik fotowoltaiczny stringowy , przystosowany do pracy w trybie OFF-GRID

- falownik wyposażony w układ wykrywania łuku DC – AFCI

- moc znamionowa falownika: >45 kW i ≤50 kW

-falownik zabezpieczony przed przegrzaniem ( Derating )

- Stopień ochrony przed wnikaniem falownika i magazynu energii - IP66

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania  pełnej dokumentacji powykonawczej obejmującej:

- uzgodnienia P.POŻ,

- projekt instalacji,

- schematy,

- karty materiałowe,

- protokoły z  pomiarów elektrycznych i badań kamerą termowizyjną (po wykonaniu instalacji)

Minimalny okres gwarancji na produkt (wszystkie materiały): 15 lat

Minimalny okres gwarancji na montaż: 10 lat

Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego rozwiązania.

W przypadku wskazania w dokumentacji nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, mają one charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż określone w dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność oferowanych rozwiązań w treści oferty.

Miejsce realizacji zamówienia: Siemianowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej 11

Kod CPV:

09332000-5 – Instalacje słoneczne

II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i w okresie ostatnich 3 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o podobnym zakresie. Za podobny zakres uznaje się wykonanie co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 40kWp oraz dwóch magazynów energii o pojemności minimum 40kWh udokumentowane referencjami lub innymi równoważnymi dokumentami.

Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, Listy zrealizowanych zamówień znajdującej się w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego oraz załączonych do złożonej oferty referencji lub innych równoważnych dokumentów.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  1 000 000 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania ważnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Spełnienie warunku zostanie potwierdzone również oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

4. Dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że dysponuje:

- min. 1 osobą z aktualnymi uprawnieniami SEP do prac kontrolno-pomiarowych grupy E+D

- min. 1 osobą posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii

- Kierownikiem robót z uprawnieniami elektrycznymi

Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, Załącznika nr 4 - Lista osób znajdujących się w dyspozycji oferenta oraz kopii dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia/certyfikaty.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| Kryterium I | Cena łączna brutto | 100% |

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.

Kryterium I – Cena łączna brutto: waga: 100%

Sposób wyliczenia punktów:

Wynik = (najniższa cena łączna brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium: 100 pkt

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją usługi, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość składania ofert w innych walutach, jednak dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zostanie ona przewalutowana wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia, który został wyznaczony jako końcowy termin nadsyłania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych, które złożą ofertę w kwocie netto w celu wyłącznie porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający doliczy należny podatek VAT (23%). Umowa zostanie zawarta na kwotę netto.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

IV. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres, nr telefonu i adres e-mail;

- Datę przygotowania oferty;

- Całkowitą cenę brutto;

- Datę ważności oferty;

- Warunki płatności – sposób i termin płatności;

- Datę realizacji zamówienia;

Oferta powinna być przygotowana na wzorze załączonym do niniejszego zapytania, wraz z dołączonymi do niej załącznikami:

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta.

3. Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

4. Załącznik nr 5 – Lista osób znajdujących się w dyspozycji oferenta

5. Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające realizację zamówień wykazanych w Załączniku nr 4

6. Specyfikację oferowanego rozwiązania. Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja powinna zawierać wyliczenia ilości linii ( stringów ) wraz z uzasadnieniem wyboru.

7. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

8. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/certyfikaty

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia nie później niż 30.03.2026 r.

VI. KOMUNIKACJA WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja z Zamawiającym możliwa jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

Po upływie terminu składania ofert komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Grzegorz Różycki e-mail: grzegorz.rozycki@bmrecykling.pl, tel: 795 568 968

Zadawanie pytań dotyczących niniejszego ZO możliwe jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności nie później niż na 3 dni przed zakończeniem terminu na składanie ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w późniejszym terminie.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki (wypełnione tekstem) – winny być podpisane lub parafowane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania.

3. Ofertę składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo w formie skanu oferty podpisanej własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

6. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.

7. Z uwagi na charakterystykę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

8. Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących złożonych ofert.

9. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie

ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Po upływie terminu składania ofert komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 20.03.2026 r. (termin upływa wraz z końcem dnia).

Informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na podanej stronie internetowej: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty i/lub do odwołania lub zamknięcia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest BM RECYKLING SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BM RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  będzie przetwarzała dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z

wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania zakupowego wyklucza się podmioty:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta.

- Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

- Załącznik nr 5 - Lista osób znajdujących się w dyspozycji oferenta

_______________________________

Podpis Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający:

BM RECYKLING SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Tkacka 30

34-120 Andrychów

NIP: 5512330453

REGON: 356687165

FORMULARZ OFERTY

| I. Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| II. Adres Oferenta, nr telefonu, adres e-mail |  |
| III. Przedmiot oferty | Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego nr 3/2026 z dnia 13.03.2026 r. |
| IV. Data przygotowania oferty |  |
| V. Ważność oferty | 30 dni |
| VI. Całkowita kwota brutto |  |
| VII. Data realizacji zamówienia |  |
| VIII. Warunki płatności |  |

______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa oferenta: _______________________________

Niniejszym oświadczamy, że między ………………………………………………………………………………………………………………….. a BM RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

_____________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

________________ dnia ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  1 000 000 zł.

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym usług.

- Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Dysponuję osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia:

- min. 1 osobą z aktualnymi uprawnieniami SEP do prac kontrolno-pomiarowych grupy E+D

- min. 1 osobą posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii

- Kierownikiem robót z uprawnieniami elektrycznymi

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i w okresie ostatnich 3 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowałem co najmniej 2 zamówienia o podobnym zakresie. Za podobny zakres uznaje się wykonanie co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 40kWp oraz dwóch magazynów energii o pojemności minimum 40kWh.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z późn. zm.), w szczególności:

- nie jestem podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

- moim beneficjentem rzeczywistym nie jest osoba wymieniona w w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

- moja jednostka dominująca nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 ani wpisanym na listę sankcyjną,

_______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

LISTA ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

| L.p. | Zrealizowane zamówienie | Data realizacji (dd/mm/rrrr) | Kwota (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |

Wykazane powyżej zamówienia są udokumentowane załączonymi do niniejszej oferty referencjami/innymi równoważnymi dokumentami.

_______________________________

Data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista osób znajdujących się w dyspozycji oferenta

| L.p. | Rodzaj posiadanych uprawnień | Data uzyskania uprawnień | Doświadczenie zawodowe/pełnione funkcje |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________

Data i podpis