Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

FORMULARZ OFERTOWY

„Analizator biochemiczny”

| Kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) | Analizator biochemiczny (1 szt.) Kod CPV: 38434000-6 – Analizatory 38434500-1 – Analizatory biochemiczne |
| --- | --- |
| Data przygotowania oferty |  |
| Pełna nazwa oferenta |  |
| Siedziba i adres oferenta (wraz z kodem) |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| REGON oferenta |  |
| NIP oferenta |  |
| KRS oferenta |  |

Dane Wykonawcy w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą:

| Imię i Nazwisko | Adres e-mail | Telefon do kontaktu |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Analizator biochemiczny (1 szt.)” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem: |  |
|  | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole) | Opis (Należy podać parametr /wymóg) (Uwaga! Należy bezwzględnie wypełnić każde białe pole, nie jest wymagane wypełnienie pól szarych) |
| # Analizator biochemiczny (1 szt.) |  |  |
| Część I zamówienia – Analizator biochemiczny (1 szt.) - urządzenie umożliwiające precyzyjne oznaczanie parametrów biochemicznych krwi, takich jak poziom glukozy, lipidogram, enzymy wątrobowe czy parametry nerkowe. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| 1. Konstrukcja i ogólna charakterystyka |  |  |
| 1.1. Urządzenie fabrycznie nowe, produkcji nie starszej niż 12 miesięcy. |  |  |
| 1.2. W pełni automatyczny analizator biochemiczny |  |  |
| 1.3. Konstrukcja nablatowa, kompaktowa. |  |  |
| 1.4. Zamknięty system czynnikowy. |  |  |
| 1.5. Pomiary w trybie pacjent po pacjencie. |  |  |
| 1.6. Analizator musi być kompaktowy i nablatowy |  |  |
| 1.7. Kalibratory na minimum dwóch poziomach muszą być integralną częścią kaset odczynnikowych. |  |  |
| 2. Wydajność |  |  |
| 2.1. Minimalna wydajność: co najmniej 200 testów fotometrycznych na godzinę (bez ISE). |  | Proszę uzupełnić: |
| 3. Moduł ISE |  |  |
| 3.1. Analizator musi być wyposażony w moduł ISE do oznaczania co najmniej: - sodu (Na⁺), - potasu (K⁺), - chlorków (Cl⁻). |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2. Metoda pomiarowa: elektrody jonoselektywne (ISE), nie dopuszcza się metod enzymatycznych jako zamiennika. |  |  |
| 4. System detekcji i bezpieczeństwa |  |  |
| 4.1. Czujnik skrzepu (clot detection). |  |  |
| 4.2. Czujnik poziomu cieczy (liquid level detection). |  |  |
| 4.3. Czujnik kolizji (collision detection). Czujnik kolizji powinien wykrywać kontakt lub nadmierny opór podczas ruchu sondy/igły i automatycznie zatrzymywać oraz wycofywać sondę, zabezpieczając ją przed wygięciem lub złamaniem. |  |  |
| 4.4. System wykrywania bąbli powietrza – wymagany lub równoważny. Za równoważne uznaje się system wykrywania bąbli powietrza w układzie dozującym – wymagany lub rozwiązanie równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna rozwiązania techniczne zapewniające kontrolę prawidłowości procesu dozowania próbek i odczynników oraz minimalizujące ryzyko zassania powietrza, w szczególności poprzez monitorowanie poziomu cieczy w sondzie dozującej, kontrolę stanu mediów roboczych urządzenia, systemy sygnalizacji nieprawidłowości pracy analizatora lub mechanizmy kontroli jakości wyników analitycznych (np. flagowanie wyników). Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania konstrukcyjne producentów, pod warunkiem że zapewniają one prawidłową pracę analizatora oraz wiarygodność i jakość uzyskiwanych wyników badań. |  |  |
| 4.5. System automatycznego mieszania próbek (mieszadło / mixer). |  |  |
| 5. System próbkowania i reagenty |  |  |
| 5.1. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek/odczynników lub możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika. |  |  |
| 5.2. Co najmniej 30 pozycji próbkowych lub możliwość pracy w trybie ciągłego doładowania. |  | Proszę uzupełnić: |
| 5.3. System zamkniętych odczynników z identyfikacją kodów kreskowych. |  |  |
| 6. System jakości (QC) |  |  |
| 6.1. Wbudowany system kontroli jakości z możliwością: • wyznaczania własnych zakresów kontrolnych, • prowadzenia kart Leveya–Jenningsa, • statystyk Westgarda, • alarmowania o odchyleniach. |  |  |
| 7. Oprogramowanie i komunikacja |  |  |
| 7.1. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 7.2. Komunikacja w standardzie LIS/HL7 (dwukierunkowa). |  |  |
| 7.3. Interfejs: Ethernet / USB / RS232 (co najmniej jeden z nich). |  |  |
| 8. Wymagania energetyczne i UPS |  |  |
| 8.1. Pobór mocy analizatora: nie więcej niż 500 VA. |  | Proszę uzupełnić: |
| 8.2. Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny UPS umożliwiający co najmniej 20 minut podtrzymania pracy urządzenia. |  | Proszę uzupełnić: |
| 8.3. UPS musi posiadać funkcję AVR (automatyczna regulacja napięcia wyjściowego). |  |  |
| 9. Dokumentacja i dodatkowe wymagania: |  |  |
| 9.1 Urządzenie musi być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny (IVD). |  |  |
| 9.2 Gwarancja i serwis: minimum 24 miesiące gwarancji producenta |  | Proszę uzupełnić: |
| 9.3 Dostęp odczynników, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych przez okres min. 10 lat. |  | Proszę uzupełnić: |
| 9.4 Dokumentacja techniczna: instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |
| 9.5 Wykonawca winien zapewnić bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  |  |
| Dodatkowe warunki: |  |  |
| Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  | Proszę uzupełnić: |

| KRYTERIA WYBORU OFERT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator biochemiczny (1 szt.) |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapisami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.

- Uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

- Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w Zapytaniu Ofertowym. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

- Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach_______. (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawców * (jeśli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do załączenia wypełnionego Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego).

- Jestem / nie jestem * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zobowiązuję się do:

- Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.) i zgodnie 
z Zapytaniem Ofertowym.

Wykaz załączników

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O:

- SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Analizator biochemiczny (1 szt.)” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale VI ust. 1 Zapytania Ofertowego, dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac.

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04).

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

.

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Podmiotu Udostępniającego Zasoby)

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Analizator biochemiczny (1 szt.)”

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 5), 6) i 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04);

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania którego przedmiotem jest „Analizator biochemiczny (1 szt.)” oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionemu/ wymienionym podwykonawcy/om następującą/e część/ci przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu – podwykonawcy (o ile są znani) | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia którego przedmiotem jest „Analizator biochemiczny (1 szt.)”

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Nazwa /Imię i nazwisko: …………………………………………

Dane adresowe: …………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….………...

e-mail: …………………………………………………….…….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa /Imię i nazwisko: ……………………………………….

Dane adresowe: ………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….……….

e-mail: …………………………………………………….…

- nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………...…………………………

(określenie zasobu – poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych)

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………………...…………

(należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, nazwę inwestycji/zadania itp.)

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego

………………………………………………………………………………………………………..…

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby

………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………

podpis

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.03.2026 r.

Klauzula informacyjna RODO dla wykonawców

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani przez Beneficjenta – CENTRUM MEDYCZNE ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu.: „Analizator biochemiczny”

Administrator danych:

Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@lodzkie.pl  lub na adres siedziby Administratora.

Źródło danych:

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację Programu, w tym w szczególności Beneficjent i Partner. Przetwarzane dane to w szczególności: Imię i nazwisko/nazwa instytucji, NIP, REGON, data zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, kwota na którą zawarto umowę/porozumienie/podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

1) rozliczenia projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2) archiwizacja dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kategoriami odbiorców danych: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Minister właściwy ds. finansów publicznych, podmioty dokonujące badań, kontroli, audytu, ewaluacji w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – na ich żądanie.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przetwarzać dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją projektu wykonując zadania związane z koordynacją realizacji programów. Dane kontaktowe Administratora i IOD: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Pełną informację o zasadach przetwarzania danych zawiera dokument Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce O funduszach części zatytułowanej Przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania: dane będą przechowywane 10 lat od zakończenia sprawy Beneficjenta, licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej zakończenia, po tym okresie decyzją Archiwum Państwowego okres przechowywania może zostać przedłużony.

Przysługujące prawa:

1) dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania a na czas poprawiania danych prawo żądania do ograniczenia przetwarzania,

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie https://uodo.gov.pl/ ), w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z przepisami prawa.

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.