Miejscowość , data ……………………………..

Oferent:

……………………………………………....

(Nazwa i adres , ew. pieczęć oferenta)

Do Zamawiającego: DANIEL CIEŚLA 1. Lecznica Zwierząt, 2. Ig Centrum, Centrum Badawcze Immunologii Ul. Kościuszki 44a 38-300 Gorlice NIP: 7381238391 e-mail: projektIgCentrum@gmail.com tel. +48 692 880 410

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego  nr 07/2026

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/2026, dotyczące dostawy i montażu komory do hodowli bakterii beztlenowych ze śluzą do wkładania płytek oraz z mankietami roboczymi, w związku z realizacją projektu nr FEMP.01.01-IP.01-0104/25 pt. „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjną, terapeutyczną autoszczepionką przeciwko zapaleniom wymion u bydła mlecznego” dofinansowanego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, Działanie „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” typ A Prace B+R, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

działając w imieniu Oferenta, składam niniejszą ofertę:

I. Dane Oferenta

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Nr KRS lub innego dokumentu rejestrowego (jeśli dotyczy) |  |
| Dane Osoby Upoważnionej do reprezentacji Podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |

.

II. Warunki dostawy i opis przedmiotu zamówienia

| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin ważności oferty |  |  |  |
| Warunki i termin płatności |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia | Najpóźniej do dnia 28.02.2026 | TAK Podać termin realizacji zamówienia ……………………………………………………. | NIE |
| Harmonogram realizacji zamówienia |  |  |  |
| Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt. II. | Obligatoryjne parametry techniczne, które muszą być bezwzględnie spełnione (specyfikacja techniczna): |  | Warunek spełnienia min. wymagań (wpisać TAK/NIE) Jeżeli następuje zmiana parametru, należy to opisać w odniesieniu do proponowanych parametrów technicznych lub rozwiązań zamiennych/równoważnych- wiersz poniżej |
| Komora do hodowli bakterii beztlenowych ze śluzą do wkładania płytek oraz z mankietami roboczymi: szt. 1 (nowa) |  |  |  |
|  | Komora do hodowli bakterii beztlenowych ze śluzą do wkładania płytek oraz z mankietami roboczymi: Możliwość otwieranie i oglądanie płytek hodowlanych bez konieczności ich wyciągania. Wygodne uszczelnienia mankietów rękawów wokół rąk operatora, aby mógł pracować w zwykłych rękawiczkach laboratoryjnych. Uszczelnione drzwiczki dostępowe, możliwość wsuwania półki wewnątrz modułu śluzy do komory. Prosty w obsłudze układ sterowania oraz zintegrowane regulatory wewnętrzne, które: -chronią wszystkie elementy wewnętrzne przed nieprawidłowymi ustawieniami. -zapewniają spójne i powtarzalne dozowanie gazu do wszystkich procesów w komorze. - zapobiegają błędom operatora i wprowadzaniu tlenu do wrażliwych próbek. Parametry techniczne: Pojemność komory rob.: 400 do 500 litrów Pojemność inkubatora: od 200-300 szalek, od 35 do 40l litrów Pojemność śluzy: od 200do 250 szalek od 35 do 40l litrów Zakres temp.: Tot+5 do +50oC Wyposażenie: -Alarm niskiego dopływu gazu -Zintegrowana pompa próżniowa, która zapewnia nadciśnienie na poziomie około 0,5 cala ciśnienia słupa wody oraz wewnętrzny manometr -“Inteligentny” zamek, który wyklucza otwarcie śluzy w warunkach tlenowych. -filtry HEPA na wlocie gazów. - śluza powietrzna do wprowadzenia płytek - system bezrękawicowy (mankiety L, M, S) - regały na szalki Petriego (20-25 szalek na regale) – 7 szt. -katalizator tlenowy palladowy o żywotności ok. 6 miesięcy (2 szt.), i kontrola wilgotności - oświetlenie wew. komory LED, - 1 gniazdo wewnętrzne 230V/50Hz, - wykonanie nastołowe -para mankietów XS -para mankietów S -para mankietów L -paski kontroli atmosfery beztlenowej (100 szt./op.) -zestaw startowy gazu anaerobowego z mieszanką gazową oraz reduktor H2, N2) Spełnienie wymagania następujących norm: bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych EN61010, UL61010 i CAN/CSA61010. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich. - Maszyna musi posiadać znak CE oraz deklarację zgodności WE zgodnie z mającymi zastosowanie Dyrektywami Unijnymi, - Instalacja kwalifikacyjna urządzenia przez autoryzowany serwis, - Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z obsługi stacji i oprogramowania, - Wsparcie techniczne w czasie użytkowania stacji, - Serwis dostępny w Polsce. |  |  |
| Opis parametrów technicznych lub rozwiązań zamiennych/równoważnych - pkt. 1 |  |  |  |
| - Opis dotyczący wpływu Przedmiotu zamówienia na aspekty środowiskowe. | Oferta powinna obejmować również spełnienie warunku wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech, zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych: Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych z warunkami zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez spełnienie poniższego kryterium: Komora do hodowli bakterii beztlenowych powinna być zaprojektowana w sposób ograniczający ilość odpadów powstających w trakcie jej użytkowania, w szczególności poprzez zastosowanie trwałych, wielokrotnego użytku mankietów roboczych, możliwość wymiany zużywających się elementów (np. uszczelek, filtrów, mankietów) bez konieczności wymiany całego urządzenia oraz konstrukcję umożliwiającą długotrwałą eksploatację i serwisowanie. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne, o ile prowadzą one do porównywalnego efektu środowiskowego w postaci ograniczenia ilości odpadów generowanych w fazie eksploatacji urządzenia. ________________________________________ Kryterium oceny ofert – (kryterium środowiskowe) Kryterium: Ograniczenie ilości odpadów powstających w trakcie użytkowania komory Sposób oceny: TAK – spełnia Wykonawca wykazał, że oferowana komora posiada trwałe elementy wielokrotnego użytku oraz umożliwia wymianę zużywających się komponentów bez konieczności wymiany całego urządzenia; NIE – nie spełnia Brak wykazania powyższych cech lub dokumentacji potwierdzającej ograniczenie ilości odpadów Ocena dokonywana będzie na podstawie np. dokumentacji technicznej, deklaracji producenta lub instrukcji użytkowania. Wykonawca musi zadeklarować spełnienie warunku w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 spełnienie powyższego warunku powinno być potwierdzona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 oraz poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów i wskazanie w nich spełnienia warunku tj. dokumentacja techniczna, deklaracja producenta lub instrukcja użytkowania lub inne dokumenty równoważne. Udowodnienie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami, spoczywa na Podmiocie składającym ofertę. Niespełnienie powyższego warunku, skutkuje odrzuceniem oferty. |  |  |

II. Warunki oferty

Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia wskazanego w pkt. II. zapytania ofertowego – Przedmiot zamówienia.

Niniejsza oferta odnosi się do dostawy i montażu komory do hodowli bakterii beztlenowych ze śluzą do wkładania płytek oraz z mankietami roboczymi – szt. 1 (nowa) w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Kościuszki 44a, 38-300 Gorlice, zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:

| Nazwa kryterium | Okoliczność stanowiąca podstawę do oceny kryterium | Warunki oferenta |
| --- | --- | --- |
| 1) Cena pkt. II przedmiotu zamówienia | Całkowita cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia | *………… brutto ………… cena netto + …….. (……%) VAT WALUTA |
| 2) Okres gwarancji i rękojmi | Okres wyrażony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Okres liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w inny sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. określenie okresu gwarancyjnego i rękojmi za pomocą dni lub lat lub w innych wielkościach niż wskazane, nie będzie brane pod uwagę. W takim przypadku Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów lub oferta zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie kryterium oceny. Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi to 12 mcy | *…….. (podać liczbę miesięcy ) |

Oświadczam/-y, że:

- Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego nr 07/2026 nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń  oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.

- Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego nr  07/2026.

- Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Termin związania ofertą wynosi 31 dni ( 1 miesiąc) od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.

- Zapoznałem/-liśmy z treścią zapytania ofertowego nr  07/2026 oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zasadami wyrażonymi w tym dokumencie.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami krajowymi.

- Wzięto pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę i termin realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/-y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i posiadamy wiedzę, doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia.

- Oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i posiadamy potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia lub zagwarantujemy odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadających odpowiedni potencjał techniczny.

- Oświadczam/-y, że posiadamy zdolności finansowe i ekonomiczne pozwalające na prawidłową realizację zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

- Oświadczam/-y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki do oferty:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie dotyczące wykazu dostaw referencyjnych – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.

- Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

………………………………………………………..

Data i Podpis (również pieczęć) *
osoby reprezentującej Oferenta

*dane obligatoryjne

Wartość podatku VAT należy wyrazić kwotowo, a w nawiasie podać zastosowaną procentową stawkę VAT.