## WOLFF-III-K-19
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 1 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ustawienia specyfikacji
Szczegół"o1" | 39 |  | - | 12 | 285 | - | 4 | 11.4 | 10.1211 | 16.5725 |  | Nazwa obiektu: | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
| 46 |  | - | 12 | 230 | - | 2 | 4.6 | 4.0839 |  |  | Nazwa rysunku: | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
| 92 |  | - | 8 | 150 | - | 4 | 6 | 2.3675 | S= | 16.5725 | Numer rysunku: | WOLFF-III-K-19
Szczegół"o10" | 31 |  | - | 12 | 387 | - | 4 | 15.48 | 13.7434 | 46.4978 |  | Data: | 2025-09-20
| 41 |  | - | 12 | 260 | - | 2 | 5.2 | 4.6166 |  |  | Nazwa pliku: | WOLFF-III-K-19_specyfikacja
| 45 |  | - | 12 | 239 | - | 8 | 19.12 | 16.975 |  |  | Ilość stron: | 7
| 52 |  | - | 12 | 181 | - | 4 | 7.24 | 6.4278 |  |  | Stal zwykła: | B500SP
| 92 |  | - | 8 | 150 | - | 8 | 12 | 4.735 | S= | 46.4978 | Stal żebrowana | B500SP
2 | 36 |  | - | 12 | 310 | 2 | 4 | 12.4 | 11.0089 | 23.3199 |  | Ciężar stali: | 14416.4688
Szczegół"o2" | 40 |  | - | 12 | 280 | 2 | 4 | 11.2 | 9.9435 |  |  | Kubatura betonu:
| 92 |  | - | 8 | 150 | 2 | 4 | 6 | 2.3675 | S= | 23.3199 | Wskaźnik [kg/m3]: | #VALUE!
Szczegół"o3" | 35 |  | - | 12 | 310 | - | 2 | 6.2 | 5.5044 | 11.3048 |  | Uwagi:
| 42 |  | - | 12 | 260 | - | 2 | 5.2 | 4.6166
| 92 |  | - | 8 | 150 | - | 2 | 3 | 1.1838 | S= | 11.3048
11 | 21 |  | - | 12 | 500 | 4 | 44 | 220 | 195.3191 | 419.8275
Szczegół"o4" | 46 |  | - | 12 | 230 | 2 | 22 | 50.6 | 44.9234
| 79 |  | - | 10 | 235 | 8 | 88 | 206.8 | 127.5
| 92 |  | - | 8 | 150 | 8 | 88 | 132 | 52.0851 | S= | 419.8275
Szczegół"o5" | 21 |  | - | 12 | 500 | - | 2 | 10 | 8.8781 | 36.9054
| 28 |  | - | 12 | 429 | - | 2 | 8.58 | 7.6174
| 46 |  | - | 12 | 230 | - | 2 | 4.6 | 4.0839
| 79 |  | - | 10 | 235 | - | 8 | 18.8 | 11.5909
| 92 |  | - | 8 | 150 | - | 8 | 12 | 4.735 | S= | 36.9054
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 2 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Szczegół"o6" | 21 |  | - | 12 | 500 | - | 2 | 10 | 8.8781 | 42.3495
| 28 |  | - | 12 | 429 | - | 2 | 8.58 | 7.6174
| 41 |  | - | 12 | 260 | - | 2 | 5.2 | 4.6166
| 49 |  | - | 12 | 195 | - | 2 | 3.9 | 3.4625
| 79 |  | - | 10 | 235 | - | 9 | 21.15 | 13.0398
| 92 |  | - | 8 | 150 | - | 8 | 12 | 4.735 | S= | 42.3495
2 | 34 |  | - | 12 | 315 | 4 | 8 | 25.2 | 22.3729 | 51.73
Szczegół"o7" | 37 |  | - | 12 | 300 | 2 | 4 | 12 | 10.6538
| 41 |  | - | 12 | 260 | 2 | 4 | 10.4 | 9.2333
| 92 |  | - | 8 | 150 | 8 | 16 | 24 | 9.47 | S= | 51.73
13 | 30 |  | - | 12 | 400 | 4 | 52 | 208 | 184.6653 | 606.3178
Szczegół"o8" | 48 |  | - | 12 | 215 | 16 | 208 | 447.2 | 397.0304
| 93 |  | - | 8 | 120 | 4 | 52 | 62.4 | 24.622 | S= | 606.3178
2 | 30 |  | - | 12 | 400 | 4 | 8 | 32 | 28.41 | 86.4612
Szczegół"o9" | 50 |  | - | 12 | 191 | 16 | 32 | 61.12 | 54.2632
| 93 |  | - | 8 | 120 | 4 | 8 | 9.6 | 3.788 | S= | 86.4612
Ściana między osiami b7 i b8 | 27 |  | - | 12 | 430 | - | 8 | 34.4 | 30.5408 | 243.7451
| 29 |  | - | 12 | 403 | - | 6 | 24.18 | 21.4673
| 67 |  | - | 10 | 430 | - | 34 | 146.2 | 90.1378
| 68 |  | - | 10 | 403 | - | 16 | 64.48 | 39.7543
| 75 |  | - | 10 | 269 | - | 22 | 59.18 | 36.4867
| 82 |  | - | 10 | 194 | - | 14 | 27.16 | 16.7452
| 89 |  | - | 10 | 127 | - | 11 | 13.97 | 8.613 | S= | 243.7451
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 3 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana między osiami b7 i b8 | 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 43 | 11.61 | 1.4495 | 1.4495
[10 empty] | S= | 1.4495
Ściana w osi b1 | 13 |  | - | 12 | 680 | - | 16 | 108.8 | 96.5942 | 1141.7165
| 24 |  | - | 12 | 470 | - | 22 | 103.4 | 91.8
| 25 |  | - | 12 | 445 | - | 74 | 329.3 | 292.3572
| 44 |  | - | 12 | 245 | - | 20 | 49 | 43.5029
| 55 |  | - | 12 | 138 | - | 38 | 52.44 | 46.557
| 59 |  | - | 10 | 680 | - | 50 | 340 | 209.6227
| 63 |  | - | 10 | 508 | - | 94 | 477.52 | 294.409
| 87 |  | - | 10 | 138 | - | 50 | 69 | 42.5411
| 88 |  | - | 10 | 133 | - | 21 | 27.93 | 17.2199
| 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 211 | 56.97 | 7.1126 | S= | 1141.7165
Ściana w osi b7 | 13 |  | - | 12 | 680 | - | 26 | 176.8 | 156.9655 | 1125.865
| 17 |  | - | 12 | 520 | - | 22 | 114.4 | 101.5659
| 22 |  | - | 12 | 490 | - | 82 | 401.8 | 356.7237
| 27 |  | - | 12 | 430 | - | 12 | 51.6 | 45.8112
| 38 |  | - | 12 | 285 | - | 14 | 39.9 | 35.4238
| 43 |  | - | 12 | 255 | - | 16 | 40.8 | 36.2228
| 55 |  | - | 12 | 138 | - | 33 | 45.54 | 40.431
| 59 |  | - | 10 | 680 | - | 30 | 204 | 125.7736
| 61 |  | - | 10 | 515 | - | 22 | 113.3 | 69.8537
| 64 |  | - | 10 | 490 | - | 52 | 254.8 | 157.0938 | S= | 1125.865
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 4 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana w osi b7 | 65 |  | - | 10 | 465 | - | 22 | 102.3 | 63.0718 | 391.76
| 66 |  | - | 10 | 445 | - | 14 | 62.3 | 38.4103
| 71 |  | - | 10 | 331 | - | 82 | 271.42 | 167.3406
| 80 |  | - | 10 | 230 | - | 8 | 18.4 | 11.3443
| 83 |  | - | 10 | 173 | - | 11 | 19.03 | 11.7327
| 86 |  | - | 10 | 146 | - | 11 | 16.06 | 9.9016
| 87 |  | - | 10 | 138 | - | 74 | 102.12 | 62.9608
| 90 |  | - | 10 | 126 | - | 14 | 17.64 | 10.8757
| 91 |  | - | 10 | 107 | - | 11 | 11.77 | 7.2566
| 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 263 | 71.01 | 8.8655 | S= | 391.76
Ściana w osi b8 | 64 |  | - | 10 | 490 | - | 28 | 137.2 | 84.5889 | 357.3217
| 72 |  | - | 10 | 329 | - | 28 | 92.12 | 56.7954
| 73 |  | - | 10 | 280 | - | 28 | 78.4 | 48.3365
| 74 |  | - | 10 | 270 | - | 28 | 75.6 | 46.6102
| 81 |  | - | 10 | 229 | - | 84 | 192.36 | 118.5972
| 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 71 | 19.17 | 2.3934 | S= | 357.3217
Ściana w osi b9 | 13 |  | - | 12 | 680 | - | 18 | 122.4 | 108.6684 | 841.6299
| 22 |  | - | 12 | 490 | - | 32 | 156.8 | 139.2092
| 25 |  | - | 12 | 445 | - | 32 | 142.4 | 126.4247
| 32 |  | - | 12 | 378 | - | 94 | 355.32 | 315.4581
| 38 |  | - | 12 | 285 | - | 16 | 45.6 | 40.4843
| 51 |  | - | 12 | 189 | - | 16 | 30.24 | 26.8475
| 55 |  | - | 12 | 138 | - | 69 | 95.22 | 84.5376 | S= | 841.6299
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 5 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana w osi b9 | 59 |  | - | 10 | 680 | - | 80 | 544 | 335.3964 | 778.1598
| 64 |  | - | 10 | 490 | - | 46 | 225.4 | 138.9676
| 70 |  | - | 10 | 340 | - | 22 | 74.8 | 46.117
| 76 |  | - | 10 | 265 | - | 62 | 164.3 | 101.2971
| 77 |  | - | 10 | 244 | - | 46 | 112.24 | 69.2002
| 78 |  | - | 10 | 244 | - | 22 | 53.68 | 33.0957
| 87 |  | - | 10 | 138 | - | 52 | 71.76 | 44.2427
| 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 292 | 78.84 | 9.8431 | S= | 778.1598
Ściana w osi bA | 1 |  | - | 16 | 510 | - | 3 | 15.3 | 24.1485 | 2399.9388
| 2 |  | - | 12 | 1200 | - | 123 | 1476 | 1310.4135
| 3 |  | - | 12 | 1100 | - | 6 | 66 | 58.5957
| 4 |  | - | 12 | 1010 | - | 6 | 60.6 | 53.8015
| 5 |  | - | 12 | 990 | - | 4 | 39.6 | 35.1574
| 6 |  | - | 12 | 985 | - | 18 | 177.3 | 157.4094
| 7 |  | - | 12 | 850 | - | 18 | 153 | 135.8355
| 8 |  | - | 12 | 780 | - | 1 | 7.8 | 6.9249
| 9 |  | - | 12 | 760 | - | 8 | 60.8 | 53.9791
| 10 |  | - | 12 | 740 | - | 30 | 222 | 197.0947
| 11 |  | - | 12 | 730 | - | 6 | 43.8 | 38.8863
| 12 |  | - | 12 | 685 | - | 38 | 260.3 | 231.098
| 14 |  | - | 12 | 640 | - | 4 | 25.6 | 22.728
| 15 |  | - | 12 | 620 | - | 10 | 62 | 55.0445
| 16 |  | - | 12 | 530 | - | 4 | 21.2 | 18.8217 | S= | 2399.9388
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 6 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana w osi bA | 18 |  | - | 12 | 515 | - | 6 | 30.9 | 27.4335 | 5658.4085
| 19 |  | - | 12 | 510 | - | 6 | 30.6 | 27.1671
| 20 |  | - | 12 | 508 | - | 316 | 1605.28 | 1425.1901
| 21 |  | - | 12 | 500 | - | 18 | 90 | 79.9033
| 22 |  | - | 12 | 490 | - | 386 | 1891.4 | 1679.2114
| 23 |  | - | 12 | 480 | - | 74 | 355.2 | 315.3515
| 24 |  | - | 12 | 470 | - | 6 | 28.2 | 25.0364
| 26 |  | - | 12 | 430 | - | 6 | 25.8 | 22.9056
| 28 |  | - | 12 | 429 | - | 32 | 137.28 | 121.8791
| 33 |  | - | 12 | 330 | - | 4 | 13.2 | 11.7191
| 47 |  | - | 12 | 223 | - | 14 | 31.22 | 27.7176
| 53 |  | - | 12 | 155 | - | 252 | 390.6 | 346.7801
| 54 |  | - | 12 | 146 | - | 280 | 408.8 | 362.9384
| 55 |  | - | 12 | 138 | - | 66 | 91.08 | 80.8621
| 56 |  | - | 12 | 136 | - | 28 | 38.08 | 33.808
| 57 |  | - | 12 | 127 | - | 28 | 35.56 | 31.5707
| 58 |  | - | 12 | 116 | - | 30 | 34.8 | 30.8959
| 60 |  | - | 10 | 665 | - | 38 | 252.7 | 155.799
| 61 |  | - | 10 | 515 | - | 42 | 216.3 | 133.3571
| 62 |  | - | 10 | 510 | - | 32 | 163.2 | 100.6189
| 69 |  | - | 10 | 378 | - | 92 | 347.76 | 214.4071
| 84 |  | - | 10 | 149 | - | 32 | 47.68 | 29.3965
| 85 |  | - | 10 | 146 | - | 416 | 607.36 | 374.4602 | S= | 5658.4085
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 7 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ściana w osi bA | 87 |  | - | 10 | 138 | - | 110 | 151.8 | 93.5904 | 135.1875
| 94 |  | 4.5 | - | 27 | - | 1234 | 333.18 | 41.5971
[10 empty] | S= | 135.1875
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 8 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 9 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 10 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 11 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 12 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 13 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 14 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 15 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 16 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 17 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 18 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 19 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 20 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 21 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 22 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 23 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 24 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 25 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 26 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 27 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 28 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 29 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 30 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 31 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 32 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 33 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 34 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 35 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 36 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 37 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 38 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 39 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 40 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 41 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 42 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 43 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 44 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 45 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 46 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 47 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 48 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 49 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 50 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 51 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 52 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 53 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 54 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 55 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 56 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 57 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 58 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 59 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
Obiekt: |  | BALICE - budynki grupy WOLFF ul.Spacerowa 5
Treść rys.: |  | Biuro-zbrojenie ścian cz.1/2
2025-09-20 |  | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: |  | WOLFF-III-K-19 |  |  |  |  | 60 | 7
ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | F | F | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] |  | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg]
|  |  | B500SP | B500SP | l | na 1 el. | na S el. | L | wg F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WOLFF-III-K-19_specyfikacja
285
230
150
387
260
16
90
13
167
14
150
292
18
280
150
310
242
18
150
500
230
16
90
11
150
500
414
15
230
16
90
11
150
500
414
15
260
180
15
16
90
11
150
315
300
260
150
400
179
18
120
400
176
15
120
415
15
367
18
415
15
367
18
233
18
164
15
16
36
11
19
4
680
470
445
230
15
18
60
680
493
15
18
60
16
39
11
19
4
680
520
490
415
15
270
15
240
15
18
60
680
515
490
465
427
18
313
18
230
16
59
11
110
18
18
60
90
18
16
26
11
19
4
490
314
15
280
270
193
18
19
4
680
490
445
363
15
270
15
174
15
18
60
680
490
322
18
265
244
226
18
18
60
19
4
510
1200
1100
1010
990
985
850
780
760
740
730
685
640
620
530
515
510
493
15
500
490
480
470
430
414
15
330
15
83
13
155
112
17
18
60
102
17
93
17
80
18
665
515
510
363
15
113
18
112
17
18
60
19
4