## kosztorys ślepy
KOSZTORYS ŚLEPY
Inwestor:
GRUPA WOLFF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spólka komandytowa
Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWEGO (ETAP I)
Adres:
UL. SPACEROWA 5, 32-083 BALICE
Lp. |  | j. m. | ilość | cena jednostk. | wartość kosztów netto
STAN SUROWY OTWARTY + STAN DEWELOPERSKI + WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
1.1 | Demontaż kostki brukowej z odkładem na placu budowy | m² | 94 |  | 0
1.2 | Organizacja placu budowy – wynajem pomieszczenia tymczasowego typu szatnia (wykończenie melaminą) oraz pomieszczenia tymczasowego typu biuro | mc | 15 |  | 0
1.3 | Organizacja placu budowy – zasilanie energią elektryczną, montaż skrzynki rozdzielczej tymczasowej | kpl. | 1 |  | 0
1.4 | Organizacja placu budowy - zasilanie energią elektryczną, ułożenie kabla po terenie budowy od miejsca przyłączenia do skrzynki rozdzielczej tymczasowej | mb | 20 |  | 0
1.5 | Ogrodzenie tymczasowe – słupki drewniane obsadzone siatką o oczkach standardowych na wysokość 1,5 m wraz z bramą wjazdową o konstrukcji analogicznej do ogrodzenia - ogrodzenie od strony północnej | mb. | 61 |  | 0
1.6 | Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do dopełnienia przez inwestora formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy do właściwego organu administracji (PINB) | kpl. | 1 |  | 0
1.7 | Transport pionowy przy użyciu żurawia stacjonarnego dolnobrotowego | kpl. | 1 |  | 0
1.8 | Odwóz śmieci z terenu budowy - kontener na śmieci zmieszane | kpl. | 10 |  | 0
1.9 | Odbiór dna wykopów przez uprawnionego geologa | kpl. | 1 |  | 0
1.10 | Odbiór dna zagęszczenia podbudowy przez uprawnionego geologa | kpl. | 1 |  | 0
1.11 | Organizacja placu budowy – pakiet startowy obejmujący wyposażenie przeciwpożarowe, węże do wody i inne niezbędne elementy | kpl. | 1 |  | 0
2 | PRZYŁĄCZA |  |  |  | 0
2.1 | Wykonanie przyłącza wodnego rurą 40 mm z istniejącej kotłowni do nowo budowanego budynku | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | Odtworzenie ścian po wykonaniu przyłącza C.O., wody i prądu | kpl. | 1 |  | 0
3 | PRACE ZIEMNE POD BUDYNKIEM |  |  |  | 0
3.1 | Geodezyjne wytyczenie budynku - tyczenie pod fundamenty | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | Wykonanie wykopu pod fundamenty budynku przy pomocy koparki wraz z pryzmowaniem w obrębie działki | m³ | 152.28 |  | 0
3.3 | Wywóz ziemi na wysypisko - wywóz części ziemi z wykopu | m³ | 98.982 |  | 0
3.4 | Opłata BDO za wywóz ziemi na wysypisko | m³ | 98.982 |  | 0
3.5 | Wymiana gruntu na kruszywo niewysadzinowe | m³ | 47 |  | 0
4 | ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
4.1 | Chudy beton C12/15 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny, pod płytę fundamentową gr. 10 cm | m³ | 10.34 |  | 0
4.2 | Deskowanie systemowe krawędzi płyt fundamentowych | m² | 49.72 |  | 0
4.3 | Zbrojenie płyt fundamentowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 5240.609 |  | 0
4.4 | Betonowanie płyty fundamentowej przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 W8 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 26.6046 |  | 0
4.5 | Deskowanie systemowe nadciągów (przepona) - nowa część fundamentu | m² | 12.54 |  | 0
4.6 | Zbrojenie nadciągów prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny - (przepona) - nowa część fundamentu (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 439.45 |  | 0
4.7 | Betonowanie nadciągów przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny - (przepona) - nowa część fundamentu | m³ | 2.0691 |  | 0
4.8 | Montaż wytyków zbrojeniowych do przepon na płycie fundamentowej - istniejacej | mb | 55.39 |  | 0
4.9 | Deskowanie systemowe nadciągów (przepona) - fundament istniejący | m² | 36.9512 |  | 0
4.10 | Zbrojenie nadciągów prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny - (przepona) - fundament istniejący (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 898.87 |  | 0
4.11 | Betonowanie nadciągów przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny - (przepona) - fundament istniejący | m³ | 6.0969 |  | 0
4.12 | Usunięcie wypuszczonych wytyków zbrojeniowych klatki schodowej nr 2 (rezygnacja z klatki schodowej) | mb | 13.36 |  | 0
4.13 | Montaż wytyków zbrojeniowych do ścian żelbetowych. Zmiana konstrukcji ścian z murowanych na żelbetowe | mb | 38.75 |  | 0
5 | KONSTRUKCJA ŚCIAN PARTERU |  |  |  | 0
5.1 | Deskowanie systemowe ścian żelbetowych | m² | 486.0563 |  | 0
5.2 | Zbrojenie ścian żelbetowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 12015.1845 |  | 0
5.3 | Betonowanie ścian żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 97.7081 |  | 0
5.4 | Deskowanie systemowe słupów żelbetowych | m² | 9.552 |  | 0
5.5 | Deskowanie systemowe słupów żelbetowych okrągłych >3m | m² | 11.2475 |  | 0
5.6 | Zbrojenie słupów żelbetowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 292.49 |  | 0
5.7 | Betonowanie słupów żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 1.6082 |  | 0
5.8 | Deskowanie systemowe nadproży żelbetowych | m² | 30.66 |  | 0
5.9 | Zbrojenie nadproży żelbetowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto 65kg/m³) | kg | 255.255 |  | 0
5.10 | Betonowanie nadproży żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 3.927 |  | 0
5.11 | Deskowanie systemowe schodów (obmiar mb stopni) | mb | 32.43 |  | 0
5.12 | Zbrojenie schodów z parteru na piętro prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 292.38 |  | 0
5.13 | Betonowanie schodów z parteru na piętro przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 4.4544 |  | 0
6 | STROP ŻELBETOWY NAD PARTEREM |  |  |  | 0
6.1 | Deskowanie systemowe płyty stropu | m² | 281 |  | 0
6.2 | Zbrojenie płyty stropu prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 7762.81 |  | 0
6.3 | Betonowanie płyty stropu przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 61.666 |  | 0
7 | KONSTRUKCJA ŚCIAN PIĘTRA I |  |  |  | 0
7.1 | Deskowanie systemowe ścian żelbetowych | m² | 449.8596 |  | 0
7.2 | Zbrojenie ścian żelbetowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 14685.2255 |  | 0
7.3 | Betonowanie ścian żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 84.9762 |  | 0
7.4 | Deskowanie systemowe schodów z przyziemia na parter (obmiar mb stopni) | mb | 32.43 |  | 0
7.5 | Zbrojenie schodów z przyziemia na parter prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 329.23 |  | 0
7.6 | Betonowanie schodów z przyziemia na parter przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 4.4544 |  | 0
8 | STROP ŻELBETOWY NAD PIĘTREM I |  |  |  | 0
8.1 | Deskowanie systemowe płyty stropu | m² | 281.1 |  | 0
8.2 | Zbrojenie płyty stropu prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (przyjęto ilość z zestawienia stali powiększoną o naddatek) | kg | 6095.21 |  | 0
8.3 | Betonowanie płyty stropu przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 67.694 |  | 0
9 | KONSTRUKCJA ŚCIAN PIĘTRA II |  |  |  | 0
9.1 | Deskowanie systemowe ścian żelbetowych | m² | 116.6616 |  | 0
9.2 | Zbrojenie ścian żelbetowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (uwzględniono w konstrukcji ścian piętra I w punkcie 7.2 niniejszego kosztorysu) | kg | 0 | 0 | 0
9.3 | Betonowanie ścian żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 30.7987 |  | 0
10 | STROP ŻELBETOWY NAD PIĘTREM II |  |  |  | 0
10.1 | Deskowanie systemowe płyty stropu | m² | 46.5 |  | 0
10.2 | Zbrojenie płyty stropu prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (uwzględniono w konstrukcji stropu nad piętrem I w punkcie 8.2 niniejszego kosztorysu) | kg | 0 | 0 | 0
10.3 | Betonowanie płyty stropu przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 10.23 |  | 0
11 | KONSTRUKCJA ŚCIAN ATTYKOWYCH |  |  |  | 0
11.1 | Deskowanie systemowe ścian attykowych żelbetowych | m² | 122.9088 |  | 0
11.2 | Zbrojenie ścian attykowych prętami ze stali B500SP według normy PN-EN 1992 bądź równoważny (uwzględniono w konstrukcji ścian piętra I w punkcie 7.2 niniejszego kosztorysu) | kg | 0 | 0 | 0
11.3 | Betonowanie ścian attykowych przy użyciu pompy na samochodzie – beton klasy C25/30 według normy PN-EN 1992 bądź równoważny | m³ | 25.2825 |  | 0
12 | STROPODACH ZIELONY UŻYTKOWY |  |  |  | 0
12.1 | Ocieplenie attyk płytami termoizolacyjnymi XPS o grubości 12 cm o parametrach równoważnych materiałom dostępnych na rynku klejony od góry i od wewnętrznej strony attyki | m² | 60.9 |  | 0
12.2 | Dostawa oraz montaż deskowania attyk – płyta drewnopochodna (OSB) grubości 22 mm | mb | 87 |  | 0
12.3 | Dostawa i montaż obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej, mocowanej taśmą uszczelniającą o właściwościach równoważnych systemowym taśmom dekarskim | mb | 87 |  | 0
12.4 | Warstwa spadkowa – beton lekki lub klin z izolacji termicznej (styropian) grubości 8–16 cm | m² | 240.684 |  | 0
12.5 | Hydroizolacja membraną EPDM o parametrach technicznych równoważnych membranom powszechnie stosowanym w budownictwie - wraz z wywynięciem na ściany attykowe | m² | 304.076 |  | 0
12.6 | Termoizolacja stropodachu – płyta z izolacji termicznej (XPS) grubości 20 cm | m² | 240.684 |  | 0
12.7 | Geowłóknina | m² | 240.684 |  | 0
12.8 | Warstwa dociskowa - żwir płukany gr. 10cm | m² | 240.684 |  | 0
12.9 | Wykończenie stropodachu płytami betonowymi o grubości 4 cm o parametrach równoważnych produktom dostępnych producentów | szt. | 448 |  | 0
12.10 | Wykończenie ścianki attykowej tynkiem – tynk cienkowarstwowy silikonowy, grubość ziarna 1,5 mm | m² | 74.8 |  | 0
12.11 | Dostawa i montaż spustów systemowych wklejanych/przepustów attykowych - nieogrzewane | kpl. | 4 |  | 0
12.12 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych o wymiarach 150 x 50 mm - nieogrzewane | kpl. | 4 |  | 0
12.13 | Rury spustowe z tworzywa sztucznego (PCV) z uszczelką gumową, ukryte w warstwie termoizolacji ścian budynku | mb. | 34.8 |  | 0
13 | STROPODACH NIEUŻYTKOWY |  |  |  | 0
13.1 | Ocieplenie attyk płytami termoizolacyjnymi XPS o grubości 12 cm o parametrach równoważnych materiałom dostępnych na rynku klejony od góry i od wewnętrznej strony attyki | m² | 35.092 |  | 0
13.2 | Dostawa oraz montaż deskowania attyk – płyta drewnopochodna (OSB) grubości 22 mm | mb | 28.3 |  | 0
13.3 | Dostawa i montaż obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej, mocowanej taśmą uszczelniającą o właściwościach równoważnych systemowym taśmom dekarskim | mb | 28.3 |  | 0
13.4 | Warstwa spadkowa – beton lekki lub klin z izolacji termicznej (styropian) grubości 8–16 cm | m² | 40.15 |  | 0
13.5 | Hydroizolacja membraną EPDM o parametrach technicznych równoważnych membranom powszechnie stosowanym w budownictwie - wraz z wywynięciem na ściany attykowe | m² | 70.2702 |  | 0
13.6 | Termoizolacja stropodachu – płyta z izolacji termicznej (XPS) grubości 30 cm | m² | 40.15 |  | 0
13.7 | Geowłóknina | m² | 40.15 |  | 0
13.8 | Warstwa dociskowa - żwir płukany gr. 10cm | m² | 40.15 |  | 0
13.9 | Dostawa i montaż spustów systemowych wklejanych/przepustów attykowych - nieogrzewane | kpl. | 1 |  | 0
13.10 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych o wymiarach 150 x 50 mm - nieogrzewane | kpl. | 1 |  | 0
13.11 | Rury spustowe z tworzywa sztucznego (PCV) z uszczelką gumową, ukryte w warstwie termoizolacji ścian budynku | mb. | 12 |  | 0
14 | ŚCIANY DZIAŁOWE |  |  |  | 0
14.1 | Murowanie ścian działowych wraz z wykonaniem hydroizolacji na styku ściany z płytą fundamentową - bloczki z betonu komórkowego- gr. 11,5cm - PARTER | m² | 79.449 |  | 0
14.2 | Dostawa i montaż nadproża prefabrykowanego dł. 1,25m - PARTER | szt. | 4 |  | 0
14.3 | Murowanie ścian działowych - bloczki z betonu komórkowego - gr. 11,5cm - PIĘTRO | m² | 44.64 |  | 0
14.4 | Dostawa i montaż nadproża prefabrykowanego dł. 1,25m - PIĘTRO | szt. | 5 |  | 0
15 | ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
15.1 | Przygotowanie otworów pod "szczelny montaż" - wygładzenie szpalet w świetle otworów (piony i poziom górą) - ściana wewnętrzna + ściana zewnętrzna 20cm po obwodzie - ze wzlędu na zamianę ścian murowanych na żelbetowe uwzględniona drobna kosmetyka betonu | mb | 298.79 |  | 0
15.2 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej - ELEWACJA WSCHODNIA - O1 - PARTER Okna PVC o szerokościach 1800 mm i 2000 mm, kolor zgodny z projektem Oszklenie: zestaw trójszybowy, szyba zewnętrzna o odporności na włamanie przynajmniej P2, szyba wewnętrzna hartowana, szyby zespolone o wymaganej izolacyjności cieplnej i akustycznej – minimalnie Uw = 0,68 W/m²K, Rw = 33 dB, dopuszcza się lepsze parametry Podwyższona klasa wodoszczelności Odwodnienia standardowe Uwzględniono wszystkie niezbędne akcesoria montażowe zapewniające prawidłową funkcjonalność i szczelność | kpl. | 8 |  | 0
15.3 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej - ELEWACJA WSCHODNIA - O1 - PIĘTRO Okna PVC o szerokości okien: 1800 mm i 2000 mm, kolor zgodny z projektem Oszklenie: zestaw trójszybowy, szyba zewnętrzna i wewnętrzna hartowana, szyby zespolone o grubości całkowitej ok. 48 mm, minimalna izolacyjność cieplna U = 0,5 W/m²K, minimalna izolacyjność akustyczna Rw = 33 dB, dopuszcza się lepsze parametry Podwyższona klasa wodoszczelności Odwodnienia standardowe Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe zapewniające prawidłową funkcjonalność i szczelność | kpl. | 8 |  | 0
15.4 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej - ELEWACJA ZACHODNIA - O2 - PARTER Okna PVC o szerokościach 1100 mm i 2900 mm, kolor zgodny z projektem Oszklenie: zestaw trójszybowy, szyba zewnętrzna o odporności na włamanie przynajmniej P2, szyba wewnętrzna hartowana, szyby zespolone o wymaganej izolacyjności cieplnej i akustycznej – minimalnie Uw = 0,79 W/m²K, minimalna izolacyjność akustyczna Rw = 33 dB, dopuszcza się lepsze parametry Okucie: standardowe, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie okna i bezpieczeństwo użytkowania Podwyższona klasa wodoszczelności Odwodnienia standardowe Klasa odporności na włamanie: minimalnie RC2 Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe zapewniające funkcjonalność i szczelność, w tym elementy maskujące i klamka z blokadą | kpl. | 13 |  | 0
15.5 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej - ELEWACJA ZACHODNIA - O2 - PIĘTRO Okna PVC o szerokościach 1100 mm i 2900 mm, kolor zgodny z projektem Oszklenie: zestaw trójszybowy, szyba zewnętrzna i wewnętrzna hartowana, szyby zespolone o grubości całkowitej ok. 48 mm, minimalna izolacyjność cieplna Uw = 0,79 W/m²K, minimalna izolacyjność akustyczna Rw = 33 dB, dopuszcza się lepsze parametry Okucie: standardowe, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie okna i bezpieczeństwo użytkowania Podwyższona klasa wodoszczelności Odwodnienia standardowe Elementy maskujące i osłonki w kolorze srebrnym Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe zapewniające funkcjonalność i szczelność Barierki szklane o wysokości 100 cm, zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa | kpl. | 14 |  | 0
15.6 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej - ELEWACJA ZACHODNIA - OP1 Okna i witryny aluminiowe o wymaganej klasie odporności ogniowej EI30, wymiary zgodne z projektem (B=4150 mm, H=600 mm) Oszklenie: szyby zespolone o właściwościach ogniowych zgodnych z EI30 Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe zapewniające prawidłową funkcjonalność, szczelność i odporność ogniową | kpl. | 1 |  | 0
15.7 | Wykonanie wewnętrznych parapetów z konglomeratu kamiennego | mb. | 58.5 |  | 0
16 | ŚLUSARKA DRZWIOWA - drzwi zewnętrzne |  |  |  | 0
16.1 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej - DZ1 Drzwi prawe, rozwierne na zewnątrz Wymiary: szerokość 1200 mm, wysokość 2900 mm Oszklenie: szyby zespolone o wymaganej izolacyjności cieplnej Uw = 0,5 W/m²K, dopuszcza się lepsze parametry Okucie: standardowe, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie drzwi, bezpieczeństwo i odporność na włamanie Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe, w tym zawiasy, klamki, wkładki i elementy antywyważeniowe, zapewniające prawidłową funkcjonalność i bezpieczeństwo | kpl. | 2 |  | 0
16.2 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej zewnetrznej - DZ2 Naświetle i drzwi rozwierne Drzwi lewe, rozwierne na zewnątrz Wymiary: naświetle 1050 × 820 mm, drzwi 1650 × 2080 mm Oszklenie: szyby zespolone o wymaganej izolacyjności cieplnej Uw = 0,5 W/m²K, dopuszcza się lepsze parametry Panele drzwiowe i elementy wypełniające zgodnie z projektem Okucie: standardowe, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie drzwi, bezpieczeństwo i odporność na włamanie Wszystkie niezbędne akcesoria montażowe, w tym zawiasy, klamki, wkładki i elementy antywyważeniowe, zapewniające prawidłową funkcjonalność i bezpieczeństwo Odwodnienia widoczne w ramach | kpl. | 1 |  | 0
16.3 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej - DZ3 Wymiary: szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm, kolor zgodny z projektem (RAL 7005) Ościeżnica stalowa, typ zgodny z projektem Wkładka patentowa, system uniwersalny zapewniający funkcjonalność i bezpieczeństwo Klamka drzwiowa podłużna ze stali nierdzewnej, zgodna z projektem | kpl. | 1 |  | 0
17 | PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ŚLUSARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ PRZED USZKODZENIAMI I ZABRUDZENIEM PODCZAS DALSZYCH PRAC |  |  |  | 0
17.1 | Zabezpieczenie ślusarki okiennej i drzwiowej - folia malarska mocowana taśmami do ślusarki - koszt jednokrotnego i jednostronnego zabezpieczenia (od wewnątrz) | m² | 159.0804 |  | 0
17.2 | Zabezpieczenie ślusarki okiennej i drzwiowej - folia malarska mocowana taśmami do ślusarki - koszt jednokrotnego i jednostronnego zabezpieczenia (od zewnątrz) | m² | 159.0804 |  | 0
18 | PAKIET OKIENNY OTWIERANY/BRAMA PRZEMYSŁOWA |  |  |  | 0
Okna harmonijkowe mają wyraźnie niższą szczelność niż okna standardowe. Wyceniono zamontowanie dodatkowej uszczelki podczas montażu, jednak róźnica będzie odczuwalna.
18.1 | Okno harmonijkowe podzielone na 3 segmenty – 1 segment szklany, 1 segment z panelu termoizolacyjnego z rdzeniem izolacyjnym w kolorze zbliżonym do elewacji, 1 segment szklany; zmiana względem projektu | szt. | 1 |  | 0
19 | ŚLUSARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA - przedsionek wejścia |  |  |  | 0
19.1 | Dostawa i montaż ślusarki okiennej wewnętrznej - OP2, OP3 Okno szklane w profilu aluminiowym Szklenie potrójne o klasie odporności ogniowej EI30 Izolacyjność cieplna U ≤ 0,9 W/(m²·K), dopuszcza się lepsze parametry | m² | 17.4 |  | 0
19.2 | Drzwi DP 1 - Drzwi jednoskrzydłowe techniczne przeciwpożarowe EI30 – okleinowane, kolor i faktura zgodne z projektem | szt. | 1 |  | 0
20 | BALUSTRADY - Uwzględniono cały dach |  |  |  | 0
20.1 | Wykonanie balustrad – dwa poziome profile 50 × 20 mm, wypełnienie pionowe z profili 30 × 10 mm w rozstawie maks. 12 cm, mocowanie ukryte w ociepleniu. Materiał: stal nierdzewna, malowanie proszkowe na kolor zgodny z projektem (drobna struktura) | mb. | 79 |  | 0
21 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PRACE BUDOWLANE |  |  |  | 0
21.1 | Wykucie i osadzenie puszki elektrycznej na kleju gipsowym zgodnie z ustaleniami | szt. | 47 |  | 0
22 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - oświetlenie, gniazda wtykowe, trasy kablowe |  |  |  | 0
22.1 | Gniazdo 16A 230V IP20 | szt. | 25 |  | 0
22.2 | Gniazdo 16A 230V IP44 | szt. | 5 |  | 0
22.3 | Gniazdo 1-fazowe 16A 230V IP20 podwójne | szt. | 9 |  | 0
22.4 | Gniazdo 16A 230V IP55 | szt. | 7 |  | 0
22.5 | Kaseta podłogowa n x 230V, n x 230V DATA, n x RJ45 kat 6 | szt. | 26 |  | 0
22.6 | Gniazdo DATA 16A 230V IP20 | szt. | 1 |  | 0
22.7 | Gniazda 3 -faz (2x16A, 2x32A, 1x63A), I piętro | szt. | 5 |  | 0
22.8 | Łączniki oświetleniowe | szt. | 40 |  | 0
22.9 | Oprawy ośw. Podstawowego - dopuszcza się zastosowanie innych producentów niż przytoczeni w projekcie. Oprawy LED, kasetonowe, wpuszczane o wymiarze 60x60cm, 40W, 4000K | szt. | 95 |  | 0
22.10 | Oprawy ośw. awaryjnego - dopuszcza się zastosowanie innych producentów niż przytoczeni w projekcie, 4000K, czas pracy awaryjnej min. 1h | szt. | 45 |  | 0
22.11 | Koryto kablowe 300h42 na potrzeby instalacji elektrycznych | mb | 96 |  | 0
22.12 | Koryto kablowe 200h42 na potrzeby instalacji teletechnicznych | mb | 100 |  | 0
22.13 | Drabiny kablowe 200h42 na potrzeby instalacji teletechnicznych | mb | 12 |  | 0
22.14 | Rurki/koryta/uchwyty | mb | 750 |  | 0
22.15 | Oprawy ośw. podstawowego typu downlight LED, 4000K, 20W, IP 44 | szt. | 10 |  | 0
23 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Przewody niskonapięciowe, KD, SSWiN, AP+Lan |  |  |  | 0
23.1 | Czytnik kart wewnętrzny | szt. | 4 |  | 0
23.2 | Przycisk wyjścia | szt. | 4 |  | 0
23.3 | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego | szt. | 4 |  | 0
23.4 | Kontaktron | szt. | 4 |  | 0
23.5 | Elektrozaczep rewersyjny | szt. | 4 |  | 0
23.6 | Ekspander systemu kontroli dostępu w obudowie | szt. | 4 |  | 0
23.7 | Centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu (założono wpięcie do istniejącego rejestratora Satel) | szt. | 0 | 0 | 0
23.8 | Czujka ruchu PIR/MW | szt. | 6 |  | 0
23.9 | Zasilacz buforowy z akumulatorem 17Ah w obudowie | szt. | 2 |  | 0
23.10 | Manipulator sensoryczny systemu kontroli dostępu Satel | szt. | 3 |  | 0
23.11 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym | szt. | 1 |  | 0
23.12 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z zasilaniem awaryjnym | szt. | 1 |  | 0
23.13 | Materiał | szt. | 1 |  | 0
23.14 | Okablowanie | szt. | 1 |  | 0
23.15 | Uruchomienie systemu | szt. | 1 |  | 0
23.16 | Access Point, zakres 2,4 GHz + 5GHz, zasilanie PoE, Ubiquiti ver 7 | szt. | 4 |  | 0
23.17 | Ubiquity Dream Machine Pro + 2 wkładki UDM-PRO | szt. | 1 |  | 0
23.18 | Ubiquiti 48 - USW-PRO-MAX-48 | szt. | 1 |  | 0
23.19 | F/UTP KAT.6 | mb. | 5720 |  | 0
23.20 | Szafa Rack | szt. | 1 |  | 0
23.21 | Światłowód | mb. | 200 |  | 0
23.22 | Spawanie światłowodu w puszce | kpl. | 2 |  | 0
23.23 | Pomiary LAN | kpl. | 1 |  | 0
24 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - System monitoringu |  |  |  | 0
24.1 | Kamera IP zewnętrzna NoVus 4k | szt. | 1 |  | 0
24.2 | Kamera IP kopułowa wewnętrzna NoVus 4k | szt. | 5 |  | 0
24.3 | Wideorejetrator (założono wpięcie do istniejącego rejestratora) | szt. | 0 | 0 | 0
24.4 | Rozbudowa i uruchomienie systemu NoVus | szt. | 1 |  | 0
25 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
25.1 | Bednarka | mb. | 120 |  | 0
25.2 | Złącza kontrolne | szt. | 7 |  | 0
25.3 | Drut | mb. | 200 |  | 0
25.4 | Rurki odgromowe | mb. | 110 |  | 0
25.5 | Iglica odgromowa h = 2,00m | szt. | 5 |  | 0
25.6 | Złącza krzyżowe | mb. | 24 |  | 0
25.7 | Uchwyty | szt. | 200 |  | 0
26 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Okablowanie |  |  |  | 0
26.1 | NA2XH 1x95 - okablowanie pomiędzy RH a RB | mb. | 175 |  | 0
26.2 | NA2XH 1x70 - okablowanie pomedzy RB a RT | mb. | 175 |  | 0
26.3 | N2XH 3x1,5 | mb. | 1500 |  | 0
26.4 | N2XH 3x2,5 | mb. | 5200 |  | 0
26.5 | N2XH 5x4 | mb. | 60 |  | 0
26.6 | N2XH 5x2,5 | mb. | 60 |  | 0
26.7 | N2XH 3x6 | mb. | 180 |  | 0
26.8 | Okablowanie do dodatkowych gniazd 3-faz | kpl. | 5 |  | 0
27 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Rozdzielnica |  |  |  | 0
27.1 | Rozbudowa rozdzielnicy RH, należy dobudować okablowanie wewnętrzne do zasilania rozdzialenicy RB wraz z rozłącznikem bezpiecznikowym NH, wkładki bezpiecznikowe max. 160A | kpl. | 1 |  | 0
27.2 | Rozdzielnica RB | kpl. | 1 |  | 0
27.3 | Rozdzielnica RT | kpl. | 1 |  | 0
28 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Prace pozostałe |  |  |  | 0
28.1 | Materiały pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
28.2 | Przejścia ppoż | kpl. | 1 |  | 0
28.3 | Pomiary instalacji elektrycznej | kpl. | 1 |  | 0
28.4 | Wykonanie połaczeń wyrównawczych | kpl. | 1 |  | 0
29 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kompensator mocy biernej |  |  |  | 0
29.1 | Aktywny kompensator mocy biernej minimum 20kVar | kpl. | 1 |  | 0
30 | INSTALACJA SANITARNA - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA NISKOSZUMOWA MAGNAPLAST ULTRA DB |  |  |  | 0
30.1 | Punkty instalacji kanalizacji rury kielichowe PVC do zastosowania wewnętrznego: WC Ø 110 mm zlew / umywalka Ø 50 mm / 32 mm odpływ z wanny / odpływ z prysznica Ø 50 mm odpływ ze zmywarki Ø 50 mm odpływ z pralki Ø 50 mm / 32 mm odpływ liniowy w garażu Ø 110 mm | szt. | 22 |  | 0
30.2 | Pion Kanalizacyjny z rur kielichowych PVC Ø 110/75 mm do zastosowania wewnętrznego (wlicza się odpowietrzenie) | mb | 40 |  | 0
30.3 | Wyjścia pod instalację cwu + cyrkulacja średnice rur od Ø 26mm do Ø16mm w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE | kpl. | 1 |  | 0
30.4 | Instalacja zimna woda w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE. Ø 16 mm + kran do zlewu z twardą wodą | szt. | 15 |  | 0
30.5 | Punkt Poboru wody 120 L/MIN - przy założeniu ciśnienia wody z sieci 3 bary - Ø 32 mm | szt. | 1 |  | 0
30.6 | Dostawa i montaż urządzenia sanitarnego do zabudowy podtynkowej, o parametrach zgodnych z projektem | szt. | 4 |  | 0
30.7 | Dostawa i montaż elementu montażowego podtynkowego do pisuaru o wysokości 112cm | szt. | 2 |  | 0
31 | INSTALACJA SANITARNA - WODA UŻYTKOWA |  |  |  | 0
31.1 | Montaż filtra z płukaniem wstecznym | kpl. | 1 |  | 0
31.2 | Dostawa i montaż reduktora ciśnienia wody oraz zaworu antyskażeniowego | kpl. | 1 |  | 0
31.3 | Dostawa i montaż zmiękczacza wody z filtrem z aktywnym węglem | kpl. | 1 |  | 0
32 | INSTALACJA SANITARNA - KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  | 0
32.1 | Podpięcie do istniejącej Instalacji C.O, wraz z zaworami regulacyjnymi | kpl. | 1 |  | 0
32.2 | Montaż zabezpieczeń ciśnieniowych | szt. | 1 |  | 0
32.3 | Dostawa i montaż Osprzętu kotłowni: Grupy Pompowe dół, Góra, Separatory, oprzyrządowanie, orurowanie, Spięcie układu kotła gazowego | kpl. | 1 |  | 0
33 | INSTALACJA SANITARNA - OGRZEWANIE PODŁOGOWE |  |  |  | 0
33.1 | Magistrala łącząca szafki rozdzielcze (w tym zawory podpionowe) | mb | 75 |  | 0
33.2 | Dostawa i montaż: -Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego: rozdzielacz sekcyjny z rotametrami; wyjścia z szafki do pętli ogrzewania podłogowego (przedmiar opisuje ilość wyjść z szafki): -Szafka pod rozdzielacz podtynkowa | szt. | 65 |  | 0
33.3 | Dostawa oraz montaż ogrzewania podłogowego montowanego z rur warstwowych | m² | 605 |  | 0
34 | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |  |  | 0
34.1 | Instalacja z montażem sprężonego powietrza - system zgrzewany PN20 | mb | 50 |  | 0
34.2 | Kompresor śrubowy wraz z osuszaczem i sterowanie, ze zbiornikiem min.1000 l, min. 7.5kW | szt. | 1 |  | 0
35 | INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ - SZAMBO |  |  |  | 0
35.1 | Wykonanie wykopu zbiornik szamba przy pomocy koparki wraz z pryzmowaniem w obrębie działki | m³ | 45 |  | 0
35.2 | Montaż zbiornika na nieczyściwa stałe 20 m³ wraz z wykonaniem przejścia rurą ssącą – w cenie uwzględniono montaż przy użyciu dźwigu o udźwigu 50 t | kpl. | 1 |  | 0
35.3 | Obsypanie zbiornika gruntem oraz rozplantowanie pozostałej ziemi na skrapie od wschodu budynku | kpl. | 1 |  | 0
36 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  | 0
36.1 | Dostawy i montaż instalacji rekuperacji w oparciu o dwie centrale wentylacyjne do obsługi poszczególnych pomieszczeń oraz wyciągów z wentylatorem kanałowym i dachowymi do wyciągów z toalet, przy czym wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą spełniać parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej: - dostawa i montaż centrali wentylacyjnej o wydatku 1750m³/h ze sterownikiem naściennym – 2 kpl. (parter i piętro) - dostawa i montaż anemostatów i skrzynek rozprężnych – 28 szt. - dostawa i montaż zaworów nawiewnych i wywiewnych – 24 szt. - dostawa i montaż przepustnic powietrza – 52 szt. - dostawa i montaż rur Spiro wraz z kształtkami Ø 100, 125, 160, 200 – komplet - dostawa i montaż klap p.poż. topikowych – 12 szt. - dostawa i montaż kanałów prostokątnych wraz z kształtkami – komplet - dostawa i montaż wentylatora kanałowego – 1 kpl. - dostawa i montaż wentylatorów dachowych – 2 szt. - dostawa i montaż wyrzutni dachowej – 1 szt. - dostawa i montaż tłumików powietrza – 9 szt. - dostawa i montaż izolacji na kanały nawiewne i wywiewne, wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale – 2 kpl. - instalacja pod dodatkowe odciągi (bez wentylatora/wentylatorów) – do uzgodnienia - uruchomienie, regulacja instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 |  | 0
36.2 | Dodatkowy odciąg w laboratorium - wydajność uprzedzenia 350 m3/h | kpl. | 2 |  | 0
37 | INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  | 0
37.1 | ETAP 1 Wykonanie instalacji klimatyzacji (pod 16 jednostek wew. i 4 agregaty zew.) - podczas prac wykończeniowych przed tynkami - dostawa i montaż instalacji freonowej, - dostawa i montaż instalacji komunikacji, - dostawa i montaż instalacji skroplin grawitacyjnie, - dostawa i montaż trójników systemowych, - dostawa i montaż okablowania pod sterowniki naścienne - wykonanie niezbędnych prób szczelności | kpl. | 1 |  | 0
37.2 | ETAP 2 Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemów klimatyzacji VRV – wszystkie urządzenia muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie, dopuszcza się produkty równoważne o tych samych lub lepszych parametrach: - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego 14 kW – 2 szt. - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego 12,5 kW – 1 szt. - dostawa i montaż agregatu zewnętrznego 15,5 kW – 1 szt. - dostawa i montaż jednostki wewnętrznej kasetonowej 3,6 kW – 16 szt. - dostawa i montaż trójników – 1 komplet - dostawa i montaż sterowników naściennych – 16 szt. - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod agregat zewnętrzny – 4 komplety - wykonanie niezbędnych prób szczelności – 1 komplet - uruchomienie i doładowanie czynnika chłodniczego – 1 komplet - wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 komplet | kpl. | 1 |  | 0
38 | FOTOWOLTAIKA - instalacja nie jest częścią postępowania, nie podlega wycenie |  |  | 0 | 0
39 | WARSTWY POSADZKOWE PARTER |  |  |  | 0
39.1 | Hydroizolacja | m² | 293 |  | 0
39.2 | Termoizolacja podłogi - styropian EPS 100 gr. 10cm | m² | 293 |  | 0
39.3 | Folia PE na zakład | szt. | 293 |  | 0
39.4 | Wylewka betonowa - gr. 7 cm | szt. | 293 |  | 0
40 | WARSTWY POSADZKOWE I PIĘTRO |  |  |  | 0
40.1 | Termoizolacja podłogi - styropian EPS 100 gr. 7cm | m² | 282 |  | 0
40.2 | Folia PE na zakład | szt. | 282 |  | 0
40.3 | Wylewka betonowa - gr. 7 cm | szt. | 282 |  | 0
41 | WARSTWY POSADZKOWE II PIĘTRO |  |  |  | 0
41.1 | Termoizolacja podłogi - styropian EPS 100 gr. 7cm | m² | 29.8 |  | 0
41.2 | Folia PE na zakład | szt. | 29.8 |  | 0
41.3 | Wylewka betonowa - gr. 7 cm | szt. | 29.8 |  | 0
42 | TYNKI |  |  |  | 0
42.1 | Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. III (ściany) - PARTER | m² | 722.4973 |  | 0
42.2 | Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. III (ściany) - PIĘTRO I | m² | 581.7224 |  | 0
42.3 | Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. III (ściany) - PIĘTRO II | m² | 122.634 |  | 0
42.4 | Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. III (sufity) - spód schodów i spoczników | m² | 41.67 |  | 0
43 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE Z DACHU |  |  |  | 0
43.1 | Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z dachu. Instalacja z rur PVC o średnicach od Ø110 do Ø160, ułożona poniżej gruntu ze spadkiem min. 1 %. Rury obsypane piaskiem zasypowym. Podłączenie do istniejącego zbiornika na wodę deszczową. | mb | 55 |  | 0
43.2 | Dostawa i montaż studni rewizyjnych Ø 315 (do rur spustowych ukrytych w elewacji budynku). Studzienka teleskopowa Ø 315/160 montowana na zagęszczonym piasku zasypowym: studzienka przelotowa Ø 315/160, rura karbowana Ø 315 – h 1500 mm, rura teleskopowa Ø 315 – h 500 mm, pokrywa żeliwna klasy A15 | szt. | 6 |  | 0
44 | ELEWACJA |  |  |  | 0
44.1 | Montaż i demontaż rusztowania | m² | 866 |  | 0
44.2 | Hydroizolacja ściany w strefie cokołowej - masa KMB | m² | 74.2 |  | 0
44.3 | Termoizolacja ścian w strefie cokołowej - styropian XPS gr. 10cm wysokość na 50 cm (styropian kołkowany) | m² | 74.2 |  | 0
44.4 | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wełna mineralna na ruszczie λ=0,035W/K*m2 gr 20 cm, kołkowana - ściana oddzielenia pożarowego REI60 - zmiana grubości wełny mineralnej względem projektu (w proj. 12 cm) | m² | 149.6345 |  | 0
44.5 | Ocieplenie budynku, styropian EPS λ=0,038 W/K*m2 gr 20 cm. Styropian kołkowany, wykończony warstwą kleju zbrojonego siatką - zmiana grubości styropianu względem projektu (w proj. 12 cm) | m² | 671.737 |  | 0
44.6 | Warstwy wykończeniowe elewacji – tynk silikonowy, grubość ziarna 1,5 mm, kolor biały | m² | 338.455 |  | 0
44.7 | Warstwy wykończeniowe elewacji - tynk silikonowy, grubość ziarna 1,5 mm - kolor jasnoszary | m² | 564.6 |  | 0
44.8 | Wykonanie parapetów z blachy aluminiowej | mb. | 62.65 |  | 0
45 | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA |  |  |  | 0
45.1 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku | kpl. | 1 |  | 0
45.2 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłączy | kpl. | 1 |  | 0
46 | ZABUDOWY Z PŁYT G-K |  |  |  | 0
46.1 | Wykonanie zabudowy ścian z płyt g-k (stelaż, płyty) | m² | 14.5566 |  | 0
46.2 | Wykonanie gładzi na ścianach g-k | m² | 14.5566 |  | 0
47 | PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW |  |  |  | 0
47.1 | Malowanie sufitu parteru | m² | 24.115 |  | 0
47.2 | Wykonanie sufitów podwieszanych - sufit kasetonowy 60x60cm - parter | m² | 276.2 |  | 0
47.3 | Malowanie ścian parteru | m² | 737.0539 |  | 0
47.4 | Wykończenie ścian płytkami gresowymi - parter | m² | 116.07 |  | 0
47.5 | Malowanie sufitu piętra I | m² | 17.555 |  | 0
47.6 | Wykonanie sufitów podwieszanych - sufit kasetonowy 60x60cm i piętro I | m² | 286.19 |  | 0
47.7 | Malowanie ścian piętra I | m² | 581.7224 |  | 0
47.8 | Wykończenie ścian piętra I płytkami gresowymi | m² | 76.36 |  | 0
47.9 | Wykonanie sufitów podwieszanych - sufit kasetonowy 60x60cm - piętro II | m² | 37.78 |  | 0
47.10 | Malowanie ścian piętra II | m² | 122.634 |  | 0
47.11 | Wykończenie ścian piętra II płytkami gresowymi | m² | 14.528 |  | 0
48 | WYKOŃCZENIE POSADZEK + BARIERKI SCHODÓW |  |  |  | 0
48.1 | Wykończenie posadzki wykładziną dywanową | m² | 213.12 |  | 0
48.2 | Wykończenie posadzki płytkami gresowymi - parter | m² | 71.15 |  | 0
48.3 | Posadzka przemysłowa, żywiczna - piętro I | m² | 250.76 |  | 0
48.4 | Wykończenie posadzki płytkami gresowymi - piętro I | m² | 16.04 |  | 0
48.5 | Wykończenie posadzki płytkami gresowymi - piętro II | m² | 16.56 |  | 0
48.6 | Wykończenie posadzki płytkami gresowymi - klatka schodowa | m² | 48.2721 |  | 0
48.7 | Dostawa i montaż balustrady klatki schodowej wewnętrznej, stal nierdzewna | m² | 17.7 |  | 0
49 | ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
49.1 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej (10szt. 80x200cm ) Drzwi okleinowe CPL Ościeżnica stalowa kątowa, RAL 7035 Samodomykacz ramieniowy, zamykanie skrzydła 180 ° | m² | 16 |  | 0
49.2 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej (6 szt. 90x200cm) Drzwi okleinowe CPL Ościeżnica stalowa kątowa, RAL 7035 Samodomykacz ramieniowy, zamykanie skrzydła 180 ° | m² | 10.8 |  | 0
49.3 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej (2 szt. 120x200cm) Drzwi okleinowe CPL Ościeżnica stalowa kątowa, RAL 7035 Samodomykacz ramieniowy, zamykanie skrzydła 180 ° | m² | 4.8 |  | 0
49.4 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej ppoż EI30 (1 szt. 120x200cm) Drzwi techniczne przeciwpożarowe okleinowe CPL Ościeżnica stalowa kątowa, RAL 7035 Samodomykacz ramieniowy, zamykanie skrzydła 180 ° | m² | 2.4 |  | 0
49.5 | Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej ppoż EI30 (1 szt. 155x200cm) Drzwi DP1 - drzwi uwzględnione w poz. 19.2 niniejszego kosztorysu | m² | 0 | 0 | 0
50 | INSTALACJE SANITARNE - BIAŁY MONTAŻ |  |  |  | 0
50.1 | Zakup i montaż miski WC + deska samozamykająca | szt. | 4 |  | 0
50.2 | Zakup i montaż miski pisuaru | szt. | 2 |  | 0
50.3 | Zakup i montaż przycisku spłukującego | szt. | 4 |  | 0
50.4 | Zakup i montaż umywalki wraz z syfonem | m² | 4 |  | 0
50.5 | Zakup i montaż zlewozmywaka wraz z syfonem | m² | 2 |  | 0
50.6 | Montaż uchwytów i poręczy przy urządzeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – stal nierdzewna, mocowanie do ściany i podłoża | kpl. | 1 |  | 0
51 | PRACE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
51.1 | Naprawa kostki przed budynkiem | m² | 92 |  | 0
51.2 | Plantowanie terenu + zasiew trawy | m² | 90 |  | 0
54 | FORMALNOŚCI |  |  |  | 0
54.1 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przeprowadzeniem procesu uzyskania Pozwolenia na użytkowanie; koordynacja prac projektowych związana z nadzorami autorskimi oraz zmianami nieistotnymi; przygotowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dotyczącej rozliczenia dofinansowania, nadzór autorski | kpl. | 1 |  | 0
SUMA NETTO BUDYNEK: |  |  |  |  | 0
Komórki tabeli oznaczone kolorem szarym stanowią miejsce do uzupełnienia przez Wykonawcę.