Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków nad realizacją robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz przebudową oraz pracami towarzyszącymi budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (ul. Dworcowa 11A, Mieszków) w ramach zadania budżetowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin”

- Realizacja przedmiotu Umowy jest dofinansowana na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Jarocin 
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin” nr FEWP.02.01-IZ.00-0036/24-00 w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- Zakres Umowy obejmuje objęcie obowiązków inspektora dla:

- branży konstrukcyjno – budowlanej,

- branży sanitarnej,

- branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Wykonawca działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm., zwaną dalej Prawo budowlane) oraz na warunkach określonych w zaproszeniu ofertowym.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności określonych niniejszym zamówieniem, ocenianego w granicach przewidzianych dla starannego wykonania umów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, która dostępna jest pod adresem:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/199685/details?folder=0003&, w tym z zapisami umowy na roboty budowalne, której projekt został zawarty pod ww. adresem.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- kontroli przebiegu realizacji robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego na budowie, z zachowaniem zasad obiektywizmu i niezależności zawodowej wymaganej przepisami prawa polskiego. Zasady te odnoszą się do kierowania procesem realizacji, jak i stosunku do uczestników realizacji inwestycji,

- zapoznania się z całością dokumentacji powierzonego zadania inwestycyjnego,

- zapoznania się z terenem inwestycji,

- przekazywania projektantowi dokumentacji ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i uzyskanie od projektanta lub Zamawiającego zgody na zmiany,

- przekazania wykonawcy robót budowlanych (wspólnie z Zamawiającym) terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie są niezbędne dla przedmiotowych robót, dziennikiem budowy oraz dokumentacją i pozwoleniem na budowę oraz  STWiOR itd.,

- przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem,

- reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w związku z realizacją inwestycji, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych, a w przypadkach koniecznych podejmowanie działań korygujących,

- nadzór techniczny nad realizacją inwestycji,

- sukcesywne odbiory robót budowlanych, instalacji i urządzeń,

- przeprowadzenie inspekcji, dokonanie protokolarnych odbiorów robót, instalacji, zamontowanych urządzeń, łącznie z przeprowadzeniem testów rozruchu oraz wskazaniem ewentualnych braków i usterek oraz ustaleniem terminu ich naprawy,

- nadzór nad uruchomieniem i przekazaniem Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich robót poprawnie działających instalacji i systemów technicznych,

- udział w przekazaniu zrealizowanej budowy Zamawiającemu,

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niskiej jakości,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych zakresów robót i przekazywanie ich do użytkowania,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz praktyką inżynierską;

- przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz uczestnictwa w tych odbiorach,

- sporządzania wsadu merytorycznego protokołów potwierdzających wykonanie robót w terminie 5 dni od dnia otrzymania od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów rozliczeniowych,

- rozliczenia umowy z wykonawcą robót budowlanych w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy) zgodnie z zasadami opisanymi w umowie na wykonawstwo robót oraz udział i wykonywanie czynności w komisji inwetaryzacyjnej,

- zapoznania się z umową o dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 2 projektu Umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, dalej jako Umowa) i szczegółowa weryfikacja zgodności realizowanych robót budowlanych z zakresem wskazanym w przedmiotowej umowie o dofinansowanie.

- kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowych (tj. kosztorysów powykonawczy), wystawianych przez wykonawcę robót podlegających nadzorowi.

- koordynacja, nadzór i korygowanie sporządzania niezbędnych dokumentów w procedurze związanej 
z dofinasowaniem zadania inwestycyjnego, w szczególności rozliczeniami, w tym przede wszystkim koordynowanie, nadzór i korygowanie sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych oraz częściowych z podziałem na zakres objęty dofinansowaniem i zakres będący poza dofinansowaniem,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad w przypadku ich wystąpienia, żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby stanowić zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem (dokumentacją budowlaną),

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu 
(za wyjątkiem okresu, w którym roboty nie będą wykonywane) z wpisaniem na listę obecności dostępną w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Inspekcje mają na celu sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, zatwierdzoną dokumentacją projektową (dokumentacją budowlaną) i uzgodnieniami. Obowiązek osobistej inspekcji i wpisu na ww. listę obecności dotyczy Inspektorów Nadzoru każdej branży (tj. osób wskazanych w § 2ust. 1 Umowy),

- kontroli poprawności prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- reprezentowania Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przed organami administracji oraz innymi stronami/podmiotami w sprawach związanych z realizacją zadania budżetowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy na roboty budowlane, w tym monitorowanie realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego robót sporządzanego przez wykonawcę robót budowlanych,

- dopuszczania (lub odrzucanie) do stosowania materiałów, elementów prefabrykowanych 
a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy 
i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania. Inspektor Nadzoru ma obowiązek wstrzymania robót 
i żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów p.poż. i utrzymania porządku na terenie budowy oraz spełniania zapisów DNSH zawartych w dokumentacji projektowej oraz wskazanej w umowie na roboty budowlane,

- udzielania wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zakresu rzeczowego robót,

- organizowania, prowadzenia cyklicznych rad budowy w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym (co najmniej raz na dwa tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezpośrednio przez Zamawiającego, przy czym rady takie powinny być organizowane w godzinach pracy Zamawiającego, sporządzania protokołów z rad budowy i przekazania ich Zamawiającemu – po podpisaniu protokołu dokonane ustalenia uważa się za wiążące.

Protokoły z rad budowy, które będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego, muszą być sporządzone przez Wykonawcę (lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru) i podpisane przez uczestników w dniu danej rady budowy lub najpóźniej w dniu następnym. Protokoły z rad budowy, które będą się odbywały na miejscu prowadzonej inwestycji muszą być przesłane do akceptacji w dniu rady budowy lub najpóźniej w dniu następnym i podpisane nie później niż na kolejnej radzie budowy. W radach budowy muszą uczestniczyć wszyscy inspektorzy wskazani w § 2 ust. 1 Umowy,

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z realizacji robót budowlanych (w szczególności robót ulegających zakryciu lub podlegających odbiorowi) nie rzadziej niż co 14 dni - na nośnikach elektronicznych lub za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę malgorzata.wierzbicka@jarocin.pl lub przy wykorzystaniu innych kanałów elektronicznych,

- opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy z wykonawcą robót budowlanych pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym ze wskazaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- weryfikacja sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów robót koniecznych lub dodatkowych i ich zatwierdzanie (w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót), a także sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów konieczności (dotyczy wszystkich Inspektorów Nadzoru). Inspektor Nadzoru ma prawo zakwestionować wysokość wyceny sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych dla robót, które nie były wcześniej wycenione w ramach postępowania przetargowego w kosztorysie ofertowym jednocześnie uzasadniając przyczynę braku akceptacji,

- weryfikacja i potwierdzenie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego zgłoszonego przez wykonawcę robót budowlanych,

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzenie jej do odbioru robót budowlanych w terminie 5 dni od otrzymania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- sprawdzenie, czy wykonawcy robót budowalnych i podwykonawcy oraz ich personel posiadają niezbędne dokumenty do prowadzenia robót objętych ich kontraktami,

- uczestnictwa na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, w tym udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję dofinansowującą (zgodnie z postanowieniami umowy wskazanej w § 1 ust. 2),

- dokonywanie przeglądów i odbiorów prac koniecznych do usunięcia wad i usterek (jeżeli wystąpią) w okresie gwarancji lub rękojmi, tj. przez 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag,

- czynnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych przez okres 5 lat po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Przy czym regularne przeglądy będą odbywały się na zakończenie okresu gwarancji i nie częściej niż raz na rok. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, np. awaria, usterka itp.- wówczas Wykonawca zobowiązany jest stawić się w budynku objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia wezwania, nie dotyczy to sytuacji niecierpiących zwłoki, tj. mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub zwiększenia zakresu uszkodzeń/strat- wówczas Inspektor Nadzoru musi stawić się na terenie budynku objętego pracami budowlanymi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych,

- nadzorowania właściwej koordynacji działań dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę oraz inne media.

- Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru należy także niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich ujawnienia, informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowość, kompletność lub terminowość wykonania, robót budowlanych lub innych prac w ramach inwestycji, jak również na ich koszty lub mogących w inny sposób negatywnie wpłynąć na sytuację Zamawiającego, w szczególności zaś poprzez wyrządzenie mu szkody.

- Inspektor Nadzoru w przypadkach pilnych zobowiązany jest stawić się na każde pisemne (e-mail) wezwanie Zamawiającego na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego nie później niż w ciągu ………………….(zgodnie z treścią oferty). Zgłoszenie konieczności stawiennictwa Inspektora Nadzoru przesłane przez e-miał zostanie również dokonane telefonicznie, tak aby zabiec sytuacji zbyt późnemu odczytaniu wiadomości e-mail.

- Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy,  przy założeniu, że roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 Umowy, zostaną zakończone w ciągu 210 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych (postępowanie mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych jest obecnie procedowane). Termin zakończenia prac Wykonawcy upływa z chwilą dokonania wszystkich odbiorów końcowych, spisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i rozliczenia całości robót budowlanych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowania usuwania wad i usterek przez okres 5 lat po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy został zawarty w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.