OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU :WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
PRZY UL. OGRODOWEJ 12 W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ”

NR NABORU: FEDS.09.07-IP.03-235/25

NR PROJEKTU: FEDS.09.07-IP.03-0003/25

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 12 w Jaworzynie Śląskiej,  58-140 Jaworzyna Śląska

NIP 8842249230

REGON 891012929

Osoba do kontaktu:

Marta Pawłowska

E-mail: biuro@administrator-wspolnoty.pl

Tel: 74 /851-36-04

- Tytuł zamówienia

”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 12
 w Jaworzynie Śląskiej”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt.                                                     ”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Jaworzynie Śląskiej obejmującej w szczególności:

- Docieplenie stropodachu klatki schodowej styropapą gr. 22cm (λ=0,036) z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 14 cm warstwą styropianu w systemie ETICS (λ=0,031) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

- Docieplenie stropu piwnic 16 cm warstwą styropianu (λ=0,031) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

- Docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym 18 cm warstwą styropianu (λ=0,031) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

- Wymiana drzwiowej zewnętrznej na nową - U=1,30.

W zakresie prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić konieczne działania kompensacyjne w postaci stworzenia nowych miejsc bytowania dla chronionych gatunków ptaków zasiedlających budynek. 
Opis zaleceń ochronnych został zawarty w załączonej opinii ornitologiczno-chiropterologicznej sporządzonej dla budynku, stanowiącej załącznik nr 8.

Zgodnie z opinią zalecono wywieszenie 6 budek dla jerzyka, 4 budynki dla wróbla.

Jeżeli prace planowane są w sezonie lęgowym (1 marzec –31 sierpień) i zostanie stwierdzona obecność gniazdujących ptaków. Konieczne jest wówczas pozostawienie wolnych od prac budowlanych do końca sezonu lęgowego miejsc, w których gniazdują ptaki. Zalecenia w przypadku nietoperzy są podobne jak podane dla ptaków.

Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną budynku.

Kody CPV

45000000-7 – Roboty budowlane

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45321000-3 – Izolacja cieplna

45410000-4 – Tynkowanie

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Znaki towarowe

Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w dokumentacji zamówienia w audycie energetycznym, przedmiarze robót, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione 
z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą 
do określenia standardu i są rozwiązaniami przykładowymi dlatego mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wszystkie wymienione materiały powinny być fabryczne nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

W przypadkach, gdzie opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji zamówienia i wskazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wraz z ofertą dowody równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w dokumentacji zamówienia np. opisy techniczne, dokumentację techniczną, karty katalogowe itp.).

- Zamówienie częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - O udzielenie zamówieni mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- Posiadają uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych – wykonał 
co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na termomodernizacji budynku na kwotę minimum 500.000,00zł/każda. Wymaga się od Wykonawcy przedstawienia wykazu wykonanych robót budowlanych zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej roboty budowlanej, termin wykonania, nazwę podmiotu na rzecz którego wykonano robotę budowlaną.

Wymaga się również przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie roboty budowlanej (np. referencje, protokoły odbioru lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie roboty budowlanej). Warunek ten będzie weryfikowany w oparciu o wykaz zrealizowany robót budowlanych – załącznik nr 2 oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie termomodernizacji.

- Posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 600 000,00zł 
(słownie: sześćset tysięcy złotych).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

- Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzieleniu zamówienia – załącznik nr 3.

  - Wymagania dotyczące wadium:

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w minimalnej wysokości 8000,00zł/brutto 
(słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nieoprocentowane konto:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. OGRODOWEJ 12 JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ prowadzone w walucie PLN w ING BANK ŚLĄSKI  nr 62 1050 1908 1000 0090 8623 3666, 
z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu pt.  Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 12 w Jaworzynie Śląskiej”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na  rachunku bankowym Zamawiającego o którym mowa w pkt. 6.2 ppkt. c, przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej (przelew bankowy) – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

- innej niż pieniądz – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Z treści gwarancji lub poręczenia powinno bezwarunkowo wynikać zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone w okresie związania ofertą.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana lub w przypadku unieważnienia postępowania. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, w formie analogicznej do formy, w jakiej je otrzymał. Wadium w pieniądzu, przekazywane przelewem bankowym, zostanie zwrócone na rachunek bankowy Oferenta, z którego wpłynęło.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli:

- Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli

e)  pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

f)  pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia.

oraz

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50

% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o

którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

- Wymaga się złożenie oferty na formularzu wskazanym przez Zamawiającego  wraz z kosztorysem ofertowym na podstawie załączonego przedmiaru robót – załącznik nr 1

- Do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o niezaleganiu z opłacaniem składek – nie starsze niż 3 miesiące od dnia podpisania oferty.

- Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego – nie starsze niż 3 miesiące od dnia podpisania oferty.

- Aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy wraz z potwierdzeniem opłacenia ubezpieczenia.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z pkt.6.2. załącznika ofertowego.

- W przypadku oferentów zagranicznych konieczne jest dostarczenie ww. zaświadczeń względem adekwatnych instytucji w kraju, w którym prowadzona jest działalność oferenta.

- Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  spełnianiu warunków udziały w postepowaniu – załącznik nr 3

- Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych – załącznik nr 4

- Uzupełnienie oferty

  - Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub są one niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - 8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy wraz z drukiem oferty.

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy i druk oferty nie podlega uzupełnieniu. Oznacza to,
że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży kosztorysu ofertowego wraz z drukiem oferty – jego oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zapytania ofertowego.

8.4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Sposób obliczenia ceny

  - Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

9.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) plus podatek VAT. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

9.3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Kryteria oceny ofert

| Lp | Kryterium | Waga procentowa | Maksymalna możliwa do otrzymania ilość punktów za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 80% | 80 punktów |
| 2 | Okres gwarancji | 20% | 20punktów |

10.1.  „Cena brutto oferty” – 80 %, max 80 pkt.

Kryterium ceny brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 80 pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

  - W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości zgodnie z tabelą poniżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata.

Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych latach, przy czym Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy lub dłuższy, niż 5 lat otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 20.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 letni okres gwarancji jakości.

| Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 36 miesięcy | 0 |
| 48 miesięcy | 10 |
| 60 miesięcy i więcej | 20 |

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach i podkryteriach będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów, wynikającą ze zsumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Warunki płatności: Wypłata należności dokonana zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na numer konta wskazany na fakturze/rachunku, a podstawą zapłaty będzie

protokół odbioru częściowego wykonania przedmiotu umowy oraz protokół końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Termin wykonania zamówienia

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie zgodnie z podpisana umową.

  - Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia określany będzie przez Zamawiającego 
w porozumieniu z Wykonawcą, a Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację przedmiotu zamówienia.

- Forma składanych dokumentów

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami Wykonawcy należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- lub podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.

- lub złożyć w formie podpisanego skanu

- za pośrednictwem aplikacji BK2021.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej, nie później niż 2 dni przed terminem składaniem ofert za pośrednictwem aplikacji Baza Konkurencyjności. Po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marta Pawłowska tel. 74/851-36-04 
e-mail: biuro@administrator-wspolnoty.pl.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Podstawą opracowania oferty jest treść przedmiotowego zapytania ofertowego.

  - Oferent do oferty załącza wycenę robót, tj. kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o Przedmiar robót.

- Forma oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Treść oferty, podwykonawstwo

  - Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią zapytania ofertowego, zawierające oferowaną

cenę łączną w PLN (wraz z podatkiem VAT).

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Oferent zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni o daty jej zawarcia.

- Termin składania ofert

Minimalny termin na złożenie ofert wynosi: 14 dni – w przypadku robót budowlanych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021. Bieg terminu rozpoczyna się 
w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy.

Maksymalny termin na realizację robót budowlanych: 2026-10-31

- O formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku postępowania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą – Wzór umowy stanowi załącznik nr 6

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

- Rodo

    - Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przekazanymi Zamawiającemu w ramach zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub dostępnymi publicznie, dla potrzeb informowania, 
a także dla potrzeba wywiązania się Zamawiającego z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów prawa, jak również na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przez:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ODGRODOWA 12 W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. 
Dotyczy to również informacji o zawarciu i wykonywaniu niniejszej Umowy.

  - Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych  reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych ewentualnie wskazanych przez ten podmiot, jako osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

  - Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Zamawiającego na

podstawie RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, ew. zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

21.4 	Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy.

  - Dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji

międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  - Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku

kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres

przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

  - Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do żądania od administratora danych

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  - Osobom, o których mowa w ust. 2, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest wymagane do zawarcia niniejszej

Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Wykonawcy) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

  - W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nie będzie podejmował

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

  - Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej umowy, o których

mowa w ust. 2, o treści niniejszego paragrafu.

- Wykaz załączników

Załącznikami są:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz  zrealizowanych robót - załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz  spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 3

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych – załącznik nr 4

Przedmiar robót – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Audyt energetyczny – załącznik nr 7

Opinia ornitologiczno – chiropterologiczna – załącznik nr 8