Szczecin, dnia 05.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FENG/3.1./2026

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

BARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64-730 Wieleń, Rosko 34

NIP: 7632156154

Miejsce realizacji:

Karaś 18C, 14-200 Karaś

Kontakt:

Komunikacja z Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż sprężarki powietrznej śrubowej, jednostopniowej.

Parametry techniczne urządzenia:

| OPIS | KRYTERIUM |
| --- | --- |
| Sprężarka śrubowa, jednostopniowa | TAK |
| Silnik o klasie min. | IE5 |
| Wydajność minimalna i maksymalna w zakresie co najmniej: | FAD = 28-155 l/s (1,680 - 9,300 m3/min) przy p=7 bar(e) |
| Ciśnienie pracy minimalne | 4 bar(e) |
| Ciśnienie pracy maksymalne | 12,5 bar(e) |
| Wersja wolnostojąca | TAK |
| Wymiary z uwagi na ograniczone miejsce podstawa nie większa niż | 1400 x 950, H – 1900 mm |
| Poziom hałasu nie większy niż | 69 dB(A) |
| Moc nie większa jak | 45 kW, U=400V/3/50 Hz |
| Wbudowany wymiennik ciepła | TAK |
| Sterownik w języku PL | TAK |
| System monitoringu online | TAK |
| Olej z certyfikatem do kontaktu z żywnością | TAK |
| Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji sprężonego powietrza za pomocą przewodu elastycznego stalowego (nierdzewnego), L-1500mm | TAK |
| Możliwość podłączenia do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej | TAK |
| Gwarantowany autoryzowany serwis na miejscu pracy sprężarki do: | 24h |
| Czas realizacji od daty podpisania umowy maksymalnie | 60 dni |

Pozostałe wymagania:

Gwarancja: min 24 miesiące

Możliwa wizja lokalna. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej i umówienie jej terminu: kontakt z Panem Januszem Licznerskim, tel. +48 786 812 485.

Kod CPV: 42123000-7 - sprężarki

3. Warunku udziału w postępowaniu

Nie stawia się warunków udziału w postępowaniu.

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 70% |
| Czas realizacji | 30% |

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego:

PC = (CN/CR) X 70, gdzie:

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

CR – cena z rozpatrywanej oferty

70 – waga kryterium

Liczba punktów w kryterium „czas realizacji” będzie przyznawana według poniższego:

Za okres realizacji 60 dni (maksymalny ustalony okres realizacji) – 0 pkt.

Za każde skrócenie okresu realizacji punkty będą liczone według poniższego wzoru

Pc = Cn / Cb x 30

gdzie:

Pc – ilość punktów za kryterium czasu realizacji,

Cn – najkrótszy czas realizacji spośród zgłoszonych ofert,

Cb – czas realizacji zadeklarowany w badanej ofercie

30 - waga

    - Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 12.05.2026

Ofertę należy złożyć w formie:

- w systemie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

7. Termin realizacji umowy.

Termin wykonania zamówienia: do maksymalnie 60 dni od podpisania umowy

Zamawiający zastrzega, że za opóźnienia w terminie realizacji Zamówienia będzie naliczał kary 0,5% za każdy dzień opóźnienia

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. podmioty:

  - wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

- Zmiana terminów realizacji umowy może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

  - konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Umowa może być zmieniona, gdy jej zmiana leży w interesie Zamawiającego, a Wykonawca nie wnosi sprzeciwu, aby proponowanych zmian dokonać.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego Zapytania

Oferta musi zawierać następujące elementy:

- Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

- Datę przygotowania i termin ważności oferty

- Okres gwarancji,

- Cenę całkowitą netto i brutto,

- Warunki i termin płatności

- Okres realizacji przedmiotu oferty,

- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty wraz z potwierdzeniem umocowania danej osoby do złożenia oferty (wyciąg z właściwego rejestru, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy))

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – wg wzoru Załącznik 1

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniom – wg wzoru Załącznik 2

- Kartę katalogową / specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu Zamówienia

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty, jeśli któryś z brakujących elementów uniemożliwi jej ocenę. Zamawiający może zwrócić się do oferentów o uzupełnienie brakujących elementów oferty mail’em – w takim przypadku na uzupełnienie dokumentów Wykonawca będzie miał 3 dni.

12.Informacje dodatkowe

- Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do porównania ofert będzie używany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień na składanie ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- odwołania  postępowania w  ramach zapytania  ofertowego w  każdym czasie bez wskazania przyczyny,

- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku wykluczeń

- Załącznik nr 3 – formularz ofertowy