Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1- materiały do diagnostyki:

4 komplety składające się z glukometru, zapasowego opakowania lancety (opakowanie min. 100 sztuki) oraz pasków do glukometrów (opakowanie min. 50 sztuk).

Nazwa glukometru-…………………………….

Lancety - …………………………

Paski do glukometrów - ………………………….

Cena za komplet ……………………………

Część 2-

| L. p | Nazwa | Specyfikacja | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne | - Łóżko rehabilitacyjne z leżem cztero-segmentowym, - panele od strony głowy i nóg skrzynkowe z zabudowanymi siłownikami, - regulacja wysokości leża na pilota, - płynna regulacja poszczególnych segmentów leża; - wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu; - leże i barierki drewniane, - elementy metalowe malowane proszkowo; - cztery kola transportowe z blokadą; - szerokość leża ok. 90 cm; - Szerokość całkowita ok. 107 cm; - Długość całkowita: min. 207 cm, - regulowana wysokości leża między 35- 80cm ; - max. obciążenie robocze min. 175 kg; - max. waga pacjenta min. 135 kg. - materac piankowy 10-12 cm wys., w pokrowcu paroprzepuszczalnym zmywalnym | 10 |  |
| 2. | Łóżko pediatryczne | - Stabilna konstrukcja pozwalająca na podtrzymywanie leża o dwóch segmentach; - Leże łóżeczka wypełnione jest siatką metalową; - regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°; - Konstrukcja wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo; - Wysokość łóżeczka jest regulowana elektrycznie; - System jezdny wyposażony jest w cztery koła z blokadą jazdy oraz obrotu, w tym jedno z funkcją jazdy na wprost; - W każdym z narożników możliwość przymocowania statywu na kroplówkę; - Leże metalowe Składane barierki boczne i frontowe; - Elektryczne sterowanie wysokości; - Wyposażone w odbojniki: 4 szt. Zamawiający na etapie podpisania umowy wybierze kolor ramy łóżka | 10 |  |
| 3. | Materac do łóżek pediatrycznych | Rozmiar musi być dopasowane do oferowanych łóżek pediatrycznych Materac paroprzepuszczalny, nieprzemakalny Wykonany z antyalergicznych materiałów Średnio twardy, dostosowany do dzieci o wadze do 60 kg. | 10 |  |
| 4. | Poduszka przeciwodleżynowa | Kategoria obejmuje dwa rodzaje poduszek: 1.Poduszka ortopedyczna dla niemowląt korygująca kształt głowy dziecka w rozmiarach XS, S, M Wykonana z przepuszczalnego materiału. Możliwość prania poduszki jak i pokrowca. 5 sztuk 2. poduszka przeciwodleżynowa/ortopedyczna dla dzieci/ młodzieży, wykonana z materiału ułatwiającego przepływ powietrza. Zdejmowana poszewka. Stopień twardości miękki lub średni. 5 sztuk | 10 |  |

Cześć 3:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrator tlenu | - Regulacja przepływu tlenu. - Wysoki poziom koncentracji tlenu 93 +/- 3% w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l. Uchwyt oraz 4 zwrotne kółka umożliwiają jego przemieszczanie. - Prosty sposób uruchomienia- koncentrator wystarczy podłączyć do prądu i uruchomić. Wyposażony w inteligentny system autodiagnozy - Komunikaty z informacją o błędach w działaniu wyświetlane są na wyświetlaczu LCD - Wyposażony w wizualny i dźwiękowy alarm - Informuje o niskim poziomie tlenu, spadku ciśnienia, braku zasilania czy konieczności dokonania przeglądu serwisowego. - Licznik godzin pracy łącznie oraz aktualny czas pracy. - Cicha praca poniżej 36 dB. - W zestawie wąsy tlenowe oraz nawilżacz | 20 |  |
|  | Elektryczny ssak medyczny | - System kontroli siły ssania pozwalający łatwo uzyskać precyzyjną i płynną kontrolę ssania; - Możliwośc wykorzystania do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu itp.; - Pojemnik/zbiornik na wydzielinę jest pojemnikiem wielokrotnego użytku; - Zaopatrzymy jest w filtr antyprzelewowy; - Do intensywnego użytku (heavy – duty); - Akcesoria mogą być sterylizowane w autoklawie; - Maksymalna wartość przepływu rzędu ok.30- 40 l/min; | 10 |  |
|  | Pulsoksymetr pediatryczny | Dwa rodzaje : 5 sztuk dla dzieci na palec 7-11 mm i 5 sztuk dla dzieci na palec 8-16 mm - Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2 - zakres pomiarowy 0-100%/ - Tętno - zakres pomiarowy 30 - 250 bpm (dopuszczalne jest do 235 bpm w przypadku mniejszego modleu) / dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2% - Czas pracy baterii minimum 20 godzin; - W zestawie z bateriami | 10 |  |
|  | Urządzenie monitorujące | Urządzenie do precyzyjnego, stabilnego i nieinwazyjnego pomiaru wartości wysycenia krwi tlenem - Saturacji SpO2 , ilości uderzeń serca na minutę - Pulsu PR; temperatur ciała; obrazowanie krzywej SpO2PLETH, wskaźnik siły pulsu. Monitorowanie okresowe oraz ciągłe z zapisem zmierzonych wartości. Menu użytkownika oraz instrukcja w języku polskim. Pulsoksymetr przenośny posiada zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z możliwością wykorzystania adaptera zasilania 12V. Uniwersalny standard podłączenia ładowania micro USB. Akumulator może być stosowany wymiennie z bateriami 1.5V AAA. Regulowane granice alarmowe mierzonych parametrów z możliwością wyciszenia. Alarm błędu / rozłączenia czujnika. Pamięć zmierzonych wartości jest dostępna na ekranie urządzenia, możliwośc dostępu na wyposażeniu oprogramowanie do komputera. Współpracuje z czujnikami w technologii Nellcor oraz Masimo LNCS. Ciągły pomiar temperatury powierzchniowej ciała, z wysoką dokładnością pomiarową ~0.1C, szczególnie istotny przy infekcjach i monitorowaniu nocnym. Urządzenie pozwalające na pomiar kluczowych parametrów życiowych u dzieci i niemowląt oraz dorosłych, z wykorzystaniem właściwego czujnika SpO2 (opaska rozłączna typ MultiSite Y dla noworodków, soft na palec u dzieci lub klips na palec u dorosłych, dostępny czujnik SpO2 na ucho / język oraz czujniki jednorazowe). Urządzenie wyposażone w zestaw czujników jednorazowych dla wcześniaków i noworodków. | 4 |  |
|  | Inhalator pneumatyczny | - Tryb małej cząsteczki: dostarcza mgiełkę do oskrzelików i pęcherzyków płucnych (MMAD min 2,6 μm i mniejsze) - Tryb pracy ciągłej - Możliwość sterylizacji wszystkich elementów nebulizatora - Zestaw maseczek różnej wielkości w tym maseczka dla niemowląt oraz ustnik. Dodatkowo w zestawie klips na nos. - Krótki czas inhalacji | 10 |  |
|  | Pompa infuzyjna | - Pompa infuzyjna strzykawkowa z dużym kolorowym wyświetlacze, który zachowuje czytelność niezależnie od kąta patrzenia (czytelna pod kątem 80°) - Intuicyjny interfejs użytkownika, - Zintegrowana biblioteka leków z oznaczeniami kolorystycznymi DoseGuard™ - Intuicyjna obsługa, czytelne menu - Wbudowany zasilacz współpracującymi ze standardowymi przewodami - Zintegrowany zaciski uchwyt mocujący - Napęd półautomatyczny - Wydłużony czas pracy dzięki zastosowaniu wydajnych baterii litowo-jonowych - Pełne ładowanie zaledwie wciągu 3godzin - Wodoodporność klasy IP34 - Predefiniowane ustawienia infuzji . | 4 |  |
|  | Komora inhalacyjna | - Komora inhalacyjna dla niemowląt i małych dzieci z zestawem maseczek w różnych rozmiarach w tym dla niemowląt i dla dzieci z rurką tracheotomijną - Urządzenie służy do podawania dzieciom leków wziewnych. | 10 |  |
|  | Ciśnieniomierz pediatryczny | - Ciśnieniomierz z mankietem dla noworodków (6-11), dzieci(18-26) i dorosłych (22-32); - Automatyczne pompowanie i wieloetapowe spuszczanie powietrza; - Możliwość wykrywania możliwości wystąpienia migotania przedsionków, monitorowanie choroby w warunkach domowych. | 4 |  |
|  | Cewniki | - Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - Wykonane z miękkiego i elastycznego PVC - Zmrożona powierzchnia - Atraumatyczna końcówka: Lekko zaokrąglona, otwarta końcówka zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. - Dwa boczne otwory końcowe o łagodnie wyoblonych krawędziach zapewniają skuteczne odsysanie. - Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru; - Nie zawiera lateksu ani ftalanów, minimalizując ryzyko reakcji alergicznych. - Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, zapewniający bezpieczeństwo i higienę. - Pojedyncze opakowanie papier-folia zapewnia sterylność każdego cewnika. - Pełna dostępność rozmiarów cewników. Na etapie składania zamówienia Zamawiający określi ilość opakowań w poszczególnych rozmiarach. | 100 |  |