**Zapytanie ofertowe w ramach projektu**

**„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów”  
realizowanego w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko** **z Funduszu Spójności**

**programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027**

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 26,

58-200 Dzierżoniów,

NIP8821774095,

REGON 890723686

Adres do korespondencji:

Osoba do kontaktu: Rafał Najwer

Tel. 577 083 643

E-mail: logistyka@kppsp.dzierzoniow.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

**71223000-7 – Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych**

**71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego**

**71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów**

**71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania**

**71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,**

**71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i badawcze,**

**71313440-1 – usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIP) dla projektu budowlanego,**

**71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.**

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

Tytuł projektu: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów**”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

**Wykonanie w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów” kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń służących do realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

II.2.3 Warunki

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

* 1. **Termin składania ofert : 05.02.2026**
  2. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie przez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  3. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferty były składane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Oferta powinna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Złożenie oferty w innej formie niż elektroniczna lub brak wymaganego podpisu elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty.Kompletna oferta musi zawierać:

* Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
* Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
* Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
  1. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
  2. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
  3. cenę
  4. opis przedmiotu zapytania ofertowego
  5. termin realizacji
  6. Wypełniony załącznik nr 2 oraz nr 3
  7. oferta powinna być sporządzona w języku polskim
  8. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
  9. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania ofertowego.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

II.5. Kryteria oceny ofert:

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów :

**Cena** – Ceny ofert netto (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

                                                    Cn

                                    C = ------------------- x 100

                                                    Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę netto ocenianej oferty.

1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

II.6 Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe)

* + - 1. Z postępowania wykluczeni są wykonawcy, wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022. 835) oraz w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014.

229.1).

* + - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej

lub zawodowej poprzez:

- udokumentowanie, iż w terminie 2 lat (lata 2024-2025) uzyskał pozwolenie na budowę dla 2 budynków użyteczności publicznej

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt realizuje z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

**Termin wykonania dokumentacji: 60 dni od dnia podpisania umowy**

Miejsce dostawy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 26,

58-200 Dzierżoniów

III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
   1. gdy ze strony Instytucji Finansującej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
   2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
   3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 5 Audyt energetyczny

**Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów” kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń służących do realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

1. **Lokalizacja obiektu:**

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 26,

58-200 Dzierżoniów

1. **Kody CPV**

71223000-7 – Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i badawcze,

71313440-1 – usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIP) dla projektu budowlanego,

71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

1. **Cel i zakres zamówienia:**

Cel: Poprawa efektywność energetycznej budynku użyteczności publicznej

Zakres: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, ustaleń, opinii w celu wykonania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 26, 58-200 Dzierżoniów

Prace projektowe należy wykonać uwzględniając założenia do projektowania uszczegóławiające

zakres planowanych robót:

- Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej,

- Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji grzewczej,

- Docieplenie ścian zewnętrznych – styropian grafitowy,

- Docieplenie stropodachu – styropian i membrana dachowa,

- Strop nad garażem -wełna lamelowa,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na dachu budynku Komendy montaż magazynu energii o pojemności 40 kWh

- Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda

Wykaz dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia:

● Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich wymaganych prawem

decyzji, uzgodnień, ustaleń, opinii uprawniających do wykonania opisywanych

dokumentacją projektową robót budowlanych

● Projekt techniczny we wszystkich niezbędnych branżach

● Projekty wykonawcze, a w przypadku takiej konieczności projekt budowlany

● Projekt instalacji fotowoltaicznej

● Przedmiar robót

● Kosztorysy inwestorski

● Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja na etapie sporządzania musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym

1. **Termin realizacji zamówienia**

Do 60 dni od dnia podpisania umowy

1. **Charakterystyczne parametry obiektu/inwestycji [np. powierzchnia, kubatura, wysokość,**

**długość itp.]**

Dane zamieszczone są w audycie, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania.

1. **Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**

Budynek nie jest objęty nadzorem konserwatorskim, nie jest również wpisany do ewidencji oraz rejestru zabytków

1. **Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w sposób kompletny z punktu widzenia

celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową i przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień,

sprawdzeń, pozwoleń i decyzji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

uzyskując wszelkie warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w

warunków/uzgodnień oraz za uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,

że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

4. Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych rozwiązań i materiałów za pomocą cech

technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania parametrów podstawowych

rozwiązań i materiałów równoważnych.

5. Wykonawca przy projektowaniu obiektów budowlanych winien zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji,

materiałów i technologii robót oraz z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7. Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie organów, których konieczność uzgodnień wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym w szczególności opinie: rzeczoznawcy PPOŻ, BHP, Inspekcji sanitarno-epidemiologicznej (w przypadku takiej potrzeby).

8. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia wykonać wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej.

1. **Wymagania prawne**

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktualnym stanem

prawnym, w tym w szczególności:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami;

2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami;

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami;

4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami;

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z późniejszymi zmianami.

1. **Wymagania dotyczące odbioru prac**

1. Wykonawca ma obowiązek przed odbiorem prac uzyskać akceptację Zamawiającego i/lub wskazanych przez niego osób.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i złożył opracowaną dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

a. 1 oryginalny egzemplarz w wersji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w formacie nieedytowalnym oraz

b. 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję oraz

c. 2 egzemplarze w wersji papierowej, podpisane odręcznie przez Wykonawcę.

3. Zamawiający na etapie akceptacji zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do opracowanych dokumentów, a Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi w ostatecznym opracowaniu.

4. Wykonawca na etapie wykonania zamówienia powinien współpracować z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego osobami

1. **Wymagania dotyczące rękojmi**

Wykonawca udziela rękojmi w okresie 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

**Załącznik nr 2 Formularz oferty**

……………………………….. ……………………………….

……………………………….. *(miejscowość i data)*

………………………………..

………………………………...

(*nazwa i adres Oferenta)*

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

*(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie

CENA NETTO ............................. zł (słownie: ............................................................................. złotych).

CENA BRUTTO ............................. zł (słownie: ........................................................................... złotych).

OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy w stanie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od podpisania umowy.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …….. , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Oświadczamy, że udzielamy rękojmi za wady dokumentacji projektowej na okres 24 miesięcy, liczony od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

Umowa zostaniee zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

OFERTĘ niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1).............................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ……… roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(pieczęć i podpis Oferenta)*

**Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi**

……………………………….. ……………………………….

……………………………….. *(miejscowość i data)*

………………………………..

………………………………...

(*nazwa i adres Oferenta)*

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

*Podpis*

**Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**

……………………………….. ……………………………….

……………………………….. *(miejscowość i data)*

………………………………..

………………………………...

(*nazwa i adres Oferenta)*

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022. 835) oraz w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014. 229.1)