Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pompa do kontrapulsacji – 4 szt.

| L. P. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |  |  |  |  |
|  | Typ/ model/ producent sprzętu medycznego | TAK (podać) |  | bez punktacji |
|  | Pompa do kontrapulsacji, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  | bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
|  | Nowe urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK |  | bez punktacji |
|  | Modułowa budowa pompy | TAK |  | bez punktacji |
|  | Praca na zasilaniu akumulatorowym przez okres 3 h | TAK |  | bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne zgodne z wymaganiami producenta wykonywane w trakcie trwania gwarancji w cenie zakupu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlacz o wielkości minimum 12 cali | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres współczynnika kontrapulsacji minimum 40-200 pulsacji na minutę | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymagana deklaracja zgodności: znak CE (deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i przepisów UE, co umożliwia wprowadzenie go do obrotu na terenie Unii Europejskiej) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika do pacjenta wykonywane automatycznie | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Możliwość pracy pompy w różnych trybach wyzwalania | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Automatyczny lub manualny system do usuwania pary wodnej | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w podstawę jezdną | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Masa urządzenia umożliwiająca bezpieczny transport wewnątrz oddziału nie więcej niż 50kg, uchwyt lub wózek umożliwiający transport | TAK |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb automatycznego dostosowywania parametrów pracy pompy do stanu pacjenta (funkcja automatycznej optymalizacji pracy urządzenia – nazwa handlowa dowolna). | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK- 20 pkt |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać jedną z wartości: - 24 miesięcy - 36 miesięcy 48 i więcej miesięcy parametr punktowany |  | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 i więcej miesięcy – 10 pkt |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |  |
|  | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 5 dni wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia. W przypadku braku takiej reakcji: - Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania. - Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu innemu dostawcy naprawę urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania. | TAK |  |  |
|  | wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania | TAK |  |  |
|  | naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia | TAK |  |  |
|  | przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych | TAK |  |  |

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone 
w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienie. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych 
w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).