**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/1.3**

**Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów**

**Materiały pomocnicze:**

1. **Płytki Petriego o średnicy 90 mm – 300 kartonów zbiorczych**

* wysokość – 14,2 mm
* wykonane z polistyrenu
* aseptyczne
* 3 zgrubienia wentylacyjne
* pakowane po 25 sztuk w rękawie, 600 szt. w kartonie zbiorczym
* certyfikat jakości do każdej serii
* data ważności – minimum 2 lata od daty realizacji zamówienia

1. **Płytki Petriego o średnicy 55 mm – 3 kartony zbiorcze**

* wysokość podstawy – 12 mm
* wykonane z polistyrenu
* aseptyczne
* 3 zgrubienia wentylacyjne
* pakowane po 15 sztuk w rękawie, 1.005 szt. w kartonie zbiorczym
* certyfikat jakości do każdej partii
* data ważności – minimum 2 lata od daty realizacji zamówienia

1. **Płytki Petriego o średnicy 140 mm – 15 kartonów zbiorczych**

* wykonane z polistyrenu
* aseptyczne
* 3 zgrubienia wentylacyjne
* pakowane po 10 sztuk w rękawie, 110 szt. w kartonie zbiorczym
* certyfikat jakości do każdej partii
* data ważności – minimum 2 lata od daty realizacji zamówienia

1. **Eza bakteriologiczna o pojemności oczka 1 mikrolitr – 100 opakowań zbiorczych**

* długość 194 ± 1 mm
* wykonana z polistyrenu
* sterylna
* data ważności min. 2 lata od daty realizacji zamówienia
* pakowane po 20 szt. w worek strunowy
* opakowanie zbiorcze – 500 sztuk (dopuszczalne pakowanie po 1.000 sztuk)
* certyfikat jakości każdej serii
* zróżnicowanie kolorystyczne ez o pojemności 1 mikrolitr i 10 mikrolitrów

1. **Eza bakteriologiczna o pojemności oczka 10 mikrolitrów – 110 opakowań zbiorczych**

* długość 194 ± 1 mm
* wykonana z polistyrenu
* sterylna
* data ważności min. 2 lata od daty realizacji zamówienia
* pakowane po 20 szt. w worek strunowy
* opakowanie zbiorcze – 500 sztuk (dopuszczalne pakowanie po 1.000 sztuk)
* certyfikat jakości każdej serii
* zróżnicowanie kolorystyczne ez o pojemności 1 mikrolitr i 10 mikrolitrów

1. **Końcówki do pipet – 100 opakowań zbiorczych**

* długość 24 cm
* sterylne
* opakowanie zbiorcze – 1.000 szt. (40 x 25 szt.)
* data ważności min. 2 lata od daty realizacji zamówienia
* certyfikat jakości