**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/2.1**

**Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów**

**Podłoża mikrobiologiczne:**

1. **Podłoże agarowe z 5% krwią baranią – 110.400 szt.**
2. **Podłoże TSA z 5 % krwią baranią – 105.600 szt.**
3. **Podłoże czekoladowe – 11.300 szt.**
4. **Podłoże agarowe dla bakterii gram z aztreonamem i kolistyną – 330 szt.**

Parametry w/w pozycji:

* wszystkie podłoża muszą pochodzić od jednego producenta
* podłoża na płytkach 90 mm - muszą być zaopatrzone w nadruk na górnej części płytki zawierającej pożywkę i zawierać symbol produktu, nr serii oraz datę ważności
* podłoża rozlewane na tzw. płytki stabilne, umożliwiające ustawienie jednej płytki na drugiej w stosik
* wymagana rutynowa kontrola jakości podłoży w laboratorium akredytowanym według ISO 17025, akredytacja musi obejmujmować przynajmniej podłoża krwawe (Columbia i Columbia z antybiotykami) - do oferty należy dołączyć zakres akredytacji
* do każdej dostawy musi być dołączony (lub dostępny na stronie internetowej) certyfikat kontroli jakości
* termin ważności pożywek min. 5 tygodni od daty dostawy
* przechowywanie płytek w zakresie temperatur 2-12° C
* płytki muszą być pakowane szczelnie w folię po 10 sztuk, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, minimalna ilość w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk