Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/1.17

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Materiały pomocnicze jednorazowego użytku:

- Butelka kwadratowa PET, pojemność 1000 ml – 5 opakowań zbiorczych

- opakowanie zbiorcze: 70 szt. butelek

- wymiary [szer. x głęb. x wys.]: 89 x 89 x 222 mm

- sterylna

- bezbarwna

- z nakrętką

- do pobierania i przechowywania próbek wody

- odporność na temperaturę: -10 do +40 °C

- odporność na wstrząsy

- wywinięta nasadka z zabezpieczoną przed manipulacją plombą zabezpieczającą

- Butelka kwadratowa PET, pojemność 500 ml – 2 opakowania zbiorcze

- opakowanie zbiorcze: 108 szt. butelek

- wymiary [szer. x głęb. x wys.]: 70 x 70 x 192 mm

- sterylna

- bezbarwna

- z zakrętką

- do pobierania i przechowywania próbek wody

- odporność na temperaturę: -10 do +40 °C

- odporność na wstrząsy

- wywinięta nasadka z zabezpieczoną przed manipulacją plombą zabezpieczającą

- Worki do utylizacji odpadów laboratoryjnych – 10 opakowań zbiorczych

- opakowanie zbiorcze: 500 szt. worków

- z możliwością sterylizacji w autoklawie

- gładkie

- bez etykiety „Biohazard”

- pojemność: 32 l

- wymiary: 780 × 600 mm

- odporne na temperaturę do 145 °C

- PP o grubości 40 µm