**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**nr LAB/FEWM.01.02-02/2024/2.3**

**Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów**

**Odczynniki:**

1. **Zestawy do ekstrakcji DNA metodą chemiczną – 30 szt.**

* kompletny zestaw do ekstrakcji DNA z wymazów pobranych od kur i indyków z układu oddechowego i/lub wymazów z kloaki, zawierający bufor wymywający, bufor lizujący oraz dodatkowy bufor lityczny dodawany opcjonalnie dla trudnych matryc
* zestaw przechowywany w 4 oC, nie wymaga zamrażania
* bufor wymywający rozdozowany w 5 butelek po 100 ml
* zestaw do ekstrakcji zwalidowany i zawierający w składzie kontrolę wewnętrzną kompatybilną z testami diagnostycznymi firmy BIO-X wykorzystującymi metodę real-time PCR
* ekstrakcja w ciągu 15 min w 95 oC