Załącznik nr 2 do ZO/4/26/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu środków dezynfekcyjno-dekontaminacyjnych dedykowanych do pracy przy zaawansowanych produktach terapii komórkowych (ATMP).

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu izopropylowego o stężeniu ok. 70%, przygotowany na wodzie do iniekcji (WFI) lub równoważnej, o gwarantowanym niskim poziomie endotoksyn. Produkt filtrowany (≤0,2 µm), sterylizowany radiacyjnie, pakowany wielowarstwowo do stosowania w pomieszczeniach czystych. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Forma spray. Pojemność ok. 500 ml. | 500 ml | 36 |
| 2 | Sterylny, gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru o stężeniu ok. 6%, oparty na wodzie do iniekcji (WFI). Produkt filtrowany (≤0,2 µm), sterylizowany radiacyjnie, niskopozostałościowy, niewymagający spłukiwania. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Forma spray. Pojemność ok. 1 l. | 1000 ml | 48 |
| 3 | Sterylny preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczony do twardych, nieporowatych powierzchni w pomieszczeniach czystych. Produkt niskopozostałościowy, gotowy do użycia, sterylny. Forma spray. Pojemność ok. 1 l. | 1000 ml | 150 |
| 4 | Sterylny, neutralny detergent niejonowy do mycia powierzchni w obszarach GMP, przeznaczony do rutynowego utrzymania czystości, skuteczny w usuwaniu tłustych i lepkich zanieczyszczeń. Produkt niskopozostałościowy, nietoksyczny, niedrażniący i niekorozyjny. Forma spray. Pojemność ok. 1 l. | 1000 ml | 36 |
| 5 | Sterylny preparat sporobójczy na bazie aktywnego chloru, gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarach GMP. Produkt oparty na wodzie do iniekcji (WFI), filtrowany (≤0,2 µm), sterylizowany radiacyjnie, pakowany w podwójne opakowanie. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Forma spray. Pojemność ok. 0,9–1 l. | 900 - 1000 ml | 36 |
| 6 | Alkoholowy roztwór dezynfekcyjny na bazie alkoholu izopropylowego o stężeniu ok. 70%, przygotowany na wodzie dejonizowanej lub równoważnej, filtrowany (≤0,2 µm), przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w środowisku GMP. Forma spray. Pojemność ok. 1 l. | 1000 ml | 54 |
| 7 | Koncentrat środka dezynfekcyjnego o odmierzonej dawce, przeznaczony do przygotowywania roztworów roboczych o działaniu dezynfekcyjnym, myjącym i grzybobójczym (w zależności od rozcieńczenia), do twardych, nieporowatych powierzchni w pomieszczeniach czystych. Pojemność ok. 5 l. | 5000 ml | 4 |
| 8 | Sterylny preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach czystych i środowisku GMP. Produkt gotowy do użycia, filtrowany (≤0,2 µm), sterylizowany radiacyjnie, niskopozostałościowy, niewymagający spłukiwania. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Opakowanie zbiorcze zawierające 12 jednostek po ok. 750 ml. | 750 ml | 48 |
| 9 | Sterylny preparat sporobójczy na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarach GMP. Produkt gotowy do użycia, oparty na wodzie do iniekcji (WFI) lub równoważnej, filtrowany (≤0,2 µm), sterylizowany radiacyjnie. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze. Opakowanie zbiorcze zawierające 12 jednostek o masie ok. 170 g każda. | 1op. | 24 |
| 10 | Sterylny, neutralny detergent niejonowy do mycia powierzchni w środowisku GMP, przeznaczony do rutynowego utrzymania czystości oraz usuwania tłustych i lepkich zanieczyszczeń. Produkt niskopozostałościowy, nietoksyczny, niedrażniący i niekorozyjny. Forma płynna. Opakowanie zbiorcze zawierające 6 jednostek po ok. 1 l. | 1000 ml | 30 |