Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ Aparat EKG 6 kanałowy

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE 11/ Aparat EKG 6 kanałowy, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym oraz w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej, za:

| Przedmiot zamówienia | Ogółem wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Ogółem wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG 6 kanałowy - 150 szt. |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia, tj. łączna cena brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam, gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).

| Aparat EKG 6 kanałowy - 150 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Potwierdzenie spełnienia /Parametry oferowane / |
| 1. |  | Marka: Model: |
|  | 6-odprowadzeniowy pomiar EKG; |  |
|  | 1-odprowadzeniowy pomiar EKG; |  |
|  | Wymagany zakres częstotliwości przynajmniej 0,5 - 40 Hz |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±1 bpm dla tętna |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania zapisów EKG |  |
|  | Detektor nieregularnego rytmu serca |  |
|  | Wbudowany akumulator litowy lub równoważny zezwala na zrealizowanie w sposób ciągły do 500 pomiarów lub 8 godzin pracy. |  |
| 2. | Dodatkowe wymagania dla urządzenia |  |
|  | Łączność bezprzewodowa Bluetooth z możliwością przesyłania wyników pomiaru do aplikacji mobilnej Zamawiającego; |  |
|  | Software Development Kit (SDK) - który umożliwi integracje urządzenia z aplikacją Zamawiającego wraz ze wsparciem dostawcy w przypadku konfiguracji; |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy do podglądu wyników pomiaru. |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych / akcesoriów eksploatacyjnych przez min. 5 lat od daty dostawy |  |
|  | Urządzenie powinno być wykonane z materiałów nadających się do recyklingu w co najmniej 60%. |  |
|  | Urządzenia zasilane akumulatorowo muszą posiadać funkcje oszczędzania energii (automatyczne wygaszanie/wyłączanie, tryb uśpienia) |  |
|  | Urządzenie musi charakteryzować się niskim poborem energii w trybie czuwania – nie większym niż 0,5 W. |  |
| 3. | Gwarancja |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru danego sprzętu. |  |
| 4. | Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia |  |
|  | Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu przedmiotu zamówienia podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. |  |
|  | Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów). |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach na koszt własny. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji CO2 (redukcji liczby transportów). |  |

- Oświadczam, że gwarancja wynosi:

| Długość okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnej z postanowieniami pkt 3 zapytania ofertowego, wyrażona w pełnych miesiącach, z zastrzeżeniem, że minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. | ____________ miesięcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia. Akceptuję wszystkie warunki i wymagania, w tym zapisy dotyczące zielonych zamówień-aspektów środowiskowych.

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia kar umownych za zwłokę realizacji zamówienia, w wysokości wskazanej w pkt 11.7 Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.