

**Załącznik nr 6**

**SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM STREFY REKREACYJNO-SPORTOWEJ**

§ 1

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy usług i wyposażenia związanych z utworzeniem strefy rekreacyjno-sportowej o określonej specyfikacji:
2. Prace adaptacyjne pod ogrodzenie i boisko sportowe -prace adaptacyjne 400m2(wyrównywanie, zagęszczenie terenu) , 600 ton ziemi niespoistej do zagęszczania, płyty ażurowe wym. 40x60x8 cm, 700 szt.
3. Zakup z montażem ogrodzenia: - 160 szt. paneli z siatki ogrodzeniowej, antracytowej o wym. min. Wys.150cmx sze.250cm, - 180 szt. słupków ogrodzeniowych, antracytowy 6cm x 4cm x wys.200 cm, prace montażowe ogrodzenia 400 mb.

Miejscowość, data Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta