Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2026

Dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach projektu pt.:

„Poprawa dostępności do usług diagnostycznych dla pacjentów w NZOZ Zdrowie w Rogowie poprzez inwestycje w infrastrukturę zdrowia.”

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- 1. Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia

Dokument opisuje szczegółowe warunki oraz zasady realizacji, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych dla pacjentów w NZOZ Zdrowie w Rogowie poprzez inwestycje w infrastrukturę zdrowia.” realizowanego przez .” realizowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Rogów Sp. z o.o. Priorytet: 6 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działanie: 6.3 Infrastruktura zdrowotna.

# 2. Terminy realizacji robót budowlanych

Terminy realizacji zadań.

| ROBOTY BUDOWLANE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji |
| 1. | Prace budowlane polegające na remoncie łazienki i pokoju pielęgniarek - 1 kpl. | Termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy od 23.05.2026 r. do 21.06.2026 r. |

Godziny realizacji prac:

Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie ochrony zdrowia. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu, prace remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w weekendy. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób minimalizujący uciążliwości dla użytkowników obiektu.

Zamawiający zapewnia dostępność placówki we wskazanym przedziale czasowym.

# 3. Specyfikacja szczegółowych warunków oraz zasady realizacji

| ROBOTY BUDOWLANE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania/przedmiot zamówienia | Minimalne parametry techniczne |
| 1. | Prace budowlane polegające na remoncie łazienki | Wykonanie prac zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi i sanitarnymi obowiązującymi dla obiektów użyteczności publicznej, ponieważ musi spełniać określone normy dotyczące dostępności i higieny. Zgodnie z przepisami, toalety w budynkach użyteczności publicznej muszą być wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne, a ich projekt powinien uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W przypadku przychodni zdrowia, toalety powinny być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania, co również jest kluczowe dla zgodności z wymaganiami użyteczności publicznej. Prace remontowe w łazience będą polegały na: - Demontażu istniejących urządzeń sanitarnych, okładzin ściennych i podłogowych, sufitów podwieszanych, - Wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym punktów czerpalnych i odpływów, - Wymianie instalacji elektrycznej – opraw oświetleniowych, gniazd, włączników, wentylacji, - Wyrównanie i przygotowanie powierzchni ścian i posadzek, - Montażu nowych okładzin: płytki ceramiczne o podwyższonej odporności chemicznej i ścieralności (min. klasa PEI IV) - Montażu nowych urządzeń sanitarnych (WC, umywalki, baterie bezdotykowe, suszarki do rąk), - Malowaniu sufitów farbą zmywalną, odporną na wilgoć. - Montażu nowych drzwi wewnętrznych z materiałów higienicznych (np. płyta HPL lub stal nierdzewna z wypełnieniem pełnym), - Instalacji oznakowania zgodnie z wymaganiami dostępności (piktogramy, oznaczenia brajlowskie). Proponowane materiały: - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że posiadają one parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. - Proponowane materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz spełniać co najmniej następujące wymagania: - Płytki ceramiczne ścienne: gres szkliwiony, rozmiar np. 30x60 cm. - Posadzka: gres antypoślizgowy (klasa R10). - Baterie bezdotykowe – np. Oras Electra. - Toalety kompaktowe lub podwieszane, z deską antybakteryjną. - Farba: lateksowa, zmywalna, odporna na pleśń (np. Tikkurila Luja lub równoważna). - Drzwi: drewniane lakierowane - Wymagane normy i wytyczne: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.). - PN-EN 12056 – systemy kanalizacji grawitacyjnej. - PN-EN 806-2 – instalacje wodociągowe. - PN-EN 12464-1 – oświetlenie miejsc pracy wewnątrz. - PN-EN 13501-1 – klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych. - Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne GIS/NFZ. |
| 2. | Prace budowlane polegające na remoncie pokoju pielęgniarek | Pokój pielęgniarek jest częścią obiektu ochrony zdrowia, który stanowi szczególną kategorię obiektu użyteczności publicznej. Przy wykonaniu prac remontowych należy uwzględnić aktualne wymagania dla obiektów użyteczności publicznej, a w pierwszej kolejności przepisy sanitarne i techniczne właściwe dla podmiotów leczniczych. Obowiązek dostosowania dotyczy zakresu wykonanych robót i zastosowanych materiałów. Prace remontowe w pokoju pielęgniarek będą polegały na: - Przygotowaniu ścian (czyszczenie, szpachlowanie, gruntowanie), naprawie pęknięć w suficie. - Malowaniu ścian i sufitów. - Wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne LED. - Uporządkowaniu i modernizacji instalacji elektrycznej – dostosowanie do nowego układu opraw. - Ewentualnych drobnych pracach naprawczych przy stolarce drzwiowej i okiennej. Proponowane materiały: - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że posiadają one parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. - Proponowane materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz spełniać co najmniej następujące wymagania: - Farba: farba dyspersyjna, lateksowa, z atestem PZH (np. Śnieżka Plamoodporna, Beckers Designer Kitchen & Bathroom lub równoważna). - Oprawy LED o natężeniu oświetlenia min. 500 lx, barwa neutralna (4000 K). - Włączniki i gniazda: z serii zmywalnych (np. Legrand Plexo IP44 lub równoważne). - Przewody i osprzęt elektryczny zgodny z normą PN-HD 60364. - Wymagane normy: - PN-EN 12464-1 – oświetlenie. - PN-EN ISO 11998 – odporność farb na zmywanie. - Atesty PZH dla farb i materiałów wykończeniowych. |

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w ramach postępowania dotyczącego remontu łazienki i pokoju pielęgniarek. Wizja lokalna ma na celu umożliwienie wykonawcom zapoznania się z warunkami technicznymi oraz zakresem planowanych robót. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, lecz zalecany w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Termin i zasady przeprowadzenia wizji lokalnej zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

………………………………..

Podpis Oferenta