Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu do analiz HPLC  w ramach projektu 
pn. „Opracowanie nowej kompozycji biopreparatu dezaktywującego mykotoksyny” 
nr FENG.01.01-IP.01-A0WG/25 współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, zgodnie ze specyfikacją:

Dostawa wzorców metabolitów do analiz HPLC oraz GC :

Specyfikacja i wymagania:

Fiolki szklane LCGC - vialki chromatograficzne, z polem do opisu, z nakrętką i wstępnie naciętą septą (PTFE/Silicone). Pojemność 2 ml. Wymiary 12 x 32 mm. Nakrętka niebieska, septa z nacięciem, biała - Grubość septy 1,0 +/- 0,15. Niebieskie nakrętki z otworem do fiolek szklanych LCGC, septa biały. Grubość septy 1,0 +/- 0,15. Fiolki szklane LCGC - vialki chromatograficzne z insertem na objętość 0.3 mL, z polem do opisu, z nakrętką i wstępnie naciętą septą (PTFE/Silicone). Pojemność 2 ml. Wymiary 12 x 32 mm..

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy do daty dostawy.

- Warunki ogólne dostawy:

- Oferowane substancje muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.

- Substancje stanowiące przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających 
w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

- Zakres zamówienia obejmuje oprócz zakupu również transport wraz z rozładunkiem 
i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (DDP Incoterms 2020)

- Wymagany minimalny okres ważności na oferowane substancje wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

- Miejsce dostawy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: budynek B pok. 016 
Al. Niepodległości 10  w Poznaniu.