Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu do analiz mikrobiologicznych  
w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej kompozycji biopreparatu dezaktywującego mykotoksyny” nr FENG.01.01-IP.01-A0WG/25 współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, zgodnie ze specyfikacją:

Dostawa drobnego sprzętu do analiz mikrobiologicznych:

Specyfikacja i wymagania:

Część 1 Płytki i probówki wirówkowe

| - Sterylne płytki Petriego z wentylacją, średnica 90 mm | 3000 szt. |
| --- | --- |
| - Sterylne płytki Petriego z wentylacją, średnica 55 lub 60 mm | 5025 szt. |
| - Sterylne płytki titracyjnej, 96-dołkowe, U-kształtne z pokrywkami. | 200 szt. |
| - Probówki typu eppendorf, pojemność 1,5 ml | 2000 szt. |
| - Probówki typu eppendorf, pojemność 2 ml | 2000 szt. |

Część 2 Końcówki do pipet automatycznych

| - Końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, bezbarwne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 200 µl, pakowane w workach | 3000 szt. |
| --- | --- |
| - Końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, bezbarwne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 200 µl, w kompatybilnych pudełkach | 960 szt. (10 pudełek) |
| - Końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, bezbarwne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 1000 µl, pakowane w workach | 1000 szt. |
| - Końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 1000 µl, w kompatybilnych pudełkach | 960 szt. (10 pudełek) |
| - Wydłużone końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, bezbarwne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 1000 µl (dopuszczalne warianty do 1250 µl) , pakowane w workach | 1000 szt. |
| - Wydłużone końcówki do pipet automatycznych, autoklawowalne, bezbarwne, z wydłużonym kołnierzem, pojemność 1000 µl (dopuszczalne warianty do 1250 µl), w kompatybilnych pudełkach | 960 szt. (10 pudełek) |

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy do daty dostawy.

- Warunki ogólne dostawy:

- Oferowane substancje muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.

- Substancje stanowiące przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających 
w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

- Zakres zamówienia obejmuje oprócz zakupu również transport wraz z rozładunkiem 
i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (DDP Incoterms 2020)

- Wymagany minimalny okres ważności na oferowane substancje wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

- Miejsce dostawy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: budynek B pok. 016 
Al. Niepodległości 10  w Poznaniu.