Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu do analiz mikrobiologicznych  
w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej kompozycji biopreparatu dezaktywującego mykotoksyny” nr FENG.01.01-IP.01-A0WG/25 współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, zgodnie ze specyfikacją:

Dostawa drobnego sprzętu do analiz mikrobiologicznych:

Specyfikacja i wymagania:

1 Filtry strzykawkowe i strzykawki

| - filtry strzykawkowe sterylne, pakowane pojedynczo, porowatość 0,22 um, membrana PES (polieterosulfonowa), obudowa PP, średnica 25 mm, dopuszczalne warianty o średnicy 33 mm | - 1000 szt |
| --- | --- |
| - filtry strzykawkowe sterylne, pakowane pojedynczo, porowatość 0,45 um, membrana PES (polieterosulfonowa), obudowa PP, średnica 25 mm, dopuszczalne warianty o średnicy 33 mm | - 500 szt |
| - filtry strzykawkowe do HPLC, niesterylne, porowatość 0,22 um, membrana PTFE (politetrafluoroetylen), obudowa PP, średnica 13 mm | - 1000 szt |
| - filtry strzykawkowe do HPLC, niesterylne, porowatość 0,45 um, membrana PTFE (politetrafluoroetylen), obudowa PP, średnica 13 mm | - 500 szt |
| - strzykawki sterylne, pojemność 5 ml | - 30 opakowań po 100 szt |

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy do daty dostawy.

- Warunki ogólne dostawy:

- Oferowane wyroby muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.

- Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających 
w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

- Zakres zamówienia obejmuje oprócz zakupu również transport wraz z rozładunkiem 
i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (DDP Incoterms 2020)

- Wymagany minimalny okres ważności na oferowane substancje wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

- Miejsce dostawy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: budynek B pok. 016 
Al. Niepodległości 10  w Poznaniu.