Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

| Kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) | Autorefraktometr (1 szt.) - 33122000-1 – Sprzęt oftalmologiczny - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Lampa szczelinowa (1 szt.) - 33122000-1 – Sprzęt oftalmologiczny - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Wyświetlacz optotypów (2 szt.) - 33122000-1 – Sprzęt oftalmologiczny - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne - 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (jeśli ekran/monitor bez funkcji medycznych) Tonometr (1 szt.) - 33122000-1 – Sprzęt oftalmologiczny - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.) - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Tomograf optyczny (1 szt.) - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne - 33115000-9 – Urządzenia do tomografii Kolposkop (3 szt.) - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne - 33122000-1 – Sprzęt oftalmologiczny (jeśli zakres okulistyczny – rzadziej stosowany) - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego Funduskamera (1 szt.) - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne USG ginekologiczne (1 szt.) - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Laser YAG/SLT (1 szt.) - 33128000-3 – Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.) - 33150000-6 – Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii - 33100000-1 – Urządzenia medyczne Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.) - 39220000-0 – Chłodziarki laboratoryjne - 33100000-1 – Urządzenia medyczne Kaseta szkieł próbnych (3 szt.) - 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Oprawy próbne (3 szt.) - 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne Fiberoskop (1 szt.) - 33124000-5 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne - 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego |
| --- | --- |
| Data przygotowania oferty |  |
| Pełna nazwa oferenta |  |
| Siedziba i adres oferenta (wraz z kodem) |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| REGON oferenta |  |
| NIP oferenta |  |
| KRS oferenta |  |

Dane Wykonawcy w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą:

| Imię i Nazwisko | Adres e-mail | Telefon do kontaktu |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem: |  |
|  | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole) | Opis (Należy podać parametr /wymóg) (Uwaga! Należy bezwzględnie wypełnić każde białe pole, nie jest wymagane wypełnienie pól szarych) |
| # Część I zamówienia– Autorefraktometr (1 szt.) |  |  |
| Autorefraktometr (1szt.) - Autorefraktometr stanowi jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w gabinetach okulistycznych . Jest to urządzenie diagnostyczne do wykonywania komputerowanego badania wzroku. Tego typu badanie dostarcza lekarzowi przydatnych informacji na temat stanu wzroku pacjenta oraz wskazania do dalszej diagnostyki. Autorefraktometr pozwala na dokonanie precyzyjnych pomiarów soczewki i krzywizny rogówki oka, a tym samym precyzyjne określenie wysokości wady refrakcji. Możliwość szybkiego i precyzyjnego określenia mocy wady refrakcji obu oczu u pacjentów znacznie przyspiesza proces doboru odpowiednich okularów i szkieł korekcyjnych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Urządzenie o parametrach: |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Ekran dotykowy LCD o przekątnej do 8 cali |  | Proszę uzupełnić: |
| Automatyczna gilotyna w drukace |  |  |
| Pomiar średnicy źrenicy |  |  |
| Keratometria centralna |  |  |
| Wysokość podbródka regulowana elektrycznie |  |  |
| Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth |  |  |
| Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.) |  |  |
| Lampa szczelinowa (1 szt.) - Badanie w lampie szczelinowej jest jedną z najczęstszych procedur podczas badania okulistycznego. Wykonuje się je kontrolnie oraz w celu diagnozy schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, czy uszkodzeń konkretnych elementów oka. Tym samym urządzenie to jest niezbędne do zapewnienia dostępu do profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy schorzeń oka, która pozwoli na dobór odpowiedniego leczenia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| filtr żółty |  |  |
| pięć powiększeń |  |  |
| typ Haag-Streit lub równoważne |  |  |
| oświetlenie LED |  |  |
| Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.) |  |  |
| Wyświetlacz optotypów (2 szt.) – Optotypy to różnego rodzaju znaki graficzne, obrazki, litery czy cyfry ułożone w różnego rodzaju konfiguracjach i pod różnymi kątami. Są one podstawowym narzędziem do badania wzroku. Wyświetlacz optotypów pozwala na lepszą i sprawniejszą prezentację tablic okulistycznych. Cechuje go możliwość wyboru testów do precyzyjnej diagnostyki. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Zestaw powinien zawierać; okulary, pilot, uchwyt ścienny, |  |  |
| odległość robocza 1,5 do 7 m lub lepsza |  | Proszę uzupełnić: |
| testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, steroskopowe, na astygmatyzm, testy stereoskopowe, testy ISHIHARY |  |  |
| Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.) |  |  |
| Tonometr (1 szt.) - Tonometr służy do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Poziom ciśnienia w oku to bardzo istotny parametr diagnostyczny. Pozwala on lekarzowi ocenić stan oczu i zdobyć informacje niezbędne w procesie diagnostycznym. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Tonometr z wbudowanym pachymetrem umożliwiający pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego z korekcją o grubość rogówki (pachymetria), |  |  |
| Z możliwością zapisu wyników pomiarów i eksportu danych do systemu medycznego. |  |  |
| Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.) |  |  |
| Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.) – Ultrasonograficzne badanie gałki ocznej, to popularna metoda diagnostyczna. Służy ono do oceny stanu narządu wzroku u pacjentów na podstawie uzyskania dokładnego obrazu gałki ocznej i jej wewnętrznych struktur. Wskazaniem do USG oka jest m.in. diagnostyka rogówki, siatkówki, nerwu wzrokowego, badania tylnego odcinka oka i wszelkich zmian patologicznych. Przeprowadzenie tego typu badania diagnostycznego pozwoli lekarzowi na pozyskanie informacji niezbędnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz doboru leczenia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Wyposażenie w sondę biometryczną Sonda biometryczna |  |  |
| Częstotliwość odpowiednia do pomiarów osi gałki ocznej co najmniej 8–12 MHz |  | Proszę uzupełnić: |
| Pomiar długości osiowej gałki ocznej (AL) |  |  |
| Pomiar głębokości komory przedniej (ACD) |  |  |
| Pomiar grubości soczewki (LT) |  |  |
| Pomiar ciała szklistego (VIT) |  |  |
| Wbudowane kalkulatory mocy soczewki wewnątrzgałkowej (IOL) Sonda obrazowa |  |  |
| Częstotliwość ≥10 MHz |  | Proszę uzupełnić: |
| Obrazowanie struktur wewnątrzgałkowych w prezentacji B |  |  |
| Regulacja wzmocnienia (gain) i kontrastu |  |  |
| Funkcja zamrożenia obrazu i archiwizacji |  |  |
| Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.) |  |  |
| Tomograf optyczny (1 szt.) - Tomografia optyczna to nowoczesna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka. tym samym pozwala ceniać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan nerwu wzrokowego oraz oceniać przedni odcinek gałki ocznej (między innymi rogówkę lub przednią komorę oka). Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Szybkość skanowania siatkówki z min. prędkością: 60 000 A scan/sec. |  | Proszę uzupełnić: |
| Automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym |  |  |
| Sterowanie głowicy za pomocą myszki komputerowej. |  |  |
| Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| W zestawie stolik z elektrycznie podnoszonym blatem, komputer |  |  |
| Automatyczny moduł przedniego odcinka |  |  |
| Automatyczny moduł przedniego odcinka. |  |  |
| Typ tomografu: spektralny (SD-OCT) lub swept-source (SS-OCT) |  |  |
| Rozdzielczość osiowa: min. 2,8 µm w tkance siatkówki |  | Proszę uzupełnić: |
| Rozdzielczość poprzeczna: min. 12 µm w tkance siatkówki |  | Proszę uzupełnić: |
| Szybkość skanowania: min. 50 000 A-scan/s |  | Proszę uzupełnić: |
| Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.) |  |  |
| Kolposkop (3 szt.) – Wnioskowany kolposkop wykorzystywany będzie do badań z zakresu ginekologii. Urządzenie to pozwala na dokładne określenie stanu narządów kobiety. Daje dokładniejszy wynik niż cytologia, a także pozwala na wykrycie większej ilości niebezpiecznych przypadłości niż cytologia. Dzięki badaniu kolposkopem możliwe jest wczesne wykrycie zmian w szyjce macicy. Wyniki kolposkopii są podstawą do postawienia dokładnej diagnozy i podjęcia decyzji o leczeniu. W trakcie badania możliwe jest także pobranie wycinka tkanki. Ten następnie zostaje poddany analizie celem wskazania czy występuje jakaś zmiana chorobowa lub czy została ona usunięta w całości. Nabycie nowych kolposkopów przyczyni się do poprawy profilaktyki i diagnostyki w zakresie chorób ginekologicznych. Jest to szczególnie ważne ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań na raka szyjki macicy. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Odległość robocza 250 mm (dopuszczalna tolerancja ±10 mm). |  | Proszę uzupełnić: |
| Powiększenia dla obiektywu w zakresie co najmniej: 3x – 22x. |  | Proszę uzupełnić: |
| Rozdzielczość: min.32 l/mm z możliwością uzyskania wyższych wartości wraz ze wzrostem powiększenia (do +/- 90 l/mm). |  | Proszę uzupełnić: |
| Pole widzenia: zmienne, zależne od zastosowanego powiększenia, w zakresie +/-10–70 mm. |  | Proszę uzupełnić: |
| Dopasowanie dioptryjne okularów nie mniejsze niż ±5 D. |  | Proszę uzupełnić: |
| Zakres regulacji odległości źrenic: nie węższy niż 56 – 74 mm. |  | Proszę uzupełnić: |
| Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.) |  |  |
| Funduskamera (1 szt.) - Funduskamera pozwala na uzyskanie fotograficznego obrazu dna oka dzięki czemu lekarz może ocenić stan narządu wzroku pacjenta. Przy zastosowaniu funduskamery możliwe jest także uzyskanie informacji na temat naczyń krwionośnych na dnie oka. Tym samym aparat ten umożliwia przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, w trakcie której mogą zostać uwidocznione różnego rodzaju nieprawidłowości. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Możliwość wykonywania kolorowej fotografii, wyposażona w wysokiej jakości filtry optyczne do angiografii fluoresceinowej. |  |  |
| W zestawie oprogramowanie, dedykowany stolik i stacja robocza PC z monitorem LED. |  |  |
| Minimalna średnica źrenicy umożliwiająca wykonanie badania: nie większa niż 4,5 mm. |  | Proszę uzupełnić: |
| Kąt obserwacji co najmniej 45°. |  | Proszę uzupełnić: |
| Automatyczna regulacja ostrości lub równoważna funkcja wspomagająca ustawienie obrazu |  |  |
| Źródło światła zapewniające diagnostyczną jakość obrazu |  |  |
| Archiwizacja i eksport zdjęć w formacie cyfrowym. |  |  |
| Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.) |  |  |
| USG ginekologiczne (1 szt.) - Nowoczesny aparat ultrasonograficzny przeznaczony do diagnostyki ginekologicznej i położniczej, umożliwiający wykonywanie zaawansowanych badań obrazowych w trybach 2D, 3D oraz 4D. Urządzenie będzie wykorzystywane do kompleksowej oceny narządu rodnego kobiety, monitorowania cyklu owulacyjnego, diagnostyki patologii macicy i przydatków, a także do prowadzenia badań prenatalnych, w tym oceny rozwoju i anatomii płodu. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Wysokorozdzielczy monitor LCD LED o przekątnej minimum 23” |  | Proszę uzupełnić: |
| Zaawansowane obrazowanie 4D |  |  |
| Advanced VCI lub równoważne – oddanie powierzchni płaszczyzn według zadanej linii |  |  |
| zautomatyzowane wyznaczanie objętości pęcherzyków Graafa |  |  |
| znormalizowana diagnostyki serca płodu |  |  |
| trójwymiarowa technika obrazowania serca płodu i badań naczyniowych |  |  |
| Głowica: liniowa, transwaginalna, convex wolumetryczna |  |  |
| Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.) |  |  |
| Laser YAG/SLT (1 szt.) - Aktualnie lasery są podstawą metod diagnostyki i leczenia chorób oczu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom pozwalają na precyzyjne i dokładne prowadzenie szerokiego zakresu badań i zabiegów okulistycznych. Laser YAG cechuje się frakcyjnością, która odpowiada za jego precyzyjne działanie oraz ablacją, która prowadzi do odparowania tkanki. Pozwala to na dokładne działania w obszarze określonych miejsc oka bez konieczności fizycznego kontaktu. Tym samym przeprowadzane za jego pomocą zabiegi są jak najmniej inwazyjne. Z kolei laser SLT wykorzystywany jest głównie do leczenia jaskry, która jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku. W porównaniu do tradycyjnych metod leczenia, laser SLT jest mniej inwazyjny, a ryzyko powikłań po jego zastosowaniu jest minimalne. Ponadto nie powoduje on trwałych zmian w strukturze oka dzięki czemu jest bezpieczny i możliwy do powtórzenia w razie konieczności. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Dane techniczne - laser YAG |  |  |
| Typ głowicy: Q-switched, Nd: YAG |  |  |
| Długość fali: 1064nm |  |  |
| Średnica plamki: 8um |  |  |
| Energia wiązki: 0,3 – 10,0mJ |  |  |
| Czas trwania impulsu: 4ns |  |  |
| Ilość impulsów: 1, 2 lub 3 |  |  |
| Chłodzenie: Powietrzem |  |  |
| Dane techniczne - laser SLT |  |  |
| Typ głowicy: Q-switched, Nd:YAG z podwajaniem częstotliwości |  |  |
| Długość fali: 532nm |  |  |
| Średnica plamki: 400um |  |  |
| Energia wiązki: 0,2 - 2mJ |  |  |
| Czas trwania impulsu: 3ns |  |  |
| Ilość impulsów: Pojedynczy impuls |  |  |
| Chłodzenie: Powietrzem |  |  |
| Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.) |  |  |
| Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.) - Zakup urządzenia do elektrokoagulacji jest konieczny ze względu na jego kluczowe zastosowanie w poradniach onkologicznej i chirurgicznej. Technologia ta umożliwia precyzyjne i kontrolowane tamowanie krwawień oraz usuwanie zmian skórnych i tkankowych, co jest niezbędne w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych. Dodatkowo urządzenie minimalizuje ryzyko powikłań, takich jak zakażenia czy nadmierna utrata krwi, co znacząco podnosi bezpieczeństwo pacjentów. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| moc do 160W |  | Proszę uzupełnić: |
| 10 elektrod: nóż prosty (szpatułka), nóż ostry (lancet), nóż kątowy (szpatułka), igła wygięta 0,7mm, igła prosta 0,7mm, pętla zwykła 5mm, pętla zwykła 10mm, kulka prosta 2mm, kulka prosta 4mm, igła prosta (izolowana) 0,7mm |  |  |
| kabel zasilający |  |  |
| elektroda bierna stalowa |  |  |
| kabel elektrody biernej stalowej i jednorazowej |  |  |
| włącznik nożny (1-przyc.) |  |  |
| uchwyt do elektrod czynnych z przyciskami cięcie/koagulacja |  |  |
| Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.) |  |  |
| Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.) - Chłodziarka farmaceutyczna przeznaczona do przechowywania produktów leczniczych, szczepionek, preparatów biologicznych oraz innych wyrobów medycznych wymagających stabilnych warunków temperaturowych zgodnych z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi przechowywania leków. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| Zakres regulacji temperatury: od +2°C do +8°C |  | Proszę uzupełnić: |
| Elektroniczny sterownik temperatury |  |  |
| Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury |  |  |
| Stabilność i równomierny rozkład temperatury w całej komorze |  |  |
| Wymuszony obieg powietrza (system wentylowany) |  |  |
| Wbudowany rejestrator temperatury lub możliwość podłączenia zewnętrznego systemu rejestracji |  |  |
| Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury |  |  |
| Możliwość archiwizacji danych |  |  |
| Urządzenie musi posiadać co najmniej: |  |  |
| alarm przekroczenia temperatury (dolny i górny próg) |  |  |
| alarm zaniku zasilania |  |  |
| alarm otwartych drzwi |  |  |
| alarm uszkodzenia czujnika temperatury |  |  |
| sygnalizację dźwiękową i wizualną |  |  |
| Pojemność użytkowa nie mniejsza niż 150 litrów |  | Proszę uzupełnić: |
| Drzwi pełne, zamykane na klucz |  |  |
| Minimum 4 regulowane półki |  | Proszę uzupełnić: |
| Prowadnice półek wykonane z materiału odpornego na korozję (np. stal nierdzewna lub równoważna) |  |  |
| Oświetlenie wewnętrzne LED |  |  |
| Automatyczne odszranianie |  |  |
| Zasilanie 230 V / 50 Hz |  |  |
| Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.) |  |  |
| Kaseta szkieł próbnych (3 szt.) - Kasety szkieł próbnych stanowią podstawowe wyposażenie każdego gabinetu okulistycznego. Dzięki nim możliwy jest prawidłowy dobór soczewek w okularach korekcyjnych. Wybór odpowiednich szkieł okularowych czy soczewek kontaktowych to najważniejsza decyzja podczas leczenia wad wzroku o każdym stopniu zaawansowana. Umożliwienie pacjentowi przymierzenia różnego rodzaju szkieł pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów - poprawę wzroku pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu jego komfortu. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| czerwone lub czarne |  |  |
| Soczewki sferyczne - Zakres mocy: co najmniej od −20,00 D do +20,00 D - Stopniowanie co 0,25 D |  | Proszę uzupełnić: |
| Soczewki cylindryczne - Zakres mocy co najmniej: od −0,25 D do −6,00 D -Stopniowanie co 0,25 D - Oznaczenie osi 0°–180° |  | Proszę uzupełnić: |
| Soczewki pryzmatyczne - Zakres umożliwiający ocenę zeza i widzenia obuocznego (min. od 0,5Δ do 10Δ lub równoważny) |  | Proszę uzupełnić: |
| Akcesoria niezbędne do pełnej diagnostyki refrakcji i oceny widzenia binokularnego. |  |  |
| Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.) |  |  |
| Oprawy próbne (3 szt.) – Oprawy próbne są niezbędne do doboru mocy soczewki oraz całych okularów. Imitują one prawdziwe okulary dzięki możliwości pełnej regulacji podstawy nosa i długości zauszników celem personalizacji. Pozwalają także na porównanie jakości widzenia w poszczególnych soczewkach. W wyniku realizacji projektu, wnioskodawca planuje pozyskać nowy kontrakt NFZ na świadczenie usług z zakresu okulistyki. Tym samym niezbędne jest nabycie wyposażenia, które pozwoli na prowadzenie gabinetu okulistycznego i poszerzenie zakresu oferowanych usług. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| na 5 par szkieł |  | Proszę uzupełnić: |
| regulowane w poziomie i pionie, umożliwiające dopasowanie do różnych pacjentów. |  |  |
| kompatybilne z soczewkami sferycznymi i cylindrycznymi oraz możliwość stosowania soczewek pryzmatycznych. |  |  |
| Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.) |  |  |
| Fiberoskop (1 szt.) - Fiberoskop to niewielkich rozmiarów endoskop. Wykorzystuje się go głównie przy diagnozowaniu zmian w obrębie górnych dróg oddechowych. Przy pomocy fiberoskopu można także ocenić stan tchawicy, a także ujścia gardłowych trąbek słuchowych. Przewód fiberoskopu zakończony jest kamerą. Rejestrowany przez nią obraz widoczny jest na połączonym z urządzeniem monitorze. W przypadku pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej gardła fiberoskop może służyć również do pobierania wycinków tkanek do badania histopatologicznego. W ramach projektu, wnioskowany fiberoskop będzie wykorzystywany w zakresie specjalizacji jaką jest laryngologia. Nabycie niniejszego wydatku pozwoli na zwiększenie dostępności do badań diagnostycznych górnych dróg oddechowych. Co więcej, zastosowanie nowego sprzętu korzystnie wpłynie na jakość i dokładność otrzymywanych wyników. W efekcie przyczyni się to sprawniejszej diagnozy i umożliwi szybsze leczenie. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Podstawowe parametry, którymi kierować będzie się Wnioskodawca to: |  |  |
| wychylenie końcówki dystalnej o kąty (góra/dół) min.: +140°/-140°, |  | Proszę uzupełnić: |
| średnica końcówki dystalnej: max. 2,9mm, |  | Proszę uzupełnić: |
| kąt widzenia min.100°, |  | Proszę uzupełnić: |
| w komplecie tester szczelności, |  |  |
| wodoszczelny, |  |  |
| w komplecie nasadka do kompensacji ciśnienia, |  |  |
| przenośny monitor wyposażony w min. 2 gniazda wejściowe kamerę do jednoczesnego podłączenia wideolaryngoskopu wraz z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym lub innym dedykowanym przyrządem do wideointubacji w celu szybkiej zmiany przyrządu do intubacji, |  | Proszę uzupełnić: |
| ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5", |  | Proszę uzupełnić: |
| rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli, |  | Proszę uzupełnić: |
| współczynnik ochrony min. IP54, lub równoważne |  | Proszę uzupełnić: |
| Stojak jezdny z uchwytem na endoskopy giętkie. |  |  |

| KRYTERIA WYBORU OFERT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |  |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 2 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZADZENIA – ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY | Proszę podać w jednostce wat (W): |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 2 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 2 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 2 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |
| Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| Termin ważności oferty (wymagane minimum: 60 dni) |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia (do 6 tygodni od podpisania umowy o udzielnie zamówienia) |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapisami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.

- Uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

- Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w Zapytaniu Ofertowym. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

- Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach_______. (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawców * (jeśli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do załączenia wypełnionego Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego).

- Jestem / nie jestem * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zobowiązuję się do:

- Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.) i zgodnie 
z Zapytaniem Ofertowym.

Wykaz załączników

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O:

- SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale VI ust. 1 Zapytania Ofertowego, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04).

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Podmiotu Udostępniającego Zasoby)

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 5), 6) i 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04);

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionemu/ wymienionym podwykonawcy/om następującą/e część/ci przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu – podwykonawcy (o ile są znani) | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Nazwa /Imię i nazwisko: …………………………………………

Dane adresowe: …………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….………...

e-mail: …………………………………………………….…….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa /Imię i nazwisko: ……………………………………….

Dane adresowe: ………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….……….

e-mail: …………………………………………………….…

- nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………...…………………………

(określenie zasobu – poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych)

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………………...…………

(należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, nazwę inwestycji/zadania itp.)

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego

………………………………………………………………………………………………………..…

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby

………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………

podpis

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.03.2026 r.

Klauzula informacyjna RODO dla wykonawców

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani przez Beneficjenta – SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu.:

Część I zamówienia – Autorefraktometr (1 szt.)

Część II zamówienia - Lampa szczelinowa (1 szt.)

Część III zamówienia - Wyświetlacz optotypów (2 szt.)

Część IV zamówienia - Tonometr (1 szt.)

Część V zamówienia – Aparat USG do badania gałki ocznej (2 szt.)

Część VI zamówienia – Tomograf optyczny (1 szt.)

Część VII zamówienia – Kolposkop (3 szt.)

Część VIII zamówienia – Funduskamera (1 szt.)

Część IX zamówienia – USG ginekologiczne (1 szt.)

Część X zamówienia – Laser YAG/SLT (1 szt.)

Część XI zamówienia – Urządzenie do elektrokoagulacji o mocy do 160 W (1 szt.)

Część XII zamówienia – Chłodziarka farmaceutyczna (1 szt.)

Część XIII zamówienia – Kaseta szkieł próbnych (3 szt.)

Część XIV zamówienia – Oprawy próbne (3 szt.)

Część XV zamówienia – Fiberoskop (1 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

Administrator danych:

Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@lodzkie.pl  lub na adres siedziby Administratora.

Źródło danych:

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację Programu, w tym w szczególności Beneficjent i Partner. Przetwarzane dane to w szczególności: Imię i nazwisko/nazwa instytucji, NIP, REGON, data zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, kwota na którą zawarto umowę/porozumienie/podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

1) rozliczenia projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2) archiwizacja dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kategoriami odbiorców danych: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Minister właściwy ds. finansów publicznych, podmioty dokonujące badań, kontroli, audytu, ewaluacji w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – na ich żądanie.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przetwarzać dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją projektu wykonując zadania związane z koordynacją realizacji programów. Dane kontaktowe Administratora i IOD: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Pełną informację o zasadach przetwarzania danych zawiera dokument Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce O funduszach części zatytułowanej Przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania: dane będą przechowywane 10 lat od zakończenia sprawy Beneficjenta, licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej zakończenia, po tym okresie decyzją Archiwum Państwowego okres przechowywania może zostać przedłużony.

Przysługujące prawa:

1) dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania a na czas poprawiania danych prawo żądania do ograniczenia przetwarzania,

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie https://uodo.gov.pl/ ), w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z przepisami prawa.

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.