Katowice, ............................

PROTOKÓŁ ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

ROBOTY ZANIKAJĄCE -ODBIÓR ZESPOŁU ZŁĄCZA - wzór

Nazwa projektu :

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

- (*) W dniu …………………. wykonano próby szczelności muf sieci ciepłowniczej na odcinku: od…………………….………… do …………………………..…..

Metoda przeprowadzenia próby :

- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – powietrze + woda z mydłem,

- czas trwania próby – 2 min. / 1 mufa,

- ciśnienie próby – 0,2 bar

W czasie trwania próby nie stwierdzono(*) / stwierdzono(*) nieszczelności (wydobywanie się powietrza z muf) oraz spadku ciśnienia na manometrze.

- Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidłowe(*) / nieprawidłowe(*) wykonanie połączeń instalacji alarmowej.

Intergralną część protokołu stanowi schemat odcinka sieci z ponumerowanymi mufami.

Zestawienie wyników prób :

| Nr mufy | Wynik próby | Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej próbę | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

W związku z powyższym wynik próby uważa się za pozytywny(*) / negatywny(*)

Uwagi : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

1.Inspektor Nadzoru		..........................................			.................................................

2.Przedstawiciel Wykonawcy	...........................................		..................................................

3.Osoba nadzorująca mufowanie	.............................................		..................................................

(*) – niepotrzebne skreślić