## Arkusz1
Tabela cenowa: „Budowa hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Łowicz na potrzeby zakładu CHEMIPACK"
Oferent:
Data sporządzenia oferty:
Termin ważnosci oferty:
Lp. | I. TABELA PODSTAWOWA ETAP I | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto pln | UWAGI OFERENTA
MAGAZYN PRODUKTÓW GOTOWYCH - ETAP I - uzyskano pozwolenie na budowę
Roboty ziemne
| Zdjęcie humusu z wywozem i utylizacją Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wykopów na odkład celem późniejszego wykorzystania oraz profilowanie i humusowanie gruntów wolnych od zabudowy lub utylizacja | kpl. | 1
| Korytowanie pod nawierzchnie drogowe | kpl. | 1
| Usuniecie warstw nasypów niekontrolowanych lub gruntów spoistych wysadzinowych (wartość szacunkowa) | m3 | 4300
| Zastąpienie nasypem budowlanym usuniętych warstw | kpl. | 1
| Prace ziemne fundamentowe | kpl. | 1
| Odprowadzenie wód z powierzchni wykopu Drenaż opaskowy lub/i pompowanie bezpośrednie | kpl. | 1
MAGAZYN PRODUKTÓW GOTOWYCH
Fundamenty
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne wraz ze zbrojeniem i kotwami do słupów - wg projektu | m3 | 251
| Kominki żelbetowe monolityczne pod słupy stalowe - wg projektu | kpl. | 1
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym, Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne wraz ze zbrojeniem - wg projektu | m3 | 6
| Gniazda doków żelbetowe prefabrykowane - dostawa i montaż | m3 | 15
Ściany podziemia
| Podwaliny żelbetowe prefabrykowane niskie i wysokie - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 41
| Ściany oporowe żelbetowe prefabrykowane - dostawa i montaż | m3 | 60
Izolacje fundamentów i ścian podziemia
| Izolacje fundamentów i ścian podziemia | kpl | 1
Konstrukcje nadziemia wykonane kompleksowo - metalowe, żelbetowe
| Dostawa - Konstrukcja stalowa hali (słupy, podkonstrukcje pod płyty warstwowe) Klasa antykorozyjności C3 Obciążenie konstrukcji przewidziano pod fotowoltaikę - 40kg/m2 Obciążenie konstrukcji przewidziano dla potrzeb użytkowych - 20kg/m2 | t | 45
| Dostawa - Konstrukcja stalowa drugorzędna hali (ryglówka pod otwory w elewacji) Klasa antykorozyjności C3 | t | 8
| Dostawa elementów złącznych | kpl. | 1
| Montaż konstrukcji wraz z kotwieniem do podłoża, malowanie ostateczne po montażu. | t | 53
Ściany nadziemia, Elewacje
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR 12cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard producenta; profilow. standard, z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 3423
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem z wełny 16cm EI 120; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard; profilow. standard, - docieplenie ściany pożarowej wełną między ogrzewaną produkcją a nieogrzewanym magazynem wyrobów gotowych z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 305
Stropy, sklepienia, schody
| Pomieszczenie dla ładowania wózków, wydzielenie ścianami, stropem, bramy - komplet w cenie | m2 | 36
| Dostawa i montaż schodów z zewnętrznych stalowych z barierką i kratami wema. | kpl. | 1
Dach - konstrukcja
| Dostawa - Konstrukcja stalowa hali (belki , rygle, stężenia, płatwie stalowe) Klasa antykorozyjności C3 Obciążenie konstrukcji przewidziano pod fotowoltaikę - 40kg/m2 Obciążenie konstrukcji przewidziano dla potrzeb użytkowych - 20kg/m2 | t | 94
| Dostawa - Konstrukcja stalowa drugorzędna hali (obramowania pod świetliki w dachu) Klasa antykorozyjności C3 | t | 8
| Dostawa elementów złącznych | kpl. | 1
| Montaż konstrukcji wraz z kotwieniem do podłoża, malowanie ostateczne po montażu. | t | 102
Dach - pokrycie
| Blacha trapezowa w kolorze RAL standard z palety barw producenta TR 150/1,0 mm z powłoką C3 od wewnątrz | m2 | 3985
| Paroizolacja PE gr.0,20 mm | m2 | 4782
| Izolacja termiczna z płyt PIR 12 cm lub wełna mineralna | m2 | 4383.5
| Pokrycie membraną dachową TPO gr. 2,0mm z zakładem i uszczelneniem obróbek | m2 | 4184
| Obróbki blacharskie dachu | m2 | 3985
| Słupki asekuracyjne na dachu bez olinowania | kpl. | 1
| Dostawa i montaz pasm świetlnych wg projektu | kpl. | 1
| Dostawa i montaz klap dymowych z instalacją oddymiania i podłączeniem do SAP. Dokumentacja oddymiania w cenie | kpl | 1
Podłoża wewnątrz budynków
| Podbudowa pod posadzkę - podkład z ubitych materiałów sypkich gr. 20cm | m3 | 797
| Podbudowa pod posadzkę - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m3 | 600
| Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m3 | 400
| Folia PV 150 | m2 | 4784
| Podkład betonowy C8/10 gr. 5cm | m3 | 200
| 2 x folia poślizgowa PE gr. 0,5mm wywinięta na ściany podwalin | m2 | 4784
Drzwi, okna, bramy zewnętrzne
| Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne stalowe pełne hali o wym. 90x200 cm | szt. | 2
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna automatyczna 500 x 540 cm | szt. | 1
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna dokowa z okienkami automatyczna 260 x 320 cm | szt. | 3
| Elektrohydrauliczny pomost przeładunkowy | szt. | 3
| Odbojnice stalowe | szt. | 3
| Uszczelnienie klapowe model rampowy | szt. | 3
| Naprowadzacze | kpl. | 3
Posadzki
| Posadzka betonowa przemysłowa gr. 20cm o nośności 70kN/m2 zbrojona, posadzka betonowa C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym, posadzka bezspoinowa, dylatacje przy scianach wypełnione masą elastyczną, odporną na wodę i detergenty | m2 | 3987
| Żywica dla pomieszczenia ładowania wózków | m2 | 36
Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne (elementy kowalsko-ślusarskie, balustrady wewnętrzne itp..)
| Dostawa i montaż drabiny na dach | szt. | 1
| Barierka stalowa na ścianie oporowej | kpl. | 1
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od wewnątrz | szt. | 8
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od zewnątrz | szt. | 2
Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
| Odwodninenie dachu za pomocą rynien i rur spustowych lub w systemie podciśnieniowym - w hali nieogrzewanej | kpl. | 1
| Instalacja hydrantowa | kpl | 1
| Kanalizacja deszczowa czysta - Przyjęto montaż kanalizacji deszczowej czystej jako odprowadzenie wody deszczowje z dachu hali do zbiornika retencyjnego otwartego. Pojemność zbiornika retencyjnego żelbetowego ok. 1000 m3. Do obliczeń należy przyjąć 30min deszczu nawalnego o natęzeniu 210l/h*s. | kpl. | 1
| Kanalizacja deszczowa brudna - Przyjęto odprowadznie wody deszczowej z dróg i placów poprzez wpusty drogowe i odwodnienie liniowe instalacją kanalizacji deszczowej brudnej do zbiornika retencyjnego otwartego o poj. ok. 1000 m3 oraz po podczyszczeniu w sepraratorze odprowadzenie poprzez pompownię 10l/s rurociągiem tłocznym do kanalizacji deszczowej miejskiej. Dokumentacja wraz z uzgodnieniem po stronie GW. Wykonanie przyłącza KD po stronie GW. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło
| Hala nieogrzewana. | kpl. | 0
Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej
| Wentylacja - wentylacja magazynu wyrobów gotowych powinna zapewnić 1,5 wym/h poprzez wentylatory dachowe i czerpnie ścienne. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
| Stacja transformatorowa - dodatkowo na potrzeby zapewnienia prądu dla etapu 1 - Zakładana moc przyłączeniowa ok. 480 kW - Trafostacja kontenerowa przy hali np. ZPUE/Elektromontaż Lublin lub równoważne - Rozdzielnica Sn np.. Schneider/ZPUE/ELENCO lub równoważne - Transformator 630kVA np. TESAR/TMC/MEFTA lub równoważne - Rozdzielnica główna 1000A np. Hager/Schneider lub równoważne | kpl. | 1
| Rozdzielnice obiektowe - Rozdzielnice obiektowe np. Hager/Schneider lub równoważne halowe 1szt RH-250A, ładowni 1szt RŁ 125A | kpl. | 1
| Oświetlenie zewnętrzne - Oświetlenie na elewacji hali opraw LED (co 12m) - Oświetlenie na słupach w okolicy zbiornika PPOŻ - Kable zasilające oświetlenie na elewacji w wykonaniu YDY/YKY - Okablowanie w terenach utwardzonych prowadzone w rurach osłonowych | kpl. | 1
| Instalacja siłowa na hali - Montaż gniazd 400V/16A, 230V/16A - 10 szt - Stanowiska ładowania wózków 1 stacja ładowania - gniazda 3x400V+ okablowanie - Instalacja w standardzie EX zgodnie z opracowaniem OZW na ładowni wózków | kpl. | 1
| Uziemienie i odgrom - Montaż instalacji uziemiającej we fundamentach słupów i wykonanie kratownicy z bednarki FeZn 30x4 - Wykonanie instalacji odgromowej w postaci siatki z drutu fi8 | kpl. | 1
| WLZ Rozdzielnice - Dostawa i montaż WLZ do rozdzielnicy halowej RH - okablowanie z miedzi | kpl. | 1
| Trasy kablowe elektryczne - Montaż poziomych tras kablowych w postaci koryt perforowanych z blachy ocynkowanej o wymiarach i ilości dostosowanej do ilości zamontowanej instalacji elektrycznej - Montaż pionowych drabin kablowych, jako zejść w miejscu zamontowania rozdzielnic obiektowych Uwaga: - Trasy kablowe ocynk np. BAKS/OBO lub równoważne gr. min. 1,0mm | kpl. | 1
| Oświetlenie podstawowe i awaryjne na hali - Oświetlenie na hali w postaci opraw LED montowane na stalowej konstrukcji w postaci profili/koryt oświetleniowych montowanych do blachy trapezowej (w systemie miedzyregałowym) - Natężenie oświetlenia – 200 lx na hali magazynowej np. Regiolux / Siteco / Signify / Trilux lub równoważne - wraz z auomatyką - Oświetlenie awaryjne LED w postaci opraw awaryjnych ewakuacyjnych, zapewniające natężenie awaryjne zgodnie z PN. Oświetlenie wykonane w standardzie opraw z autotestem - np. Awex, Hybryd, TM-Technologie lub równoważne - Przewody w wykonaniu miedzianym YDY - Dostawę i montaż kasety sterowania oświetleniem | kpl. | 1
| Zasilania zewnętrzne, sieci elektryczne zewnętrzne oraz kanalizacja teletechniczna - Przyłącze Sn do zjazdu głównego ok. 150m - Kanalizacja teletechniczna 2x HDPE 110 - Zasilanie - pompowni KD i KS, bram przesuwnych, zbiornika PPOŻ, LNG - Okablowanie w terenach utwardzonych prowadzone w rurach osłonowych - Kanalizacja teletechniczna - rury HDPE ok 250m, 8 studni SKR-1 | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki internetowej
| Instalacja SAP na hali - Detekcja w postaci czujek liniowych - ROP-y i sygnalizatory zgodnie z aktualnymi przepisami - Elementy kontrolno-sterujące do wysterowania urządzeń pracujących na wypadek pożaru" prod np. Polon-alfa/BOSCH lub równoważne | kpl. | 1
| Instalacja CCTV Kamery IP wew - 5 szt Kamery IP zew - 15 szt Okablowanie kamer Rejestrator + programowanie | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu
| Przygotowanie pod magazyn energii | kpl. | 1
Różne roboty zewnętrzne
Nawierzchnie drogowe
| Drogi dla ruchu ciężkiego KR4 Kostka betonowa 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 25cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 45cm | m2 | 2739
| Droga pożarowa Kostka betonowa 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 25cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 45cm | m2 | 1005
| Poszerzenie zjazdów Drogi dla ruchu ciężkiego KR4 Kostka betonowa 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 25cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 45cm | m2 | 198
| Opaska żwirowa szer. 50 cm - warstwa żwiru (otoczaki 16-36mm) gr. 5cm + podbudowa 15cm | m2 | 96
| Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej | mb | 152
| Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 840
Tereny zielone
| Zagospodarowanie terenów zielonych | m2 | 4200
Ogrodzenie, bramy przesuwane - cała działka 1 i 2 etap
| Ogrodzenie terenu - Ogrodzenie działki panelowe 2D ocynkowane wys. 1,8m z fundamentem | mb | 820
| Brama przesuwna panelowa szer. 6m | szt. | 2
Obiekty na zagospodarowaniu terenu
| Fundament pod zbiornik PPOŻ | kpl. | 1
| Zbiornik stalowy przeciwpożarowy naziemny V= ok 600m3 | kpl. | 1
| Zbiornik retencyjny poj. Ok. 1000 m3 otwarty żelbetowy wg wyliczeń oferenta | kpl. | 1
| RAZEM TAB I |  |  |  | 0
| RAZEM - ETAP 1 |  |  |  | 0
Lp. | II. TABELA PODSTAWOWA ETAP II - w systemie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto pln | UWAGI OFERENTA
HALA PRODUKCYJNA, MAGAZYN SUROWCÓW, BIURO - ETAP II w systemie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ
Roboty ziemne
| Zdjęcie humusu z wywozem i utylizacją Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wykopów na odkład celem późniejszego wykorzystania oraz profilowanie i humusowanie gruntów wolnych od zabudowy lub utylizacja | kpl. | 1
| Korytowanie pod nawierzchnie drogowe | kpl. | 1
| Usuniecie warstw nasypów niekontrolowanych lub gruntów spoistych wysadzinowych - wartość szacowana | m3 | 10280
| Zastąpienie nasypem budowlanym usuniętych warstw w pozostałych przypadkach | kpl. | 1
| Prace ziemne fundamentowe | kpl. | 1
| Odprowadzenie wód z powierzchni wykopu Drenaż opaskowy lub/i pompowanie bezpośrednie | kpl. | 1
PRODUKCJA
Fundamenty
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym Stopy fundamentowe żelbetowe wraz ze zbrojeniem, z izolacją fundamentów i kotwami do słupów - wg projektu | m3 | 240
| Fundamenty pod maszyny produkcji - fundamenty 2,5 x 2,5 x 0,6 m z betobu C30/37 ze zbrojeniem i podkładem betonowym | m3 | 57
| Fundamenty pod zbiorniki w produkcji fi 370 cm poj. 50 m3 | kpl | 4
Ściany podziemia
| Podwaliny żelbetowe prefabrykowane niskie i wysokie - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 34
Izolacje fundamentów i ścian podziemia
| Izolacje fundamentów i ścian podziemia | kpl | 1
Konstrukcje nadziemia wykonane kompleksowo - metalowe, żelbetowe
| Słupy prefabrykowane żelbetowe montowane na stopach fundamentowych z betonu o wysokiej wytrzymałości. Montaz do stóp poprzez np. połączenie hybrydowe (zestaw śrub oraz robusty) | m3 | 113
Ściany nadziemia, Elewacje
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR 12cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard producenta; profilow. standard, z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 2153
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem z wełny 16cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard; profilow. standard, - docieplenie ściany pożarowej wełną między ogrzewaną produkcją a nieogrzewanym magazynem surowców z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 539
Dach - konstrukcja
| Dostawa - Konstrukcja stalowa hali (konstrukcja dachu hali, podkonstrukcje pod płyty warstwowe) Klasa środowiska C3 Obciążenie konstrukcji przewidziano pod fotowoltaikę - 40kg/m2 Obciążenie konstrukcji przewidziano dla potrzeb użytkowych - 25kg/m2 Obciążenia od worków śnieżnych (dach niższy) | t | 70
| Dostawa - Konstrukcja stalowa drugorzędna hali (ryglówka pod otwory w elewacji, obramowania pod świetliki w dachu) | t | 15
| Dostawa elementów złącznych | kpl. | 1
| Montaż konstrukcji wraz z kotwieniem do podłoża, malowanie ostateczne po montażu. | t | 85
Dach - pokrycie
| Blacha trapezowa w kolorze RAL standard z palety barw producenta TR 150/1,0 mm z powłoką C3 od wewnątrz | m2 | 4840
| Paroizolacja PE gr.0,20 mm | m2 | 5808
| Izolacja termiczna z płyt PIR 15cm lub wełna mineralna | m2 | 5324
| Pokrycie membraną dachową TPO gr. 2,0 mm z zakładem i uszczelneniem obróbek | m2 | 5082
| Obróbki blacharskie dachu | m2 | 4840
| Słupki asekuracyjne na dachu bez olinowania | kpl. | 1
| Dostawa i montaz świetlików wg projektu | m2 | 516
| Dostawa i montaz klap dymowych z instalacją oddymiania i podłączeniem do SAP. Dokumentacja oddymiania w cenie | kpl | 1
Ścianki działowe
| Dostawa i montaż ścian wewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR 12cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard producenta; profilow. standard, z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 855
| Ściany GK na systemowej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej 15cm podwójna płyta obustronnie | m2 | 185
| Ściany GK na systemowej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej 15cm podwójna płyta obustronnie w pomieszczeniach mokrych | m2 | 138
| Przedścianka o gr. 12,5cm z płyt G-K na systemowej konstrukcji stalowej z wypełnieniem przestrzeni wewnętrznej wełną mineralną (od strony wnętrza budynku) / podwójna płyta | m2 | 181
| Ścianka + drzwi do WC hpl (systemowe) | m2 | 17
Podłoża wewnątrz budynków
| Podbudowa pod posadzkę - podkład z ubitych materiałów sypkich gr. 20cm | m3 | 962
| Podbudowa pod posadzkę - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m3 | 721
| Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m3 | 481
| Folia PV 150 | m2 | 5770
| Podkład betonowy C8/10 gr. 5cm | m3 | 240
| 2 x folia poślizgowa PE gr. 0,5mm wywinięta na ściany podwalin | m2 | 5770
Drzwi, okna, bramy zewnętrzne
| Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne stalowe pełne o wym. 90x200 cm | szt. | 2
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna automatyczna 400 x 500 cm | szt. | 1
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna automatyczna 300 x 300 cm | szt. | 1
| Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe, wyposażone w klamkę, wkładkę, samozamykacz, przeszklenie bezpieczne | szt. | 2
| Okna zewnętrzne - Okna z profili aluminiowych | szt. | 7
| Parapety wewnętrzne okienne z konglomeratu | kpl | 1
| Zadaszenia nad wejściem | szt. | 2
Drzwi, okna, bramy wewnętrzne
| Drzwi wewnętrzne stalowe pełne o wym. 90x200 cm | szt. | 10
| Brama segmentowa stalowa wewnętrzna automatyczna 300 x 300 cm | szt. | 1
| Brama ppoż EI60 wewnętrzna automatyczna - pomiędzy produkcją a magazynem wyrobów gotowych 500x450 cm | szt. | 1
| Brama szybkorolowana wewnętrzna PCV pomiędzy produkcją a magazynem wyrobów gotowych 500x450 cm | szt. | 1
| Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 cm / 80x200 cm Drzwi płytowe, pełne, w okleinie laminowanej pomieszczenia biurowe | szt. | 10
| Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 cm / 80x200 cm Drzwi płytowe, w okleinie laminowanej, wyposażone w samozamykacz. W dolnej części skrzydła drzwiowego pozioma szczelina wentylacyjna z kratką albo tuleje nawiewne - toalety, jadalnie i pom. Gospodarcze | szt. | 5
| Drzwi wewnętrzne stalowe 90x200 cm / 80x200 cm na halę | szt. | 4
Posadzki
| Posadzka betonowa przemysłowa gr. 20cm o nośności 70kN/m2 zbrojona, posadzka betonowa C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym, posadzka bezspoinowa, dylatacje przy scianach wypełnione masą elastyczną, odporną na wodę i detergenty | m2 | 4806
| Kanał kablowy w rozdzielni - prefabrykowany | kpl | 1
| Wykończenie posadzki dla produkcji - żywica | m2 | 300
| Wykładziny gres wraz z cokołem | m2 | 215
| Wykładziny dywanowe wraz z cokołem | m2 | 20
| Folia w płynie w pomieszczeniach mokrych | m2 | 50
| Wycieraczki systemowe zewnętrzne | szt. | 2
Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne (elementy kowalsko-ślusarskie, balustrady wewnętrzne itp..)
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od wewnątrz | szt. | 12
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od zewnątrzn | szt. | 4
| Dostawa i montaż drabiny na dach | szt. | 1
Tynki i oblicowania, roboty malarskie
| Sufit modułowy, podwieszony, mineralny, modułowy o wym. 60x60 cm, ruszt stalowy | m2 | 185
| Sufit modułowy, podwieszany, mineralny zmywalny pełny do pomieszczeń mokrych | m2 | 50
| Malowanie ścian w kolorze białym farbą zmywalną | m2 | 748
| Tynkowanie scian murowanych - tynk cem-wapienny + gładź | m2 | 45
| Folia na ścianach w pomieszczeniach mokrych | m2 | 280
| Płytki gres na ścianach | m2 | 280
| Wyposażenie sanitariatów | kpl | 1
Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
| Odwodnienie dachu - Instalacja odwodnienia dachu w systemie podciśnieniowym, izolowana w całości | kpl. | 1
| Pomieszczenia socjalno-biurowe - Instalacja w-k standard wykonania Koło Nova lub równoważne baterie np. Deante lub równoważne | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło
| Instalacja ogrzewania w hali produkcyjnej oraz pomieszczeniach związanych z produkcją należy przyjąć temperaturę w zakresie min. 16-18 st.C zimą, latem wynikowa. Instalacja ogrzewania hali powinna być oparta o pompy ciepła sprzężone z instalacją wentylacji. | kpl. | 1
| Pomieszczenia socjalno-biurowe - powinny być ogrzewane za pomocą grzejników z pompy ciepła. | kpl. | 1
| Kotłownia dla pomieszczeń socjalno-biurowych - pompa ciepła. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej
| Instalacja wentylacji: - w hali produkcyjnej głównej wentylacja powinna zapewnić 3 wym/h poprzez centralę nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła i pompą ciepła. - pomieszczenie produkcyjne z wtryskarkami ze względu na duże zyski ciepła powinno mieć zapewnione min. 4 wym/h. - Pomieszczenie sprężarek powinno mieć zapewnioną wentylacje bytową oraz dodatkowo czerpnie dla sprężarek sprężonego powietrza - Pomieszczenie mieszalni 83 m2 ze względu na zagrożenie parami cieczy łatwopalnych powinno być wyposażone w wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym EX wraz z detekcją i wentylacją awaryjną. - Pomieszczenie zbiorników jak i warsztat wymaga wentylacji bytowej, dodatkowo należy zapewnić temperaturę min. 16stC. | kpl. | 1
| Pomieszczenia socjalno-biurowe - Wentylacja nawiewno-wyciągowa powinna spełniać wymogi sanitarne i być zgodna z WT i Polskimi Normami. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
| Oświetlenie zewnętrzne - Oświetlenie na elewacji hali opraw LED co 12m - Kable zasilające oświetlenie na elewacji w wykonaniu YDY/YKY | kpl. | 1
| Instalacja siłowa na hali - Montaż gniazd 400V/16A, 230V/16A w ilości dostosowanej do technologii min. 10 szt - Instalacja w standardzie EX zgodnie z opracowaniem OZW na hali - Okablowanie E90 na potrzeby zasilania bram PPOŻ - Wypusty 230/400V dla urządzeń wentylacji – kable w wykonaniu miedzianym | kpl. | 1
| Uziemienie i odgrom - Montaż instalacji uziemiającej we fundamentach słupów i wykonanie kratownicy z bednarki FeZn 30x4 - Wykonanie instalacji odgromowej w postaci siatki z drutu fi8 | kpl. | 1
| WLZ Rozdzielnice - Rozdzielnice obiektowe: 1szt RH-250A, RT 1szt 400A - np. Hager/Schneider lub równoważne - Dostawa i montaż WLZ do rozdzielnicy halowej RH, rozdzielnicy biura RB i rozdzielnicy ładowni wózków RL – kable w wykonaniu miedzianym | kpl. | 1
| Trasy kablowe elektryczne - Montaż poziomych tras kablowych w postaci koryt perforowanych z blachy ocynkowanej o wymiarach i ilości dostosowanej do ilości zamontowanej instalacji elektrycznej - Montaż pionowych drabin kablowych, jako zejść w miejscu zamontowania rozdzielnic obiektowych | kpl. | 1
| Oświetlenie podstawowe i awaryjne na hali - Oświetlenie na hali w postaci opraw LED montowane na stalowej konstrukcji w postaci profili/koryt oświetleniowych montowanych do blachy trapezowej - Natężenie oświetlenia – 500 lx na hali produkcyjnej np. Regiolux / Siteco / Signify / Trilux lub równoważne z automatyką - Oświetlenie awaryjne LED w postaci opraw awaryjnych ewakuacyjnych, zapewniające natężenie awaryjne zgodnie z PN. Oświetlenie wykonane w standardzie opraw z autotestem - np. Awex, Hybryd, TM-Technologie lub równoważne - Przewody w wykonaniu miedzianym YDY - Dostawę i montaż kaset sterowania oświetleniem | kpl. | 1
| Instalacje w pomieszczeniach biurowych technicznych i socjalnych - Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach natężenia zgodnie z aktualnymi przepisami oraz instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki internetowej
| Instalacja SAP na hali - Detekcja w postaci czujek liniowych - ROP-y i sygnalizatory zgodnie z aktualnymi przepisami - Elementy kontrolno-sterujące do wysterowania urządzeń pracujących na wypadek pożaru" prod np. Polon-alfa/BOSCH lub równoważne | kpl. | 1
| Instalacja CCTV. Kamery IP wew - 10 szt Kamery IP zew - 10 szt Okablowanie kamer Rejestrator + programowanie | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu
| Przygotowanie pod magazyn energii | kpl. | 1
MAGAZYN SUROWCÓW
Fundamenty
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym, beton podawany pompą Stopy fundamentowe żelbetowe, beton podawany pompą wraz ze zbrojeniem i kotwami do słupów - wg projektu | m3 | 222
| Gniazda doków żelbetowe prefabrykowane - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 5
Ściany podziemia
| Podwaliny żelbetowe prefabrykowane niskie i wysokie - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 60
| Ściany oporowe żelbetowe prefabrykowane - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 17
Izolacje fundamentów i ścian podziemia
| Izolacje fundamentów i ścian podziemia | kpl | 1
Konstrukcje nadziemia wykonane kompleksowo - metalowe, żelbetowe
| Słupy prefabrykowane żelbetowe montowane na stopach fundamentowych z betonu o wysokiej wytrzymałości. Montaz do stóp poprzez np. połączenie hybrydowe (zestaw śrub oraz robusty) | m3 | 183
| Belki prefabrykowane żelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymałości. | m3 | 7
| Ściana pożarowa REI 240 pomiędzy produkcją a magazynem surowca jako ścianana oddzielenia pożarowego wykonana z dyli gazobetonowych gr. 20 cm na własnym fundamencie montowana do słupów żelbetowych hali na łącznikach do ścian - profile HTA/JTA lub równoważne, w tym przygotowanie przejść dla bram i drzwi | m2 | 590
| Ściana pożarowa REI 120 pomiędzy magazynem surowca a biurowcem jako ścianana oddzielenia pożarowego wykonana z dyli gazobetonowych gr. 17,5 cm na własnym fundamencie montowana do słupów żelbetowych hali na łącznikach do ścian - profile HTA/JTA lub równoważne, w tym przygotowanie przejść dla bram i drzwi | m2 | 355
Ściany nadziemia, Elewacje
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem PIR 12cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard producenta; profilow. standard, z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 2636
| Dostawa i montaż ścian zewnętrznych hali: - Płyta warstwowa w układzie poziomym z rdzeniem z wełny 20cm; Kolor zewnętrzny RAL standard producenta, Kolor wewnętrzny RAL standard; profilow. standard, - pas pożarowy z powłoką C3 od wewnątrz W cenie montaż obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy z płyt warstwowych. W cenie dostawa łączników do płyt warstwowych | m2 | 205
Stropy, sklepienia, schody
| Pomieszczenie dla ładowania wózków, wydzielenie ścianami, stropem, bramy - komplet w cenie | m2 | 36
Dach - konstrukcja
| Dostawa - Konstrukcja stalowa hali (konstrukcja dachu hali, podkonstrukcje pod płyty warstwowe) Klasa środowiska C3 Obciążenie konstrukcji przewidziano pod fotowoltaikę - 40kg/m2 Obciążenie konstrukcji przewidziano dla potrzeb użytkowych - 20kg/m2 | t | 41
| Dostawa - Konstrukcja stalowa drugorzędna hali (ryglówka pod otwory w elewacji, obramowania pod świetliki w dachu) | t | 8
| Dostawa elementów złącznych | kpl | 1
| Montaż konstrukcji wraz z kotwieniem do podłoża, malowanie ostateczne po montażu. | t | 49
Dach - pokrycie
| Blacha trapezowa w kolorze RAL standard z palety barw producenta TR 150/1,0 mm z powłoką C3 od wewnątrz | m2 | 3350
| Paroizolacja PE gr.0,20 mm | m2 | 4020
| Izolacja termiczna z płyt PIR 15cm lub wełna mineralna | m2 | 3685
| Pokrycie membraną dachową TPO gr. 2,0mm z zakładem i uszczelneniem obróbek | m2 | 3518
| Obróbki blacharskie dachu | m2 | 3350
| Słupki asekuracyjne na dachu bez olinowania | kpl. | 1
| Dostawa i montaz klap dymowych z instalacją oddymiania i podłączeniem do SAP. Dokumentacja oddymiania w cenie | kpl | 1
Podłoża wewnątrz budynków
| Podbudowa pod posadzkę - podkład z ubitych materiałów sypkich gr. 20cm | m3 | 663
| Podbudowa pod posadzkę - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m3 | 500
| Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m3 | 331
| Folia PV 150 | m2 | 4000
| Podkład betonowy C8/10 gr. 5cm | m3 | 165.6
| 2 x folia poślizgowa PE gr. 0,5mm wywinięta na ściany podwalin | m2 | 4000
Drzwi, okna, bramy zewnętrzne
| Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne hali - 2szt. | szt. | 2
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna automatyczna 500 x 450 cm | szt. | 2
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna automatyczna 400 x 500 cm | szt. | 1
| Brama segmentowa stalowa zewnętrzna dokowa z okienkami automatyczna 260 x 320 cm | szt. | 1
| Elektrohydrauliczny pomost przeładunkowy standard | szt. | 1
| Odbojnice stalowe | szt. | 1
| Uszczelnienie klapowe model rampowy | szt. | 1
| Naprowadzacze | szt. | 1
Drzwi, okna, bramy wewnętrzne
| Brama ppoż EI120 wewnętrzna automatyczna - pomiędzy produkcją a magazynem surowca 300 x 300 cm | szt. | 1
| Brama ppoż EI120 wewnętrzna automatyczna - pomiędzy produkcją a magazynem surowca 500x450 cm | szt. | 1
| Brama szybkorolowana wewnętrzna PCV pomiędzy produkcją a magazynem surowca 300 x 300 cm | szt. | 1
| Brama szybkorolowana wewnętrzna PCV pomiędzy produkcją a magazynem surowca 500 x 450 cm | szt. | 1
Posadzki
| Posadzka betonowa przemysłowa o nośności 70kN/m2 zbrojona, posadzka betonowa C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym, posadzka bezpoinowa, dylatacje przy scianach wypełnione masą elastyczną, odporną na wodę i detergenty | m2 | 3312
| Żywica dla pomieszczenia ładowania wózków | m2 | 36
Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne (elementy kowalsko-ślusarskie, balustrady wewnętrzne itp..)
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od wewnątrz | szt. | 16
| Odbojnice stalowe bramowe słupki h=1m - od zewnątrz | szt. | 4
| Dostawa i montaż drabiny na dach | szt. | 1
| Barierka stalowa na ścianie oporowej | kpl | 1
Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
| Odwodninenie dachu w systemie podciśnieniowym - izolacja od wpustu do pierwszego trójnika - w hali nieogrzewanej | kpl. | 1
| Instalacja hydrantowa | kpl | 1
Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło
| Hala nieogrzewana. | kpl. | 0
Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej
| Wentylacja - wentylacja magazynu wyrobów gotowych powinna zapewnić 1,5 wym/h poprzez wentylatory dachowe i czerpnie ścienne. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
| Rozdzielnice obiektowe - Rozdzielnice obiektowe np. Hager/Schneider lub równoważne halowe 1szt RH-250A, ładowni 1szt RŁ 125A | kpl. | 1
| Oświetlenie zewnętrzne - Oświetlenie na elewacji hali opraw LED co 12m - Kable zasilające oświetlenie na elewacji w wykonaniu YDY/YKY | kpl. | 1
| Instalacja siłowa na hali - Montaż gniazd 400V/16A, 230V/16A - 20szt - Montaż zestawów gniazd na hali 1/2000 m2 (zestaw gniazd 2x16A/230 V + 1x16A/400V) - Stanowiska ładowania wózków 1 stacja ładowania - gniazda 3x400V+ okablowanie - Instalacja w standardzie EX zgodnie z opracowaniem OZW - Okablowanie E90 na potrzeby zasilania bram PPOŻ | kpl. | 1
| Uziemienie i odgrom - Montaż instalacji uziemiającej we fundamentach słupów i wykonanie kratownicy z bednarki FeZn 30x4 - Wykonanie instalacji odgromowej w postaci siatki z drutu fi8 | kpl. | 1
| WLZ Rozdzielnice - Dostawa i montaż WLZ do rozdzielnicy halowej RH, rozdzielnicy biura RB i rozdzielnicy ładowni wózków RL - okablowanie z miedzi | kpl. | 1
| Trasy kablowe elektryczne - Montaż poziomych tras kablowych w postaci koryt perforowanych z blachy ocynkowanej o wymiarach i ilości dostosowanej do ilości zamontowanej instalacji elektrycznej - Montaż pionowych drabin kablowych, jako zejść w miejscu zamontowania rozdzielnic obiektowych | kpl. | 1
| Oświetlenie podstawowe i awaryjne na hali - Oświetlenie na hali w postaci opraw LED montowane na stalowej konstrukcji w postaci profili/koryt oświetleniowych montowanych do blachy trapezowej (w systemie miedzyregałowym) - Natężenie oświetlenia – 200 lx na hali magazynowej np. Regiolux / Siteco / Signify / Trilux lub równoważne wraz z automatyką - Oświetlenie awaryjne LED w postaci opraw awaryjnych ewakuacyjnych, zapewniające natężenie awaryjne zgodnie z PN. Oświetlenie wykonane w standardzie opraw z autotestem - np. prod. Awex, Hybryd, TM-Technologie lub równoważne - Przewody w wykonaniu miedzianym YDY - Dostawę i montaż kaset sterowania oświetleniem | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki internetowej
| Instalacja SAP na hali - Detekcja w postaci czujek liniowych - ROP-y i sygnalizatory zgodnie z aktualnymi przepisami - Elementy kontrolno-sterujące do wysterowania urządzeń pracujących na wypadek pożaru" np. Polon-alfa/BOSCH lub równoważne | kpl. | 1
| Kanalizacja teletechniczna - W kierunku ulicy | kpl. | 1
| Instalacja CCTV. Kamery IP wew - 5 szt Kamery IP zew - 15 szt Okablowanie kamer Rejestrator + programowanie | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu
| Przygotowanie pod magazyn energii | kpl. | 1
BIURO
Fundamenty
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym, beton podawany pompą Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, beton podawany pompą wraz ze zbrojeniem i kotwami do słupów - wg projektu | m3 | 38
| Podkład betonowy na podłożu gruntowym, beton podawany pompą Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, beton podawany pompą wraz ze zbrojeniem - wg projektu | m3 | 8
Ściany podziemia
| Podwaliny żelbetowe prefabrykowane niskie i wysokie - wg projektu - dostawa i montaż | m3 | 9
| Ściany murowane (ściany fundamentowe) | m2 | 50
Izolacje fundamentów i ścian podziemia
| Izolacje fundamentów i ścian podziemia | kpl | 1
Konstrukcje nadziemia wykonane kompleksowo - metalowe, żelbetowe
| Słupy prefabrykowane żelbetowe montowane na stopach fundamentowych z betonu o wysokiej wytrzymałości. Montaz do stóp poprzez np. połączenie hybrydowe (zestaw śrub oraz robusty) | m3 | 28
| Belki prefabrykowane żelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymałości. | m3 | 30
Stropy, sklepienia, schody
| Wieńce żelbetowe monolityczne, beton podawany pompą wraz ze zbrojeniem - wg projektu | m3 | 8
| Strop żelbetowy monolityczny gr. 32cm, beton podawany pompą wraz ze zbrojeniem - wg projektu | m3 | 3
| Schody prefabrykowane żelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymałości. | m3 | 6
| Dostawa i montaż płyt kanałowych stropowych HC 320 z wykonaniem nadbetonu oraz zbrojeniem | m2 | 255
Ściany nadziemia
| Ściany murowane (ściany konstrukcyjne, nadproża) | m2 | 441
Podłoża wewnątrz budynków, Warstwy wyrównawcze pod posadzki
POSADZKA BIURA - PERTER
| Posadzka na gruncie gr. 6 cm | m2 | 240
| 2x Folia PE gr. 0,2 cm | m2 | 288
| Styropian twardy XPS gr. 10 cm styropian do zastosowań w gruncie albo polistyren w warstwach posadzkowych | m2 | 264
| Folia PE gr. 0,2 cm | m2 | 288
| Chudy beton gr. 10 cm | m3 | 24
| Podbudowa gr.30,00 cm | m3 | 72
POSADZKA BIURA - PIĘTRO
| Posadzka na gruncie gr. 6 cm | m2 | 255
| 2x Folia PE gr. 0,2 cm | m2 | 306
| Styropian twardy XPS gr. 5 cm styropian do zastosowań w gruncie albo polistyren w warstwach posadzkowych | m2 | 281
| Folia PE gr. 0,2 cm | m2 | 306
Elewacja, Izolacje nadziemia
| Podcienie wejścia w systemie fasady wentylowanej | m2 | 16
| Obudowa biurowca w systemie fasady wentylowanej | m2 | 332
| Stolarka okienna biurowca aluminiowa - przeszklenie bezpieczne, z kwaterami otwieralnymi | m2 | 100
Dach - konstrukcja
| Dostawa - Konstrukcja stalowa hali (konstrukcja dachu hali, podkonstrukcje pod płyty warstwowe) Klasa środowiska C3 Obciążenie konstrukcji przewidziano pod fotowoltaikę - 35kN/m2 | t | 9
| Dostawa - Konstrukcja stalowa drugorzędna hali (ryglówka pod otwory w elewacji, obramowania pod świetliki w dachu) | t | 6
| Dostawa elementów złącznych | kpl | 1
| Montaż konstrukcji wraz z kotwieniem do podłoża, malowanie ostateczne po montażu. | t | 15
| Dostawa i montaż drabiny na dach | szt. | 1
Dach - pokrycie
| Blacha trapezowa w kolorze RAL standard z palety barw producenta TR 150/1,0 mm | m2 | 262
| Paroizolacja PE gr.0,20 mm | m2 | 314
| Izolacja termiczna z płyt PIR 20 cm lub wełna mineralna | m2 | 288
| Pokrycie membraną dachową TPO gr. 2,0mm z zakładem i uszczelneniem obróbek | m2 | 288
| Obróbki blacharskie dachu | m2 | 262
| Słupki asekuracyjne na dachu bez olinowania | kpl. | 1
| Wyłaz dachowy | kpl. | 1
Drzwi, okna, bramy zewnętrzne
| Fasada wejściowa aluminiowa z drzwiami głównymi, przeszklenie bezpieczne | m2 | 98
| Stolarka okienna biurowca aluminiowa - przeszklenie bezpieczne, z kwaterami otwieralnymi | m2 | 100
Drzwi, okna, bramy wewnętrzne
| Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 cm / 80x200 cm Drzwi płytowe, pełne, w okleinie laminowanej pomieszczenia biurowe - ościeżnice stalowe | m2 | 15
| Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 cm / 80x200 cm Drzwi płytowe, w okleinie laminowanej, wyposażone w samozamykacz. W dolnej części skrzydła drzwiowego pozioma szczelina wentylacyjna z kratką albo tuleje nawiewne - toalety, jadalnie i pom. Gospodarcze - ościeżnice stalowe | m2 | 8
| Drzwi wewnętrzne stalowe 90x200 cm / 80x200 cm na halę EI120 | m2 | 2
| Parapety wewnętrzne okienne z konglomeratu | kpl | 1
Ścianki działowe
| Ścianki wewnętrzne murowane hr. 24cm, gr. 12cm ceramiczne lub z bloczków silikatowych | m2 | 646
| Ścianka + drzwi do WC hpl (systemowe) | m2 | 34
| Ścianki szklane w salach konferencyjnych | m2 | 120
Posadzki
| Wykładziny gres wraz z cokołem - standard materiału 100 zł/m2 | m2 | 275
| Wykładziny dywanowe wraz z cokołem - standard materiału 100 zł/m2 | m2 | 220
| Folia w płynie w pomieszczeniach mokrych | m2 | 100
| Wycieraczki systemowe zewnętzne | kpl | 1
Tynki i oblicowania, roboty malarskie
| Sufit modułowy, podwieszony, mineralny , modułowy o wym. 60x60 cm, ruszt stalowy | m2 | 370
| Sufit modułowy, podwieszany, mineralny zmywalny pełny do pomieszcen mokrych | m2 | 100
| Malowanie ścian w kolorze białym farbą zmywalną | m2 | 1943
| Tynkowanie scian murowanych - tynk gipsowy + gładź | m2 | 1943
| Folia na ścianach w pomieszczeniach mokrych | m2 | 560
| Ułożenie płytek gresowych | m2 | 560
| Barierki schodowe malowana proszkowo | mb | 20
| Wyposażenia sanitrariatów | kpl | 1
Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
| Odwodninenie dachu w systemie podciśnieniowym - izolacja na całości | kpl. | 1
| Instalacje wewnętrzne biura - Instalacja w-k standard wykonania np. Geberit lub rówoważne baterie np. Roca lub równoważne | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło
| Instalacje wewnętrzne biura - wszystkie pomieszczenia powinny być ogrzewane za pomocą grzejników z pomp ciepła. | kpl. | 1
| Kotłownia na potrzeby pomieszczeń biurowych - pompa ciepła. | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej
| Instalacje wewnętrzne biura - Wentylacja nawiewno-wyciągowa powinna spełniać wymogi sanitarne i być zgodna z WT i Polskimi Normami. Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych np. LG lub równoważne | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne
| Instalacje elektryczne w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych - Instalacja oświetleniowa podstawowego LED, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na modułach indywidualnych z autotestem. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z aktualnymi przepisami oraz instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki internetowej
| Instalacja LAN w biurze - Okablowanie cat. 6e - Gniazda 2xRJ45 - 20 szt. | kpl. | 1
| System informacji wizualnej | kpl. | 1
| Instalacja CCTV. Kamery IP wew - 1 szt Kamery IP zew - 3 szt Okablowanie kamer Rejestrator + programowanie | kpl. | 1
Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
| Kanalizacja deszczowa czysta - Przyjęto montaż kanalizacji deszczowej czystej (odwodnienie wody deszczowje z dachów) do zbiornika retencyjnego otwartego - uzupełnienie zakresu z Etapu I. | kpl. | 1
| Kanalizacja deszczowa brudna - Przyjęto odprowadznie kanalizacji deszczowej brudnej do zbiornika retencyjnego otwartego oraz po podczyszczeniu w sepraratorze odprowadzenie poprzez pompownię 10l/s rurociągiem tłocznym do ulicy - uzupełnienie zakresu z Etapu I. | kpl. | 1
| Kanalizacja sanitarna: - Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do pompowni ścieków sanitarnych a poźniej podłączona rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej tłocznej biegnącej wzdłuż ulicy. Dokumentacja wraz z uzgodnieniem przyłączenia po stronie GW. Wykonanie przyłącza KS po stronie GW. | kpl. | 1
| Instalacja wodociągowa - powinna być zaprojektowana i wykonana tak by zapewnić uzupełnienie wody w zbiorniku ppoż w północnym narożniku działki oraz doprowadzona do budynków. Na przyłączu powinna być usytuowana studnia wodomierzowa wraz z zaworem BA. Przy zbiorniku ppoż planowana jest pompownia na cele ppoż połączona z zbiornikiem i budynkiem. Instalacje zewnętrzne ppoż powinny zapewnić ochronę ppoż dla budynków, obiektów i wszystkich urządzeń na terenie działki. | kpl. | 1
| Instalacja wodna po hali wraz z hydrantami wewnętrznymi - Instalacja hydrantów wewnętrznych zamontowana w nieogrzewanych częściach obiektu powinna być zaizolowana i zabezpieczona kablami grzewczymi wraz z odpowiednią automatyką ograniczającą zużycie energii. Hydranty powinny być spełniać wymogi PN. | kpl. | 1
Różne roboty zewnętrzne
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DLA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PROD. MAGAZYNÓW SUR. BIURA
Nawierzchnie drogowe
| Drogi dla ruchu ciężkiego KR4: Kostka betonowa 10cm Podsypa cementowo-piaskowa 4 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 25cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 45cm | m2 | 4310
| Utwardzenie pod stację LPG | m2 | 50
| Chodniki: Kostka betonowa 6cm Podsypa cementowo-piaskowa 4 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25cm | m2 | 50
| Opaska żwirowa szer. 50 cm - warstwa żwiru (otoczaki 16-36mm) gr. 5cm + podbudowa 15cm | m2 | 33
| Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowo-cementowej | mb | 133
| Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 327
Tereny zielone
| Zagospodarowanie terenów zielonych | m2 | 500
Obiekty na zagospodarowaniu terenu
| Waga samochodowa 50 ton wraz fundamentem i robotami ziemnymi - zakres sanitarny i elektryczny w osobnych działach | kpl. | 1
| Fundament pod zbiornik zewnętrzne fi 370 poj. 60m3 | kpl. | 10
| Fundament pod zbiornik zewnętrzne fi 240 poj. 30m3 | kpl. | 6
| RAZEM |  |  |  | 0
Lp. | II a. TABELA PODSTAWOWA ETAP 2 - PRACE PROJEKTOWE DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy części produkcyjnej i magazynowej (magazyn surowca) oraz biurowej nowego zakładu produkcyjnego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu (z wyłączeniem części magazynowej - hali przeznaczonej na produkt gotowy tj. magazyn produktu gotowego, zrealizowanej już w etapie I 4018 mkw) zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym (wraz z projektami technologicznymi, architektoniczno-budowlanymi, itd.) niezbędnymi m.in. do pozyskania pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenia na budowę dla części II. Zgodnie z zapytaniem ofertowym 2a/2026 punkt Ad. 2. a) | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto pln | UWAGI OFERENTA
II.a.1 | Projekt zagospodarowania działki lub terenu | kpl. | 1
II.a.2 | Projekt drogowy
II.a.3 | Projekt architektoniczno-budowlany
II.a.4 | Projekt budowlany i techniczny konstrukcji
II.a.5 | Projekt budowlany i techniczny właściwych branż (w tym sieci sanitarnych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych, instalacji wewnętrznych sanitarnych, kanalizacyjno-wodociągowych, wentylacyjnych oraz telekomunikacyjnych- instalacja IT: sieć LAN niezbędną jako część obiektu realizowanego w etapie II, projekt instalacji SSP)
II.a.6 | Badania geotechniczne
II.a.7 | Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym przygotowanie i złożenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Projekt został ujęty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
II.a.8 | Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i warunków technicznych (adekwatnie do wymagań prawnych) oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z reprezentowaniem Zamawiającego przed organem administracji architektoniczno-budowlanej aż do uzyskania ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
| RAZEM TAB II a |  |  |  | 0
| RAZEM ETAP 2 |  |  |  | 0
| RAZEM całość etap 1 + 2 Uwagi: - Oferowana cena jest ceną ryczałtową - Brak waloryzacji ceny do zakończenia umowy |  |  |  | 0