## str tyt
Remont gabinetu medycznego, toalety dla osób niepełnosprawnościami oraz wentylacji parteru
PRZEDMIAR ROBÓT
INWESTOR: | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.
AUTOR OPRACOWANIA: | TECHBUD KOSZTORYSY SP. Z O.O. ul. Szałasa 9/19, 03-180 Warszawa tel/fax: 22 300 46 88 biuro@techbud.waw.pl www.techbud.waw.pl
NA PODSTAWIE: | PROJEKT WYKONAWCZY
DATA OPRACOWANIA: | 09.03.2026
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO [ZŁ] | 0
PODPIS:

## tabela zbiorcza
Remont gabinetu medycznego, toalety dla osób niepełnosprawnościami oraz wentylacji parteru - TABELA ZBIORCZA
Data opracowania : 09.03.2026
Lp. | Elementy robót | Wartość [zł] | Uwagi | Udział %
[%]
BUDYNEK
1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | BRANŻA BUDOWLANA - BUDYNEK | 0 |  | #DIV/0!
1.2.1 | Gabinet nr 5 | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2 | Toaleta NPS | 0 |  | #DIV/0!
1.2.3 | Komunikacja | 0 |  | #DIV/0!
1.2.4 | Odbudowa szachtów poziom +1 | 0 |  | #DIV/0!
1.2.5 | Przebicia dachowe z odtworzeniem warstw | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK | 0 |  | #DIV/0!
1.3.1 | Instalacje elektryczne | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2 | Instalacje teletechniczne | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | BRANŻA SANITARNA - BUDYNEK | 0 |  | #DIV/0!
1.4.1 | Remont instalacji wentylacji na poziomie parteru | 0 |  | #DIV/0!
1.4.2 | Klimatyzacja | 0 |  | #DIV/0!
1.4.3 | Instalacja skroplin | 0 |  | #DIV/0!
I | RAZEM BUDYNEK NETTO | 0 |  | #DIV/0!
zestawienia powierzchni
Budynek
|  |  | Razem | 0
UWAGI
-
-
-
-
-
-

## B, E, S
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA BUDOWLANA Remont gabinetu medycznego, toalety dla osób niepełnosprawnościami oraz wentylacji parteru
Lp. | Element robót | Jedn. | Ilość [j.m.] | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] | Uwagi
1 | BRANŻA BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA |  |  |  | 0
1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
1.1.1 | Prace przygotowawcze, zabezpieczenia na czas remontu, naprawy uszkodzeń po remoncie | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  | 0
1.2.1 | Gabinet nr 5 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Roboty wyburzeniowe |  |  |  | 0
1.2.1.1.1 | Demontaż istniejących ścianek GK | m2 | 7.08 |  | 0
1.2.1.1.2 | Rozebranie istniejących posadzek | m2 | 20.25 |  | 0
1.2.1.1.3 | Rozebranie istniejącej okładziny ściennej | m2 | 8.07 |  | 0
1.2.1.1.4 | Rozebranie warstw podposadzkowych w celu zamontowania ścianek działowych | m3 | 0.3 |  | 0
1.2.1.1.5 | Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami | m2 | 4.2 |  | 0
1.2.1.1.6 | Rozebranie istniejących sufitów podwieszanych kasetonowych | m2 | 20.25 |  | 0
1.2.1.1.7 | Demontaż z utylizacją istniejącego wyposażenia pomieszczenia | kpl. | 1 |  | 0
1.2.1.1.8 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 10.717 |  | 0
1.2.1.2 | Roboty murowe, gk |  |  |  | 0
1.2.1.2.1 | Ściany gr.18cm z bloczków z betonu komórkowego (zamurowanie otworu po demontażu drzwi) | m2 | 2.1 |  | 0
1.2.1.2.2 | Ściany GK o układzie: płyty 2xGKB, konstrukcja C75 / wełna mineralna 75mm, płyty 2xGKB (zaślepienie wnęki płytą GK) | m2 | 1.704 |  | 0
1.2.1.3 | Wykończenie wewnętrzne |  |  |  | 0
1.2.1.3.1 | Izolacje na powierzchni pionowej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw | m2 | 3.29 |  | 0
1.2.1.3.2 | Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw | m2 | 20.25 |  | 0
1.2.1.3.3 | Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej | m | 20.09 |  | 0
1.2.1.3.4 | Oczyszczenie i wyrównanie istniejących ścian | m2 | 60.27 |  | 0
1.2.1.3.5 | Tynki cementowo-wapienne kat. III ścianach (uzupełnienie, tynku w zamurowanym otworze z obu stron) | m2 | 4.2 |  | 0
1.2.1.3.6 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (w zamurowanym otworze z obu stron) | m2 | 4.2 |  | 0
1.2.1.3.7 | P1 Wykładzina elektrostatyczna z cokołem zawijanym na ścianę na wysokość 10 cm | m2 | 22.549 |  | 0
1.2.1.3.8 | Obwód z listwy miedzianej podłączonej do uziemienia | m | 19 |  | 0
1.2.1.3.9 | W1 wykładzina na ścianach winylowa, odporna na plamy i substancje chemiczne, gr. 1,30 mm, ISO klasa 4 kolor NCS - S 0505-G30Y | m2 | 17.2 |  | 0
1.2.1.3.10 | W2 Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego z reperacją podłoża malowana farbą epoksydowo-żywiczną, odporna na działanie środków czyszczących i dezynfekujących kolor NCSS0804-G60Y | m2 | 37 |  | 0
1.2.1.3.11 | S1 Sufit modułowy 60x60 cm, przeznaczony do obiektów opieki zdrowotnej odpowiedni do Strefy 4 ryzyka skażenia, 34 dB, krawędz Board, biały | m2 | 21.2 |  | 0
1.2.1.3.12 | D1 Drzwi wewnętrzne 90x203cm kolor dąb walijski (w standardzie RTG, wkład ołowiany o grubości 1mm łączna gr wkładu 2mm) Panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydła, wytrzymałość mechaniczna 3 klasa, iz. akust. 37dB | szt | 1 |  | 0
1.2.1.3.13 | Blacha ołowiana grubości 1mm – skuteczna ochrona przed promieniowaniem X i gamma mocowana za pomocą kleju montażowego. | m2 | 60.27 |  | 0
1.2.1.4 | Wyposażenie |  |  |  | 0
1.2.1.4.1 | Zlew stalowy jednokomorowy, wpuszczany w blat 44x44 cm stal szlachetna | szt | 2 |  | 0
1.2.1.4.2 | Bateria umywalkowa z dźwignią typu Clinic, stojąca, mieszacz jednouchwytowy, zasięg wylewki 110mm, klasa przepływu Z (4-9l/min) chrom | szt | 2 |  | 0
1.2.1.4.3 | Dozownik mydła w płynie, wkłady poj. 800 ml, biały, okienko kontrolne szare, tworzywo ABS, pokrywa przednia będąca przyciskiem, zamykany na klucz | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.4 | Dozownik do płynu dezynfekcyjnego w sprayu, wkłady poj. 1000 ml, biały czerwone okienko kontrolne, tworzywo ABS, pokrywa przednia będąca przyciskiem, zamykany na klucz | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.5 | Kosz otwarty wiszący pojemność 40 l, biały, z tworzywa ABS | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.6 | Pojemnik na ręczniki składane, biały okienko szare do kontroli ilości ręczników, zamykany na kluczyk tworzywo ABS | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.7 | Lustro w ramie metalowej białej, zabezpieczone folią, grubość lustra 4 mm, szerokość ramki 18 mm, rozmiar 40x60 cm | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.8 | Kosz na odpady medyczne 60 l | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.9 | Taboret medyczny na kółkach, regulowany, szerokość siedziska 34 cm, tapicerowane, obrotowe okrągłe, regulacja pneumatyczna - zakres 47-61 cm kolor - zielony jasny | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.10 | Parawan mobilny RTG wykonany z dwóch warstw laminowanej płyty meblowo-wiórowej z wbudowaną blachą ołowianą, cztery kółka z blokadą jezdną, szerokość 100 cm, wysokość 190 cm biały, z okienkiem | szt | 2 |  | 0
1.2.1.4.11 | Krzesło składane z tworzywa sztucznego kolor Zielony | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.12 | Składany hak do wieszania krzesła kolor Aluminium/Beżowy | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.13 | Kotara z tkaniny zmywalnej kolor Jasny Szary | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.14 | Zabudowa wnęki wym. 147x193x22cm | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.15 | Szafka wisząca komputerowa wym. 80x65x25cm | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.16 | Szafka wisząca z lustrem, wieszakiem i skrytką zamykaną na klucz wym. 50x120x15cm | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.17 | Aneks z miejscem na zlew i umywalkę wym. 180x85x60cm | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4.18 | Szafka wisząca aneksowa wym. 60x60x32cm | szt | 1 |  | 0
1.2.2 | Toaleta NPS |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Roboty wyburzeniowe |  |  |  | 0
1.2.2.1.1 | Demontaż istniejących ścianek GK (tylko stelaż podtynkowy) | m2 | 1.529 |  | 0
1.2.2.1.2 | Rozebranie istniejących posadzek | m2 | 4.79 |  | 0
1.2.2.1.3 | Rozebranie istniejącej okładziny ściennej | m2 | 26.46 |  | 0
1.2.2.1.4 | Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami | m2 | 1.8 |  | 0
1.2.2.1.5 | Demontaż z utylizacją istniejącego wyposażenia toalety | kpl. | 1 |  | 0
1.2.2.1.6 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 4.147 |  | 0
1.2.2.2 | Ścianki gk |  |  |  | 0
1.2.2.2.1 | Przedścianki z płyt 2xGKBI na konstrukcji C75 | m2 | 2.316 |  | 0
1.2.2.3 | Wykończenie wewnętrzne |  |  |  | 0
1.2.2.3.1 | Izolacje na powierzchni pionowej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw | m2 | 4.31 |  | 0
1.2.2.3.2 | Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw | m2 | 4.79 |  | 0
1.2.2.3.3 | Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej | m | 8.82 |  | 0
1.2.2.3.4 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek | m2 | 4.79 |  | 0
1.2.2.3.5 | Oczyszczenie i wyrównanie istniejących ścian | m2 | 26.46 |  | 0
1.2.2.3.6 | P2 Posadzki z płytek ceramicznych układane na zaprawie klejowej | m2 | 5.3 |  | 0
1.2.2.3.7 | W3 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej (wym. 120x40cm) | m2 | 11 |  | 0
1.2.2.3.8 | W5 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej (wym. 120x60cm) | m2 | 7.1 |  | 0
1.2.2.3.9 | W4 Profil U ścienny metalowy | m | 6 |  | 0
1.2.2.3.10 | W4 Profil P ścienny metalowy | m | 2.2 |  | 0
1.2.2.3.11 | S2 Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbą białą lateksową z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem | m2 | 5.3 |  | 0
1.2.2.4 | Wyposażenie |  |  |  | 0
1.2.2.4.1 | Umywalka płaska bez barier z ergonomiczną przednią stroną, biała, z centralnym otworem na baterię, widocznym, symetrycznym przelewem. 60x55 cm | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.2 | Bateria umywalkowa z dźwignią typu Clinic, stojąca, mieszacz jednouchwytowy, zasięg wylewki 110 mm, klasa przepływu Z (4-9l/min) chrom | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.3 | Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60 cm | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.4 | Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika, niewidoczne zawiasy, zamykany na kluczyk 800 ml, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.5 | Kosz na odpady z uchylną pokrywą, pojemność 27 l, stal matowa, ze zdejmowanym kołnierzem z uchylną pokrywą, z uchylną ramką na worki, zamykany na kluczyk | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.6 | Pojemnik na ręczniki składane, pojemność do 500 szt., okienko kontrol ilości ręczników, zamykany na kluczyk, niewidoczne zawiasy, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.7 | Kosz do damskich toalet z podajnikiem torebek higienicznych, pojemność 4,4 l, z unoszoną pokrywką i niewidocznymi zawiasami, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.8 | Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 23 cm, z okienkiem kontrol ilości papieru, zamykany na kluczyk z niewidocznymi zawiasami, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.9 | Uchwyt umywalkowy na blaszce, dł.60 cm, przykręcany o 32 mm, stal matowa | szt | 2 |  | 0
1.2.2.4.10 | Wisząca miska WC, lejowa, długa, bez barier, bezkołnierzowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.11 | Deska sedesowa, mocowanie od góry, antybakteryjna, biała z metalowymi zawiasami | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.12 | Przycisk spłukujący, okrągły, dwudzielny z zabezpieczeniem, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.13 | Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową, bez barier | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.14 | Stelaż podtynkowy do poręczy, bez barier | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.15 | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba krótka, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego i wymienna końcówka szczotki, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.16 | Uchwyt uchylny na blaszce, dł. 80 cm, pzykręcany o 32 mm, z zawieszką na papier, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.17 | Uchwyt prosty dł. 70 cm o 32 mm, stal matowa | szt | 1 |  | 0
1.2.2.4.18 | Wieszak pojedynczy, matowy,h = 80 cm i 150 cm | szt | 2 |  | 0
1.2.3 | Komunikacja |  |  |  | 0
1.2.3.1 | Wykończenie wewnętrzne |  |  |  | 0
1.2.3.1.1 | Wymiana uszkodzonych lub zabrudzonych płyt sufitu podwieszanego (założono 30% sufitu) | m2 | 60.054 |  | 0
1.2.4 | Odbudowa szachtów poziom +1 |  |  |  | 0
1.2.4.1 | Przedścianki z płyt 3xGKF na konstrukcji C50 z wypełnieniem wełną mineralną gr.50mm | m2 | 14.49 |  | 0
1.2.5 | Przebicia dachowe z odtworzeniem warstw |  |  |  | 0
1.2.5.1 | Rozebranie pokrycia dachowego | m2 | 3 |  | 0
1.2.5.2 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 1.5 |  | 0
1.2.5.3 | Wykonanie przebić dachowych pod kanały wentylacyjne | szt. | 2 |  | 0
1.2.5.4 | Izolacje z folii paroizolacyjnej | m2 | 2 |  | 0
1.2.5.5 | Izolacje ze styropianu twardego gr. 20cm | m2 | 2 |  | 0
1.2.5.6 | Styropian - warstwa ze spadkiem | m2 | 2 |  | 0
1.2.5.7 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 5 |  | 0
1.3 | INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE |  |  |  | 0
1.3.1 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
1.3.1.1 | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  | 0
1.3.1.1.1 | Modernizacja istniejacej rozdzielnicy TP0 | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.1.2 | Modernizacja istniejacej rozdzielnicy TP3.2 - doposażenie w rozłącznik bezpiecznikowy 35A R303 | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.1.3 | Modernizacja istniejacej rozdzielnicy TP3.2 - doposażenie w rozłącznik bezpiecznikowy 16A R303 | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.1.4 | Rozdzielnica elektryczna RBiop- przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.2 | Trasy kablowe |  |  |  | 0
1.3.1.2.1 | Kanał elektroinstalacyjny | m | 8 |  | 0
1.3.1.2.2 | Rurki elektroinstalacyjne, wraz z montażem uchwytów | m | 20 |  | 0
1.3.1.2.3 | Przebicia, przejścia, zabezpieczenia ogniochronne | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.3 | Przewody i kable |  |  |  | 0
1.3.1.3.1 | Układanie kabli typu N2XH-J 5x25 | m | 50 |  | 0
1.3.1.3.2 | Układanie kabli typu N2XH-J 5x10 | m | 50 |  | 0
1.3.1.3.3 | Układanie kabli typu N2XH-J 3x2,5 | m | 140 |  | 0
1.3.1.3.4 | Układanie kabli typu N2XH-J 3x1,5 | m | 150 |  | 0
1.3.1.3.5 | Układanie kabli typu N2XH-O 2x1,5 | m | 30 |  | 0
1.3.1.3.6 | Układanie kabli typu YKY 5x16 | m | 40 |  | 0
1.3.1.3.7 | Układanie kabli typu YKY 5x4 | m | 40 |  | 0
1.3.1.3.8 | Układanie kabli typu YDY 3x2,5 | m | 25 |  | 0
1.3.1.3.9 | Układanie kabli typu YDY 3x1,5 | m | 80 |  | 0
1.3.1.4 | Osprzęt instalacyjny |  |  |  | 0
1.3.1.4.1 | Gniazda pojedyncze IP20 | szt. | 5 |  | 0
1.3.1.4.2 | Gniazda pojedyncze IP44 | szt. | 4 |  | 0
1.3.1.4.3 | Punkt Elektro Logiczny [PEL1] | szt. | 1 |  | 0
1.3.1.4.4 | Punkt Elektro Logiczny [PEL2] | szt. | 1 |  | 0
1.3.1.4.5 | Wyłącznik awaryjny IP65 | szt. | 1 |  | 0
1.3.1.4.6 | Łącznik pojedynczy p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.5 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  | 0
1.3.1.5.1 | Oprawy oświetlenia typu [L1], z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów | kpl. | 8 |  | 0
1.3.1.5.2 | Oprawy oświetlenia typu [BS1], z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów | kpl. | 2 |  | 0
1.3.1.5.3 | Oprawy oświetlenia awaryjnego [Lampa ostrzegawcza], z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.5.4 | Oprawy oświetlenia awaryjnego [XPRS], z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów | kpl. | 2 |  | 0
1.3.1.5.5 | Oprawy oświetlenia awaryjnego [OF3AR], z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów | kpl. | 2 |  | 0
1.3.1.6 | Połączenia wyrównawcze |  |  |  | 0
1.3.1.6.1 | SWP | szt. | 1 |  | 0
1.3.1.6.2 | Bednarka FeZN 25x4 | m | 20 |  | 0
1.3.1.6.3 | Taśma miedziana 10x0,08 | m | 4 |  | 0
1.3.1.6.4 | Przewody kabelkowe typu H07Z-K 6 | m | 25 |  | 0
1.3.1.6.5 | Przewody kabelkowe typu H07Z-K 25 | m | 35 |  | 0
1.3.1.7 | Próby i pomiary elektryczne |  |  |  | 0
1.3.1.7.1 | Badania i pomiary instalacji | kpl. | 1 |  | 0
1.3.2 | Instalacje teletechniczne |  |  |  | 0
1.3.2.1 | Instalacja strukturalna |  |  |  | 0
1.3.2.1.1 | Układanie kabla U/FTP kat. 6a | m | 180 |  | 0
1.3.2.1.2 | Uruchomienie i pomiary | kpl. | 1 |  | 0
1.3.2.2 | Instalacja przyzywowa |  |  |  | 0
1.3.2.2.1 | Kasownik | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.2 | Sygnalizator | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.3 | Lampka czerowna z buczkiem | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.4 | Przycisk z lampką | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.5 | Przycisk pociągowy | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.6 | Zasilacz 230VAC/24VDC 30W | szt. | 1 |  | 0
1.3.2.2.7 | Przewód | m | 60 |  | 0
1.3.2.2.8 | Uruchomienie instalacji przyzywowej | szt | 1 |  | 0
1.4 | BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
1.4.1 | Remont instalacji wentylacji na poziomie parteru |  |  |  | 0
1.4.1.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu zewnętrznym o parametrach: Nawiew – 2750m3/h - p-400Pa, Wywiew –2750m3/h - p-400Pa, wymiennik typu rotor, nagrzewnico-chłodnica freonowa, nagrzewnica elektryczna szczytowa. Tn lato - 24C, Tn zima – 24C. Centrala wraz z automatyką | szt. | 1 |  | 0
1.4.1.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | m2 | 64.77 |  | 0
1.4.1.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | m2 | 30.82 |  | 0
1.4.1.4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego | m2 | 12.56 |  | 0
1.4.1.5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego | m2 | 16.579 |  | 0
1.4.1.6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego | m2 | 6.28 |  | 0
1.4.1.7 | Izolacja wełną mineralna samoprzylepną gr 40mm | m2 | 70.13 |  | 0
1.4.1.8 | Izolacja wełną mineralna samoprzylepną gr 100mm | m2 | 71.25 |  | 0
1.4.1.9 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 72.675 |  | 0
1.4.1.10 | Kanał estyczny flex dn 200mm | m | 6 |  | 0
1.4.1.11 | Kanał estyczny flex dn 160mm | m | 4 |  | 0
1.4.1.12 | Kanał estyczny flex dn 125mm | m | 7 |  | 0
1.4.1.13 | Zawór wentylacyjny wywiewny dn 125mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 6 |  | 0
1.4.1.14 | Zawór wentylacyjny wywiewny dn 160mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 4 |  | 0
1.4.1.15 | Zawór wentylacyjny nawiewny dn 125mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 1 |  | 0
1.4.1.16 | Anemostat okrągły dn 200mm ze skrzynką rozprężną i przepustnicą - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 6 |  | 0
1.4.1.17 | Kratka wentylacyjna 200x100mm z podwójnymi kierownicami i przepustnicą GT - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 1 |  | 0
1.4.1.18 | Klapa p.poż 400x200mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 4 |  | 0
1.4.1.19 | Tłumik prostokątny 450x400mm. L~1,0m | szt. | 2 |  | 0
1.4.1.20 | Uruchomienie instalacji | kpl. | 1 |  | 0
1.4.1.21 | Protokoły z pomiarów, regulacja | kpl | 1 |  | 0
1.4.1.22 | Uszczelnienie klap p.poż | kpl | 1 |  | 0
1.4.1.23 | Przejście przez dach z podstawą dachową (dostawa i montaż) | kpl | 1 |  | 0
2.1.4 | Obudowa pionów płytą p.poż EIS1230 | m2 | 15.26 |  | 0
1.4.2 | Klimatyzacja |  |  |  | 0
1.4.2.1 | Jednostka rewersyjna pompy ciepła o mocy 20kW. Parametry i wyposażenie zgodnie z projektem | szt. | 1 |  | 0
1.4.2.2 | Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, wg PN-EN 12735-1 dn 9,52mm | m | 2.5 |  | 0
1.4.2.3 | Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, wg PN-EN 12735-1 dn 15,88mm | m | 2.5 |  | 0
1.4.2.4 | Izolacja otuliną kauczukową gr 13mm dla rury dn 9,52mm | m | 2.5 |  | 0
1.4.2.5 | Izolacja otuliną kauczukową gr 13mm dla rury dn 15,88mm | m | 2.5 |  | 0
1.4.2.6 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 0.625 |  | 0
1.4.2.7 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
1.4.2.8 | Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
1.4.2.9 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
1.4.2.10 | Taca ociekowa | kpl | 1 |  | 0
1.4.2.11 | Kabel grzewczy do tacki ociekowej | szt | 1 |  | 0
1.4.3 | Instalacja skroplin |  |  |  | 0
1.4.3.1 | Rura skroplinowa PCV-U dn 25mm wraz z kształtkami i elementami montażowymi o połaczeniach klejonych | m | 7 |  | 0
1.4.3.2 | Kabel grzejny | m | 7 |  | 0
1.4.3.3 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 5.605 |  | 0
| WARTOŚĆ NETTO RAZEM |  |  |  | 0
na podstawie: projekt wykonawczy
data opracowania: 09.03.2026