Nr referencyjny: 1/KARDIO/2026

Zapytanie ofertowe

dla postępowania prowadzonego w trybie

konkurencyjności celem udzielenia zamówienia pn.:

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego do Szpitala Miejskiego Tychach Sp. z o.o.

w ramach projektu

„Zakup i modernizacja urządzeń oraz wyrobów medycznych niezbędnych do sprawowania opieki kardiologicznej w Oddziale kardiologii oraz Poradni kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Tychach Sp. z o.o.”

I. PODSTAWOWE DANE:

Zamawiający:

Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.

ul. Cicha 27, 43-100 Tychy

NIP 6462832413

REGON 240977157

Adres do korespondencji:

Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.

ul. Cicha 27, 43-100 Tychy

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub anulowania postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy:

- łączna cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Unieważnienie postępowania (w tym także czynności rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej) może nastąpić aż do momentu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Wybór oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej nie tworzy zobowiązania po stronie Zamawiającego do zawarcia umowy. W przypadku unieważnienia postępowania przed dniem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze z tytułu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie Zamawiającego następujących urządzeń:

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf (UKG) | 1 |
| 2. | System monitorujący do sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | 1 kpl. |
| 3. | Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe | 16 |
| 4. | Pompy infuzyjne objętościowe | 3 |
| 5. | Stacje dokujące do pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych | 3 |
| 6. | Statywy do stacji dokujących do pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych | 3 |
| 7. | Łóżka szpitalne | 30 |
| 8. | Szafki przyłóżkowe | 30 |
| 9. | Aparaty EKG | 6 |

Postępowanie podzielone jest na 6 zadań (części):

| ZADANIE 1 | Dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu (UKG) wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| --- | --- |
| ZADANIE 2 | Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu monitorującego do sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| ZADANIE 3 | Dostawa, instalacja i uruchomienie pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych ze stacjami dokującymi i statywami wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| ZADANIE 4 | Dostawa i instalacja łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| ZADANIE 5 | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów EKG wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| ZADANIE 6 | Dostawa, instalacja i uruchomienie pomp objętościowych wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |

Wszystkie parametry i wymagania mają charakter minimalny. Dostawca/-y może zaoferować urządzenia 
o parametrach lepszych niż określone przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego ze wskazanych zadań znajduje się w odrębnych załącznikach, tj.:

| ZADANIE 1 | Załącznik 4 do zapytania ofertowego |
| --- | --- |
| ZADANIE 2 | Załącznik 5 do zapytania ofertowego |
| ZADANIE 3 | Załącznik 6 do zapytania ofertowego |
| ZADANIE 4 | Załącznik 7 do zapytania ofertowego |
| ZADANIE 5 | Załącznik 8 do zapytania ofertowego |
| ZADANIE 6 | Załącznik 9 do zapytania ofertowego |

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA:

      - Wymagany termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości: określone w poszczególnych załącznikach do zadań (od zał. 4 do zał. 9 do zapytania ofertowego).

      - Serwis w ramach gwarancji jakości i rękojmi Wykonawcy: Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonych urządzeń zgodnie z zapisami poszczególnych załączników, tj. załączników 4-9 do zapytania ofertowego.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV):

| ZADANIE 1 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33112340-3 Echokardiografy |
| --- | --- |
| ZADANIE 2 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33195000-3 System monitorowania pacjentów |
| ZADANIE 3 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33194110-0 Pompy infuzyjne 33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji |
| ZADANIE 4 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33192120-9 Łóżka szpitalne 33192000-2 Meble medyczne |
| ZADANIE 5 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii |
| ZADANIE 6 | CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33194110-0 Pompy infuzyjne 33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji |

III. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

- Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/dostawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,  że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Wyznacza się termin wykonania całości zamówienia dla poszczególnych zadań:

| ZADANIE 1 | do 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, nie później niż 05.06.2026r. |
| --- | --- |
| ZADANIE 2 | do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| ZADANIE 3 | do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| ZADANIE 4 | do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| ZADANIE 5 | do 14 dni kalendarzowych dnia podpisania umowy |
| ZADANIE 6 | do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - Warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków:

| Lp. | Rodzaj warunku | Opis | Dokument niezbędny do złożenia z ofertą, na potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |
| ZADANIE 2 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |
| ZADANIE 3 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |
| ZADANIE 4 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |
| ZADANIE 5 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |
| ZADANIE 6 |  |  |  |
| 1. | Doświadczenie Wykonawcy | Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prawidłowe zrealizowanie minimum 2 (dwóch) dostaw lub zamówień o podobnym charakterze, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 PLN brutto, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. | - wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; - dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw ujętych w wykazie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, potwierdzające m. in. zakres, cenę i datę dostawy; Z treści załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu. |

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

- Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. ZASADY ORAZ SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU

      - W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Bazy Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

      - Korzystanie z Bazy jest bezpłatne.

      - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto użytkownika w Bazie Konkurencyjności.

      - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Bazie ani logowania.

      - Oferent chcąc zadać pytanie do postępowania wykorzystuje do tego wyłącznie zakładkę Pytania.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Baza Konkurencyjności lub e-mail), wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

- Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być w języku polskim lub w przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TOKU POSTĘPOWANIA ORAZ KOMUNIKACJA Z WYKONAWCĄ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania poprzez funkcjonalność ‘pytania’ w bazie konkurencyjności.

- Zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wówczas przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania nie wpłynie w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na platformie pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem funkcjonalności umieszczonej na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Zamawiający zaleca przygotowanie oferty z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej, podpisaną podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Brak podpisu oferty i załączników w wyżej wymienione sposoby będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

- Jeden Oferent może złożyć jedną ofertę.

- Zamówienie podzielone jest na części. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka części lub na wszystkie części.

- Nie przewiduje się ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli reprezentacja nie wynika z KRS, CEIDG);

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (w treści oferty)

- wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami dla każdego ZADANIA osobno, jeśli oferent składa ofertę na więcej niż jedno zadanie.

- Wypełniony załącznik 4 – 9 odpowiedni dla Zadania, na które oferent składa ofertę

- wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw lub przedsiębiorców zagranicznych dokument wskazujący na zasady reprezentacji Wykonawcy pochodzący z obowiązkowego rejestru przedsiębiorców/ handlowego lub innego podobnego właściwego dla Państwa siedziby Wykonawcy, przetłumaczony na język polski.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p. zm.).

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

      - Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061). Złożona oferta cenowa określa ostateczne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie informacje wynikające z zapytania ofertowego.

- W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.

- Przewiduje się jedną płatność po dokonaniu dostawy wszystkich urządzeń wymaganych zapytaniem ofertowym dla danego ZADANIA.

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

      - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

      - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2026 r.

      - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę korzystając z funkcjonalności Bazy Konkurencyjności.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków i wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym.

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2026 r.

      - Niezwłocznie po zamknięciu terminu składania ofert w Bazie Konkurencyjności udostępnione są następujące informacje:

        - o nazwach albo imionach i nazwiskach Wykonawców, których oferty zostały złożone;

        - o cenach zawartych w ofertach.

      - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

      - Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

            - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni.

            - Zamawiający może złożyć do Oferentów wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

            - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

            - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

            - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu.

            - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

            - W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

            - Jeżeli zaoferowana przez Oferenta cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

            - W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści oferty lub w przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających brak wystąpienia podstaw do wykluczenia Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia wymaganego dokumentu. Z uwagi na ograniczone możliwości komunikacji poprzez portal Baza Konkurencyjności przekazywanie wyjaśnień lub dokumentów odbywać się będzie drogą e-mailową. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą adresu e-mail wskazanego w Ofercie. W sytuacjach, kiedy:

- pomimo wezwania Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie przedstawi wymaganych dokumentów w terminie,

- złożone wyjaśnienia lub dokumenty w dalszym ciągu nie będą pozwalać na jednoznaczną ocenę oferty lub będą wskazywać na konieczność odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy,

wówczas oferta zostanie odrzucona albo Wykonawca wykluczony z postępowania.

- Po udzieleniu wyjaśnień przez Wykonawcę Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe. Wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty po upływie terminu ich składania.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Zapytaniu.

- W przypadku niepodpisania umowy z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Wykonawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.

- Zamawiający wyznaczy termin na podpisanie umowy nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru Wykonawcy. W przypadku niepodpisania umowy w wyznaczonym terminie po dwukrotnym wezwaniu drogą mailową, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona i zastosowane zostaną zapisy ust. 9 powyżej.

- Każde Zadanie będzie rozstrzygane osobno.

- Kryteria i ich opis dla każdego zadania odrębnie:

ZADANIE 1

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 40% | 40 |
| 2 | Parametr jakościowy: ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | 5% | 5 |
| 3 | Parametr jakościowy: Zakres częstotliwości pracy aparatu | 5% | 5 |
| 4 | Parametr jakościowy: Regulacja głębokości pola obrazowania | 5% | 5 |
| 5 | Parametr jakościowy: Liczba obrazów pamięci (tzw. Cine) | 5% | 5 |
| 6 | Parametr jakościowy: Zakres dynamiki systemu | 5% | 5 |
| 7 | Parametr jakościowy: Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate) | 5% | 5 |
| 8 | Parametr jakościowy: Jednoczasowe obrazowanie 3 projekcji koniuszkowych 2D, 2D + kolor Doppler, 2D + Dopler tkankowy w czasie rzeczywistym z jednego cyklu serca | 5% | 5 |
| 9 | Parametr jakościowy: Możliwości rozbudowy echokardiografu o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz predefiniowanych badań prenatalnych | 5% | 5 |
| 10 | Parametr jakościowy: Kompatybilność z posiadaną stacją roboczą EchoPAC ( GE Healthcare ) do post-processingu lub zaoferowanie dodatkowej stacji roboczej | 20% | 20 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 40%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 40 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 40 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

- kryterium – ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania,

  - waga kryterium 5%

  - ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: 50 000 000 – 0 pkt.

  - ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: > 60 000 000 – 5 pkt.

- kryterium – Zakres częstotliwości pracy aparatu,

  - waga kryterium 5%

  - Zakres częstotliwości pracy aparatu: od 2 MHz do 17 MHz – 0 pkt.

  - Zakres częstotliwości pracy aparatu: zakres szerszy od powyższego – 5 pkt.

- kryterium – Regulacja głębokości pola obrazowania,

  - waga kryterium 5%

  - Regulacja głębokości pola obrazowania: od 2 do 40 cm – 0 pkt.

  - Regulacja głębokości pola obrazowania: zakres szerszy od powyższego – 5 pkt.

- kryterium – Liczba obrazów pamięci (tzw. Cine),

  - waga kryterium 5%

  - Liczba obrazów pamięci (tzw. Cine): do 200 000 obrazów – 0 pkt.

  - Liczba obrazów pamięci (tzw. Cine): oferta z najwyższą liczbą obrazów otrzyma 5 pkt. Pozostałe oferty liczone z poniższego wzoru:

O i

Ilość punktów w kryterium liczba obrazów pamięci  = ---------- x 100% x 5 pkt,

O max

gdzie:

O max – najwyższa liczba obrazów pamięci  spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

O i      – liczba obrazów pamięci w ocenianej ofercie

- kryterium – Zakres dynamiki systemu,

  - waga kryterium 5%

  - Zakres dynamiki systemu: 400 dB– 0 pkt.

  - Zakres dynamiki systemu: oferta z najwyższym zakresem dynamiki systemu otrzyma 5 pkt. Pozostałe oferty liczone z poniższego wzoru:

O i

Ilość punktów w kryterium Zakres dynamiki systemu = ---------- x 100% x 5 pkt,

O max

gdzie:

O max – najwyższy zakres dynamiki systemu spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

O i      – zakres dynamiki systemu w ocenianej ofercie

- kryterium – Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate),

  - waga kryterium 5%

  - Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate): 3000 obrazów/s – 0 pkt.

  - Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate): oferta z najwyższą częstotliwością otrzyma 5 pkt. Pozostałe oferty liczone z poniższego wzoru:

O i

Ilość punktów w kryterium Częstotliwość odświeżania obrazu 2D = ---------- x 100% x 5 pkt,

O max

gdzie:

O max – najwyższa Częstotliwość odświeżania obrazu 2D  spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

O i    – Częstotliwość odświeżania obrazu 2D w ocenianej ofercie

- kryterium – Jednoczasowe obrazowanie 3 projekcji koniuszkowych  2D, 2D + kolor Doppler, 2D + Dopler tkankowy w czasie rzeczywistym z jednego cyklu serca,

  - waga kryterium 5%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 5 pkt.

- kryterium – Możliwość rozbudowy echokardiografu o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz  predefiniowanych badań prenatalnych,

  - waga kryterium 5%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 5 pkt.

- kryterium – Kompatybilność z posiadaną stacją roboczą EchoPAC ( GE Healthcare ) do post-processingu lub zaoferowanie dodatkowej stacji roboczej,

  - waga kryterium 20%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 20 pkt.

ZADANIE 2

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | 100 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 100%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 100 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

ZADANIE 3

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | 100 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 100%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 100 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

ZADANIE 4

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 50% | 50 |
| 2 | Kryterium jakościowe dla łóżka: Zakres elektrycznej regulacja wysokości | 10% | 10 |
| 3 | Kryterium jakościowe dla łóżka: Wyposażenie łóżka w uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża. | 5% | 5 |
| 4 | Kryterium jakościowe dla łóżka: Wyposażenie w uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka | 5% | 5 |
| 5 | Kryterium jakościowe dla szafki: Wyposażenie w dodatkową, trzecią szufladę na obuwie wykonaną w całości z tworzywa ABS w podstawie szafki | 10% | 10 |
| 6 | Kryterium jakościowe dla szafki: Wyposażenie w obrotowy korpus szafki, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki | 10% | 10 |
| 7 | Kryterium jakościowe dla szafki: wyposażenie szafki w uchwyt na szklankę | 10% | 10 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 50%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 50 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 50 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

- kryterium – Zakres elektrycznej regulacja wysokości

  - waga kryterium 5%

  - Zakres = różnica między wysokością maksymalną a minimalną leża: 540 mm lub mniejszy – 0 pkt.

  - Zakres = różnica między wysokością maksymalną a minimalną leża: powyżej 540 mm – 10 pkt.

- kryterium – Wyposażenie łóżka w uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża.

  - waga kryterium 5%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 5 pkt.

- kryterium – Wyposażenie w uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka.

  - waga kryterium 5%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 5 pkt.

- kryterium – Wyposażenie w dodatkową, trzecią szufladę na obuwie wykonaną w całości z tworzywa ABS w podstawie szafki.

  - waga kryterium 10%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 10 pkt.

- kryterium – Wyposażenie w obrotowy korpus szafki, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki.

  - waga kryterium 10%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 10 pkt.

- kryterium – Wyposażenie szafki w uchwyt na szklankę.

  - waga kryterium 10%

  - Nie spełnia kryterium – 0 pkt.

  - Spełnia kryterium – 10 pkt.

ZADANIE 5

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | 100 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 100%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 100 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

ZADANIE 6

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

|  | Kryterium | Waga | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 45% | 45 |
| 2 | Parametr jakościowy: czas zasilania z akumulatora wewnętrznego | 10% | 10 |
| 3 | Parametr jakościowy: masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie | 10% | 10 |
| 4 | Parametr jakościowy: czas infuzji | 10% | 10 |
| 5 | Parametr jakościowy: możliwość infuzji wykonywanej w sekwencjach | 10% | 10 |
| 6 | Parametr jakościowy: liczba poziomów ciśnienia okluzji | 10% | 10 |
| 7 | Parametr jakościowy: Dynamiczny System Ciśnienia | 5% | 5 |
| Razem |  |  | 100 |

- kryterium – cena brutto,

  - waga kryterium 45%.

  - oferta z najniższą ceną uzyska 45 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

C min

Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100% x 45 pkt,

C i

gdzie:

C min – najniższa cena oferty brutto

C i      – cena ocenianej oferty brutto

W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.

- kryterium – czas zasilania z akumulatora wewnętrznego,

  - waga kryterium 10%

  - zasilanie z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 25 ml/h = 10 h – 0 pkt.

  - zasilanie z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 25 ml/h > 10 h < 13h – 5 pkt.

  - zasilanie z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 25 ml/h ≥ 13 h – 10 pkt.

- kryterium – masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie,

  - waga kryterium 10%

  - masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie > 2,2 kg  – 0 pkt.

  - masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie ≤ 2,2 kg – 10 pkt.

- kryterium – czas infuzji,

  - waga kryterium 10%

  - czas infuzji < 160 h – 0 pkt.

  - czas infuzji ≥ 160 h – 10 pkt.

- kryterium – możliwość infuzji wykonywanej w sekwencjach (definiowana osobno dla każdej sekwencji objętością do podania i prędkością przepływu infuzji),

  - waga kryterium 10%

  - możliwość infuzji wykonywanej w sekwencjach < 20 kroków – 0 pkt.

  - możliwość infuzji wykonywanej w sekwencjach ≥ 20 kroków – 10 pkt.

- kryterium – liczba poziomów ciśnienia okluzji,

  - waga kryterium 10%

  - liczba poziomów ciśnienia okluzji < 15 – 0 pkt.

  - liczba poziomów ciśnienia okluzji ≥ 15 – 10 pkt.

- kryterium – Dynamiczny System Ciśnienia,

  - waga kryterium 5%

  - Występowanie Dynamicznego Systemu Ciśnienia - NIE – 0 pkt.

  - Występowanie Dynamicznego Systemu Ciśnienia - TAK – 5 pkt.

XV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W TYM WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy (w tym warunki istotnych zmian umowy) stanowią załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Dostawcę projektowanych postanowień umowy.

XVI. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, którego Elementem jest Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I nr KPOD.07.02-IP.10-001/25.

XVII. ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI

Zamawiający informuje, że projekt realizowany jest w ramach programu KPO i podlega zasadom horyzontalnym UE, w tym zasadzie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości kobiet i mężczyzn, zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz zasadzie nieczynienia poważnych szkód (DNSH). Projekt realizowany jest zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem tych zasad.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szpital Miejski w Tychach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tychach przy ul. Cichej 27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000315807, o wysokość kapitału zakładowego 328 000,00 zł, posiadająca nr NIP 646-28-32-413, szpitalmiejskitychy.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji projektu „Zakup i modernizacja urządzeń oraz wyrobów medycznych niezbędnych do sprawowania opieki kardiologicznej w Oddziale kardiologii oraz Poradni kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Tychach Sp. z o.o.” w celu niezbędnym do:

- podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy oraz w celu jej realizacji, jeżeli doszło do jej zawarcia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

- realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

a ponadto:

- jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą oferenta, to Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szpital Miejski w Tychach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, weryfikacji czy osoba reprezentująca oferenta jest uprawniona do podejmowania czynności w jego imieniu, lub

- jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą oferenta, wyznaczoną do kontaktu ze Szpitalem Miejskim w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szpital Miejski w Tychach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zapewnienia kontaktu z oferentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Szpitalem Miejskim w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu oferenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@szpitalmiejskitychy.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów, o którym mowa w ust. 2. Konsekwencje niepodania danych osobowych uniemożliwiają udział w postępowaniu ofertowym lub zawarcie umowy.

- Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

- Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o którym mowa w ust. 2, w tym przez okres trwania postępowania ofertowego / umowy zawartej (jeżeli do zawarcia takiej umowy dojdzie), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

- Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – wzór projektowanych postanowień umowy

- Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

- Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 1

- Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 2

- Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 3

- Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 4

- Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 5

- Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE 6