Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania prowadzonego pn.:

„Nadzór inwestorski przedsięwzięcia dotyczącego budowy intermodalnego terminala przeładunkowego wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą”

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Nadzór inwestorski | Zakres prac: Etap I: 1. Analiza dokumentacji Inwestora: • procedur inwestycyjnych • zasad BHP (instruktaży, szkoleń, procedur, uprawnień, schematów procesów) • dokumentacji środowiskowej • dokumentacji projektowej • analizy ppoż. • analizy oceny zagrożenia wybuchem • otrzymanych pozwoleń 2. Wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu przetargów na roboty infrastrukturalne i budowlane oraz analizie ofert wykonawców mające na celu wyłonienie optymalnej oferty. Analiza i porównanie otrzymanych ofert (w tym współudział w spotkaniach z oferentami) z udziałem zespołu inspektorów branż budowlano-konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej. Etap II 1. Koordynacja prac Projektantów i Wykonawców na etapie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie: - koordynacja prac podczas tworzenia harmonogramu robót w zakresie wszystkich branż i wykonawców. - projektów wykonawczych. - dokumentacji powykonawczej. - wydania pozwolenia na użytkowanie. 2. Koordynacja budowy: - nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego w wymienionych branżach: (tj. konstrukcyjno-budowlanej,lektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i AKPiA, - sanitarnej, drogowej) robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego: - Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej Roboty ziemne, fundamentowanie. Roboty konstrukcyjne. Roboty wykończeniowe. Mała architektura. - Inspektor Nadzoru branży sanitarnej Wod-kan. C.O. Przyłącza (wodne, kanalizacji, cieplne itp.) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oraz klimatyzacja. - Inspektor Nadzoru branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i AKPiA Instalacje elektryczne wewn. Instalacje niskoprądowe. Instalacje elektryczne zewn. Sieci w terenie. - Inspektor Nadzoru branży drogowej Roboty ziemne. Roboty konstrukcyjne. Roboty wykończeniowe. Mała architektura. Roboty drogowe. - Inspektor Nadzoru branży kolejowej Budowa układy torowego - zapoznanie się z dokumentacją budowlaną oraz warunkami umów zawartych pomiędzy Wykonawcami robót budowlanych a Zamawiającym. - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. - nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego w przypadku braku reakcji ze stron Wykonawcy o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, - przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób - przebywających na terenie, na którym realizowane są roboty budowlane. - sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i - niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. - sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. - sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych. - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, zgodnie z harmonogramami prac dostarczonymi przez Wykonawców, oraz usunięcie wad. - rozliczanie powykonawcze wykonanych robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie zapisów w książce obmiarów, potwierdzanie dokumentów do płatności końcowych). - kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminowości ich wykonania. - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz - potwierdzenia bytności przez dokonanie stosownego zapisu. - uczestnictwo przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno. - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. - podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. - przebywanie na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór koordynacji, nie mnie niż : - Inspektor drogowy 2 razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy lub Inwestora w ciągu 24 godzin. - Inspektor konstrukcyjno-budowlany 2 razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy lub Inwestora w ciągu 24 godzin. - Inspektor ds. instalacji elektrycznych 2 razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy lub Inwestora w ciągu 24 godzin. - Inspektor ds. sanitarnych 2 razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy lub Inwestora w ciągu 24 godzin. - Inspektor ds. robót torowych 2 razy w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy lub Inwestora w ciągu 24 godzin. - informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność realizowanych przez Wykonawców robót oraz oprzyczynach ich powstania. - zgłaszanie Projektantowi (osobie sprawującej nadzór autorski) zastrzeżeń Wykonawców robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień. - pisemne Informowanie Zamawiającego o wykryciu ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. - kontaktowanie się w razie konieczności z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w kwestiach związanych z realizacją inwestycji. - uczestniczenie w czynnościach odbioru robót, sprawdzanie pod względem jakości, kompletności, prawidłowości dokumentów wymaganych do odbioru, a przedłożonych przez Wykonawców, kontrolowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek, uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawców - usuniętych wad - potwierdzonych protokołem. - uczestniczenie w naradach budowlanych z udziałem inspektorów różnych branż, zawiadamianie o tym Zamawiającego. - Opiniowanie rozwiązań i bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających. Do realizacji przedmiotowego zadania zostanie powołany zespół w składzie: Koordynator prac zespołu, odpowiadający za: - Opiniowanie harmonogramu inwestycji. - Przygotowanie struktury podziału pracy. - Monitorowanie statusu inwestycji. - Zarządzanie stronami zaangażowanymi w inwestycję. - Zarządzanie projektem. - Koordynowanie ze strony Inwestora prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. - Doradzanie Inwestorowi w kwestiach technicznych związanych z inwestycją - Opiniowanie rozwiązań, zakresu robót dodatkowych, zamiennych, wniosków o zmianę proponowanych przez Generalnego Wykonawcę. - Akceptowanie/ odrzucanie/ zgłaszanie uwag podwykonawców i do kart materiałowych w imieniu Inwestora. - Uczestnictwo w ramach bieżących potrzeb w naradach z Inwestorem, na których omawiane będą bieżące tematy związane z inwestycją. - Kontrola zgodności postępu prac generalnego wykonawcy z harmonogramem prac określonym w umowie o roboty budowalne. - Zgłaszanie uwag dotyczących jakości wykonanych robót budowlanych. - Zgłaszanie Inwestorowi jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie realizowanych przez Generalnego Wykonawcę prac, opóźnień, wskazywanie ryzyk związanych z opóźnieniami. - Podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów Inwestora podczas procesu budowlanego. - Kontrola budżetu realizacji. |