Legionowo, 11.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2026

## W związku z realizacją projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej kurzej fermy w Rzeczkowie poprzez modernizację jej infrastruktury” w ramach Działania: FENG 3.01 Kredyt Ekologiczny, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert.

  - ZAMAWIAJĄCY

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| NAZWA: | KNG Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| FORMA PRAWNA | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| ADRES SIEDZIBY | ul. Zegrzyńska 6, 05-119 Legionowo |
| NR NIP | 5361913664 |
| DANE TELEADRESOWE |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI | ul. Zegrzyńska 6, 05-119 Legionowo |
| E – MAIL | office@kng.com.pl |
| TELEFON | 22 2453329 |

  - ZAPYTANIE OFERTOWE

| PUBLIKACJA ZAPYTANIA | Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl |
| --- | --- |
| CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA | Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. |

  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE

| OPIS PROJEKTU | Projekt polega na realizacji inwestycji związanej z modernizacją posiadanej przez Wykonawcę infrastruktury. Projekt będzie realizowany na terenie fermy drobiu w miejscowości Rzeczkowie w województwie łódzkim. Celem modernizacji jest zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej na terenie fermy drobiu. |
| --- | --- |
| ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja sześciu budynków kurników zlokalizowanych na terenie fermy drobiu Wykonawcy pod adresem Rzeczków 3 (województwo łódzkie). |
| WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) | 45000000-7 - Roboty budowlane |
| INFORMACJA O ZAMÓWIENIU CZĘŚCIOWYM W RAMACH PROJEKTU | Zamówienie stanowi część zamówień jakie są udzielane w ramach projektu. W ramach pozostałych części zamawiane są: - Zakup i montaż OZE - kotły na biomasę (wymiana źródła ciepła w budynkach kurników), - Zakup i montaż OZE - Instalacja fotowoltaiczna. |

3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA |
| --- | --- |
| OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji sześciu budynków kurników zlokalizowanych na terenie fermy drobiu Wnioskodawcy pod adresem Rzeczków 3 (województwo łódzkie). Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa następujących zobowiązań: a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z audytem energetycznym (Załącznik nr 5 Audyt Energetyczny) oraz opisem przedmiotu zamówienia i osiągnąć minimum wartości współczynników przenikania ciepła tamże wskazane. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla każdego budynku poddanego modernizacji, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i odpowiadającej celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonania robót przy realizacji Inwestycji. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa przedmiot zamówienia wymagać będzie sporządzenia innej dokumentacji technicznej, dokonania zgłoszenia robót budowalnych, uzyskania zezwoleń lub decyzji administracyjnych, a także przeprowadzenia uzgodnień z dostawcami mediów, przeprowadzenia innych czynności administracyjno-technicznych to obowiązki te leżą po stronie Wykonawcy. W tym zakresie Zamawiający, w razie potrzeby udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa i udostępni dokumentację obiektu. c) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnej faktury dla każdej realizowanej modernizacji budynku kurnika. d) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na co najmniej 36 miesięcy odrębnie dla każdego zmodernizowanego budynku, licząc od daty podpisania protokołu odbioru każdego zmodernizowanego budynku. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich załadunków i rozładunków materiałów budowlanych i konstrukcyjnych związanych z modernizacją, a także wywozu ziemi, gruzu oraz powstałych podczas prac śmieci i niewykorzystanych materiałów. f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu prac i prowadzenia robót w należytym ładzie i porządku w zakresie zleconym Umową, uporządkowania i sprzątnięcia całkowicie terenu po zakończeniu robót oraz niezastawiania i nieblokowania jakichkolwiek dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych na terenie budowy. Podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg dojazdowych do terenu prowadzenia prac. W przypadku uszkodzenia, koszty naprawy lub przywrócenia do stanu pierwotnego będą spoczywać na Wykonawcy. g) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP. Maksymalny termin wykonania termomodernizacji budynku kurnika: Nr 1: 31 maja 2027 r. Nr 2: 31 maja 2027 r. Nr 3: 30 września 2026 r. Nr 5: 30 listopada 2026 r. Nr 6: 31 lipca 2026 r. Nr 7: 31 grudnia 2026 r. Zakres prac termomodernizacyjnych: I. Kurnik nr 1: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 13,24/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1278,50 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,24 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,147 W/m2K. c) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,90/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. d) Docieplenie podłóg na gruncie Docieplenie podłóg na gruncie kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1250,10 m². Materiał dociepleniowy: Wiórobeton - grubość: 0,05 m, lambda: 0,070 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,666 W/m2K (ekwiwalentny współczynnik: U= 0,267 W/m2K). e) Wymiana stolarki drzwiowej 3 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 1,64/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. f) Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 593,18 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowanie mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,187 W/m2K. g) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,92 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. II. Kurnik nr 2: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 13,24/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1281,44 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,15 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,232 W/m2K. c) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,90/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. d) Docieplenie podłóg na gruncie Docieplenie podłóg na gruncie kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1250,10 m². Materiał dociepleniowy: Wiórobeton - grubość: 0,05 m, lambda: 0,070 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,666 W/m2K (ekwiwalentny współczynnik: U= 0,267 W/m2K). e) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,50 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. f) Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 603,41 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowania mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,187 W/m2K. III. Kurnik nr 3: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 13,24/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1281,44 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,24 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,147 W/m2K. c) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,90/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. d) Docieplenie podłóg na gruncie Docieplenie podłóg na gruncie kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1250,10 m². Materiał dociepleniowy: Wiórobeton - grubość: 0,05 m, lambda: 0,070 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,666 W/m2K (ekwiwalentny współczynnik: U= 0,267 W/m2K). e) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 3,50 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. f) Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 603,41 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowanie mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,187 W/m2K. V. Kurnik nr 5: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 13,24/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1344,23 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,24 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,147 W/m2K. c) Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 604,30 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowanie mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,195 W/m2K. d) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,26/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. e) Docieplenie podłóg na gruncie Docieplenie podłóg na gruncie kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1315,83 m². Materiał dociepleniowy: Wiórobeton - grubość: 0,05 m, lambda: 0,070 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,666 W/m2K (ekwiwalentny współczynnik: U= 0,267 W/m2K). f) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,60 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. g) Wymiana stolarki drzwiowej 3 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,26 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: po modernizacji: U=1,300 W/m2K. VI. Kurnik nr 6: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 1,64/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 1,96 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. c) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 8,06 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. d) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1259,70 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,24 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,147 W/m2K. e) Docieplenie ścian zewnętrznych Przewiduje się wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian EPS 34 - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 573,20 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowanie mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,195 W/m2K. VII. Kurnik nr 7: a) Wymiana stolarki drzwiowej 1 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 12,57 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. b) Docieplenie dachu Docieplenie dachu kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1298,96 m². Materiał dociepleniowy: Płyta warstwowa styropianowa - grubość: 0,24 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=0,147 W/m2K. c) Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonanie izolacji termicznej poprzez wymianę starego ocieplenia na nowe. Materiał dociepleniowy: Styropian - grubość: 0,16 m, lambda: 0,036 W/mK. Powierzchnia docieplenia: 602,28 m². Powierzchnia modernizowana została powiększona o docieplenie powierzchni ściany fundamentowej w celu zniwelowanie mostka cieplnego, który powoduje znaczące straty ciepła oraz dla zachowania ciągłości izolacji. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,195 W/m2K. d) Wymiana stolarki drzwiowej 2 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,26/ 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U=1,300 W/m2K. e) Docieplenie podłóg na gruncie Docieplenie podłóg na gruncie kurnika. Powierzchnia docieplenia: 1262,40 m². Materiał dociepleniowy: Wiórobeton - grubość: 0,05 m, lambda: 0,070 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,666 W/m2K (ekwiwalentny współczynnik: U= 0,267 W/m2K). f) Wymiana stolarki okiennej Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową spełniającą warunki techniczne WT2021 (Okna PCV). Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,42 / 0,00 m². Współczynnik przenikania ciepła: stan po modernizacji: U= 0,900 W/m2K. |

3.3. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| 3.3.1 | Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym. |
| --- | --- |
| 3.3.2 | Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. |
| 3.3.3 | Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami), a także inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania. |
| 3.3.4 | Maksymalny termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2027 r. Termin realizacji zamówienia to data końcowa wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia tj. kompletne wykonanie robót oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Maksymalne terminy wykonania termomodernizacji dla poszczególnych budynków kurników zostały wskazane w pkt. 3.2 niniejszego Zapytania. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są również zmiany terminów i wysokości płatności. |

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA

| 3.4.1 | W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| 3.4.2 | Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 lub podmiotem wskazanym w pkt. 3.4.3 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona. |
| 3.4.3 | Zamówienie nie może być udzielone na rzecz podmiotów wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |

3.5. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

| 3.5.1. | Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1. wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum, we własnym zakresie, zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 wg załączonego wzoru. |
| --- | --- |
| 3.5.2 | Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że: - administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Zamawiający – KNG Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 22 2453329, bądź adresem email: office@kng.com.pl. - przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 70 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025); - dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; - dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres 10 lat od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych1; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. |
| 3.5.3 | Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferenta, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). W związku z powyższym, Oferent składa Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). |
| 3.5.4 | W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. |
| 3.5.5 | W przypadku przedstawienia skanów wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. |
| 3.5.6 | W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. |

  - KRYTERIA OCENY OFERT

| Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRYTERIA OCENY | PUNKTACJA MAKSYMALNA | SPOSÓB OCENY |
| Łączna cena netto zamówienia | 70 punktów | W ramach tego kryterium przyznawane są punkty poszczególnym ofertom otrzymanym w ramach niniejszego zapytania. Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku): 70 pkt x (cena najniższa / cena badana) |
| Okres gwarancji dla każdego budynku kurnika | 20 punktów | Okres gwarancji 73 miesięcy lub więcej – 20 pkt Okres gwarancji w zakresie 50-72 miesiące – 15 pkt Okres gwarancji w zakresie 49-60 miesięcy – 10 pkt Okres gwarancji w zakresie 37-48 miesięcy – 5 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt |
| Segregowanie odpadów w trakcie realizacji zamówienia | 10 punktów | Oferent będzie segregował odpady w trakcie realizacji zamówienia – 10 pkt Oferent nie będzie segregował odpadów w trakcie realizacji zamówienia – 0 pkt Punkty zostaną przyznane, na podstawie oświadczenia Oferenta. Jeżeli wybrana zostanie oferta Oferenta, który otrzymał punkty w tym kryterium, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w trakcie realizacji zamówienia, czy odpady są segregowane. |
| Dana pozycja na ofercie może otrzymać maksymalnie 100 punktów. |  |  |
| Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. |  |  |

  - PRZYGOTOWANIE OFERTY

| 5.1 | Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. Powinna być złożona na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. |
| --- | --- |
| 5.2 | Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. |
| 5.3 | Oferta powinna zawierać: • nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail • datę sporządzenia oferty • termin ważności oferty • warunki i termin płatności (dotyczy wszystkich faktur wystawionych w ramach zamówienia zgodnie z pkt. 3.2 c niniejszego Zapytania ofertowego) • łączną cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia • informację o długości trwania gwarancji • informację o segregowaniu odpadów w trakcie realizacji zamówienia • cenę netto i brutto odrębnie dla każdego termomodernizowanego budynku kurnika • termin zakończenia prac odrębnie dla każdego termomodernizowanego budynku kurnika • pieczęć i podpis Oferenta • załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego |
| 5.4 | Oferta musi być ważna co najmniej do 30.04.2026 r. |
| 5.5 | Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja). |
| 5.6 | Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. W przypadku złożenia kilku ofert ocenie podlegać będzie tylko ostatnia. Wcześniej złożone zostaną odrzucone. |
| 5.7 | Oferty niekompletne (nieuzupełnione braki formalne, złożone po terminie) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. |
| 5.8 | W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. |
| 5.9 | Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. |
| 5.10 | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. |
| 5.11 | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. |
| 5.12 | Zamówienie udzielane jest z uwzględnieniem kryteriów zielonych zamówień. |

  - PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO

| 6.1 | Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego wyłącznie poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. |
| --- | --- |
| 6.2 | Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu min. 48 godzin przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. |

  - TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

| 7.1 | TERMIN SKŁADANIA OFERT | Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty za pośrednictwem strony wskazanej w pkt 7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2026 r. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY | Oferty należy składać tylko i wyłącznie przez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. |

  - SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW

| 8.1 | Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. |
| --- | --- |
| 8.2 | Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. |
| 8.3 | Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. |
| 8.4 | Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscu publikacji niniejszego zapytania niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. |
| 8.5 | Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi w wyznaczonym terminie, oferta zostanie oceniona na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji. Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i/lub oświadczenia o niepodleganiu sankcjom i/lub oświadczenia o RODO lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają omyłki formalne lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawa jest wyłącznie możliwa w zakresie aspektów formalnych. Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, poprawy oczywistych omyłek. Wyznaczy w tym celu odpowiedni termin i wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. |
| 8.6 | Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: - jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5 powyżej; - Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.5 powyżej; - Oferent nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. |
| 8.7 | Rażąco niska cena oferty: W przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Oferenta, oryginalności projektu Oferenta, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Oferencie. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. |
| 8.8 | Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. |
| 8.9 | Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Modyfikacja zapytania ofertowego: Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania ( w szczególności w odpowiedzi na pytania Oferentów), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscu publikacji niniejszego zapytania oraz zostaną poinformowani oferenci, od których Zamawiający otrzymał już zapytania. W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach. Unieważnienie postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy: - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; - w przypadku braku zgody instytucji pośredniczącej na wnioskowane zmiany parametrów. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscu publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty. |
| 8.10 | Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. |

Lista załączników do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 2 Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom

- Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 5 Audyt energetyczny

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o przetargowego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.

Cena najniższa  - oznacza najniższą cenę netto wśród ofert otrzymanych w ramach niniejszego zapytania złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.

Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i niepodlegającej odrzuceniu).