## Kosztorys uproszczony
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Północnej Sukienniczej w m. Świebodzin” i „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej” w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN” oraz „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego, przez ul. Strzelecką do ul. Zachodniej w Świebodzinie”
Lp | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
CZĘŚĆ A - KOSZTY KWALIFIKOWANE
I. | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Północnej w m. Świebodzin
I.1. | Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i odtworzeniowych, opracowanie pomiarów geodezyjnych i mapy powykonawczej | kpl | 1
I.2. | Roboty montażowe - wymiana sieci wodociągowej
2 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów (przewiert sterowany) z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 o średnicy 90 wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu - zgodnie z projektem i STWiOR | m | 155
3 | Montaż hydrantów p.poż. nadziemnych z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem przed złamaniem o średnicy Ø80 mm, z kolanem stopowym, zasuwą odcinającą DN80 mm oraz wstawieniem trójnika na sieci wodociągowej i montażem tablic informacyjnych dla zasuw i hydrantów z rur stalowych na fundamencie betonowym – wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
4 | Montaż hydrantów p.poż. podziemnych o średnicy Ø80 mm z kolanem stopowym, zasuwą odcinającą DN80 mm oraz wstawieniem trójnika na sieci wodociągowej i montażem tablic informacyjnych dla zasuw i hydrantów z rur stalowych na fundamencie betonowym – wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
5 | Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – Trójnik DN 80/80/80, wraz z montażem tulei kołnierzowych, połączeniami skręcanymi oraz robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
6 | Montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej o średnicy DN80 mm + skrzynka zasuwowa do zasuwy + podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy + przedłużacz trzpienia teleskopowa do zasuwy i montażem tablic informacyjnych dla zasuw z rur stalowych na fundamencie betonowym wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 4
7 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (montaż opaski, nawiertki, wraz z obudową i skrzynką uliczną) na istniejących rurociągach wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu | kpl | 14
8 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych | kpl | 1
9 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, wraz z dezynfekcją oraz uzyskaniem wyników badania wody | kpl | 1
I.3. | Roboty odtworzeniowe
10 | Odtworzenie nawierzchni po rozbiórce i wykonanych pracach, wraz z odtworzeniem podbudowy, krawężników itp., zgodnie z Projektem Odtworzenia Nawierzchni zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień, wraz z aktualizacją lub pozyskaniem nowych decyzji w przypadku konieczności - zgodnie z projektem i STWiORB | m2 | 80
Razem: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Północnej w m. Świebodzin
II. | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w m. Świebodzin
II.1. | Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i odtworzeniowych, opracowanie pomiarów geodezyjnych i mapy powykonawczej | kpl | 1
II.2. | Roboty montażowe - wymiana sieci wodociągowej
2 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów (pprzewiert sterowany) z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 o średnicy 90 mm wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu - zgodnie z projektem i zapisami STWiOR | m | 325
3 | Montaż hydrantów p.poż. podziemnych o średnicy Ø80 mm z kolanem stopowym, zasuwą odcinającą DN80 mm oraz wstawieniem trójnika na sieci wodociągowej i montażem tablic informacyjnych dla zasuw i hydrantów z rur stalowych na fundamencie betonowym – wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
4 | Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – Trójnik DN 80/50/80, wraz z montażem tulei kołnierzowych, połączeniami skręcanymi oraz robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
5 | Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – Zwężka DN 80/50, wraz z montażem tulei kołnierzowych, połączeniami skręcanymi oraz robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
6 | Montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej o średnicy DN80 mm + skrzynka zasuwowa do zasuwy + podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy + przedłużacz trzpienia teleskopowa do zasuwy i montażem tablic informacyjnych dla zasuw z rur stalowych na fundamencie betonowym wraz z robotami ziemnymi rozbiórkowymi i i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
7 | Montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej o średnicy DN50 mm + skrzynka zasuwowa do zasuwy + podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy + przedłużacz trzpienia teleskopowa do zasuwy i montażem tablic informacyjnych dla zasuw z rur stalowych na fundamencie betonowym wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 1
8 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (montaż opaski, nawiertki, wraz z obudową i skrzynką uliczną) na istniejących rurociągach wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu | kpl | 8
9 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych | kpl | 1
10 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, wraz z dezynfekcją oraz uzyskaniem wyników badania wody | kpl | 1
II.3. | Roboty odtworzeniowe
11 | Odtworzenie nawierzchni po rozbiórce i wykonanych pracach, wraz z odtworzeniem podbudowy, krawężników itp., zgodnie z Projektem Odtworzenia Nawierzchni zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień, wraz z aktualizacją lub pozyskaniem nowych decyzji w przypadku konieczności - zgodnie z projektem i STWiORB | m2 | 80
Razem: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w m. Świebodzin
RAZEM: CZĘŚĆ A - KOSZTY KWALIFIKOWANE
CZĘŚĆ B - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
III. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej od na odcinku od ul. Wojska Polskiego, przez ul. Strzelecką do ul. Zachodniej w m. Świebodzin
III.1. | Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i odtworzeniowych, opracowanie pomiarów geodezyjnych i mapy powykonawczej | kpl | 1
III.2. | Roboty montażowe - wymiana sieci wodociągowej
1 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów (przewiert sterowany) z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 o średnicy 160 wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu - zgodnie z projektem i STWiOR | m | 210
2 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 o średnicy 90 wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu - zgodnie z projektem i STWiOR | m | 4.5
3 | Montaż hydrantów p.poż. nadziemnych z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem przed złamaniem o średnicy Ø80 mm, z kolanem stopowym, zasuwą odcinającą DN80 mm oraz wstawieniem trójnika na sieci wodociągowej i montażem tablic informacyjnych dla zasuw i hydrantów z rur stalowych na fundamencie betonowym – wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
4 | Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego – Trójnik DN 80/80/80, wraz z montażem tulei kołnierzowych, połączeniami skręcanymi oraz robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
5 | Montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej o średnicy DN80 mm + skrzynka zasuwowa do zasuwy + podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy + przedłużacz trzpienia teleskopowa do zasuwy i montażem tablic informacyjnych dla zasuw z rur stalowych na fundamencie betonowym wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
6 | Montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej o średnicy DN150 mm + skrzynka zasuwowa do zasuwy + podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy + przedłużacz trzpienia teleskopowa do zasuwy i montażem tablic informacyjnych dla zasuw z rur stalowych na fundamencie betonowym wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu – zgodnie z projektem i STWiORB | kpl | 2
7 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (montaż opaski, nawiertki, wraz z obudową i skrzynką uliczną) na istniejących rurociągach wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi i odwodnieniem gruntu | kpl | 3
8 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych | kpl | 1
9 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, wraz z dezynfekcją oraz uzyskaniem wyników badania wody | kpl | 1
III.3. | Roboty odtworzeniowe
1 | Odtworzenie nawierzchni po rozbiórce i wykonanych pracach, wraz z odtworzeniem podbudowy, krawężników itp., zgodnie z Projektem Odtworzenia Nawierzchni zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień, wraz z aktualizacją lub pozyskaniem nowych decyzji w przypadku konieczności - zgodnie z projektem i STWiORB | m2 | 80
Razem: Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej od na odcinku od ul. Wojska Polskiego, przez ul. Strzelecką do ul. Zachodniej w m. Świebodzin
IV. | Wymiana i budowa nowych przyłączy do granicy działek w ul. Północnej w m. Świebodzin
IV.1. | Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i odtworzeniowych, opracowanie pomiarów geodezyjnych i mapy powykonawczej | kpl | 1
IV.2. | Roboty montażowe - wymiana i budowa nowych przyłączy wodociągowych
1 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 32 mm wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu, wykonaniem podsypki i obsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopów | m | 60
2 | Połączenia z istniejącymi przyłączami wodociągowymi | kpl | 14
IV.3. | Roboty odtworzeniowe
1 | Odtworzenie nawierzchni po rozbiórce i wykonanych pracach, wraz z odtworzeniem podbudowy, krawężników, obsianiem trawy itp., zgodnie z Projektem Odtworzenia Nawierzchni zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień, wraz z aktualizacją lub pozyskaniem nowych decyzji w przypadku konieczności - zgodnie z projektem i STWiORB | m2 | 72
Razem: Wymiana i budowa nowych przyłączy do granicy działek w ul. Północnej w m. Świebodzin
V. | Wymiana i budowa nowych przyłączy do granicy działek w ul. Strzeleckiej w m. Świebodzin
V.1. | Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i odtworzeniowych, opracowanie pomiarów geodezyjnych i mapy powykonawczej | kpl | 1
V.2. | Roboty montażowe - wymiana i budowa nowych przyłączy wodociągowych
2 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 32 mm wraz z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi oraz odwodnieniem gruntu, wykonaniem podsypki i obsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopów | m | 26
3 | Połączenia z istniejącymi przyłączami wodociągowymi | kpl | 11
V.3. | Roboty odtworzeniowe
4 | Odtworzenie nawierzchni po rozbiórce i wykonanych pracach, wraz z odtworzeniem podbudowy, krawężników, obsianiem trawy itp., zgodnie z Projektem Odtworzenia Nawierzchni zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień, wraz z aktualizacją lub pozyskaniem nowych decyzji w przypadku konieczności - zgodnie z projektem i STWiORB | m2 | 36
Razem: Wymiana i budowa nowych przyłączy do granicy działek w ul. Północnej w m. Świebodzin
RAZEM: CZĘŚĆ B - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
CZĘŚĆ A - KOSZTY KWALIFIKOWANE + CZĘŚĆ B - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:
Wartość netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto: