Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1/03/2026

Zamawiający:

Jutro Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

REGON: 387370038
NIP: 5252808164

KRS: 0000816265

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy (przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………REGON: ……………………Numer KRS lub inny organ rejestrowy: ……………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ……………………………………… Adres e-mail: …………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę w niniejszym postępowaniu: …………………………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawiona do zawarcia umowy oraz pełniona funkcja: …………………………………………

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa ……………………………………………………………….………………………………………..………

Adres…………………………………………………………………………………………………………….

NIP: .............................................................. REGON: ………………………………………

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi wszechstronnego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z wyposażeniem przeznaczonego do użytkowania w jednostce organizacyjnej NZOZ Jutro Medical Powązkowska 44.

- Zakres części zamówienia, na które składana jest oferta
☐ Część 1 – Wszechstronny aparat ultrasonograficzny USG wraz z wyposażeniem - 1szt

- Oferowane urządzenia

- Oferowane urządzenie: ………………………………………………………….. (nazwa, model, producent, część nr)

| Lp. | Opis parametrów | Parametry Wymagane/Oceniane | Parametry oferowane ( wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi | TAK |  |
| 3. | Szkolenia dla personelu medycznego | TAK/PODAĆ ZAKRES |  |
| 4. | Gwarancja minimum 60 miesięcy oraz wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku wymogu przeglądów - oświadczenie producenta | MIN. 60 MIESIĘCY |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu (telefonicznej) | PODAĆ |  |
| 6. | Maksymalny czas przyjazdu serwisu do miejsca użytkowania | PODAĆ |  |
| 7. | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy przekraczającej uzgodniony czas | TAK/NIE |  |
| 8. | Liczba portów głowic (aktywne porty wysokiej rozdzielczości) | MIN. 4 |  |
| 9. | Tryby obrazowania: B-mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, M-mode | TAK |  |
| 10. | Dostarczone głowice | PODAĆ TYP I ZAKRES MHz |  |
| 11. | Deklaracja zgodności CE zgodna z Rozporządzeniem 2017/745 (MDR) | TAK |  |
| 12. | Spełnienie wymogów DNSH oraz zgodności z RoHS/REACH | TAK |  |
| 13. | Okres dostępności części zamiennych | MIN. 8 LAT |  |
| 14. | Dysk SSD | TAK |  |
| 15.. | Monitor medyczny IPS LED – min. 21” | TAK |  |
| 16. | Regulacja monitora w min. 2 płaszczyznach | TAK |  |
| 17. | Panel dotykowy | Min. 10” |  |
| 18. | Automatyczna optymalizacja obrazu | TAK |  |
| 19. | Pakiety pomiarowe (jama brzuszna, małe narządy, naczynia, urologia, pediatria) | TAK |  |
| 20. | DICOM 3.0 Storage i Worklist | TAK |  |
| 21. | Elastografia (Strain lub równoważna) | TAK |  |
| 22. | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły biopsyjnej | PODAĆ |  |
| 23. | Videoprinter medyczny | PODAĆ MODEL |  |
| 24. | Materiały eksploatacyjne startowe | TAK |  |
| 25. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę, instalację, testy, przeszkolenie personelu oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego | ≤ 8 TYGODNI OD PODPISANIA UMOWY |  |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne tkankowe (równoważne FTHI/PTHI) | TAK |  |
| 27. | Obrazowanie krzyżowe (SCI lub równoważne) | TAK |  |
| 28.. | Convex - min. zakres 1-7 MHz | TAK |  |
| 29. | Liniowa - min. zakres 3-12 MHz | TAK |  |
| 30. | Konstrukcja mobilna (jezdna) | TAK |  |
| 31. | Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji | TAK |  |
| 32. | Automatyczny pomiar żyły głównej dolnej | TAK |  |
| 33. | Funkcja ilościowej oceny stłuszczenia wątroby (równoważna ATI) | TAK |  |
| 34. | Dodatkowe funkcje obrazowania i wsparcia diagnostycznego wykraczające poza wymagania minimalne | PODAĆ |  |
| 35. | Recykling opakowania transportowego | TAK/NIE |  |

Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Cena ofertowa:

1). netto ...................................................... zł

podatek VAT ............ %

co daje kwotę brutto ............................ zł, słownie zł: ........................................................................................

Oferowany okres gwarancji: ….……………….. m-cy, termin dostawy ……………….

Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym transport,

instalację, uruchomienie oraz szkolenie personelu.

- Oferowany okres gwarancji: w. m-cy (należy wpisać oferowany okres w miesiącach, min. 60 miesiący).

- Oferowany termin dostawy:  w  Dniach. Wpisać dla każdego oferowanego urządzenia oddzielnie

- Oferowany termin płatności za dostawę: 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, po potwierdzeniu, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, faktu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia oraz że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zmówienia oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia..

- Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że osoba podpisująca ofertę jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy. Umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy dostępnych w odpowiednim rejestrze (KRS/CEIDG lub innym właściwym rejestrze) lub z załączonego do oferty pełnomocnictwa. Dokumenty rejestrowe dostępne są pod adresem (link – jeżeli dotyczy):

………………………………..

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że ustanowiono pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a dokument pełnomocnictwa został załączony do oferty.

- Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu zasady DNSH („Do No Significant Harm”) zgodnie z Wytycznymi technicznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021r.

- Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do rozporządzenia prawem do zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia w imieniu spółki o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

………………………………………...

Podpis Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy Wykonawcy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z KSH

Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do oferty.