JUTRO MEDICAL SP. Z O.O.

Aleja Jana Pawła II 27,  00-867 Warszawa

jednostka organizacyjna:

NZOZ Jutro Medical Powązkowska 44

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  1/03/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Informacje ogólne

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2021-2027.

Język postępowania i dokumentacji: polski.
Zamówienie jest prowadzone bez zastosowania trybów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi wszechstronnego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z wyposażeniem przeznaczonego do użytkowania w jednostce organizacyjnej NZOZ Jutro Medical Powązkowska 44.

Zakres obejmuje jedną część:

- Część 1 - Wszechstronny aparat ultrasonograficzny USG wraz z wyposażeniem – szt. 1,

Jest to łączny przedmiot zamówienia.

3. Wymagania ogólne:

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku, posiadające oznakowanie CE i spełniające wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) dotyczącego wyrobów medycznych.

- Realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w pełni funkcjonalnego wszechstronnego aparatu ultrasonograficznego wraz z jego uruchomieniem, konfiguracją oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim (wersja papierowa 1szt i elektroniczna na powszechnie stosowanym nośniku danych, np. pamięć USB 1szt).

- Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru; serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego; naprawy, przeglądy i części eksploatacyjne w cenie.

- Sprzęt musi być objęty pełnym serwisem producenta w trakcie gwarancji, a dostępność części zamiennych zapewniona przez co najmniej 8 lat od daty dostawy.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy zachowaniu parametrów funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż określone w załączonych tabelach parametrów technicznych. Równoważność została w szczegółowy sposób określona w treści Zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia zasady DNSH (Do No Significant Harm), w tym do dostarczenia sprzętu energooszczędnego, bez substancji zakazanych (zgodnych z RoHS i REACH), z funkcjami oszczędzania energii, a także zapewnienia odbioru opakowań i zużytego sprzętu (WEEE).

- Urządzenie musi być kompatybilne z infrastrukturą informatyczną i techniczną Zamawiającego, w tym z systemem archiwizacji obrazów PACS.

4. Wymagania szczegółowe

Część 1 –Wszechstronny aparat ultrasonograficzny USG wraz z wyposażeniem – szt. 1

Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. Parametry oznaczone jako „obligatoryjne” stanowią wymagania minimalne, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Parametry oznaczone jako „fakultatywne/oceniane” podlegają deklaracji przez Wykonawcę i mogą stanowić element oceny ofert.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry Wymagane/Oceniane | Charakter parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 3. | Szkolenia dla personelu medycznego | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 4. | Gwarancja minimum 60 miesięcy oraz wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku wymogu przeglądów - oświadczenie producenta | MIN. 60 MIESIĘCY | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 5. | Czas reakcji serwisu (telefonicznej) | TAK | Obligatoryjny (punktowany) | >48 h – 1 pkt; ≤48 h – 2 pkt; ≤24 h – 4 pkt |
| 6. | Maksymalny czas przyjazdu serwisu do miejsca użytkowania | TAK | Obligatoryjny (punktowany) | >48 h – 1 pkt; ≤48 h – 2 pkt; ≤24 h – 4 pkt |
| 7. | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy przekraczającej uzgodniony czas | TAK/NIE | Obligatoryjny (punktowany) | NIE – 2 pkt; TAK – 4 pkt |
| 8. | Liczba portów głowic (aktywne porty wysokiej rozdzielczości) | MIN. 4 | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 9. | Tryby obrazowania: B-mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, M-mode | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 10. | Dostarczone głowice | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 11. | Deklaracja zgodności CE zgodna z Rozporządzeniem 2017/745 (MDR) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 12. | Spełnienie wymogów DNSH oraz zgodności z RoHS/REACH | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 13. | Okres dostępności części zamiennych | MIN. 8 LAT | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 14. | Dysk SSD | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 15.. | Monitor medyczny IPS LED – min. 21” | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 16. | Regulacja monitora w min. 2 płaszczyznach | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 17. | Panel dotykowy | Min. 10” | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 18. | Automatyczna optymalizacja obrazu | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 19. | Pakiety pomiarowe (jama brzuszna, małe narządy, naczynia, urologia, pediatria) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 20. | DICOM 3.0 Storage i Worklist | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 21. | Elastografia (Strain lub równoważna) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 22. | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły biopsyjnej | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 23. | Videoprinter medyczny | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 24. | Materiały eksploatacyjne startowe | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 25. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę, instalację, testy, przeszkolenie personelu oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego | ≤ 8 TYGODNI OD PODPISANIA UMOWY | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne tkankowe (równoważne FTHI/PTHI) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 27. | Obrazowanie krzyżowe (SCI lub równoważne) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 28.. | Convex - min. zakres 1-7 MHz | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 29. | Liniowa - min. zakres 3-12 MHz | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 30. | Konstrukcja mobilna (jezdna) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 31. | Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 32. | Automatyczny pomiar żyły głównej dolnej | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 33. | Funkcja ilościowej oceny stłuszczenia wątroby (równoważna ATI) | TAK | Obligatoryjny | Spełnienie wymagane – parametr obligatoryjny |
| 34. | Dodatkowe funkcje obrazowania i wsparcia diagnostycznego wykraczające poza wymagania minimalne | NIE | Fakultatywny / informacyjny | brak – 0 pkt; 1 funkcja – 2 pkt; ≥2 funkcje – 4 pkt |
| 35. | Recykling opakowania transportowego | TAK/NIE | Fakultatywny / punktowany | NIE – 0 pkt; TAK – 2 pkt |

Aparat ultrasonograficzny, mobilny, z zintegrowaną stacją roboczą i videoprinterem.
Urządzenie wyposażone w minimum trzy głowice.

5. Wymagania środowiskowe (DNSH)

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia sprzętu o niskim zużyciu energii, posiadającego funkcje trybu uśpienia i stand-by,

- unikania substancji niebezpiecznych (zgodność z RoHS i REACH),

- eliminacji chłodzenia wodnego i emisji zanieczyszczeń,

- odbioru opakowań i złomu elektronicznego,

- ograniczenia liczby transportów i optymalizacji dostaw.

W przypadku gdy oferowane urządzenie wyposażone jest w baterię lub akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia do sieci elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów oraz do odbioru i zagospodarowania zużytych baterii lub akumulatorów zgodnie z zasadą DNSH.

6. Termin realizacji

- Termin dostawy wskazanych sprzętów: do 8 tygodni od podpisania umowy.

- Termin instalacji wskazanych sprzętów: do 8 tygodni od podpisania umowy.

- Szkolenie i odbiór końcowy – do 8 tygodni od podpisania umowy

7. Warunki płatności

Płatność w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z zapisami Umowy), której podstawą do wystawienia jest odbiór protokolarny wykonanego przedmiotu (elementu przedmiotu) zamówienia. Płatność nastąpi po dostawie, odbiorze i dostarczeniu wymaganych dokumentów.

8. Postanowienia końcowe

- Sprzęt objęty będzie odbiorem ilościowo-jakościowym w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji parametrów w trakcie odbioru oraz do żądania wyjaśnień dotyczących równoważności oferowanego sprzętu.

- Wykonawca dostarczy oświadczenie o spełnieniu zasady DNSH oraz wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności.