Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

| Kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) | Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.) 33100000-1 Urządzenia medyczne 33124100-6 – Urządzenia diagnostyczne Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.) 33100000-1 Urządzenia medyczne 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33123200-0 Urządzenia do monitorowania pracy serca 33121500-9 Elektrokardiografy Część III zamówienia – USG z elastografią i dopplerem (1 szt.) 33100000-1 Urządzenia medyczne 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne 33112000-8 Sprzęt do obrazowania ultrasonograficznego, ultradźwiękowego i dopplerowskiego Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.) 33100000-1 Urządzenia medyczne 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33123200-0 Urządzenia do monitorowania pracy serca 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki kardiologicznej Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.) 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne 33112000-8 Sprzęt do obrazowania ultrasonograficznego, ultradźwiękowego i dopplerowskiego Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.) 42513200-7 Urządzenia chłodnicze 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki 39711110-3 Chłodziarki Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.) 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33124130-5 Wyroby diagnostyczne 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.) 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 38412000-6 Termometry 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.) 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 38311200-0 Wagi elektroniczne Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.) 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 38341300-0 Przyrządy do pomiaru temperatury 38412000-6 Termometry Część XI zamówienia - AED (7 szt.) 33100000-1 Urządzenia medyczne 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 33182100-0 Defibrylatory Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.) 33192000-2 Meble medyczne 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego |
| --- | --- |
| Data przygotowania oferty |  |
| Pełna nazwa oferenta |  |
| Siedziba i adres oferenta (wraz z kodem) |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| REGON oferenta |  |
| NIP oferenta |  |
| KRS oferenta |  |

Dane Wykonawcy w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą:

| Imię i Nazwisko | Adres e-mail | Telefon do kontaktu |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem: |  |
|  | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole) | Opis (Należy podać parametr /wymóg) (Uwaga! Należy bezwzględnie wypełnić każde białe pole, nie jest wymagane wypełnienie pól szarych) |
| Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.) |  |  |
| Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.) - Zakup holterów ciśnieniowych do poradni podstawowej opieki zdrowotnej jest niezbędny dla skutecznej diagnostyki i monitorowania nadciśnienia tętniczego, jednej z najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce. Urządzenia te umożliwiają całodobowy pomiar ciśnienia krwi, co pozwala na wykrycie nadciśnienia maskowanego, białego fartucha czy oceny skuteczności stosowanego leczenia. Holtery zwiększają bezpieczeństwo pacjentów, zapewniając dokładne i wiarygodne wyniki, które pomagają lekarzom podejmować trafne decyzje terapeutyczne. Wczesne wykrywanie i monitorowanie nadciśnienia za pomocą holterów może prowadzić do szybszej diagnozy i skuteczniejszego leczenia, co w efekcie może zmniejszyć liczbę hospitalizacji związanych z powikłaniami nadciśnienia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Zakres pomiaru dorosły: |  |  |
| 0-300 mmHg (lub lepszy), pediatryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) (lub lepszy) |  |  |
| Czujnik ciśnienia |  |  |
| Bateria tryb ECO: do maximum 5dni; tryb 4 baterie: do maximum14 dni |  | Proszę uzupełnić: |
| Pamięć minimum 1000 badań |  | Proszę uzupełnić: |
| Tryb ECO |  |  |
| Pomiar zużycia baterii |  |  |
| Prezentacja pracy baterii liczona w dniach |  |  |
| System szybkiego podłączania przewodu powietrznego mankietu |  |  |
| Okresy pomiarowe maximum 6 |  | Proszę uzupełnić: |
| Definicja aktywności/snu |  |  |
| Tryb pracy dorosły, pediatryczny |  |  |
| Praca stacjonarna zasilanie tylko z USB i sterowanie ręczne |  |  |
| Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen) |  |  |
| Szybkie rozpoczęcie pracy |  |  |
| Możliwość programowania bez komputera |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.) |  |  |
| Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.) – Zakup holterów EKG do poradni podstawowej opieki zdrowotnej jest kluczowy dla wczesnej diagnostyki i monitorowania zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, częstoskurcze czy bradykardie. Dzięki całodobowemu zapisowi pracy serca, urządzenia te pozwalają na wykrycie nieregularności, które mogą nie być widoczne podczas standardowego badania EKG. Wczesne wykrycie tych schorzeń umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zmniejsza ryzyko powikłań, takich jak udar mózgu czy zawał serca, a tym samym podnosi bezpieczeństwo pacjentów. Holtery EKG wspierają diagnostykę w trybie ambulatoryjnym, zwiększając dostępność specjalistycznych usług bez konieczności hospitalizacji. Ich zastosowanie może przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej i ograniczenia kosztów związanych z leczeniem zaawansowanych stadiów chorób kardiologicznych. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG |  | Proszę uzupełnić: |
| podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej |  |  |
| detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji |  |  |
| karta microSDHC do zapisu danych EKG |  |  |
| dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG |  |  |
| trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora |  |  |
| sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP |  |  |
| uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach |  |  |
| rejestracja sygnału EKG przez okres 48 lub 7 dni |  | Proszę uzupełnić: |
| rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń |  |  |
| filtr izolinii 0,05 Hz |  |  |
| funkcje oszczędności energii baterii |  |  |
| współpraca z oprogramowaniem HolCARD 24W |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.) |  |  |
| Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.) - Zakup aparatu USG z elastografią wspiera realizację profilaktyki, a także takich programów jak CHUK (profilaktyka chorób ukladu krążenia) oraz koordynowanej opieki w POZ, umożliwiając precyzyjną diagnostykę schorzeń powiązanych z chorobami układu krążenia. Elastografia pozwala na ocenę elastyczności tkanek, co jest istotne w wykrywaniu zmian metabolicznych i włóknienia w narządach, takich jak wątroba, które mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Aparat ten umożliwia wcześniejsze wykrywanie powikłań wynikających z otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia, wpisując się w założenia kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii pacjenci mogą korzystać z pełnej diagnostyki w jednym miejscu, co poprawia efektywność leczenia i ogranicza potrzebę skierowań do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wprowadzenie USG z elastografią do POZ zwiększa dostępność wysokiej jakości usług oraz wspiera działania profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej, |  |  |
| Współpraca z głowicami szerokopasmowymi o częstotliwościach 2 - 16 MHz - liniowymi, konweksowymi, mikrokonweksowymi, endowaginalnymi, wolumetrycznymi |  |  |
| Kolorowy monitor LED z rozdzielczością Full HD |  |  |
| Wysoka czułość Dopplera, |  |  |
| Automatyczny obrys i obliczenia dla Dopplera, |  |  |
| Półautomatyczny pomiar, |  |  |
| Technologia prowadzenia i wizualizacji igły |  |  |
| Możliwość założenia własnych presetów do badań, |  |  |
| Cyfrowe programy obróbki obrazu (processing), |  |  |
| Powiększenie obrazu (ZOOM), |  |  |
| Pętla CINE, |  |  |
| Wysuwana klawiatura, |  |  |
| Track Ball pomiarowy, |  |  |
| Dysk SSD, |  |  |
| Usg wyposażone w głowicę: liniową, convex oraz sektorową |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 10 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.) |  |  |
| Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.) - Zakup mobilnego urządzenia KTG (kardiotokografu) do wypożyczania pacjentkom ciężarnym do domu jest innowacyjnym rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo matki i dziecka, jednocześnie poprawiając dostępność usług medycznych w POZ. Mobilne KTG pozwala na regularne monitorowanie czynności serca płodu oraz skurczów macicy w domowych warunkach, ograniczając konieczność częstych wizyt w placówce. Dzięki zdalnemu przesyłaniu wyników do lekarza, pacjentki mają zapewniony stały nadzór medyczny, co umożliwia szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia komfort ciężarnych, które mogą pozostawać w domowym otoczeniu, ale także odciąża placówkę, zwiększając dostępność usług dla innych pacjentów. Mobilne KTG to nowoczesne narzędzie, które podnosi standard opieki prenatalnej, łącząc bezpieczeństwo pacjentki i dziecka z efektywnością organizacyjną. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| do zastosowania w terenie, do mierzenia tętna płodu |  |  |
| Częstotliwość: min. 1 MHz |  | Proszę uzupełnić: |
| Zakres pomiarowy FHR: 50~210 BPM, dokładność: ±2 BPM |  | Proszę uzupełnić: |
| TOCO Zakres pomiarowy: 0-100%, dokładność: < 10 % |  | Proszę uzupełnić: |
| Automatyczne wykrywanie ruchów płodu + marker dla pacjentki |  |  |
| Ruchomy - dotykowy kolorowy ekran LCD (min.9 cali) pod kątem 0- 80stopni |  | Proszę uzupełnić: |
| Funkcje alarmów niskiego i wysokiego tętna, końca papieru, itp |  |  |
| Drukarka termiczna wbudowana na papier 150mm |  |  |
| Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz i wbudowany akumulator |  |  |
| Waga: do 4 kg |  | Proszę uzupełnić: |
| Wbudowana Anliza KTG STV |  |  |
| Archiwizacja danych w urządzeniu |  |  |
| Export danych na pendrive |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 5 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.) |  |  |
| Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.) - Zakup przenośnego aparatu USG do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest kluczowy dla zwiększenia dostępności i jakości diagnostyki w warunkach POZ i podczas wizyt domowych. Urządzenie to umożliwia szybkie i precyzyjne badanie narządów jamy brzusznej, układu moczowego, tarczycy czy układu krążenia bez konieczności kierowania pacjentów do placówek specjalistycznych. Dzięki mobilności sprzętu badania USG mogą być wykonywane również u pacjentów obłożnie chorych w ich miejscu zamieszkania, co znacznie poprawia dostępność usług. Wczesna diagnostyka za pomocą przenośnego USG przyczynia się do szybszego wdrażania leczenia, minimalizując ryzyko powikłań i hospitalizacji. Zakup tego aparatu podnosi standardy opieki medycznej w POZ, wspierając efektywną i kompleksową opiekę nad pacjentami. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Aparat przenośny (konstrukcja typu laptop lub kompaktowa jednostka mobilna) |  |  |
| W zestawie walizka transportowa przystosowana do bezpiecznego przenoszenia aparatu i głowic |  |  |
| Wbudowany monitor LCD/LED o przekątnej minimum 13 cali |  | Proszę uzupełnić: |
| Rozdzielczość monitora minimum Full HD (1920 × 1080) |  | Proszę uzupełnić: |
| Możliwość archiwizacji badań w pamięci wewnętrznej urządzenia – dysk o pojemności minimum 256 GB lub rozwiązanie równoważne (za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenie umożliwiające archiwizację badań w wbudowanej pamięci lub integralnym systemie pamięci o pojemności co najmniej 256 GB, zapewniającym zapis, odczyt i zarządzanie danymi medycznymi) |  | Proszę uzupełnić: |
| Możliwość zapisu i eksportu badań na nośniki zewnętrzne (np. USB) |  |  |
| Minimum 2 aktywne porty do podłączenia głowic |  | Proszę uzupełnić: |
| Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego |  |  |
| Interfejs użytkownika w języku polskim |  |  |
| W zestawie muszą znajdować się: |  |  |
| Głowica liniowa - Zakres częstotliwości odpowiedni do badań małych narządów i struktur powierzchownych - Częstotliwość robocza min. w zakresie 5–12 MHz (lub równoważna umożliwiająca wykonywanie badań w tym zakresie) |  | Proszę uzupełnić: |
| Głowica convex - Zakres częstotliwości odpowiedni do badań jamy brzusznej - Częstotliwość robocza min. w zakresie 2–6 MHz (lub równoważna umożliwiająca wykonywanie badań w tym zakresie) |  | Proszę uzupełnić: |
| W zestawie musi znajdować się printer (drukarka do badań) kompatybilny z oferowanym aparatem USG. |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 10 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.) |  |  |
| Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.) - Zakup przenośnej lodówki na leki do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego przechowywania leków i szczepionek wymagających kontrolowanych warunków temperatury. Urządzenie to umożliwi bezpieczny transport szczepionek z Sanepidu, gwarantując zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego i spełnienie wymogów dotyczących ich przechowywania. Dzięki mobilności lodówki możliwe będzie również zabezpieczenie leków w sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie prądu oraz ich wykorzystanie podczas szczepień wyjazdowych czy wizyt domowych. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania zwiększa skuteczność szczepionek i bezpieczeństwo pacjentów, eliminując ryzyko utraty ich właściwości. To rozwiązanie podnosi standardy opieki zdrowotnej i zapewnia zgodność z obowiązującymi normami w zakresie przechowywania i transportu produktów leczniczych. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| lodówka przenośna na leki, |  |  |
| szczepionki |  |  |
| zasilanie wieloźródłowe: 230 V AC, 12 V DC oraz możliwość pracy z przenośnym akumulatorem lub równoważnym systemem zasilania. (za rozwiązanie równoważne uznaje się inne mobilne źródło energii umożliwiające zasilanie urządzenia poza siecią, zapewniające parametry pracy nie gorsze niż przenośny akumulator.) |  | Proszę uzupełnić: |
| pojemność użytkowa nie większa niż 30 l |  | Proszę uzupełnić: |
| zakres temperatury wewnątrz lodówki nie mniejszy niż +2 °C do +8 °C |  | Proszę uzupełnić: |
| wyświetlacz temperatury |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.) |  |  |
| Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.) - Zakup ciśnieniomierzy ze wzorcowaniem do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest kluczowy dla zapewnienia precyzyjnych i wiarygodnych pomiarów ciśnienia tętniczego, co ma fundamentalne znaczenie w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu nadciśnienia tętniczego. Regularne wzorcowanie urządzeń gwarantuje ich dokładność i zgodność z obowiązującymi standardami, co minimalizuje ryzyko błędnych diagnoz i niewłaściwego leczenia. Precyzyjne pomiary są szczególnie ważne w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroby układu krążenia. Wyposażenie POZ w profesjonalne, wzorcowane ciśnieniomierze zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, podnosi jakość świadczonych usług oraz buduje zaufanie do placówki. To inwestycja, która wspiera skuteczną profilaktykę i optymalne leczenie schorzeń związanych z układem krążenia. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Interesuje nas zakup ciśnieniomierzy ze wzorcowaniem w ilości sztuk 10 o wskazanych parametrach: |  |  |
| Elektroniczny czujnik ciśnienia i manualna metoda pomiaru |  |  |
| Dokładność wyświetlacza do 2mmHg |  | Proszę uzupełnić: |
| Skalibrowany z dokładnością do +/- 0.4mmHg |  | Proszę uzupełnić: |
| Automatyczna kalibracja do zera |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.) |  |  |
| Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.) - Zakup termometrów ze wzorcowaniem do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest kluczowy dla zapewnienia precyzyjnych i wiarygodnych pomiarów temperatury, co stanowi podstawowy element diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Regularne wzorcowanie urządzeń gwarantuje zgodność wyników z obowiązującymi normami, eliminując ryzyko błędów, które mogłyby prowadzić do błędnej diagnozy lub niewłaściwego leczenia. Jest to szczególnie ważne w opiece nad pacjentami pediatrycznymi, seniorami oraz w sytuacjach nagłych, gdzie szybkie i dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie. Wyposażenie POZ w wzorcowane termometry podnosi standardy jakości świadczonych usług, zapewniając bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodność z dobrymi praktykami klinicznymi. Inwestycja w takie urządzenia buduje zaufanie do placówki i wspiera skuteczne działania diagnostyczne i terapeutyczne. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Pomiar w °C, |  |  |
| Zakres -100°C do 270°C |  | Proszę uzupełnić: |
| Wyświetlanie najniższej oraz najwyższej zapisanej temperatury, |  |  |
| Stabilne i precyzyjne pomiary, |  |  |
| Funkcja Hold pozwalająca na wstrzymanie aktualnie wyświetlanej temperatury, |  |  |
| Zasilany z akumulatora, |  |  |
| Podświetlenie ekranu umożliwiające odczyt w ciemnych pomieszczeniach. |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.) |  |  |
| Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.) - Zakup wagi ze wzrostomierzem do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest niezbędny dla zapewnienia kompleksowej diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Urządzenie to umożliwia jednoczesny pomiar masy ciała i wzrostu, co pozwala na dokładne obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), kluczowego w ocenie ryzyka chorób takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie czy choroby układu krążenia. Regularne pomiary wspierają profilaktykę i wczesne wykrywanie nieprawidłowości w zakresie masy ciała, szczególnie wśród dzieci, osób starszych oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi. Waga ze wzrostomierzem umożliwia również skuteczne monitorowanie postępów leczenia lub zmian stylu życia. Jej zakup podnosi standard opieki w POZ, wspiera działania profilaktyczne oraz umożliwia bardziej precyzyjną i efektywną opiekę nad pacjentami. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Funkcja BMI |  |  |
| Pamięć ALIBI |  |  |
| Wysoka dokładność: Dokładność pomiaru wynosi 20 g / 50 g w całym zakresie do 150 kg. |  | Proszę uzupełnić: |
| Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |
| Mobilność: Możliwość pracy na akumulatorze przez minimum 8 godzin, co zapewnia wygodę użytkowania w różnych lokalizacjach. |  | Proszę uzupełnić: |
| Łączność RS232 |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.) |  |  |
| Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.) - Zakup systemu do monitorowania temperatury i powiadamiania dla lodówek medycznych jest kluczowy dla zapewnienia pełnej kontroli nad warunkami przechowywania leków i szczepionek wymagających stałej temperatury. System ten umożliwia bieżące śledzenie temperatury, a w przypadku jej nieprawidłowości natychmiast wysyła powiadomienia, co pozwala na szybką reakcję i zapobiega utracie właściwości przechowywanych preparatów. Automatyczna rejestracja danych temperatury ułatwia również spełnienie wymogów formalnych i raportowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie minimalizować ryzyko strat finansowych wynikających z konieczności utylizacji uszkodzonych leków lub szczepionek. System ten podnosi standard zarządzania lekami w placówce, zwiększając bezpieczeństwo pacjentów i zapewniając niezawodność w realizacji usług medycznych. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Powinien posiadać funkcje: możliwość definiowania reguł alarmowych, opcja powiadomień SMS, zapis pomiarów, pamięć pomiarów |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część XI zamówienia - AED (7 szt.) |  |  |
| Część XI zamówienia - AED (7 szt.) - Zakup defibrylatora AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) do podstawowej opieki zdrowotnej jest nie tylko kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, ale także stanowi wymóg akredytacyjny dla POZ. AED umożliwia szybkie podjęcie skutecznej akcji ratunkowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), znacząco zwiększając szanse na przeżycie pacjenta. Jego intuicyjna obsługa pozwala na natychmiastowe działanie, co skraca czas interwencji w sytuacjach kryzysowych. Placówki Salve, jako beneficjenci programu wsparcia POZ w przygotowaniu do akredytacji prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości, mają szczególną motywację do zapewnienia wysokiego standardu wyposażenia i spełnienia wymogów akredytacyjnych. Zakup AED podniesie standardy opieki, zwiększy bezpieczeństwo i wpisze się w działania zmierzające do poprawy jakości świadczeń w lokalnych społecznościach. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Tryb pediatryczny uruchamiany kluczem |  |  |
| Prosty w obsłudze |  |  |
| Czytelne komunikaty głosowe i podświetlenia |  |  |
| Spełnia normę IP55 lub równoważne (za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenie lub element zapewniający poziom ochrony przed pyłem i wodą nie niższy niż IP55, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o wyższym poziomie ochrony, o ile nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia) |  | Proszę uzupełnić: |
| Poziom ochrony IP IP 55 lub równoważne (za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenie lub element zapewniający poziom ochrony przed pyłem i wodą nie niższy niż IP55, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o wyższym poziomie ochrony, o ile nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia) |  | Proszę uzupełnić: |
| Odporność na upadki 1,22 m |  |  |
| Odporność na nacisk 500 kg |  |  |
| Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach |  |  |
| Zakres temperatury pracy od -20°C do 50°C |  |  |
| Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni) od 0°C do 50°C |  | Proszę uzupełnić: |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.) |  |  |
| Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.) - Zakup fotela do pobrań krwi, który rozkłada się do pozycji leżącej, jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów podczas procedur diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Taki fotel umożliwia szybkie ułożenie pacjenta w pozycji leżącej w przypadku wystąpienia reakcji takich jak omdlenie czy nagłe osłabienie, co zwiększa bezpieczeństwo procedury. Jest to szczególnie istotne w pracy z pacjentami wrażliwymi na pobieranie krwi, w tym kobietami w ciąży, osobami starszymi czy dziećmi. Dodatkowo, możliwość regulacji pozycji fotela poprawia ergonomię pracy personelu medycznego, umożliwiając precyzyjne wykonanie procedury w wygodnych warunkach. Inwestycja w taki fotel podnosi standard usług medycznych w POZ, zapewniając pacjentom większy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Przedmiot musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Poniżej podano podstawowe parametry sprzętu: |  |  |
| Regulowane oparcie pleców: hydrauliczne lub elektryczne. |  |  |
| Dwa regulowane we wszystkich płaszczyznach podłokietniki |  |  |
| Regulacja podnóżka |  |  |
| Obciążenie min.150 kg |  | Proszę uzupełnić: |
| Regulacja kąta oparcia umożliwiająca uzyskanie pozycji siedzącej i leżące |  |  |
| Wysokość siedziska do 60 cm |  |  |
| Regulacja podnóżka umożliwiająca ustawienie pozycji leżącej. |  |  |
| Regulowany podgłówek |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |

| KRYTERIA WYBORU OFERT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |  |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY |  |  |  |  |  |
| Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY |  |  |  |  |  |
| Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY |  |  |  |  |  |
| Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY |  |  |  |  |  |
| Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA - ŚREDNI POBÓR MOCY PODCZAS PRACY |  |  |  |  |  |
| Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZENIA – ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII |  |  |  |  |  |
| Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA (AUTO-OFF) | Proszę określić: • urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania • urządzenie nie posiada funkcji automatycznego wyłączania |  |  |  |  |
| Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA (AUTO-OFF) | Proszę określić: • urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania • urządzenie nie posiada funkcji automatycznego wyłączania |  |  |  |  |
| Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: WYDAJNOŚĆ ŹRÓDŁA ZASILANIA – CZAS PRACY URZĄDZENIA NA AKUMULATORZE | Proszę określić: - czas pracy na akumulatorze minimum 8 godzin i krótszy niż 9 godzin - czas pracy na akumulatorze minimum 9 godzin i krótszy niż 10 godzin - czas pracy na akumulatorze 10 godzin lub dłuższy |  |  |  |  |
| Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: MOŻLIWOŚĆ WYMIANY BATERII W REJESTRATORZE TEMPERATURY | Proszę określić: - bateria wymienna (możliwość dalszego użytkowania urządzenia po wymianie baterii) - brak możliwości wymiany baterii (rejestrator jednorazowy) |  |  |  |  |
| Część XI zamówienia - AED (7 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: TRWAŁOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ BATERII AED | Proszę określić: - żywotność baterii ≥ 5 lat - żywotność baterii od 4 lat do poniżej 5 lat - żywotność baterii < 4 lat |  |  |  |  |
| Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) |  | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |  |  |
| GWRANCJA Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy w całości | Proszę podać okres gwarancji w pełnych miesiącach: |  |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 8 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 8 godzin do 24 godzin (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub brak deklaracji |  |  |  |  |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE: MOŻLIWOŚĆ WYMIANY ELEMENTÓW I DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH | Proszę określić: - urządzenie umożliwia wymianę co najmniej jednego z kluczowych elementów eksploatacyjnych (np. tapicerki, podłokietników, podnóżków) bez konieczności zakupu nowego urządzenia - brak możliwości wymiany elementów eksploatacyjnych |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapisami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.

- Uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

- Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w Zapytaniu Ofertowym. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

- Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach_______. (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawców * (jeśli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do załączenia wypełnionego Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego).

- Jestem / nie jestem * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zobowiązuję się do:

- Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.) i zgodnie 
z Zapytaniem Ofertowym.

Wykaz załączników

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O:

- SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

*(proszę wykreślić części na które nie jest składana oferta)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale VI ust. 1 Zapytania Ofertowego, dotyczące:

- uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04).

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Podmiotu Udostępniającego Zasoby)

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

*(proszę wykreślić części na które nie jest składana oferta)

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 5), 6) i 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04);

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

*(proszę wykreślić części na które nie jest składana oferta)

oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionemu/ wymienionym podwykonawcy/om następującą/e część/ci przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu – podwykonawcy (o ile są znani) | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia którego przedmiotem jest

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

*(proszę wykreślić części na które nie jest składana oferta)

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Nazwa /Imię i nazwisko: …………………………………………

Dane adresowe: …………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….………...

e-mail: …………………………………………………….…….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa /Imię i nazwisko: ……………………………………….

Dane adresowe: ………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….……….

e-mail: …………………………………………………….…

- nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………...…………………………

(określenie zasobu – poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych)

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………………...…………

(należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, nazwę inwestycji/zadania itp.)

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego

………………………………………………………………………………………………………..…

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby

………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………

podpis

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.2026 r.

Klauzula informacyjna RODO dla wykonawców

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani przez Beneficjenta – SALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu.:

Część I zamówienia – Holter ciśnieniowy (7 szt.)

Część II zamówienia - Holter EKG (14 szt.)

Część III zamówienia - USG z elastografią i dopplerem (1 szt.)

Część IV zamówienia - Aparat do KTG mobilny (14 szt.)

Część V zamówienia - Przenośny aparat USG (2 szt.)

Część VI zamówienia - Lodówka przenośna na leki (7 szt.)

Część VII zamówienia - Ciśnieniomierz ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część VIII zamówienia - Termometr ze wzorcowaniem (10 szt.)

Część IX zamówienia - Waga ze wzrostomierzem (10 szt.)

Część X zamówienia - Zestaw do monitorowania temperatury do lodówki medycznej (7 szt.)

Część XI zamówienia - AED (7 szt.)

Część XII zamówienia - Fotel rozkładany do pobierania krwi (14 szt.)

*wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty

Administrator danych:

Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@lodzkie.pl  lub na adres siedziby Administratora.

Źródło danych:

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację Programu, w tym w szczególności Beneficjent i Partner. Przetwarzane dane to w szczególności: Imię i nazwisko/nazwa instytucji, NIP, REGON, data zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, kwota na którą zawarto umowę/porozumienie/podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

1) rozliczenia projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2) archiwizacja dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kategoriami odbiorców danych: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Minister właściwy ds. finansów publicznych, podmioty dokonujące badań, kontroli, audytu, ewaluacji w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – na ich żądanie.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przetwarzać dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją projektu wykonując zadania związane z koordynacją realizacji programów. Dane kontaktowe Administratora i IOD: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Pełną informację o zasadach przetwarzania danych zawiera dokument Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce O funduszach części zatytułowanej Przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania: dane będą przechowywane 10 lat od zakończenia sprawy Beneficjenta, licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej zakończenia, po tym okresie decyzją Archiwum Państwowego okres przechowywania może zostać przedłużony.

Przysługujące prawa:

1) dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania a na czas poprawiania danych prawo żądania do ograniczenia przetwarzania,

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie https://uodo.gov.pl/ ), w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z przepisami prawa.

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.