Załącznik nr 1

1.2 do zapytania ofertowego nr 5/KPOiZO/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia spełniający min. wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać wszelkie informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Łóżeczko noworodkowe i Łóżko porodowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Producent należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)…………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Należy udzielić odpowiedzi: TAK/NIE lub podać parametry urządzenia jeśli jest to wymagane (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Łóżeczko noworodkowe |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK / NIE Rok produkcji: …. |
|  | Łóżeczko noworodkowe wykonane ze stelaża z rur stalowych i/lub pomalowanych proszkowo | TAK / NIE |
|  | Kolumna wykonana z profilu aluminiowego | TAK / NIE |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS | TAK / NIE |
|  | Łóżeczko wyposażone w cztery koła z tworzywa sztucznego, min. dwa koła z blokadą | TAK / NIE |
|  | Kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga za pomocą dźwigni ręcznej | TAK / NIE |
|  | Regulacja wysokości kojca za pomocą siłownika gazowego (pedałem nożnym) | TAK / NIE |
|  | Łóżeczko wyposażone w tapicerowany materacyk, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, wodoszczelny |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w półkę koszową stalową i/lub lakierowaną proszkowo |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 10 kg |  |
|  | Instrukcja obsługi/ opis modelu w języku polskim lub angielskim | TAK / NIE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie posiada deklaracje CE i ISO producenta | TAK / NIE |
|  | Dostarczenie/ dostawa do Akademii WSB Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |
| Łóżko porodowe |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK / NIE Rok produkcji: …. |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Łóżko wykonane w technologii antybakteryjnej: Konstrukcja łóżka pokryta lakierem antybakteryjnym. | TAK / NIE |
|  | Długość łóżka: min. 2000 mm | TAK / NIE |
|  | Całkowita szerokość łóżka: min. 1000 mm | TAK / NIE |
|  | Regulacja wysokości leża | TAK / NIE |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców min. 600 | TAK / NIE |
|  | Przechył Trendelenburga min. 100 | TAK / NIE |
|  | Przechył anty-Trendelenburga min. 50 | TAK / NIE |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK / NIE |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK / NIE |
|  | Regulacja wysokości leża oraz oparcia pleców sterowana dodatkowo z paneli sterujących umieszczonych w poręczach bocznych od strony pacjentki i personelu. | TAK / NIE |
|  | Regulacja segmentu siedziska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK / NIE |
|  | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK / NIE |
|  | Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | TAK / NIE |
|  | Podświetlanie podłogi załączane z paneli sterujących w poręczach bocznych (od strony pacjentki i od strony personelu). | TAK / NIE |
|  | Łóżko wyposażone w pilot przewodowy z możliwością regulacji: - zmiana kąta nachylenia segmentu siedzenia - zmiana kąta nachylenia segmentu oparcia pleców zmiana wysokości leża | TAK / NIE |
|  | Dodatkowe pozycje dostępne z pilota przewodowego: - pozycja do zejścia z łóżka - pozycja do badań CPR | TAK / NIE |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku braku zasilania | TAK / NIE |
|  | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | TAK / NIE |
|  | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK / NIE |
|  | Tworzywowe poręcze boczne opuszczane. Górna powierzchnia poręczy z poliuretanowymi, przeciwpoślizgowymi nakładkami. | TAK / NIE |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane z ramy leża. | TAK / NIE |
|  | Rama łóżka od strony głowy pacjentki zaopatrzona w krążki odbojowe. | TAK / NIE |
|  | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK / NIE |
|  | Segment siedzenia i segment nożny osłonięte odejmowanymi wkładami z tworzywa ABS (z nanotechnologią srebra) | TAK / NIE |
|  | Łóżko przejezdne - mobilne, z centralną blokadą kół oraz funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | TAK / NIE |
|  | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolor granatowy lub niebieski). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się drobnoustrojów oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 potwierdzone certyfikatami. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK / NIE |
|  | Wyposażenie łóżka: - materac - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) - poręcze boczne z panelami sterującymi - uchwyt do pozycji kucznej wieszak kroplówki | TAK / NIE |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa | TAK / NIE |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK / NIE |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK / NIE |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK / NIE |
|  | Instrukcja obsługi/ opis modelu w języku polskim lub angielskim | TAK / NIE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie posiada deklaracje CE i ISO producenta | TAK / NIE |
|  | Dostarczenie/ dostawa do Akademii WSB Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy: