Załącznik 01

…………………, ………………… 2026 r.

Miejscowość, dnia

……………………………………

(Oferent: nazwa, adres, NIP)

Zakład Przetwórstwa Mięsa MATTHIAS Sp. z o.o.

Kolonia Zamek 48

23-310 Modliborzyce

NIP: 8621531293 (Zamawiający)

Oferta numer:………………

| W odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 3/04/2026 składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania. |  |
| --- | --- |
| Parametry przedmiotu oferty | Minimalne wymagania; Oferta [tak/nie lub parametr]*. Ilość; 1 szt. fabrycznie nowe; TAK/NIE. Linia musi być kompatybilne z istniejącą w zakładzie nadziewarką; TAK/NIE. wydajność maksymalna min. 2000 porcji/min (osłonki sztuczne; TAK/NIE. zakres kalibrów: 13–50 mm; TAK/NIE. długość porcji min. 20 mm; TAK/NIE. funkcja automatycznego okręcania, odwieszania; TAK/NIE. odwieszarka zawierająca min. 150 haków,; TAK/NIE. możliwość regulacji wysokości; TAK/NIE. deklaracja CE. * Należy uzupełnić [tak/nie] lub konkretnymi parametrami. Informacja ma jednoznacznie pozwolić na stwierdzenie czy dany wymóg/parametr będzie osiągnięty. Zamówienie obejmuje ponadto: - dostawę wraz z rozładunkiem i montażem - kalibrację i uruchomienie urządzenia - dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji (niezależnie od ich formy) dotyczących eksploatacji urządzenia, w szczególności takich jak instrukcje obsługi; - oznaczenie urządzenia znakiem CE oraz dostarczenie Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów CE, a także wykonanie urządzenia zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn; Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana i wykonana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Jej elektroniczna forma pozwoli na dostępność zarówno z poziomu urządzeń stacjonarnych jak również mobilnych. Dokumentacja w formie cyfrowej będzie umożliwiała wykorzystanie narzędzi ułatwiających dostęp do treści, w tym lupa, wysoki kontrast czy werbalny przekaz audio. Zapewniona zostanie dostępność dla wszystkich użytkowników zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. |
| Nr CPV według Wspólnego Słownika Zamówień | 42000000-6 Maszyny przemysłowe 42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów 42215200-8 - Maszyny do przetwarzania żywności 42200000-8 – Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytuniu oraz podobne części 39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności |
| Cena całkowita netto Cena całkowita brutto | Cena całkowita netto: ………………….. Cena całkowita brutto: ……………………… |
| Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do | ………………. m-cy od podpisania umowy |
| Szybkość reakcji serwisowej od zgłoszenia usterki | ………………. h |
| Długość gwarancji2 | ………………. m-cy |
| Wykorzystania surowców poddanych recyklingowi do wyprodukowania przedmiotu zamówienia [tak/nie] | …………….. |
| Wykorzystywanie środka transportu o zasilaniu elektrycznym do realizacji zlecenia (dostawy) [tak/nie] | ………………. |
| Termin związania z ofertą | 30 dni kalendarzowych od daty ostatecznego zakończenia terminu składania ofert. |
| Oświadczenia Wykonawcy | - Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, a także spełniamy wszelkie postawione w nim warunki. - Oświadczam/y, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. - Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, jak również dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. - Oświadczam/y, że nie znajdujemy się w stanie upadłości oraz nie znajdujemy się w stanie likwidacji. - Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. - Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. - Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. - Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Gwarantujemy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia. - Oświadczam/y, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. - Oświadczam, że termin i warunki płatności mogą podlegać negocjacji. - Oświadczam/y, że oferta może być upubliczniona w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu oraz że nie będę wnosił w tym względzie żadnych zastrzeżeń. - Oświadczamy, iż przestrzegamy zasady równości kobiet i mężczyzn, gwarantujemy kobietom i mężczyznom równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów np. środków finansowych czy szans rozwoju, z których mogą korzystać. - Oświadczamy, iż przy realizacji zamówienia będziemy przestrzegać Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Oświadczamy, iż przy realizacji zamówienia będziemy przestrzegać zasady DNSH - Oświadczamy, iż przy realizacji zamówienia nie będą dyskryminowane osoby niepełnosprawne - Oświadczamy, iż Przy realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegane będą : - Zasady zawarte w konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych; - Zasady zawarte w karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. |
| Osoba upoważniona do kontaktów | Imię i Nazwisko: …………….… Telefon: ……...............…………… E-mail: ………….................……… |
| Dodatkowe informacje | ………………… ………………… ………………… |
| Załączniki | Załącznik 02. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik 03. Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych Załącznik 04. Klauzula informacyjna RODO Załącznik 4.1 Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawców i Podwykonawców Załącznik 05 Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postepowania związane z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Załącznik 06. (WŁASNY) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy Załącznik 07.(WŁASNY) Pełnomocnictwo Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. |
| ________________________________________ (pieczątka i podpis Oferenta) |  |

UWAGA! Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia został wskazany na zapytaniu. W przypadku jego przekroczenia oferta zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

2 UWAGA! Maksymalna i minimalna długość gwarancji została wskazany na zapytaniu. W przypadku wskazania krótszego terminu oferta zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 9 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Poprzez podpis oferenta rozumie się:

- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);

- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).

- podpis elektroniczny