Warszawa, dnia 02.04.2026

COAT-IT Sp. z o.o.

ul. Ignacego Mościckiego 1

24-110 Puławy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FENG/2026:

dotyczące wynajmu powierzchni laboratoryjnej / badawczej wraz z dostępem do specjalistycznej infrastruktury i aparatury analitycznej

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG) - nr projektu FENG.01.01-IP.02-2978/23

# Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Sposób upublicznienia Zapytania Ofertowego – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

  - KOD CPV:

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej / badawczej umożliwiającej samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez zespół Zamawiającego, wraz z dostępem do niezbędnej infrastruktury badawczej i aparatury.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do powierzchni laboratoryjnej i infrastruktury badawczej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie. Dopuszcza się współdzielenie powierzchni z innymi użytkownikami oraz korzystanie na podstawie rezerwacji lub bieżących uzgodnień organizacyjnych, bez obowiązku prowadzenia ewidencji czasu korzystania przez Zamawiającego, pod warunkiem zapewnienia rzeczywistej dostępności powierzchni oraz aparatury niezbędnej do realizacji prac B+R.

W cenie najmu są minimum:

- wydatki związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, w szczególności ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz jeżeli dotyczy dźwigów osobowych,

- ‎opłaty za zapewnienie porządku i czystości w obrębie powierzchni laboratoryjnej,

- ‎koszty mediów, w tym dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, ciepła, wody oraz odbioru ścieków.

Wynajmowana powierzchnia oraz dostępna infrastruktura będą wykorzystywane przez Zamawiającego do samodzielnej realizacji prac B+R związanych z opracowaniem i analizą powłok oraz kąpieli galwanicznych, w szczególności do:
- analizy morfologii powierzchni powłok,

- analizy składu powierzchni i składu pierwiastkowego materiałów,

- badania wpływu nanocząstek i/lub dodatków stopowych na właściwości kąpieli galwanicznych,
- badania rozmiaru nanocząstek w kąpielach galwanicznych metodą DLS,

- badania ładunku cząstek poprzez pomiar potencjału zeta,

- prowadzenia analiz elektrochemicznych, w tym pomiarów impedancyjnych.

Zamówienie obejmuje wyłącznie zapewnienie przestrzeni i dostępu do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia samodzielnych prac badawczo-rozwojowych przez Zamawiającego i nie stanowi usługi polegającej na wykonaniu badań przez Wykonawcę.

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dostęp co najmniej do następującej infrastruktury i aparatury:

| Lp. | Aparatura | Minimalne wymagania / parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia laboratoryjna | Powierzchnia laboratoryjna (min. 15m²) ze sprzętem podstawowym + części ogólne, dostęp do sanitariatów, korytarza, kuchni, windy, magazynu odczynników |
| 2 | Wirówka laboratoryjna wraz z rotorami | Wirówka laboratoryjna o mocy ok. 980 W, wyposażona w funkcję chłodzenia i grzania. |
| 3 | Dygestorium | Przystosowane do pracy z odczynnikami stałymi, rozpuszczalnikami oraz kwasami. |
| 4 | Analizator do charakterystyki nanocząstek lub urządzenie równoważne | Urządzenie umożliwiające wizualizację zawiesiny nanocząstek w czasie rzeczywistym, analizę rozkładu wielkości oraz stężenia cząstek; wyposażone w laser 405 nm, obiektyw mikroskopowy 20x, kamerę oraz oprogramowanie do analizy ruchu nanocząstek (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA lub równoważne). |
| 5 | Spektrofotometr UV-VIS, np. UV-1800 lub równoważny | Spektrofotometr dwuwiązkowy o rozdzielczości nie gorszej niż 1 nm, zakresie pomiarowym co najmniej 190–1100 nm oraz objętości próbki ok. 2 ml. |
| 6 | Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z przystawką EDS | Mikroskop wyposażony w napylarkę K575X lub równoważną oraz przystawkę do analizy składu chemicznego w mikroobszarach EDS-INCA PentaFETx3 lub równoważną. W przypadku skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) dostęp obejmuje możliwość wykonania maksymalnie 13 próbek w okresie realizacji zamówienia. |
| 7 | Potencjostat, np. Parstat/Galwanostat/EIS 4000 lub równoważny | Urządzenie umożliwiające prowadzenie analiz elektrochemicznych, w tym pomiarów impedancyjnych. |
| 8 | Spektrofluorymetr | Zakres pracy co najmniej 200–850 nm, termostatowana komora na kuwety 1 × 1 cm, wbudowane mieszadło magnetyczne, statyw do pomiaru na powierzchniach płaskich, podwójny monochromator oraz automatyczne ustawianie szczelin. |
| 9 | Działo ultradźwiękowe | Urządzenie o mocy ok. 750 W z kontrolą temperatury. |
| 10 | Refraktometr | Urządzenie do rutynowych pomiarów kontroli jakości współczynnika załamania światła i stężenia, z dokładnością ok. +/- 0,00002 nD. |
| 11 | Waga analityczna | Maksymalne obciążenie 60 / 220 g, minimalne obciążenie 1 mg, dokładność odczytu 0,01 / 0,1 mg, działka legalizacyjna 1 mg, zakres tary do -220 g. |
| 12 | Mieszadło rolkowe 6-rolkowe lub równoważne | Urządzenie z cyfrową kontrolą obrotów, zakresem prędkości od 5 do 60 rpm oraz amplitudą 16 mm. |
| 13 | Zamrażarka | zakres pracy: -25 st. C do -5 st. C |
| 14 | Lodówka | zakres pracy: 2 st. C do 8 st. C |
| 15 | Wytrząsarki | do próbek laboratoryjnych |
| 15 | Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej | Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej EDX 3600H lub równoważny |

.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w każdym przypadku, w którym w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę własną, znak towarowy, producenta, typ, model, pochodzenie lub konkretne rozwiązanie techniczne. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie urządzenie, aparaturę lub wyposażenie posiadające co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, użytkowe, funkcjonalne i jakościowe jak wskazane przykładowo w opisie, umożliwiające osiągnięcie tego samego celu badawczego oraz zapewniające możliwość samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez zespół Zamawiającego. Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowana infrastruktura i aparatura spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dopuszcza się, aby wymagane funkcjonalności badawcze były zapewnione przez jedno urządzenie wielofunkcyjne albo przez zestaw urządzeń, o ile łącznie spełniają one wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 15.04.2026 do 15.07.2027.

Szczegółowe zasady organizacyjne korzystania z powierzchni laboratoryjnej i infrastruktury badawczej, w tym zasady rezerwacji, zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

Dostęp do infrastruktury będzie realizowany w modelu współdzielonym, bez zapewnienia wyłączności dla Zamawiającego, przy zachowaniu możliwości samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Ustalenia umowne nie mogą ograniczać minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w zapytaniu ofertowym.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

- Nie określa się wymagań dotyczących doświadczenia.

- Wykonawca dodatkowo dostarczy wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór załączony), potwierdzające brak występowania konfliktu interesu między Wykonawcą a Zamawiającym,

  - Inne oświadczenia Wykonawcy (wzór załączony).

- Inne wymagania dotyczące oferty:

  - Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim

  - Oferta musi zawierać następujące elementy:

    - pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr identyfikacji podatkowej)

    - nazwę i numer zapytania ofertowego

    - cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN

    - datę przygotowania i termin ważności oferty

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty

    - pieczęć firmowa i/lub czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty.

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

# Zastrzeżenia

- Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

- W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu upływu terminu składania ofert.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania lub jego części na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym Dostawcą.

- Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.

- Nie będzie możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

  - zmiany wynikać będą z następujących przesłanek:

    - wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wynikających z pilności prac niezbędnych do zrealizowania w ramach projektu;

    - wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

    - wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

    - zmiany istotnych regulacji prawnych;

    - zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

# Kryteria oceny ofert

| LP. | Kryterium | Waga kryterium [%] | Metoda oceny kryterium | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cen wynajmu powierzchni laboratoryjnej / badawczej wraz z dostępem do specjalistycznej infrastruktury i aparatury analitycznej w okresie realizacji zamówienia | 100 | Cena najniższej oferty/Cena ocenianej oferty x 100 | 100 |

# Termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty należy składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu na Bazie Konkurencyjności.

# Ważność ofert

Składane oferty powinny zachowywać ważność przez co najmniej 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

# Wyniki postępowania ofertowego

O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje w ogłoszeniu na Bazie Konkurencyjności.

# Załączniki do Zapytania Ofertowego

- Wzór – Oferta cenowa

- Wzór - Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

- Wzór - Inne oświadczenia Wykonawcy