Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ ORAZ MEBLI MEDYCZNYCH

w cz. nr II zamówienia - DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

Zamawiający:

Centrum Medyczne "SANITAS" Sp z o. o.

ul. Okopowa 3

20-022 Lublin

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa oprogramowania, urządzeń oraz mebli medycznych składam/składamy ofertę na cz. nr II zamówienia pn. Dostawa mebli medycznych:

CENA OFERTY:

Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….…………………………………………..………………………………………………………….)

Na cenę tę składają się:

| Lp. | Opis zakresu przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kozetki lekarskie *) | 2 szt. |  |  | ……% |  |
| 2 | Taborety medyczne *) | 2 szt. |  |  | …….% |  |
| Razem |  | xxx | xxx |  | xxx |  |

*) na fakturze z tytułu realizacji zobowiązania umownego musi pojawić się nazwa wskazana w tym wierszu tabeli kosztorysowej

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANE KOZETKI LEKARSKIE:

Typ/model oferowanych kozetek lekarskich: _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |

|  | Długość: min. 200 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość: min. 70 cm |  |  |
|  | Wysokość: min. 45 cm max 96 cm |  |  |
|  | Regulacja podgłówka w górę: min. 45° |  |  |
|  | Regulacja podgłówka w dół: min. 90° |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne: min. 200 kg |  |  |
|  | Tapicerka: ecru, elastyczna pianka |  |  |
|  | Stelaż: stalowa konstrukcja w kolorze szarym |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |

OFEROWANE TABORETY MEDYCZNE:

Typ/model oferowanych taboretów medycznych: _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |

|  | Regulowana wysokość: min. 52 cm max. 67 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokość oparcia nad siedziskiem: min. 26cm |  |  |
|  | Średnica siedziska: min. 36 cm |  |  |
|  | Rozpiętość ramion podstawy: min. 58 cm |  |  |
|  | Waga: min. 10 kg |  |  |
|  | Tapicerka: biel, elastyczna pianka i bezszwowa tapicerka |  |  |
|  | Stelaż: stalowa konstrukcja w kolorze chromu |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – zasada nieczynienia poważnej szkody środowisku, zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE nr 2020/852). W szczególności oświadczam, że oferowane urządzenie (o ile ma zastosowanie):

- spełnia wymogi dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

- podlega przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a Wykonawca zapewnia odpowiednie procedury utylizacji/recyklingu;

- charakteryzuje się efektywnością energetyczną zgodną z aktualnymi normami branżowymi, minimalizując zużycie energii w cyklu życia produktu,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr II zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.