# Załącznik nr 2

# SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

# W ramach oferty z dnia …………………….. proponuję wynajem zestawu mobilnych urządzeń, do przenoszenia i podtrzymywania przewodów wysokich napięć, w celu prowadzenia badań rozwojowych związanych z technologią umożliwiającą przenoszenie czynnych przewodów linii wysokiego napięcia złożonego z:

| Elementy zestawu | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy masztu |  |  |  |
| Ramię bazowe |  |  |  |
| Napęd hydrauliczny TLL realizowany przez zespół minimum 2 siłowników - samodzielna jednostka hydrauliczna umieszczona na poziomie gruntu |  |  |  |
| Zdalne sterowanie pompą hydrauliczną izolatory (dostępne opcje) |  |  |  |
| Adapter montażowy do nośnika narzędzi |  |  |  |
| Kontener transportowy urządzenia |  |  |  |
| Jednostka hydrauliczna dostosowana do pracy w temperaturach od -20°C do +35°C |  |  |  |
| Nie mniej niż 3 szt. izolatorów 115kV z włókna szklanego uszczelnione i wyposażone wilgoci z możliwością szybkiego montażu na konstrukcji wyposażonych w uchwyt przewodów |  |  |  |
| Dodatkowe ramię pojedyncze do montażu wyposażone w izolator 115kV |  |  |  |
| Uchwyt przewodu typu delta |  |  |  |
| Adapter do pionowej wiązki przewodów |  |  |  |
| Uchwyt przewodów z wahliwym zamykaniem |  |  |  |
| Zestaw części eksploatacyjnych |  |  |  |
| Certyfikat badania dielektrycznego, dokumentacja w języku polskim |  |  |  |
| Wszystkie oferowane urządzenia są zasilanie wyłącznie energią elektryczną |  |  |  |

.

..................................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)