Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY POD NAZWĄ:

DOSTARCZENIE SERWERA KOPII ZAPASOWEJ SCADA ASIX

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 40/2026/IT/KPO

Z A T W I E R D Z A M:

| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |
| 2 8 / 0 4 / 2 0 2 6 |  |

ROZDZIAŁ 1

Informacje dotyczące zamawiającego

  - Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

  - Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

  - NIP: 6440011382

  - REGON: 270544618

  - Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608

  - Poczta elektroniczna:  kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl

  - Strona internetowa zamawiającego: https://sosnowieckiewodociagi.pl

ROZDZIAŁ 2

Podstawa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz tryb udzielenie zamówienia; pozostałe postanowienia proceduralne oraz informacje ogólne

  - Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczne Wodociągi; Konkurs grantowy pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi” o numerze KPOD.05.10-CW.01-001/25 (nazwa projektu nadana przez zamawiającego we wniosku o przyznanie grantu: „Cyfrowa Tarcza Sosnowieckich Wodociągów S.A.”).

  - Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o:

  - Regulaminie sektorowym, bądź regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień sektorowych”, obowiązujący w Sosnowieckich Wodociągach S.A.;

  - Umowie grantowej – należy przez to rozumieć Umowę o grant nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0174/KPOD.05.
10-CW.01-001/25/2026, o której mowa w § 14 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2025 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę objętych krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2025 r. poz. 729), zawartą pomiędzy zamawiającym a Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

  - Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami);

  - Zasadach udzielania zamówień – należy przez to rozumieć zbiór procedur stanowiących załącznik do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, pod nazwą: „Załącznik nr 1. Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1.”;

  - Zgodnie z postanowieniami umowy grantowej, do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 80 000 złotych lecz mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, stosuje się „Zasadę konkurencyjności”, określoną w pkt II Zasad udzielania zamówień, których aktualna wersja stanowi załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

  - Zasady konkurencyjności:

  - Nie stosuje się do zamówień określonych w art. 9-14 ustawy Pzp;

  - Można nie stosować do zamówień wymienionych w pkt I.8. ppkt 1)-8) Zasad udzielania zamówień.

  - W związku z postanowieniem pkt II.5. Zasad udzielania zamówień, do udzielenia niniejszego zamówienia sektorowego, określonego definicją zawartą w art. 7 pkt 35 ustawy Pzp, stosuje się regulamin sektorowy z zastrzeżeniem, iż:

  - Wyłącza się stosowanie następujących postanowień tego regulaminu:

- § 2 ust. 1 pkt 5 (wyłączenie stosowania postanowień regulaminu w zakresie zamówień związanych 
z branżą teleinformatyczną i cyberbezpieczeństwem);

- § 4 (Wartość zamówienia);

- § 10 (Opis przedmiotu zamówienia);

- § 27 (Informacja o niezgodności z postanowieniami regulaminu);

- § 28 (Postanowienia szczególne);

  - W przypadku jakiejkolwiek kolizji pozostałych postanowień regulaminu (nie wyłączonych pkt 5.5.1.) z Zasadami udzielania zamówień oraz zapisami niniejszego zapytania, pierwszeństwo mają Zasady udzielania zamówień oraz zapisy tego zapytania, a w każdym przypadku, nadrzędna jest umowa grantowa;

  - Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się zapisy pkt I.11.-I.13. Zasad udzielania zamówień;

  - Do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) stosuje pkt II.6. – II.8. Zasad udzielania zamówień;

  - Ilekroć w regulaminie sektorowym jest mowa o:

- Stronie internetowej prowadzonego postępowania – należy przez to rozumieć stronę BAZY KONKURENCYJNOŚCI tj. stronę internetową prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dostępną pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dalej „BK2021”;

- Specyfikacji warunków zamówienia lub SWZ – do niniejszego zapytania ofertowego stosować należy postanowienia regulaminu w zakresie jak dla SWZ.

  - Zamówienie niniejsze udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, określonego w § 17 regulaminu; przystępując do niniejszego postępowania wykonawca potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem https://rpwik.sosnowiec.pl/images/Zamowienia_publiczne/Regulamin_udzielania_zamoien_sektorowych.pdf (z Aneksami) i akceptuje jego postanowienia.

  - Zamawiający może:

  - W każdym czasie i bez podania przyczyny, odstąpić od prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia;

  - W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, zastosować tzw. procedurę odwróconą, na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu;

  - Poprzedzić wybór oferty:

- Przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia;

- Zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.

  - Kierownik zamawiającego (zarząd Sosnowieckich Wodociągów S.A.), Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.

  - Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w pkt 8:

  - Ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

  - Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - Pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

  - Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 383 ze zmianami), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.

  - Uprzedzone o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, osoby wymienione w pkt 8 i 10, składają – w formie pisemnej – oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa odpowiednio w pkt 9 i 10.

  - Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw.

  - Zamówienie nie zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu sektorowego; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

  - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

ROZDZIAŁ 3

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pod nazwą: „DOSTARCZENIE SERWERA KOPII ZAPASOWEJ SCADA ASIX”, w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego rozdziału oraz następującym kodem (nazwą) CPV: 48820000-2 (Serwery).

- Zamówienie ma na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego OT spółki wod. – kan. zamawiającego poprzez zwiększenie odporności infrastruktury przetwarzania i archiwizacji danych.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: dostarczenia do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego serwera kopii zapasowej  klasy Enterprise, pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, wraz z oprogramowaniem systemowym, elementami montażowymi oraz 60 miesięcznym wsparciem gwarancyjnym producenta, realizowanym systemie „w miejscu użytkowania z realizacją następnego dnia roboczego”.

- Zamawiający posiada obecnie środowisko informatyczne oparte na systemach operacyjnych Windows Server, wykorzystujące usługi katalogowe Active Directory, obejmujące w szczególności:

  - Centralne zarządzanie tożsamością i dostępem użytkowników;

  - Mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji w domenie (m.in. Kerberos, LDAP);

  - Zarządzanie politykami bezpieczeństwa (Group Policy);

  - Usługi DNS i DHCP zintegrowane z domeną;

  - Usługi plikowe i drukowania;

  - Integrację z aplikacjami dziedzinowymi oraz stacjami roboczymi.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostarczenie serwera, spełniającego następujące wymagania:

  - Obudowa:

- Rack 1U;

- Obsługa maksymalnie 10 dysków 2,5” SAS/SATA;

- Kompatybilność ze sprzętowym kontrolerem RAID z pamięcią cache min. X GB, obsługa dysków SAS/SATA/NVMe;

  - Procesory:

- Liczba procesorów: 2 szt.;

- Typ: procesor serwerowy x86 o wydajności potwierdzonej w testach SPEC CPU2017 na poziomie co najmniej SPECrate2017_int_base => 100 dla konfiguracji jednego procesora lub nie mniejszy wynik w innym publicznie dostępnym benchmarku

- Taktowanie bazowe: 3,5 GHz;

- Liczba rdzeni: 8;

- Liczba wątków: 16;

- Przepustowość magistrali: 24 GT/s;

- Pamięć cache: 48 MB;

- Obsługa: Turbo;

- TDP: 150 W;

- Obsługa pamięci: DDR5-6400;

  - Chłodzenie:

- Radiator przystosowany do konfiguracji 2 CPU;

- Chłodzenie o wydajności dostosowanej do procesorów do 185 W;

  - Pamięć RAM:

- Typ: RDIMM;

- Szybkość: 6400 MT/s;

- Liczba modułów: 8 szt.;

- Pojemność modułu: 16 GB;

- Łączna pojemność RAM: 128 GB;

- Moduły: Single Rank;

  - Kontroler RAID:

- Sprzętowy kontroler RAID obsługujący: RAID 0/1/5/6/10;

- Montaż: przedni;

- Obsługa konfiguracji: RAID 5;

- Interfejs kontrolera RAID: kompatybilny z oferowanym serwerem;

  - Dyski:

- Liczba dysków: 4 szt.;

- Typ: SSD SATA;

- Pojemność: 1,92 TB każdy;

- Format: 2,5”;

- Interfejs: 6 Gb/s;

- Typ pracy: Read Intensive;

- Technologia: 512e;

- Obsługa Hot-Plug;

- Trwałość: 1 DWPD;

  - Wentylatory:

  - Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-swap;

  - Przystosowane do pracy w serwerze 1U;

  - Zapewniające chłodzenie konfiguracji o wysokiej wydajności (high performance);

  - Zarządzanie:

- Zintegrowany kontroler zarządzania zdalnego (out-of-band);

- Dostęp przez przeglądarkę, pulpit zdalny, wirtualne media;

  - Zasilanie:

- 2 × zasilacz redundantny (1+1);

- Typ: Hot-Plug;

- Moc: 1100 W;

- Zakres napięcia: 100–240 V AC;

- Sprawność: klasy Titanium;

  - Karty sieciowe:

    - Karta sieciowa min. 2×10GbE Base-T:

- 2 porty,

- 10 GbE BASE-T,

- standard OCP 3.0 NIC,

- funkcje „wsparcie dla funkcji bezpieczeństwa (np. Secure Boot, TPM, podpisy firmware)”;

    - Karta sieciowa min. 2×25GbE SFP28:

      - 2 porty,

      - 25 GbE SFP28,

      - interfejs PCIe Low Profile,

      - funkcje „wsparcie dla funkcji bezpieczeństwa (np. Secure Boot, TPM, podpisy firmware)”;

  - Sloty rozszerzeń w konfiguracji Riser:

      - 2 × PCIe Gen5 x16 LP;

      - 1 × OCP x16;

      - 1 × OCP x8/x16;

  - Elementy dodatkowe:

  - Przedni panel bezel;

  - Szyny montażowe do szafy rack 19” kompatybilne z oferowanym serwerem;

  - Ramię zarządzania kablami;

  - 2 × kabel zasilający rack C13/C14 (2 m).

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również dostarczenie oprogramowania, spełniającego następujące wymagania:

  - System operacyjny:

- System operacyjny: serwerowy o funkcjonalności nie niższej niż system referencyjny klasy Windows Server Standard (aktualnej generacji), lub równoważny, zapewniający współpracę z dostarczonymi licencjami dostępowymi oraz istniejącą infrastrukturą zamawiającego;

- Licencja 16-core;

- Wersja multilingual;

- Obraz odzyskiwania systemu;

- Zestaw instalacyjny (Media Kit);

  - Licencje dostępowe: 10 licencji dostępowych typu Device CAL (na urządzenie) do serwerowego systemu operacyjnego, uprawniających do legalnego dostępu urządzeń do usług systemu serwerowego, kompatybilnych 
nz oferowanym systemem operacyjnym serwera.

- W ramach wsparcia realizowanego w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca winien zapewnić:

  - Zgłaszanie awarii w trybie 24/7;

  - Dostęp do aktualizacji firmware oraz oprogramowania systemowego;

  - Opcję zachowanie uszkodzonego dysku przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonego sprzętu oraz dokumentacji wdrożeniowej, logotypami (KPO, barwy narodowe, UE NextGenerationEU), zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO oraz instrukcjami przekazanymi przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), w szczególności:

  - Poprzez dostarczenie urządzenia (serwera backupowego) spełniającego wymagania:

- Bezpieczeństwa użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- Kompatybilności elektromagnetycznej;

- Ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych;

- Ekoprojektu oraz efektywności energetycznej dla urządzeń przetwarzania danych;

- W zakresie efektywności energetycznej właściwe dla tej klasy urządzeń, zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami ekoprojektu, umożliwiają racjonalne gospodarowanie energią (np. tryby oszczędzania energii, zarządzanie poborem mocy);

- Dotyczące ograniczenia zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, posiadają dokumentację potwierdzającą zgodność (np. deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna);

- W zakresie emisji zakłóceń elektromagnetycznych, są odporne na zakłócenia zewnętrzne w stopniu zapewniającym ich prawidłową i bezpieczną pracę,

  - Poprzez dostarczenie zamawiającemu, na jego żądanie, deklarację zgodności UE (CE) lub dokument równoważny, zawierający odniesienie do wymaganych norm zharmonizowanych tj.:

- EN IEC 62368-1 (bezpieczeństwo ICT);

- EN 55032 / EN 55035 (EMC);

- EN 61000-3-2 / 3-3 (emisje);

- EN IEC 63000 (RoHS);

  - W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez:

- Stosowanie urządzeń, materiałów i technologii spełniających wymagania środowiskowe oraz efektywności energetycznej;

- Ograniczanie zużycia energii, zasobów naturalnych oraz emisji zanieczyszczeń w trakcie realizacji zamówienia;

- Stosowanie rozwiązań sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu energią oraz ograniczaniu śladu węglowego;

- Uwzględnianie odporności realizowanych działań na skutki zmian klimatu.

  - W zakresie transportu i logistyki Wykonawca zobowiązuje się do ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, w szczególności poprzez:

    - Racjonalną organizację dostaw;

    - Ograniczanie zbędnych przejazdów;

    - Optymalizację tras transportowych.

  - W zakresie dopuszczenia sprzętu do obrotu i wymagań środowiskowych Wykonawca zobowiązuje się, aby dostarczony sprzęt:

  - Był dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej;

  - Spełniał wymagania w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania;

  - Spełniał wymagania dotyczące efektywności energetycznej wynikające z obowiązujących przepisów lub norm branżowych.

  - Realizacja zamówienia nie może powodować znaczącego negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie:

- Efektywności energetycznej;

- Ograniczenia emisji zanieczyszczeń;

- Stosowania bezpiecznych materiałów;

- Racjonalnego gospodarowania zasobami.

- Pozostałe wymagania:

  - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się do Zespołu ds. BHP i Ppoż. Sosnowieckich Wodociągów S.A. w celu odebrania informacji, o których mowa w art. 2071 ustawy – Kodeks pracy i podpisania stosownego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie przedmiotowych informacji.

  - Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia; dlatego też przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi udostępnionymi mu przez zamawiającego dokumentami.

  - Pozostałe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy, zawarte zostały w projekcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 19 czerwca 2026 roku.

ROZDZIAŁ 4

Ogłoszenia; informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie, za pomocą:

  - BK2021:

  - Przed terminem składania ofert, w zakresie:

  - ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym edycji tego ogłoszenia lub zmiany samego zapytania (sekcja: OGŁOSZENIE),

  - składania ofert (sekcja: OFERTY),

  - wymiany informacji między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności dotyczącej wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i odpowiedzi zamawiającego (sekcja: PYTANIA);

  - Po terminie składania ofert, w zakresie zawiadomienia o zakończeniu prowadzonego postępowania (wyborze oferty, unieważnieniu postępowania, bądź odstąpienie od jego dalszego prowadzenia (sekcja: OFERTY);

  - Poczty elektronicznej, której adres wskazano w pkt 6 Rozdziału 1 zapytania ofertowego, po terminie składania ofert, w zakresie:

  - Kierowanych do wykonawców wezwań, zawiadomień, informacji, itp;

  - Przekazywania przez wykonawców odpowiedzi na wezwania, stosownych oświadczeń lub dokumentów;

  - Formalności dotyczących zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

  - Przypadków określonych w pkt 2 Rozdziału 8 niniejszego zapytania.

- W przypadku niedostępności BK2021 (potwierdzonej odpowiednim komunikatem w BK2021) i w zależności, czy niedostępność ta nastąpi przed, czy po terminie składania ofert, zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, odpowiednio za pośrednictwem:

  - Strony internetowej, pod adresem: https://sosnowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne, w sekcji ZAPYTANIA OFERTOWE dotyczącej niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: 40/2026/IT/KPO), 
w szczególności w zakresie:

  - Upublicznienia zapytania ofertowego lub jego zmiany;

  - Odpowiedzi na wnioski wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego;

  - Komunikatu o zmianie terminu składania ofert;

  - Zawiadomienia o zakończeniu prowadzonego postępowania (wybór oferty, unieważnienie, bądź odstąpienie od prowadzenia postępowania);

  - Poczty elektronicznej, której adres wskazano w pkt 6 Rozdziału 1 zapytania ofertowego, w zakresie zgodnym 
z pkt 1.1.2. oraz dotyczącym w szczególności:

    - Skierowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców w zakresie realizacji danego zamówienia;

    - Składania ofert;

    - Wymiany informacji między zamawiającym a wykonawcami dotyczącej wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i odpowiedzi zamawiającego, w tym informacji o zmianie treści tegoż zapytania;

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek regularnego sprawdzania komunikatów i wiadomości przekazywanych przez zamawiającego ze źródeł wymienionych w niniejszym rozdziale, w tym folderu „SPAM”.

- Wszelką korespondencję kierowaną do zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej należy oznaczyć co najmniej oznaczeniem sprawy, tj. 40/2026/IT/KPO.

- Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą dokumentów zamówienia lub ofert.

- Regulamin korzystania z bazy konkurencyjności zamieszczony jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin.

- W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem BK2021, należy kontaktować się bezpośrednio ze wsparciem technicznym BK2021 lub skorzystać z informacji dostępnych pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc, w celu uzyskania instrukcji postępowania.

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; UWAGA: podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.

- Ofertę, oświadczenie o którym mowa w § 15 ust. 2 oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w pkt 12.

- Przekazywane w postępowaniu informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w pkt 12 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczególnym uwzględnieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku, a w celu ewentualnej kompresji danych – jednego z formatów: .zip i .7z; zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.

- Składaną przez BK2021 ofertę wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 5 niniejszego zapytania, złożyć należy w sekcji „DODANIE OFERTY DO OGŁOSZENIA", za pomocą formularza „UTWÓRZ OFERTĘ”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, zatytułowanym: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania; wniosek  należy złożyć w zakładce „PYTANIA” korzystając z funkcji „DODAJ PYTANIE”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.

- Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany zapytania ofertowego lub komunikat dotyczący zmiany terminu składania ofert, zamawiający zamieści na BK2021, w sekcji „PYTANIA”, 
a w przypadku niedostępności BK2021, zgodnie z pkt 2.2.1.

- Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 15, dokonania zmiany treści zapytania ofertowego, o której mowa w pkt 16, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt 16.

- Do nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zasad sporządzania, podpisywania i przekazywania dokumentów elektronicznych, stosuje się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

ROZDZIAŁ 5

Opis sposobu przygotowania ofert, ich zawartość

- Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO, składane odrębnie przez:

  - Wykonawcę;

  - Każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków / partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

  - Pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, w przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.2.;

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:

    - Postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy;

    - Wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania;

    - Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.

- Zapisy pkt 4.4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 6

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert; termin związania złożoną ofertą

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić / wycofać ofertę złożoną za pomocą BK2021 (sekcja: „Wycofanie i edycja oferty”); skuteczne złożenie wniosku o wycofanie / zmianę oferty złożonej w sposób określony w pkt 2.2.2. ppkt 2) Rozdziału 4 niniejszego zapytania, wymaga zwrotnego potwierdzenia od zamawiającego; ryzyko złożenia wniosku w terminie nie pozwalającym na zapoznanie się z nim i reakcję zamawiającego, obciąża wykonawcę.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem BK2021, do dnia: 13 maja 2026 roku, 
do godz.: 11:00; z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 2 Rozdziału 4 niniejszego zapytania (niedostępność BK2021), złożenie oferty poza BK2021, stanowić będzie przesłankę jej odrzucenia, na podstawie § 21 ust. 9 pkt 5 regulaminu.

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na BK2021; w przypadku dopuszczenia zapisami niniejszego zapytania składania ofert poza BK2021, za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu wiadomości e-mail na serwer odbiorczy zamawiającego, co umożliwi zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią (zgodnie z art. 61 ustawy – Kodeks cywilny); oferty dostarczone po tym terminie podlegać będą odrzuceniu na mocy § 21 ust. 9 pkt 1 regulaminu.

- Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niejawne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, w tym samym dniu, z zastrzeżeniem 
pkt 6.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu BK2021, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej, pod adresem: https://sosnowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne, w sekcji ZAPYTANIA OFERTOWE dot. niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: 40/2026/IT/KPO), informacje o:

  - Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - Cenach zawartych w tych ofertach.

- Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 26 czerwca 2026 roku (45 dni); pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ROZDZIAŁ 7

Sposób obliczenia ceny

  - Wykonawca zobowiązany jest podać – w tabeli w formularzu oferty – cenę (wyrażoną jako wartość brutto) 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę i wartość podatku VAT oraz wartość netto, przy czym cena wyrażona w kwocie brutto (podana w KOLUMNIE 1) winna wynikać ze zsumowania obliczonej przez wykonawcę wartości netto (podanej w KOLUMNIE 2) oraz wartości należnego podatku VAT (podanej w KOLUMNIE 3), gdzie obowiązującą stawkę podatku VAT wykonawca określi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  - Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie uważa on 
za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

  - Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.

  - Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:

  - Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ 8

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu; w pierwszej kolejności zamawiający zbada oferty pod kątem formalnym i przesłanek odrzucenia, o których mowa w § 21 ust. 9 regulaminu (z wyłączeniem przesłanek podmiotowych, określonych w pkt 2a, 2b i 2c), a następnie zbada oświadczenia i dokumenty wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, pod kątem nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli zamawiający określił takie warunki).

- W przypadkach, o których mowa w pkt 7.7.3., odpowiednio ppkt 1) lub 2) Rozdziału 2 niniejszego zapytania, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.

- W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, bądź innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Składając oferty dodatkowe, wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegać będą odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 5, w związku z § 22 ust. 15 regulaminu.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo  miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

– podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.

- Informacje, o których mowa w pkt 12.12.1., zamawiający upubliczni co najmniej w taki sposób, w jaki zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

ROZDZIAŁ 9

Informacja o podstawach wykluczenia z postępowania oraz warunkach udziału 
w postępowaniu; podwykonawstwo i wspólne ubieganie się o zamówienie

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu oraz w pkt 4.

      - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu oraz pkt 5.

      - Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu.

      - Na podstawie § 12 ust. 3 i 4 regulaminu w związku z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „specustawy sankcyjnej”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

  - Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami), dalej „rozporządzeniu 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

  - Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

  - Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

      - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.

      - W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4.4.1., 4.4.2. lub 4.4.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi 
z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków, o których mowa w § 13 ust. 2, jak również w ust. 3 tego paragrafu regulaminu; ze względu na nie ustanowienie przez zamawiającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie zachodzi stosowna sytuacja, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu.

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO:

  - Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

  - Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie 
z pkt 4 Rozdziału 10 niniejszego zapytania.

- Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 10

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

      - Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, zgodnie z pkt 12 i 13 Rozdziału 8 niniejszego zapytania, powstaje miedzy wykonawcą i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.

      - Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia (w Zasadach: odstąpi od zawarcia umowy), zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył następną ofertę z najniższą ceną, bądź uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów (jeśli dotyczy), chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania; poprzez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu.

      - Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w postaci elektronicznej; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:

  - Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;

  - Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);

  - Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;

  - Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;

  - Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.

ROZDZIAŁ 11

Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie;

      - Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 12

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

      - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;

  - Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@sosnowieckiewodociagi.pl; nr telefonu: /32/ 364 43 35;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE SERWERA KOPII ZAPASOWEJ SCADA ASIX”, w tym:

        - Przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia;

        - Wyboru oferty najkorzystniejszej;

        - Zawarcia i realizacji umowy;

        - Archiwizacji dokumentacji;

        - Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z finansowaniem i kontrolą projektu;

  - Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz załącznikach do niej, w szczególności:

  - Dane identyfikacyjne;

  - Dane kontaktowe;

  - Dane dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień wymaganych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli zamawiający określił takie warunki);

  - Odbiorcami Państwa danych mogą być:

    - Podmioty i osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z zasadą jawności;

    - Podmioty uprawnione do kontroli postępowania;

  - Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, a także mogą pochodzić od podmiotów, które Pani/Pan reprezentuje lub z którymi współpracuje, jak również z publicznie dostępnych rejestrów (np. KRS, CEIDG).

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat po realizacji inwestycji, o której mowa 
w umowie grantowej;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Posiada Pani/Panu:

        - Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym 
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

        - Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem, bądź przepisami prawa i zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

        - Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  - Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - Usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

  - Przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

      - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem, bądź przepisami prawa i zasadami udzielania zamówień publicznych.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

| Załącznik nr 1 | Zasady udzielania zamówień (Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1.) |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Projekt umowy w sprawie zamówienia |
| Załącznik nr 3 | Wzór formularza oferty |
| Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia wykonawców (§ 15 ust. 2 regulaminu) |