Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2026-120664-275390:

Formularz – spełnienie warunków i wymagań technicznych

Nazwa Zamawiającego: Green Eco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego: ul. Sosnowa 6/8, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 7712878576

REGON: 101698169

Dane Oferenta

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP: |  |

| Specyfikacja / Wymóg Zamawiającego | Oświadczenie Oferenta (zaznaczyć właściwe) |
| --- | --- |
| Termin rozpoczęcia prac | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Termin zakończenia prac | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Realizacja prac w systemie potokowym | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Zapewnienie organizacji zaplecza budowy oraz dostawy podnośników koszowych i dźwigów | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Każda sekcja dachu (ok. 200–300 m²) demontowana i zabezpieczona nową hydroizolacją w tym samym dniu roboczym | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Stały monitoring prognoz meteorologicznych i wstrzymywanie prac rozbiórkowych w razie ryzyka opadów | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Etap 0 – przygotowanie miejsca realizacji prac | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Etap 1 – modernizacja nawy nr 1 |  |
| Demontaż istniejącego pokrycia dachowego (papa, styropian, blacha) – nawa nr 1 | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Montaż blachy trapezowej T60, gr. 0,75 mm | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Termoizolacja: płyta PIR gr. 140 mm | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Membrana PVC Fatrafol, gr. 1,5 mm | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Etap 2 – modernizacja nawy nr 2 |  |
| Montaż warstwowy: blacha T60 + PIR 14 cm + membrana Fatra – nawa nr 2 | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Uszczelnienie detali konstrukcyjnych i świetlików – nawa nr 2 | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Etap 3 – modernizacja nawy nr 3 |  |
| Finalny montaż poszycia oraz obróbek krawędziowych – nawa nr 3 | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Wykonanie prób szczelności zrealizowanych odcinków | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Etap 4 – prace końcowe |  |
| Odtworzenie instalacji odgromowej – elementy systemowe (ok. 2 000 mb) | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Uporządkowanie terenu budowy oraz likwidacja zaplecza | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Wykonanie prób szczelności | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |
| Wykonanie odbioru końcowego robót oraz sporządzenie protokołu bezusterkowego | ☐ Spełnia / ☐ Nie spełnia |