Miszewo, dnia 30.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026

na nabycie, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

I. ZAMAWIAJĄCY – BENEFICJENT

Nazwa:

POROLET PIOTR POTOCKI
 Adres:

Gdyńska 70, 80-297 Miszewo

Numer telefonu:

Tel.: 694701430

NIP:

5860050922

E-mail:

ksiegowosc@porolet.com.pl

Tytuł projektu:

Realizacja inwestycji mającej na celu zmniejszenie energochłonności w przedsiębiorstwie POROLET Piotr Potocki.

Numer Projektu:

FENG.03.01-IP.03-0467/24

| Program | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Oś Priorytetowa | FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw |
| Działanie | Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny |
| Fundusz | EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| Nr Projektu | FENG.03.01-IP.03-0467/24 |
| Rodzaj projektu | Konkursowy |

### II. INFORMACJA OGÓLNA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowania oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji/ zmiany zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  07.05.2026 r.

- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Oferta musi być ważna minimum 30 dni.  W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

- Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

- W terminie składania ofert Wykonawca może składać zapytania w Bazie Konkurencyjności odnośnie treści opublikowanego zapytania, nie później jednak niż w terminie do 06.05.2026 r.

- Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).

- Wartość oferty przedstawiona w PLN  jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Oferty złożone w innych walutach nie zostaną rozpatrzone.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz ze wszystkimi załącznikami). Oferty nie sporządzone na ww. formularzu nie zostaną rozpatrzone.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu instalacji fotowoltaiki pod adresem: Gdyńska 70, 80-297 Miszewo, o następujących parametrach technicznych:

I. Panele fotowoltaiczne :

- Moc – ok. 19,8 kWp (±10%)

- Orientacyjna liczba paneli: ok. 34–36 (dopuszcza się rozwiązania równoważne)

- Technologia N-Type

- Klasa pożarowa min B2

- Przekrój Kabla min 6 mm

- Oryginalne złącze MC4 w panelach

- Panele w kolorze Full Black

- Maksymalna sprawność urządzenia: 98,5 – 98,7%

- Gwarancja produktowa 25 lat.

- Gwarancja na wydajność minimum 25 lat

II. Falownik

1) Możliwość podłączenia banku energii

2) Zakres temperatur pracy  min. - 35°C, + 75°C

3) Aktywne chłodzenie

4) Liczba min  MPPT – 5

5) Gwarancja – minimum 10 lat

III	Zabezpieczenia i okablowanie: nadprądowe, przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe, okablowanie DC i AC dobrane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

A.	Zabezpieczenie nadprądowe AC -	Automatyczne charakterystyka C

B.	Zabezpieczenie SPD przeciwprzepięciowe AC i DC Całkowity prąd udarowy - Ochronnik Typ 1+2 (AC 50 kA, DC 40kA)

C.	Zabezpieczenie RCD przeciwporażeniowe	Wyłącznik różnicowo-prądowy RCD, typ A, 100mA

D.	Wyłącznik bezpieczeństwa	Przycisk pożarowy certyfikowany CNBOP + automatyczny rozłącznik DC

E.	Okablowanie solarne DC klasa palności i norma PN-EN	klasa palności Dca, norma PN-EN 50618

IV  Realizacja zgodna z przepisami:

A.	Sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wykonaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektanta branży elektrycznej lub kwalifikowanego instalatora OZE , który musi zostać zaakceptowany przez Inwestora.

B.	Montaż zgodny z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i energetycznego,

C.	Zgłoszenie instalacji PV do OSD przez wykonawcę,

D.	Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej i zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej.

E.	Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz certyfikatów urządzeń,

F.	Wystawienie kart gwarancyjnych.

V	Gwarancja i serwis:

A.	Wykonawca udzieli min. 10-letniej gwarancji na prace montażowe,

B.	W ramach tej gwarancji zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego raz w roku (minimum 10 przeglądów)

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie zastosowane komponenty, w szczególności złączki wraz z okablowaniem, są autoryzowane przez producentów poszczególnych komponentów instalacji i nie wpłyną negatywnie na odpowiedzialność z tytułu gwarancji producenckich, w szczególności na moduły fotowoltaiczne oraz falownik.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie zastosowane komponenty pochodzą z oficjalnych dystrybucji i nie zostaną wyłączone z odpowiedzialności gwarancyjnej poszczególnych producentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji tego zapisu poprzez kontakt z producentem danego komponentu.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji na montaż, konstrukcję, zabezpieczenia i okablowanie leżą po stronie Wykonawcy i nie będzie nimi obarczany Zamawiający, a koszty związane z realizacją gwarancji na spadek mocy, uszkodzenia mechaniczne, wynikające z właściwości paneli i wady ukryte paneli, falownik oraz optymalizatory zostaną pokryte zgodnie z deklaracjami producenta, z zastrzeżeniem, że w okresie trwania gwarancji na montaż koszty te w pełni pokrywa Wykonawca.

Zamawiający posiada moc przyłączeniową 50 kW Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe, przygotowane odpowiednie miejsce wpięcia instalacji.

Pokrycie dachowe miejsca instalacji – Blacha trapezowa

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

- Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia ”

- W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne 
– co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu, załadunku 
i rozładunku do siedziby Zamawiającego. Po stronie wykonawcy leży przyłączenie do sieci wraz z dopełnieniem formalności dokumentacyjnych.

- W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie, uruchomienie, próby i testy wraz z przekazaniem protokołu. w/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

- Przedmiot zamówienia określa kod CPV

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 09332000-5 Instalacje słoneczne, 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.

- Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy.

V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

- Planowany termin realizacji zamówienia do 22.05.2026 r.

- Planowany termin podpisania umowy – maj 2026 r.

- Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje jedną płatność - 100 % kwoty zamówienia po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, 
a Zamawiający dokonał bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru przedmiotu zamówienia.

- Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcja obsługi, konserwacji, itp

- dokument gwarancyjny,

- deklarację zgodności WE,

- Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

1)	   0,5 % netto wynagrodzenia – za każdy tydzień opóźnienia, przekraczający termin  realizacji umowy,

2)	   0,5 % netto wynagrodzenia – za każdy tydzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

f) wystąpienia siły wyższej,

g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19, 2. 

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 6 instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 20 kWp każda z instalacji. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw zawartym w formularzu ofertowym. Do oferty muszą być załączone dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są:

1) Referencje od zamawiających z opisem zakresu prac, potwierdzone podpisem i pieczęcią.

lub

2) Protokoły odbiorów podpisane bez zastrzeżeń

Referencje oraz protokoły odbioru muszą obligatoryjnie zawierać informację o mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych (w kWp) dla każdej z wykazanych instalacji.

4. Warunek złożenia kopii ważnej i opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN ( sto tysięcy złotych 00/100).

5. Wykonawca musi wykazać, że instalacja fotowoltaiczna zostaną wykonana przez przeszkolone i uprawnione osoby, co potwierdzone będzie posiadaniem odpowiednich dokumentów:

1) Świadectwa kwalifikacyjnych D i E, wydawanych przez SEP.

2)  Certyfikatu instalatora OZE wydanego przez UDT

a) Instalator PV – fotowoltaika

– dokumenty (świadectwa i certyfikaty) potwierdzające powyższe uprawnienia należy dołączyć do oferty.

6. Parametry techniczne muszą być potwierdzone dokumentami producenta w szczególności karty katalogowe modułów, karta katalogowa inwertera

7. Karty gwarancyjne lub deklaracje producenta.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

9. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

10. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

11. Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie     w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty/ oświadczenia:

- oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego

- pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

- dokumenty wymagane w pkt. VII

- Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego)

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego)

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość netto | 60 |
| Termin realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych) od podpisania umowy | 20 |
| Termin płatności (w dniach) | 20 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

C N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N– cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

b)Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (podany w dniach) - Pt

Punktacja za termin realizacji  będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Termin realizacji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

T N x waga             	     P T – otrzymane punkty

P T =                                              T N – termin w najkorzystniejszej ofercie

T R                      	     T R – termin w rozpatrywanej ofercie

Uwaga! Zamawiający oceniać będzie oferowany termin realizacji zamówienia, liczony w dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dni kalendarzowe oznaczają, że termin biegnie również w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy

c) Termin płatności od podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wystawienia faktury (podany w dniach)- Pp

Punktacja za termin płatności będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Termin płatności” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

P R x waga 			P P – otrzymane punkty

P P= ___________ 			P N – termin płatności oferty najkorzystniejszej

P N				P R – termin płatności oferty rozpatrywanej

Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani płatności częściowych. Przedmiot zamówienia zostanie opłacony w wysokości 100% wartości umowy po odbiorze końcowym (instalacji urządzeń oraz uruchomieniu), podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń  oraz wystawionej fakturze.

1.   Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria.

2.   Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc  + Pt+ Pp

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

  - W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

  - Podmiot może zostać wykluczony na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wykaz zrealizowanych dostaw.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Dokumenty wymagane w pkt. VII

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

POROLET PIOTR POTOCKI

Adres:

Gdyńska 70, 80-297 Miszewo

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

……………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaiki oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa/Model/Producent | Wartość netto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dostawa i montaż instalacji fotowoltaiki | 1 kpl |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyżej podana wartość obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest ………… dni.

- Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy wynosi ……… dni.

- Oświadczamy, że gwarancja produktowa na panele wynosi ……. lat.

- Oświadczamy, że gwarancja na wydajność na panele wynosi ……. lat.

- Oświadczamy, że gwarancja produktowa na falownik wynosi ……. lat.

- Oświadczamy, że gwarancja na prace montażowe wynosi….. lat

- Oświadczamy, że w ramach gwarancji na montaż, zobowiązujemy się do wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych raz w roku przez ……. lat.

- Oświadczamy, że termin płatności od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wystawienia faktury wynosi …………… dni

- Oświadczamy, że wszystkie zastosowane komponenty, w szczególności złączki wraz z okablowaniem, są autoryzowane przez producentów poszczególnych komponentów instalacji i nie wpłyną negatywnie na odpowiedzialność z tytułu gwarancji producenckich, w szczególności na moduły fotowoltaiczne oraz falownik.

- Oświadczamy, że wszystkie zastosowane komponenty pochodzą z oficjalnych dystrybucji i nie zostaną wyłączone z odpowiedzialności gwarancyjnej ich producentów.

- Oświadczamy, że wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji na montaż, konstrukcję, zabezpieczenia i okablowanie leżą po stronie Wykonawcy i nie będzie nimi obarczany Zamawiający, a koszty związane z realizacją gwarancji na spadek mocy, uszkodzenia mechaniczne i wady ukryte paneli, falownik oraz optymalizatory zostaną pokryte zgodnie z deklaracjami producenta, z zastrzeżeniem, że w okresie trwania gwarancji na montaż koszty te w pełni pokrywa Wykonawca.

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. - Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia. - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Wykaz zrealizowanych dostaw. - Dokumenty (świadectwa i certyfikaty). - Potwierdzenie przelewu Wadium.

…………………………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………..…………..…………………             ………………………………………….

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ##### Wymagane parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| I. Panele fotowoltaiczne : |  |  |
| Moc – ok. 19,8 kWp (±10%) |  |  |
| Orientacyjna liczba paneli: ok. 34–36 (dopuszcza się rozwiązania równoważne) |  |  |
| Technologia N-Type |  |  |
| Klasa pożarowa min B2 |  |  |
| Przekrój Kabla min 6 mm |  |  |
| Oryginalne złącze MC4 w panelach |  |  |
| Panele w kolorze Full Black |  |  |
| Maksymalna sprawność urządzenia: 98,5 – 98,7% |  |  |
| Gwarancja produktowa 25 lat. |  |  |
| Gwarancja na wydajność minimum 25 lat |  |  |
| Falownik |  |  |
| 1) Możliwość podłączenia banku energii |  |  |
| 2) Zakres temperatur pracy min. - 35°C, + 75°C |  |  |
| 3) Aktywne chłodzenie |  |  |
| 4) Liczba min MPPT – 5 |  |  |
| 5) Gwarancja produktowa– minimum 10 lat |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
w kolumnie „Uwagi” zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, 
że zaoferowane parametry nie mogą być gorsze od wymagań Zamawiającego.

W przypadku wskazania parametru jako minimum Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „Uwagi” wskazać jaki konkretnie parametr oferuje.

…………..…………..…………………                     ………………………………….

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

POROLET PIOTR POTOCKI

Adres:

Gdyńska 70, 80-297 Miszewo

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Przystępując do postępowania oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie (właściwe zakreślić znakiem X):

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne i zgodne z prawdą.

…………………………….                       …………………………………………………….

miejscowość i data                                             podpis  osoby upoważnionej do

reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Wykaz zrealizowanych dostaw:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na przestrzeni ostatnich ….. lat nasza firma wykonała dostawę 
i montaż instalacji fotowoltaicznych ciepła:

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Przedmiot zamówienia | okres realizacji (m.r-m.r) | Moc kWp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w powyższym wykazie zlecenia zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru, specyfikacje wykonanych zleceń itp.)

__________________________________

(miejscowość i data)

__________________________________

(podpis osoby reprezentującej oferenta)

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma POROLET PIOTR POTOCKI Adres: Gdyńska 70, 80-297 Miszewo

•	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2026 z zachowaniem zasady konkurencyjności

•	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

•	dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;

•	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•	osoba fizyczna posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

•	osobie fizycznej nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)