## bez cen
Tabela elementów scalonych - sieć wodociągowa
L.p. | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ NETTO
1 | Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej w zakresie sieci wodociągowej w ulicy Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem.
ul. Bolka i Lolka
L.p. | NAZWA ELEMENTU | Ilość [szt./m/kpl] | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (cena jednostkowa x ilość
1 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø110 | 934
2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø90 | 14
3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) - 68 zejść | 189.4
4 | Montaż zasuwy liniowej DN100 | 1
5 | Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 | 68
6 | Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z zasuwą | 7
7 | Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i ciśnieniomierzem wyposażony w system monitoringu i wizualizacji | 1
8 | Odtworzenie terenu/ POR | 934
9 | Opłaty dot. zajęcia terenu | 1
10 | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | 1
11 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1
12 | Obsługa geodezyjna | 2
13 | RAZEM
ul. Kaczki Dziwaczki
L.p. | NAZWA ELEMENTU | Ilość [szt./m] | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (cena jednostkowa x ilość)
1 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø110 | 945
2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø90 | 14
3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) - 54 zejścia | 143.9
4 | Montaż zasuwy liniowej DN100 | 1
5 | Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 | 54
6 | Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z zasuwą | 7
7 | Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i ciśnieniomierzem wyposażony w system monitoringu i wizualizacji | 1
8 | Odtworzenie terenu/ POR | 945
9 | Opłaty dot. zajęcia terenu | 1
10 | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | 1
11 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1
12 | Obsługa geodezyjna | 2
13 | RAZEM
ul. Kota w Butach |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (cena jednostkowa x ilość)
L.p. | NAZWA ELEMENTU | Ilość [szt./m]
1 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø110 | 947
2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 100 SDR 17 Ø90 | 12
3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) - 48zejść | 121.1
4 | Montaż zasuwy liniowej DN100 | 1
5 | Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 | 48
6 | Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z zasuwą | 6
7 | Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i ciśnieniomierzem wyposażony w system monitoringu i wizualizacji | 1
8 | Odtworzenie terenu/ POR | 947
9 | Opłaty dot. zajęcia terenu | 1
10 | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | 1
11 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1
12 | Obsługa geodezyjna | 2
13 | RAZEM