Zadanie nr 1

Poz.1 Meble do gabinetu zabiegowego

Meble na profilach aluminiowych

Zabudowa  dolna   -  max 400 cm  x 60cm ( 1 szafka zamykana na klucz)

blat roboczy jako kontynuacja zabudowy dolnej - 300cm x 60 cm

Zabudowa  górna -  max 460 cm x 60 cm (wszystkie szafki zamykane na klucz)

Biurko do komputera 2 szt  100cm x 60cm

Lada

Meble z płyty laminowanej

Zabudowa  dolna   -  180 cm x 60cm (szerokość blatu roboczego)

Szafa wnękowa -  125/46/ 200 cm

Poz.2 Meble do gabinet lekarskiego

Meble na profilach aluminiowych

Biurko do komputera -100 cm x 60 cm - 3 szt

Szafa - 100 cm x 57cm x 200cm

Regał - 60-100cm x 45cm x 200cm

Poz.3 Regały do brudownika

Regał ze stali nierdzewnej na baseny - 100cm x 200cm

Poz.4 Regały do magazynku

Regał ze stali nierdzewnej 220/ 60/ 200 x1 szt

Regał ze stali nierdzewnej 100/ 60/ 200 x2 szt

Regał ze stali nierdzewnej 120/60/ 200 x1 szt

Regał ze stali nierdzewnej 180/ 60/ 200 x1 szt

UWAGA:

Wszystkie meble w kolorze: imitacja drewna lub szarość/biel

Wyżej wymienione meble musza być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na dezynfekcję, posiadać atesty higieniczne, a ich konstrukcja powinna gwarantować bezpieczeństwo i ergonomię.

Zadanie nr 2

Poz.1 Wózek kąpielowy / Podnośnik  kąpielowy

Zastosowanie w pozycji siedzącej oraz leżącej

Kompatybilny ze wszystkimi wannami pielęgnacyjnymi

Łatwe przekształcenie podnośnika z pozycji siedzącej w wersję leżącą

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo

Wysokość urządzenia regulowana jest elektrycznie, a w razie potrzeby podnośnik opuścić można ręcznie

Pasy bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa pacjenta

Siedzisko z otworem do pielęgnacji miejsc intymnych

Przyjazna dla ciała tapicerka leża,

Pilot sterujący z informacją o stanie baterii

Poz.2 Wózek zabiegowy -  2 szt.

Szuflad 5 szt (  różne rozmiary) samoczynnie domykane

Zbudowany z blachy stalowej w celu zwiększenia trwałości i żywotności, możliwość dezynfekcji 
Mobilny układ jezdny  wyposażony w cztery koła jezdne
Zabezpieczenie wszystkich szuflad za pomocą centralnego zamka na klucz.
Wszechstronne opcje akcesoriów z mocowaniem akcesoriów o stałej wysokości., kosz uniwersalny, zamykany kosz na odpady, pojemnik odporny na przekłucia, uchwyt do prowadzenia

Blat zabezpieczający przed z suwaniem się przedmiotów

Wymiary

  Szerokość: 700 mm

  Głębokość: 550 mm

  Wysokość: 950 mm

Poz.3 Wózek reanimacyjny

Szkielet , blat górny, czoło szuflad wykonany z wysoce wytrzymałego materiału

5 szuflady -  centralny system zamykania wszystkich szuflad

Mobilny układ jezdny  wyposażony w cztery koła jezdne

Blat zabezpieczający przed z suwaniem się przedmiotów

Wieszak na kroplówkę

Pojemnik na zużyte igły

Kosz na odpady

Półka na defibrylator

Wymiary ok:

  Szerokość: 800 mm

  Głębokość: 700 mm

  Wysokość: 950 mm

Poz.4 Wózek do leków

Wózek oddziałowy z tackami do przewożenia leków Wyposażenie:

2 tacki z przegródkami (22 miejsca na kieliszki + 1 miejsce na karteczki na tacce),

1 mały pojemnik boczny,

1 miska nierdzewna obrotowa,

4 kółka ∅ 75 z hamulcami,

2 uchwyty do prowadzenia.

Konstrukcja lakierowana proszkowo na kolor biały lub konstrukcja ze stali nierdzewnej - do wyboru.

Wysokość 90 cm

Szerokość: 42 cm

Długość: 53 cm

Poz.5 Wózek do bielizny

Wózek  do przewozu czystej i brudnej bielizny/pościeli oraz zbierania brudnej bielizny,  łatwy go utrzymać w czystości, odporny na preparaty dezynfekcyjne,  wszystkie koła skrętne, które dają możliwość łatwego operowania

Pojemność worka - 120 L.

Wyposażenie

2x podstawa pod worek

2x uchwyt worka 120L

długa półka wewnętrzna

górna kuweta na akcesoria

Wymiary: 177 x 58 x 107 cm

Pokrywa na worki

Pólki wewnętrzne zamykane

Poz.6 Stojak na kroplówkę -16 sztuk

Stojak na kroplówkę na kółkach -  16 szt.

Poz.7 Kozetka lekarska

Kozetka lekarska o stałej wysokości 51 cm na stabilnym stelażu pokrytych białym lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym. Kozetka posiada w podstawie 4 koła kierunkowe (skrętne) o średnicy z miękkimi oponkami nierysującymi twardych podłoży, z czego 2 koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Standardowym wyposażeniem kozetki jest wieszak na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 50 cm zamontowany pod zagłówkiem.

Poz.8 Krzesło do pobierania krwi

Stanowisko do pobierania krwi wyposażone w  mechanizm zmiany podłokietnika o kąt 180°.  możliwość regulacji wysokości podłokietników odpowiednio do wzrostu pacjenta. Stanowisko posiada dwa podłokietniki. Stabilna konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo na kolor biały; oparcie, siedzisko i podłokietniki wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym.