Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

FORMULARZ OFERTOWY

| Kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) | Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.) Kod CPV: 38548000-8 – Przyrządy do pojazdów mechanicznych 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 338300000-8 Przyrządy do pomiaru 38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące |
| --- | --- |
| Data przygotowania oferty |  |
| Pełna nazwa oferenta |  |
| Siedziba i adres oferenta (wraz z kodem) |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| REGON oferenta |  |
| NIP oferenta |  |
| KRS oferenta |  |

Dane Wykonawcy w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą:

| Imię i Nazwisko | Adres e-mail | Telefon do kontaktu |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem: |  |
|  | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole) | Opis (Należy podać parametr /wymóg) (Uwaga! Należy bezwzględnie wypełnić każde białe pole, nie jest wymagane wypełnienie pól szarych) |
| Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową- stanowiący mobilne laboratorium diagnostyczne z wbudowanymi systemami lokalizacji uszkodzeń sieci elektroenergetycznych. Samochód będzie wyposażony w system do dokonywania pomiarów i lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową i wyposażeniem pojazdu specjalistycznego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |
| Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.) |  |  |
| A. Pojazd elektryczny DMC 4,25 t |  | Proszę uzupełnić: |
| 1. Wymagania ogólne |  |  |
| 1. Przeznaczenie pojazdu: pojazd będzie wykorzystywany do prac związanych z utrzymaniem sieci elektroenergetycznej. |  |  |
| 2. Pojazd musi być przystosowany do: |  |  |
| 2.1 Eksploatacja we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, |  |  |
| 2.2 Jazdy po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie, |  |  |
| 2.3 Przechowywany na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych. |  |  |
| 3. Wymagania techniczne pojazdu: |  |  |
| Pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 1000 km, uprzednio nierejestrowany, wyprodukowany nie więcej niż 10 miesięcy przed terminem dostawy. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2 Nadwozie pojazdu: |  |  |
| 3.2.1 Rodzaj nadwozia: furgon w kolorze białym. |  |  |
| 3.2.2 Dopuszczalna masa całkowita max 4250 kg. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2.3 Rozstaw osi w zakresie: 4200-4400 mm. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2.4 Wysokość: wnętrza minimum 1800 mm, |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2.5 Pojemności przestrzeni ładunkowej minimum 13 m3 o długość minimum 4200 mm |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.2.6 Drzwi przednie boczne przeszklone po obu stronach |  |  |
| 3.2.7 Drzwi w przestrzeni ładunkowej (przedziale operatorskim) z prawej strony przesuwne, oszklone przyciemnioną szybą. Okno po przeciwległej stronie (lewej) przyciemniane. |  |  |
| 3.2.8 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z kątem otwarcia minimum 270o. Drzwi tylne nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym położeniu, wyposażone w blokadę uniemożliwiającą samo zatrzaśnięcie się drzwi pod wpływem wiatru. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.3 Silnik: |  |  |
| 3.3.1. Silnik elektryczny o mocy minimum 130KM. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.4. Podwozie: |  |  |
| 3.4.1. Napęd 4x2. |  |  |
| 3.5. Układ hamulcowy: |  |  |
| 3.5.1. Układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS lub równoważny tj. system blokowania kół podczas hamowania i umożliwiający zachowanie sterowalności pojazdu. |  |  |
| 3.5.2. System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu np. ASR lub równoważny tj. system ograniczający poślizg kół napędowych podczas ruszania i przyśpieszania. |  |  |
| 3.5.3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny tj. system aktywnego wspomagania utrzymania stabilności toru jazdy pojazdu. |  |  |
| 3.6. Opony: |  |  |
| 3.6.1. Samochód wyposażony w komplet kół z oponami letnimi. Opony fabrycznie nowe, homologowane nie starsze niż 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu zamontowane na kołach stalowych z 1 kompletem kołpaków. Zamawiający wyklucza opony bieżnikowane. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.6.2. Parametry zastosowanych opon nie mogą powodować niewłaściwego odczytu wskazań licznika kilometrów i prędkościomierza w stosunku do rzeczywistej prędkości oraz liczby przejechanych kilometrów. Wszystkie zastosowane opony powinny być w jednakowym rozmiarze i bieżniku. |  |  |
| 3.6.3. Koła na obu osiach pojedyncze. |  |  |
| 3.7. Instalacja elektryczna: |  |  |
| 3.7.1 Oświetlenie przedziału operatorskiego i wysokonapięciowego zasilane z sieci i akumulatora. |  |  |
| 3.7.2 Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem. |  |  |
| 3.7.3 Immobilizer. |  |  |
| 3.7.4 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy. |  |  |
| 3.7.5 Centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu. |  |  |
| 3.7.6 Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu, w tym dwa z pilotami do centralnego zamka. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.7.7 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera. |  |  |
| 3.7.8 Fabryczne radio z co najmniej dwoma fabrycznie zamontowanymi głośnikami oraz bluetooth służący jako zestaw głośnomówiący, |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.9. Wyposażenie pojazdu: |  |  |
| 3.9.1. Ilość miejsc w kabinie: 2. |  |  |
| 3.9.2. Brak ściany działowej w kabinie kierowcy |  |  |
| 3.9.3. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |  |
| 3.9.4. Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka, gaśnica samochodowa. |  |  |
| 3.9.5. Siedzenia: kierowcy, pasażera – siedzenie. |  |  |
| 3.9.6. Tapicerka pojazdu materiałowa tekstylna odporna na zabrudzenia, kolor ciemny. |  |  |
| 3.9.7. Kierownica wielofunkcyjna z lewej strony pojazdu wraz z regulacją minimum w płaszczyźnie góra – dół. |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.9.8. Wspomaganie kierownicy. |  |  |
| 3.9.9. Klimatyzacja manualna przedziału kierowcy z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną. |  |  |
| 3.9.10. Kamera cofania. |  |  |
| 3.9.11. Brak lusterka wstecznego wewnętrznego. |  |  |
| 3.9.12. Wykładzina w kabinie kierowcy z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż dywaników gumowych korytkowych (w zestawie). Nie dopuszcza się wykładziny welurowej. |  |  |
| 3.9.13 Szyby w drzwiach przesuwnych i naprzeciwko drzwi przesuwnych. |  |  |
| 3.9.14 Miękka tapicerka materiałowa w przedziale operatorskim i przedziale wysokonapięciowym. |  |  |
| 3.9.15 Oryginalna podsufitka w całym samochodzie. |  |  |
| 3.9.16 Czujnik parkowania przód i tył z kamerą cofania |  |  |
| 3.9.17 Podłokietnik dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 3.9.18 Radio z funkcją Android Auto/CarPlay |  |  |
| 3.10. Wymagania dotyczące przedziału operatorskiego: |  |  |
| 3.10.1. W całym przedziale operatorskim i wysokonapięciowym ma być wykonana tapicerka na ścianach oraz podsufitka odporna na zniszczenie z zachowaniem odpowiedniego wygłuszenia oraz izolacji cieplnej zapobiegającej skraplaniu się wody na suficie i ścianach samochodu. |  |  |
| 3.10.2. W przedziale operatorskim i wysokonapięciowym należy wykonać instalację oświetleniową (zasilaną ze źródła zewnętrznego lub wewnętrznego) sterowaną łącznikami umieszczonymi odpowiednio w tych przestrzeniach (operatorskim i wysokonapięciowym). |  |  |
| 3.10.3. Podłoga w przedziale wysokonapięciowym jak i operatorskim ma być wykonana z płyty o wysokiej odporności na ścieranie, antystatyczną i antypoślizgową. |  |  |
| 3.10.4. Przedział operatorski powinien: |  |  |
| - być oddzielony od przedziału wysokiego napięcia przegrodą na odpowiedniej konstrukcji, |  |  |
| - być wyposażony w elektryczne ogrzewanie min. 2 kW z zabudowanym elektronicznym termostatem utrzymującym automatycznie temperaturę na określonym poziomie oraz minimum 2 gniazda na napięcie 230 V, |  | Proszę uzupełnić: |
| - być wyposażony blat operatorski oraz w otwieraną szafkę, |  |  |
| - fotel operatorski, |  |  |
| - być wyposażony minimum w 2 szuflady, wyposażone w blokady zapobiegające samoczynnemu otwieraniu podczas jazdy, przystosowane do przechowywania narzędzi lub mierników |  | Proszę uzupełnić: |
| 3.10.5. Przedział wysokonapięciowy powinien posiadać: |  |  |
| - tylne drzwi pełne wyposażone w przepust kablowy umożliwiający swobodne zamknięcie drzwi przy rozwiniętych kablach pomiarowych, |  |  |
| - uchwyty do przewodów, drążków, |  |  |
| - zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienia aparatury w przypadku otwartych drzwi tylnych. |  |  |
| - aparatura lokalizacyjna zasilana z sieci 230 V poprzez transformator separacyjny, |  |  |
| 5. Wymagania dotyczące gwarancji: |  |  |
| 4.1 Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. |  |  |
| 4.2 Zmiany związane z zabudową pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |  |
| 4.3 Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe. |  |  |
| B. Aparatura lokalizacyjno-pomiarowa zabudowana na pojeździe |  |  |
| 1. Wymagania ogólne |  |  |
| Aparatura przewidziana do realizacji zadań eksploatacyjnych związanych z: lokalizacją awarii w liniach kablowych SN i nn, trasowania linii kablowych, wykonywania próby napięciowej oraz pomiar tanges delta i pomiar wyładowań niezupełnych. |  |  |
| 1.1. Zaoferowana aparatura ma być wykonana: |  |  |
| W układzie jednofazowym dla wysokiego napięcia, która realizuje: |  |  |
| a) lokalizacje wstępną reflektometryczną miejsca uszkodzenia, |  |  |
| b) próba napięciowa: DC, VLF sin i VLF CR |  |  |
| c) pomiar tanges delta |  |  |
| d) pomiar wyładowań niezupełnych |  |  |
| e) dopalanie i dopalanie z podglądem |  |  |
| W układzie trójfazowym dla niskiego napięcia, wykonuje pomiar: |  |  |
| a) lokalizacji wstępnej reflektometrycznej miejsca uszkodzenia, |  |  |
| b) pomiar rezystancji uszkodzenia. |  |  |
| 1.2. Pozostałe wymagania ogólne: |  |  |
| a) oprogramowanie spójne dla wszystkich pomiarów minimum w zakresie: lokalizacji i próby napięciowej, pomiar tanges delta i pomiar wyładowań niezupełnych. |  | Proszę uzupełnić: |
| b) wybór funkcji trybu pracy w zakresie: lokalizacja, próba napięciowa, pomiar tanges delta, pomiar wyładowań niezupełnych, dopalanie, trasowanie w pełni zautomatyzowany, centralnie sterowany. Tym samym zabrania się zastosowania wybieraków, przełączników, manualnych umieszczonych w pulpicie sterowniczym służących do wyboru trybu pracy aparatury, |  |  |
| c) sterowanie nastawami parametrów technicznych (zadawanych aparaturze) realizowane za pomocą komputera PC minimum dla: generatora udaru, modułu napięciowego, pomiar tanges delta i pomiar wyładowań niezupełnych, reflektometru (zabrania się stosowania sterowania manualnego w podanym zakresie), |  |  |
| d) sterowanie komputerem realizowane poprzez: klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystic, |  |  |
| f) zabudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy, |  |  |
| g) wymaga się wydzielenie przedziału operatorskiego od wysokonapięciowego poprzez zastosowanie przegrody, |  |  |
| h) system pomiarowo-lokalizacyjny wyposażony w układ kontroli uziemień i pętli uziemień oraz w automatyczny system rozładowania badanego kabla oraz uziemienia, |  |  |
| i) system wyposażony w wyłączniki krańcowe w przedziale wysokiego napięcia (drzwi oraz gniazda wysokiego napięcia), |  |  |
| j) jednolity pulpit sterowniczy, |  |  |
| k) aparatura wyposażona w komputer przemysłowy (odporny minimum na wstrząsy) sterująco-kontrolny umożlwiający obsługę aparatury oraz obróbkę danych. Oprogramowanie w języku polskim, oprogramowanie wraz z licencją, |  | Proszę uzupełnić: |
| l) aparatura zasilana poprzez transformator separacyjny, |  |  |
| o) urządzenia nowe wyprodukowane z bieżącej produkcji (nie starszy niż 12 miesięcy od daty złożenia oferty). Aparatura pomiarowa, musi być zabudowywana u producenta aparatury. |  | Proszę uzupełnić: |
| p) Zamawiający wymaga podania nazwy oraz adresu producenta aparatury |  | Proszę uzupełnić o nazwę i adres producenta aparatury: |
| r) Wymaga się dostarczenia oddzielnych odbiorników, wyprodukowanych przez producenta systemu, służących do trasowania linii kablowych (odbiornik częstotliwości akustycznych), odbiornik sejsmicznoakustyczny (geofon). |  |  |
| 1.3. Wymaga się zaimplementowania następujących metod pomiarowych do lokalizacji wstępnej: |  |  |
| a) pomiar rezystancji miejsca uszkodzenia, |  |  |
| b) bezpośrednio odbitych impulsów niskonapięciowych, |  |  |
| c) pomiar odbicia od łuku, |  |  |
| d) metoda prądu udarowego. |  |  |
| 1.4. Wymagania dla oprogramowania: |  |  |
| a) oprogramowanie spójne dla wszystkich wykonywanych pomiarów minimum takich jak: lokalizacja, próba napięciowa, pomiar tanges delta i pomiar wyładowań niezupełnych |  | Proszę uzupełnić: |
| 2. Wymagania odnośnie generatora udarowego i odbiornika sejsmiczno-akustycznego: |  |  |
| a) energia udaru: minimum 2 000 J dla każdego zakresu napięciowego, |  | Proszę uzupełnić: |
| b) zakres napięciowy: minimum od 0 kV do 8 kV; od 0 kV do 16 kV; od 0 kV do 32 kV z płyną regulacją w każdym zakresie, |  |  |
| c) wyzwalanie impulsów z regulowaną częstotliwością |  |  |
| d) możliwość wyzwalania impulsów w trybach automatycznym oraz manualny wyzwalany przez operatora, |  |  |
| f) wyposażony w automatyczny system rozładowania i uziemienia badanego kabla, |  |  |
| g) obsługa generatora realizowana za pomocą systemu komputerowego (klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystick) |  |  |
| 2.1. Odbiornik sejsmiczno-akustyczny z możliwością lokalizacji dokładnej metodą napięć krokowych. |  |  |
| a) odbiornik wyposażony w wyświetlacz, |  |  |
| b) zintegrowany odbiornik przeznaczony do lokalizacji metodą akustyczną oraz ziemnozwarciową (metoda napięć krokowych), |  |  |
| c) adaptacyjny system redukcji szumów i hałasu z otoczenia, |  |  |
| d) automatyczne wyciszanie (zbliżeniowe lub dotykowe), |  |  |
| e) regulacja głośności, |  |  |
| f) automatyczne dostosowanie parametrów pomiaru. |  |  |
| 2.1.1. Zestaw musi zawierać: |  |  |
| a) odbiornik udarowy, |  |  |
| b) zestaw szpilek teleskopowych |  |  |
| c) odbiornik do trasowania kabli |  |  |
| c) słuchawki przewodowe i bezprzewodowe (np. na bluetooth), |  |  |
| 3. Wymagania dla generatora akustycznego i odbiornika częstotliwości akustycznych |  |  |
| a) minimalna moc maksymalna nadajnika 200 W, |  | Proszę uzupełnić: |
| b) nadajnik wyposażony w urządzenie sterujące mocą sygnału na wejściu i wyjściu poprzez system komputerowy (klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystick) lub manualnie, |  |  |
| c) urządzenie ma być wyposażone w system umożliwiający dopasowanie do obiektu badanego (pojemnościowe i rezystancyjne), |  |  |
| d) nadajnik powinien umożliwić generowanie sygnału: minimum ciągły |  | Proszę uzupełnić: |
| e) możliwość wyboru częstotliwości: minimum trzy częstotliwości |  | Proszę uzupełnić: |
| h) regulacja parametrów technicznych urządzenia realizowana przez system komputerowy (klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystick) lub manualnie. |  |  |
| 4. Wymagania dla urządzenia dopalającego (dopalaraka rezonansowa) |  |  |
| a) Urządzenie dopalające rezonansowe, z możliwością płynnej regulacji napięcia wyjściowego |  |  |
| b) napięcie wyjściowe: minimum 15 kV |  | Proszę uzupełnić: |
| c) wyposażone w urządzenie umożliwiające podgląd procesu dopalania np. we wskaźniki prądu oraz napięcia na wyjściu, lub obserwacje procesu dopalania na reflektometrze |  |  |
| d) wymagane natężenie prądu: minimum 20 A |  | Proszę uzupełnić: |
| e) regulacja parametrów technicznych urządzenia realizowana przez system komputerowy (klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystick) lub manualnie. |  |  |
| 5. Reflektometr |  |  |
| a) wyświetlacz kolorowy minimum 20” |  | Proszę uzupełnić: |
| b) możliwość regulacji szerokości impulsów |  |  |
| c) minimalny wymagany zakres pomiarowy: 100 km, |  | Proszę uzupełnić: |
| d) możliwość wykonania pomiarów w trybie ręcznym i automatycznym, |  |  |
| e) pamięć minimum 1000 przebiegów, |  | Proszę uzupełnić: |
| f) automatyczny dobór zakresu pomiarowego, |  |  |
| g) napięcie sondujące regulowane na wyjściu: minimum ±200V, |  | Proszę uzupełnić: |
| h) możliwość jednoczesnej edycji wykresów trzech faz badanego kabla, |  |  |
| i) obsługa reflektometru realizowana za pomocą systemu komputerowego (klawiaturę, mysz, ekran dotykowy, joystick) |  |  |
| 6. Moduł napięciowy DC oraz VLF 0,1 Hz |  |  |
| 6.1 Moduł napięciowy DC |  |  |
| a) Napięcie probiercze: minimum 0 ÷80 kV |  | Proszę uzupełnić: |
| b) prąd obciążenia w trybie ciągłym: minimum 10mA@80 kV |  | Proszę uzupełnić: |
| 6.2 Moduł napięciowy VLF sin 0,1 Hz |  |  |
| a) Napięcie probiercze: minimum 0 ÷40 kVRMS |  | Proszę uzupełnić: |
| b) Obciążenie pojemnościowe: minimum 1µF@40 k VRMS (dla częstotliwości 0,1 Hz) |  | Proszę uzupełnić: |
| 6.3 Moduł napięciowy VLF CR 0,1 Hz (prostokątny kosinusowy 0,1 Hz) |  |  |
| a) Napięcie probiercze: minimum 0 ÷54 kVRMS |  | Proszę uzupełnić: |
| b) Obciążenie pojemnościowe: minimum 4,2 µF@54 kVRMS (dla częstotliwości 0,1 Hz) |  | Proszę uzupełnić: |
| 7. Pomiar tanges delta |  |  |
| a) Zakres pomiaru: minimum 10-4 ... 100 |  | Proszę uzupełnić: |
| b) Dokładność pomiaru: minimum 10-4 |  | Proszę uzupełnić: |
| c) Rozdzielczość: minimum 10-5 |  | Proszę uzupełnić: |
| 8. Pomiar wyładowań niezupełnych |  |  |
| 8.1 Przy wykorzystaniu VLF sin 0,1 Hz |  |  |
| a) Obciążenie pojemnościowe: minimum 1µF@40 k VRMS (dla częstotliwości 0,1 Hz) |  | Proszę uzupełnić: |
| 8.2 Przy wykorzystaniu VLF CR 0,1 Hz (prostokątnym kosinusowym, 0,1 Hz) |  |  |
| a) Obciążenie pojemnościowe: minimum 4,2 µF@54 kVRMS (dla częstotliwości 0,1 Hz) |  | Proszę uzupełnić: |
| 8.3 Przy wykorzystaniu DAC (napięcie oscylacyjno tłumione) |  |  |
| a) Obciążenie pojemnościowe: minimum 4,5 µF@60 kVRMS |  | Proszę uzupełnić: |
| 9. Okablowanie na bębnach: |  |  |
| Zestaw kabli nawijanych na bębny zamocowane na ramie i przystosowany do współpracy z modułami. |  |  |
| a) minimalna długość kabla wysokiego napięcia 50 m, |  | Proszę uzupełnić: |
| b) minimalny przekrój kabla uziemiającego 16 mm2, długość 50 m, |  | Proszę uzupełnić: |
| c) minimalna długość przewodu służącego do zasilania z sieci 230 V, długości 50 m. |  | Proszę uzupełnić: |
| d) minimalna długość przewodu trójfazowego do reflektometru nn 50 m. |  | Proszę uzupełnić: |
| 10. Wymagania dodatkowe dla systemu: |  |  |
| a) temperatura pracy dla systemu w zakresie minimum od -10°C do +50°C, |  | Proszę uzupełnić: |
| b) zasilanie sieci zewnętrznej 230 V, 50 Hz |  |  |
| d) instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
| e) instrukcja obsługi aparatury zaszyta w systemie komputerowym, |  |  |
| 11. Wymagane dokumenty: |  |  |
| a) karta katalogowa w j. polskim wraz z podaniem strony internetowej, gdzie jest ogólnie dostępna, |  |  |
| b) karta katalogowa ma zawierać parametry techniczne oferowanego systemu, jeżeli w karcie są ujęte inne niż oferowane, to należy je wykreślić |  |  |
| c) karta katalogowa musi jednoznacznie wskazywać: typ oferowanego systemu, sposób realizacji trybu pracy oraz parametry technicznie określone w OPZ, |  |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |
| Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. |  |  |
| Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla minimum 3 osób w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobów). |  |  |
| Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia: - na okres minimum 36 miesięcy na pojazd do pomiarów liczone od daty przekazania pojazdu - na okres minimum 24 miesięcy na system lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową liczone od daty przekazania pojazdu |  |  |
| Termin realizacji zamówienia - max. do 04 grudnia 2026 r. |  | Proszę uzupełnić: |
| Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. |  |  |
| Potwierdzamy zapoznanie się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zapoznanie się z treścią wzoru umowy oraz akceptację jego postanowień. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego, z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy. |  |  |
| Potwierdzamy wniesienie bezwarunkowego wadium, zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu. |  |  |

| KRYTERIA WYBORU OFERT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.) |  |  |  |
|  | Cena netto przedmiotu zamówienia (waluta) | Cena brutto przedmiotu zamówienia (waluta) | Podatek VAT przedmiotu zamówienia (waluta) |
| CENA - Pojazd specjalistyczny do pomiarów |  |  |  |
| CENA - System lokalizacji uszkodzeń wraz z apartaurą pomiarową |  |  |  |
| CENA (suma = Pojazd specjalistyczny do pomiarów + System lokalizacji uszkodzeń wraz z apartaurą pomiarową) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia |  |  |  |
| CZAS REAKCJI SERWISU NA ZGŁOSZENIE USTERKI | Proszę określić: - do 48 godzin roboczych (włącznie) od momentu zgłoszenia usterki - powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA – ZASIĘG POJAZDU ELEKTRYCZNEGO | Proszę określić: - 280 km (wartość minimalna wymagana) - powyżej 280 km do 399 km (włącznie) - ≥ 400 km |  |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapisami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.

- Uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

- Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w Zapytaniu Ofertowym. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

- Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach_______. (jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawców * (jeśli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do załączenia wypełnionego Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego).

- Jestem / nie jestem * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zobowiązuję się do:

- Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.) i zgodnie 
z Zapytaniem Ofertowym.

Wykaz załączników

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O:

- SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale VI ust. 1 Zapytania Ofertowego, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac.

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia i wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04).

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Podmiotu Udostępniającego Zasoby)

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)”

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 5), 6) i 7) Zapytania Ofertowego;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 8) -10) Zapytania Ofertowego tj. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j. z dnia 2024.04.04);

- Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania którego przedmiotem jest „Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)” oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionemu/ wymienionym podwykonawcy/om następującą/e część/ci przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu – podwykonawcy (o ile są znani) | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia którego przedmiotem jest „Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)”

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Nazwa /Imię i nazwisko: …………………………………………

Dane adresowe: …………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….………...

e-mail: …………………………………………………….…….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa /Imię i nazwisko: ……………………………………….

Dane adresowe: ………………………………………………..

telefon: …………………….………………………….……….

e-mail: …………………………………………………….…

- nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………...…………………………

(określenie zasobu – poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych)

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………………...…………

(należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, nazwę inwestycji/zadania itp.)

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego

………………………………………………………………………………………………………..…

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby

………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………

podpis

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2026 r.

OŚWIADCZENIE RODO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani przez Beneficjenta – ELBUD Sp. z o.o. – iż postępowanie pn.: Pojazd specjalistyczny do pomiarów wraz z systemem lokalizacji uszkodzeń wraz z aparaturą pomiarową (1 szt.)

jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027 (FEŁ 2021).

Zostaliśmy poinformowani, że dokumenty związane z wydatkowaniem środków w ramach projektu mogą zostać udostępnione Zarządowi Województwa Łódzkiego - Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskiej dla Łódzkiego 2021-2027 (FEŁ 2021), jak i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Instytucji Pośredniczącej FEŁ 2021.

Role podmiotów i wynikające z nich zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Klauzula informacyjna RODO zamieszczona została na stronie

www.cop.lodzkie.pl/images/polityka_prywatnosci/Kl_inf_dla_Beneficjenta_osob_zaang%C5%BCowanych_FEL_2021-2027.pdf

Podstawa prawna:

art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.